## formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ NR 5: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno-immunochemicznej"na okres 36 m-cy
I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU ODCZYNNIKÓW, ,MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRACYJNYCH, PŁYNÓW SYSTEMOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH/36 M-CY
Lp | Parametr | Metoda oznaczenia (wypełnia oferent) | Nr katalog | Ilość oznaczeń / 36 m-cy** | Ilość oznaczeń w opakowaniu jednostkowym i/lub sposób konfekcjonowania | Ilość pełnych opakowań* | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Kraj producenta i jego nazwa | Świadectwo dopuszczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU ODCZYNNIKÓW
A | ODCZYNNIKI
1 | Alat |  |  | 46000
2 | Albumina w moczu i PMR |  |  | 700
3 | Albumina |  |  | 9300
4 | Amoniak |  |  | 300
5 | Amylaza |  |  | 6000
6 | ASO |  |  | 1500
7 | Aspat |  |  | 40000
8 | Białko |  |  | 8200
9 | Bilirubina bezp. |  |  | 1400
10 | Bilirubina całk. |  |  | 26100
11 | Cholesterol |  |  | 19800
12 | CK |  |  | 14300
13 | CK - MB |  |  | 26400
14 | CRP |  |  | 77000
15 | Etanol |  |  | 5500
16 | Fosfataza alkaliczna |  |  | 7600
17 | Fosfor |  |  | 8600
18 | GGTP |  |  | 21500
19 | Glukoza |  |  | 64000
20 | Hb A1c |  |  | 3500
21 | HDL - cholesterol |  |  | 15100
22 | Jonogram (Na, K Cl) |  |  | 102000
23 | Na |  |  | 102000
24 | K |  |  | 102000
25 | Cl |  |  | 102000
26 | Kreatynina |  |  | 82000
27 | Kwas moczowy |  |  | 14200
28 | LDH (met. IFCC) |  |  | 2500
29 | LDL - cholesterol |  |  | 14900
30 | Lipaza |  |  | 11400
31 | Magnez |  |  | 6900
32 | Mocznik |  |  | 75000
33 | RF |  |  | 1500
34 | TP w moczu i PMR |  |  | 12100
35 | Triglicerydy |  |  | 19500
36 | UIBC |  |  | 3000
37 | Wapń całk. |  |  | 10000
38 | Żelazo |  |  | 10500
39 | TSH |  |  | 28000
40 | FT3 gen.2 |  |  | 5000
41 | FT4 |  |  | 6000
42 | TPSA |  |  | 8600
43 | TROPONIN (hs) |  |  | 29000
44 | HCG+ beta |  |  | 3400
45 | PROKALCYTONINA |  |  | 17300
46 | witamina D3 (total) |  |  | 3600
47 | NT-PROBNP |  |  | 10700
48 | Prolaktin II |  |  | 1000
49 | Ferritin gen. 2 |  |  | 2400
50 | Parathormon |  |  | 2800
51 | CEA |  |  | 2000
52 | Ca125 |  |  | 1000
53 | He4 |  |  | 1000
54 | Ca 19-9 |  |  | 1800
55 | WITAMINA B12 |  |  | 1000
56 | KW FOLIOWY |  |  | 1000
57 | Anti-Sars Cov2 s total |  |  | 15000
58 | Anti-Sars Cov2 s ilość |  |  | 7200
59 | IL-6 |  |  | 600
SUMA
B. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRACYJNYCH, PŁYNÓW SYSTEMOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH/3lata
Lp | Parametr | Zapotrzebowanie/36 m-cy | Nr katalog | Ilość oznaczeń w opakowaniu jednostkowym i/lub sposób konfekcjonowania | Ilość pełnych opakowań* | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Kraj producenta i jego nazwa
B I. | KONTROLE | wypełnia oferent
1 | Kontrola ogólnobioch z wart. N
2 | Kontrola ogólnobioch z wart. P
3 | Pozostałe mat. Kontrolne: wypełnia Wykonawca
B II. | KALIBRATORY | wypełnia oferent
1 | Multikalibrator
2 | Pozostałe mat. Kalibracyjne: (wypełnia Wykonawca)
B III. | PŁYNY SYSTEMOWE | wypełnia oferent
1 | wypełnia oferent
B IV. | INNE ODCZYNNIKI I MATERIAŁY
3 | Pozostałe: (wypełnia oferent)
SUMA
* Oferowane odczynniki i materiały zaokraglamy do pełnych opakowań w górę w przeliczeniu na okres trwania umowy
** Podana ilość testów odzwierciedla całkowitą ilość zleceń, kalibracji i kontroli
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY
Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny/nr identyfikacyjny | Rok produkcji | Wartość analizatora netto | Wartość analizatora brutto | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podat. VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy/36 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Koszt dzierżawy/36 m-cy brutto | Świadectwo dopuszczenia, atest itp..
1 | Analizator nr1 - główny
Suma
Suma netto kosztów dzierżawy:................................
Suma brutto kosztów dzierżawy:................................
Razem wartość części nr 4 (I+II) netto:
Razem wartość części nr 4 (I+II) brutto:
ZAŁĄCZNIK NR 2 A
Note on B147: Autor:

## opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr2 - opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 5: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do biochemii klinicznej i immunochemii wraz z dzierżawą platformy biochemiczno-immunochemicznej"na okres 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANCH ANALIZATORÓW I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA |  | Warunek graniczny | Opis parametru
A. 1.WYMAGANIA TECHNICZNE - ZINTEGROWANY SYSTEM BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNY
1 | Platforma biochemiczno-immunochemiczna: fabrycznie nowa |  | TAK
2 | System umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami immunochemicznym a biochemicznym |  | TAK
3 | Analizator wolnostojący |  | TAK
4 | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie, z możliwością pracy non stop przez 24 h/dobę |  | TAK
5 | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych oraz wtórnych i kubeczków pediatrycznych |  | TAK
6 | Zapewnienie stacji wody o wydajności adekwatnej do wymagań zaoferowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z serwisem stacji wody leżące po stronie Wykonawcy |  | TAK
7 | UPS jako integralna część systemu |  | TAK
8 | Dwukierunkowa komunikacja z LSI (laboratoryjnym systemem informatycznym) |  | TAK
A. 1.1.WYMAGANIA TECHNICZNE - JEDNOSTKA ANALITYCZNA BIOCHEMICZNA
1 | Wydajność min 750 testów w trybie mieszanym (testy fotometryczne+ ISE) |  | TAK
2 | Typ pomiaru: fotometryczny mono i biochromatyczny, kinetyczny, punktu końcowego, turbidymetryczny |  | TAK
3 | Pomiar w zakresie 340 – 800 mm |  | TAK
4 | Analizator wieloparametrowy z min. 40 pozycjami na odczynniki, temp.przechowywania odczynników na pokładzie 5-15 st. C |  | TAK
5 | Możliwości analityczne: chemia kliniczna (substraty, enzymy, jony), białka specyficzne, substancje uzależniające, wykonywane w surowicy, moczu, płynie mózgowo-dzeniowym, hemolizacie i krwi pełnej |  | TAK
6 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania, o stabilności na pokładzie do 6 m-cy dla przynajmniej 35% z wyspecyfikowanych oznaczeń |  | TAK
7 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów paskowych lub oparta na falach radiowych (RFID) |  | TAK
8 | System wykrywania skrzepu, pęcherzyków powietrza i poziomu płynu w badanej próbce |  | TAK
9 | Analiza w fazie ciekłej |  | TAK
10 | Automatyczna ocena wyników kontroli jakości wraz z graficznym przedstawieniem wyników i opracowaniem statystycznym |  | TAK
11 | Automatyczne funkcje rozcieńczania i/lub zagęszczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości |  | TAK
12 | Możliwość powtórek lub dodatkowych zleceń na każdym etapie procesu analitycznego |  | TAK
13 | Program zapobiegania kontaminacji (opisać zastosowane rozwiązanie dla modułu biochemicznego) |  | TAK
14 | Automatyczna konserwacja wykonywana w tle, z rejestracją czynności konserwacyjnych oraz sygnalizacją konieczności ich wykonania |  | TAK
15 | Automatyczne funkcje nadzoru pracy analizatora (min. stan oraz zużycie odczynników i płynów oraz materiałów kontrolnych i zużywalnych) |  | TAK
A. 1.2.WYMAGANIA TECHNICZNE - JEDNOSTKA ANALITYCZNA IMMUNOCHEMICZNA
1 | Aparat w pełni automatyczny. Metoda badań: elektrochemiluminescencja |  | TAK
2 | Wydajność do 120 testów/godzinę |  | TAK
3 | Analizator wieloparametrowy z możliwością przechowywania min. 28 zestawów odczynnikowych na pokładzie, temp.przechowywania odczynników na pokładzie 5-10 st. C |  | TAK
4 | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych w czasie pracy analizatora |  | TAK
5 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania, o stabilności na pokładzie do 16 tygodni |  | TAK
6 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych |  | TAK
7 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku troponiny poniżej 10 minut, pozostałych wyników maksymalnie do 30min |  | TAK
8 | Eliminacja carry-over: jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego |  | TAK
9 | Automatyczne wczytywanie pełnej krzywej kalibracyjnej do pamięci analizatora |  | TAK
10 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych |  | TAK
11 | Możliwość zapamiętywania krzywych kalibracyjnych dla różnych serii tego samego odczynnika |  | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (podać nr infolinii) |  | TAK
2 | Czas reakcji (podjęcie naprawy) serwisu od momentu zgłoszenia nie dłuższy niż 24 godz. robocze |  | TAK
3 | W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 24 godz robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy oraz pokryje koszty transportu próbek i wykonania badań w Laboratorium Zewnętrznym wskazanym przez Zamawiającego |  | TAK
4 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy |  | TAK
5 | Autoryzowany serwis w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego |  | TAK
6 | Przeglądy techniczne analizatora co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego |  | TAK
8 | Przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Analityki Medycznej w zakresie obsługi analizatorów w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium |  | TAK
9 | Pozostałe wizyty serwisu związane z użytkowaniem analizatora, np.. zmiana lokalizacji analizatora itp.., Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego |  | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i elektronicznej) |  | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim najlepiej zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji elektronicznej dołączyć do oferty |  | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (dołączyć do oferty) |  | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (dołączyć do oferty) |  | TAK
5 | Certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B) (przedmiotowy środek dowodowy do oferty). |  | TAK
6 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki |  | TAK
7 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (dołączyć do oferty) |  | TAK
8 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie |  | TAK
D. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości Riqas wszystkich parametrów (materiał niemianowany)- częstotliwość minimum raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. |  | TAK
2 | Wykonawca zapewni niezmienność serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nrLOT) przez okres co najmniej 12 m-cy |  | TAK
3 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca |  | TAK
4 | W przypadku źle obliczonych ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych (niedoszacowanie) na założoną ilość badań ( przy pracy analizatora 24h /dobę), oraz dodatkowego zużycia wynikającego z dodatkowych kalibracji, kontroli np podczas uzyskiwania nieprawidłowych wartości na kartach kontrolnych, koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca |  | TAK
5 | Dostosowanie pomieszczeń do wymagań pracy analizatorów (w tym niezbędne prace remontowe oraz dostosowanie umeblowania) leżące po stronie Wykonawcy |  | TAK
6 | Zapewnienie witryny chłodniczej (2 szt) do przechowywania odczynników o poj 400-500l, chłodzenie 0 do +10st. C wyposażonych w czujnik monitorowania temperatury ,z funkcją automatycznego rozmrażania z dołączonym udokumentowanym przeglądem technicznym i paszportem technicznym |  | TAK
7 | Zapewnienie pakietu startowego (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatora oraz jego walidacji) |  | TAK
8 | Podłączenie analizatora do systemu InfoMedica Zamawiającego leżące po stronie wykonawcy , w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. |  | TAK
Uwaga! Oferta, która nie będzie spełniać wszystkich wymogów granicznych zawartych w załączniku, będzie uznana za nieważną!
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)
Lp. | Opis parametrów |  | Wartość punktów | Odpowiedź wykonawcy
1 | Odczynnik do troponiny (Ths lub Ihs) spełniający 1- godzinny algorytm diagnostyczny zgodnie z wytycznymi |  | tak-10pkt, nie-0pkt
2 | Odczynniki do Tsh, fT3 i fT4 z wartościami referencyjnymi określonymi przez producenta dla dzieci, dorosłych i kobiet w ciązy w poszczególnych trymestrach |  | tak-5pkt, nie-0pkt
3 | Odczynnik do beta-HCG z zsatosowaniem jako test ciążowy i marker nowotworowy (udokumentować) |  | tak-5pkt, nie-0pkt
4 | Prokalcytonina metodą referencyjną Brahmsa o liniowości testu minimum 100 ng/ml. |  | tak-5pkt, nie-0pkt
5 | Możliwość rejestracji wykonanych lub wczytanych krzywych kalibracyjnych wraz z sygnalizacją okresu wymaganych powtórnych kalibracji lub rekalibracji |  | tak-5pkt, nie-0pkt
6 | Kalibracja wszystkich testów immunochemicznych przy użyciu max 2 kalibratorów |  | tak-5pkt, nie-0pkt
7 | Możliwość serwisowania urządzeń on-line |  | tak-5pkt, nie-0pkt
Maksymalnie 40 pkt