# Szp/FZ–82/ 88 /2021/2022						             Wrocław, dnia 20.01.2022 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 38

# Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych w zasobniki po 2, 4 i 6 klipsów, pozostałe właściwości według opisu

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 64

# Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z ostrzem czterograniastym?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 64 igieł z ostrzem czterograniastym przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 50 poz. 3, 4, 5

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3,4,5 z pakietu nr 50 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 50a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 50 poz. 3, 4, 5

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3,4,5 przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przetworników o powyższej specyfikacji.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 50 poz. 3, 4, 5

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz. 3,4,5 ?

# Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje końcówkę nr 2 – Edward.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 50 poz. 3, 4, 5

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.3,4,5 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przetworników o powyższej specyfikacji.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 122

# Zwracamy się z prośbą o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 122 Testu reazowy - podającego nazwę handlową określonego produktu i producenta na bardziej ogólny.

# Odpowiedź:

# Zamawiający modyfikuje opis w Załączniku nr 1.122 do SWZ – Pakiet nr 122 poprzez wykreślenie „HELICO AQUA-TEST”.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 122

# Czy Zamawiający w Pakiecie nr 122 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 122, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 122

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 122 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 40

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert

częściowych na każdą część oddzielnie w zakresie zadania nr 40 lub zgodzi się na wydzielenie pozycji

nr 1 do oddzielnego pakietu?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 40 pozycji nr 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów

dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie

zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami

mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z

kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą

ekspozycją na krew po wycofaniu igły bez systemu kapilar, natychmiastowe potwierdzenie

prawidłowego wkłucia w komorze kontrolnej, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w

promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr

hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, zamiast zastawki

bezzwrotnej, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej),

kaniule posiadają badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, sterylizacja EO, rozmiary:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min

• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min

• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża transportowego do posiewu moczu z terminem ważności minimum 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania podłoża transportowego do posiewu moczu o powyższej specyfikacji.

Pytanie nr 13 – dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1 pkt. 1)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 1):

1.	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru,

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 14 – dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur, duplikatów faktur, ich korekt, not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

• cewnik 6Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 1,5ml

• cewnik 8Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml

• cewnik 10Fr o długości 30cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml

• cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml

• cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml

• cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 1-2 dwudrożnych cewników Foley’a o powyższej charakterystyce, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

• cewnik 18Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 3 trójdrożnych cewników Foley’a o powyższej charakterystyce, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-2

# Czy Zamawiający dopuści popychacz o długości 40cm? Reszta parametrów bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 8Fr lub 10Fr lub 12Fr  i długości 30cm,  wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ.  Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu ‘J’ , który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 25cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 10Fr o długości 20cm każdy, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 1 zestawu do cystostomii nadłonowej o powyższej charakterystyce, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie strzykawek bez nazwy własnej na cylindrze.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-10

# Proszę o dopuszczenie igieł  o wymiarach:

# 0,4 x 13 lub 0,4 x 19

# 0,45 x 13

# 0,5 x 38

# 0,5 x 25

# 0,6 x 32

# 0,7 x 32

# 0,8 x 38

# 0,9 x 38

# 1,1 x 38

# 1,2 x 38

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3

# Proszę o dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,9 ml.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 3 kranika z objętością wypełnienia 0,9 ml. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4

# Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu ze standardowym kolcem.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo importera zamiast producenta na wyrobie.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62 mm.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej długości jedynie dla części przeźroczystej. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4

# Proszę o dopuszczenie przyrządu o następujących parametrach:

# uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem

# Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem

# Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

# Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu

# Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu

# Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu

# Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną

# Dren długości 150 cm

# Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku

# Opakowanie typu blister

# Wolny od ftalanów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetoczeń o powyższych parametrach pod warunkiem zachowania wymogu pkt. 7 w opisie poz. 4 tj. „Dodatkowa skala pomiarowa do OCŻ   - Zamawiający dopuszcza skalę papierową”.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie

# Zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/h

# Długość drenu 180 cm.

# Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.

# Możliwość obsługi jedną ręką.

# Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.

# Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.

# Zakończenie dreny luer lock.

# Nie zawiera lateksu  i PHT, DEHP.

# Sterylizowany tlenkiem etylenu.

# Jednokrotnego użytku.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

# Proszę o dopuszczenie

# Przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o parametrach:

# uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem

# Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem

# Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

# Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu

# Kroplomierz (20 kropli  = 1,0 ml ± 01 ml)

# 15 µm filtr płynu

# Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną

# Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym

# Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h

# i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1-7

# Proszę o odstąpienie wymogu nazwy własnej strzykawki bezpośrednio na cylindrze.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1-7

# Proszę o dopuszczenie oświadczenia o kompatybilności z wymaganymi pompami.

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia producenta pomp o kompatybilności. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia oświadczenia dystrybutora.

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1-7

# Proszę o dopuszczenie strzykawek innych firm niż wymienione przez Zamawiającego.

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek innych firm niż wymienione przez Zamawiającego pod warunkiem posiadania oświadczenia producenta pomp o kompatybilności oferowanych strzykawek z posiadanymi przez Zamawiającego pompami.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 89 poz. 1-7

# Proszę o dopuszczenie motylków z drenem o długości 30 cm.

# Odpowiedź: Pakiet nr 89 posiada tylko 1 pozycję. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

# Prosimy o dopuszczenie długości cewnika 40 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1

# Prosimy o dopuszczenie komory pomiarowej 400 ml oraz worka o pojemności 2600 ml z precyzyjną komorą pomiarową od 3-40 ml co 1 ml z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 92

# Prosimy o dopuszczenie pojemności 25 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5-8

# Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji z pakietu, alternatywnie dopuszczenie dotychczas używanych z powodzeniem przez wiele lat systemów zamkniętych o następujących właściwościach:

# Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm – rozm. 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z martwą przestrzenią, obrotowe wieczko zastawki kontroli siły ssania działające jako mechanizm zamykający – przekręcana o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed przypadkowym aktywowaniem siły ssania wraz z kodowaniem kolorami ISO oraz zatyczką na uwięzi zamykającą przyłącze drenu ssącego. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny; oznaczenie rozmiaru na cewniku a także zawór jednokierunkowy portu płukania wraz z przymocowaną do niego zatyczką. Zestaw posiada obrotowy port pacjenta zapewniający odizolowanie jego dróg oddechowych, kiedy odsysanie nie jest potrzebne, a także bezpieczne przepłukiwanie systemu Utrzymuje system zamknięty także podczas bronchoskopii i pobierania próbek. Zestaw umożliwia łatwy demontaż poprzez pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii. Okres użytkowania min 72h.

# Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-heksylu), często określanych skrótem DEHP.

# Oraz zestaw noworodkowo-pediatryczny

# Zamkniety jednoświatłowy system do odsysania, tchawiczo- oskrzelowy rozmiar 5CH; 6CH; 7CH, 8CH,10CH- czas użytkowania systemu minimum 48h, - zastawka kontroli siły ssania przekręcana o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed przypadkowym aktywowaniem siły ssania wraz z kodowaniem kolorami ISO , - cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dytalnym posiadający 4 otwory boczne i 1 centralny; skalowany kolorami; oznaczenie rozmiaru na cewniku; port do płukania systemu; obrotowa zastawka dostępu cewnika pacjenta; w zesatwie min. 2 przejściówki Y do różnych rozmiarów rurek minimalizujące minimalizujące przestrzeń martwą. Opak. a`10szt. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etyloheksylu), często określanych skrótem DEHP.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zamkniętych systemów do odsysania o powyższej charakterystyce i informuje że Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - oficjalny publikator ogłoszeń o zamówieniu, uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 43 – dotyczy projektu umowy § 9 ust. 3

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5%?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.