## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość razem na 24 m-ce” x Kol. „Cena jedn. netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie nr 1 - Elektrody neutralne wraz z wyposażeniem
CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 174x122mm, dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2, powierzchnia całkowita 175 cm2 | szt. | 6000
2 | Kabel bipolarny, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 10
3 | Kabel wielorazowego użytku elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 4,5 m, wtyk płaski do aparatu elektrochirurgicznego SPECTRUM będącego na wyposażeniu Zamawiającego, | szt. | 10
4 | Elektroda neutralna, 90 cm2, dzielona, przystosowana do pracy z generatorem ERBE będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 500
5 | Kabel wielorazowy do jednorazowej elektrody neutralnej, z możliwością dezynfekcji w autoklawie, do generatora ERBE ICC 200 i Vaio będących w posiadaniu Zamawiającego, dł. 4,5 m | szt. | 5
6 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary 110x76mm | szt. | 100
7 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiemØ4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | szt. | 10
8 | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, op. 5 szt. | op. | 20
9 | Laparsokopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt wymiary 136x118x26mm, tuba dł.340mm Ø 5mm z możliwością obrotu o 360 °, szczęki chwytające proste, atraumatyczne, wtyczka europejska płaska | szt. | 3
10 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku - zestaw: tuba dł.340mm,Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki chwytające okienkowe zagięte, atraumatyczne, wtyczka europejska płaska | szt. | 2
11 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku - zestaw: tuba dł. 340 mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki chwytające, 2x3 zęby, wtyczka europejska płaska, minimum 50 cykli sterylizacji | szt. | 2
12 | Uchwyt do laparoskopowego narzędzia bipolarnego, wielorazowego użytku, wykonany z czarnego tworzywa odpornego na wytrzymałość elektryczną, minimum 50 cykli sterylizacyjnych | szt. | 5
13 | Tuba wielorazowa Ø5mm, wymiar tuby 369x30mm, dł. 340mm | szt. | 5
14 | Wkład wielorazowy, atraumatyczny, kleszcze chwytające, okienkowe, dł. 340mm | szt. | 5
15 | Wkład wielorazowy, kleszcze chwytające, okienkowe, zagięte, dł. 340 mm | szt. | 5
16 | Wkład wielorazowy, kleszcze chwytające,2x3 zęby, dł.340mm | szt. | 5
17 | Elektroda nożowa przedłużona, prosta, dł.154mm, trzonek Ø4 mm, wymiary noża: 2,6mmx0,6mmx13mm, przeznaczone do minimum 75 cykli sterylizacyjnych | szt. | 5
Razem zadanie nr 1:
Zadanie nr 2 - Wielorazowe trokary bezpieczne
CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płaszcz trokara, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK, wielorazowego użytku, z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana, skośna, dł. robocza 100mm, śr. 11mm | szt | 20
2 | Płaszcz trokara, niemetalowy, wykonany z tworzywa PEEK, wielorazowego użytku, z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana, skośna, dł. robocza 100mm, śr. 5,5mm | szt | 4
3 | Gwóźdź metalowy. Laparoskopowy bezpieczny, rozbieralny, dedykowany do trokara o śr. 11mm | szt | 10
4 | Gwóźdź metalowy. Laparoskopowy bezpieczny, rozbieralny, dedykowany do trokara o śr. 5,5mm | szt | 4
5 | Redukcja do trokara laparoskopowego, podwójna, śr. 12,5 -10mm/ 5,5mm, | szt | 5
6 | Redukcja z gumkami do mocowania na trokarze | szt | 5
7 | Uszczelka zewnętrzna do trokarów, silikonowa, do trokarów o śr. 11mm | szt | 30
8 | Uszczelka zewnętrzna do trokarów, silikonowa, do trokarów o śr. 5,5mm | szt | 30
9 | Uszczelka wewnętrzna do płaszcza o śr. 10-11mm | szt | 20
10 | Uszczelka wewnętrzna do płaszcza o śr. 5,5mm | szt | 20
Razem zadanie nr 2:
Zadanie nr 3 - Wyposażenie apartów elektrochirurgicznych
CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm, kabel dł 0,5m. | szt | 5
| Kabel wielorazowej elektrody neutralnej silikonowej dł. 3m, wtyk EU 6,3mm | szt | 5
2 | Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm, kabel dł. 4m, wtyk płaski. Elektroda kompatybilna z aparatem SPECTRUM, będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 5
3 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk 3-pin. Uchwyt kompatybilny z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 12
4 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk do generatora ERBE będącego w posiadaniu Zamawiającego. Uchwyt kompatybilny z aparatami ERBE ICC300, ERBE VIO będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 6
5 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk 2-pin 29mm. Kabel kompatybilny z aparatami ES 300, ES VISION będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 12
6 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk do generatora ERBE będącego w posiadaniu Zamawiającego. Kabel kompatybilny z aparatami ERBE ICC300, ERBE VIO będącymi w posiadaniu Zamawiającego | szt | 5
7 | Szczypce bipolarne, kątowe 0,5mm, dł. 110mm. Szczypce kompatybilne z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 5
8 | Szczypce bipolarne, proste, 2mm, dł. 160mm. Szczypce kompatybilne z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 6
9 | Szczypce bipolarne, kątowe 1mm, dł. 160mm. Szczypce kompatybilne z aparatem SPECTRUM będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 6
10 | Elekrtoda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 25mm, śr. 5mm. Elektroda kompatybilna z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 1
11 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm, śr. 5mm. Elektroda kompatybilna z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 20
12 | Elektroda laparoskopowa, hak wąski, śr. 5mm, dł. 360mm. Elektroda kompatybilna z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 8
13 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk 3-pin. Kabel kompatybilny z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 6
14 | Elektroda nóż prosty, 25x3,5mm, uchwyt 4mm | szt | 15
15 | Elektroda nóż prosty, 25mm, uchwyt 4mm | szt | 15
16 | Elektroda igła prosta, 0,5mm, uchwyt 4mm | szt | 6
17 | Elektroda nóż kątowy, 2,4x10mm, dł. 100mm, uchwyt 4mm | szt | 20
18 | Elektroda nóż prosty, 2,4x10mm, dł. 100mm, uchwyt 4mm | szt | 5
19 | Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk do aparatu SDS będącego w posiadaniu Zamawiającego. Uchwyt kompatybilny z aparatem SPECTRUM, będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 10
20 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk do aparatu SDS będącego w posiadaniu Zamawiającego. Kabel kompatybilny z aparatem SPECTRUM, będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 6
21 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze kątowe, wtyk do aparatu SDS będącego w posiadaniu Zamawiającego. Kabel kompatybilny z aparatem SPECTRUM, będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 5
22 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk do aparatu SDS będącego w posiadaniu Zamawiającego. Kabel kompatybilny z aparatem SPECTRUM, będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 30
23 | Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, wtyk 3-pin/ LuerLock. Uchywt kompatybilny z aparatami ES 300 oraz ES VISION, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 20
24 | Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, SDS/ LuerLock. Uchwyt kompatybilny z aparatem SPECTRUM, będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt | 1
25 | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona – rozmiar 176x122mm, powierzchnia: 110cm2 dla dorosłych, op. 50 szt | op | 70
26 | Uchwyt elektrody 4mm, wąski, 2 przyciski, kabel 5m, wtyk 3 pin | szt | 30
27 | Wkład grasper, okienkowy, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt | 10
28 | Rurka zewnętrzna śr. 5mm, dł. 340 mm wielorazowa do instrumentu laparoskopowego | szt | 6
29 | Uchwyt z kablem 3 m wtyk SDS wielorazowy dio bipolarnego instrumnetu laparoskopowego | szt | 6
30 | Elektroda pętla, 10 x 10mm, dł.120mm, uchwyt 4mm | szt | 15
31 | Elektroda pętla, 20 x 15mm, dł.120 mm, uchwyt 4mm | szt | 10
Razem zadanie nr 3:
Zadanie nr 4 - Uszczelki do narzędzi laparoskopowych
CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm oraz redukcji, kolor czerwony, pakowane po 10 sztuk | op | 40
2 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm, redukcji oraz płaszcza typu Amplatz, kolor niebieski, pakowane po 10 sztuk | op | 40
Razem zadanie nr 4:
Zadanie nr 5 - Elektrody bipolarne
CPV - 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody bipolarne - Pętla tnąca, bipolarna, 22 Fr., kompatybilna z elementem pracującym resektoskopu Karl Storz będącym na wyposażeniu Zamawiającego | kpl | 360
Zadanie nr 6 - Retraktory wielorazowe
CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Nierozbieralny, wielorazowy retraktor laparoskopowy typu wachlarz, 5-palczasty, o regulowanym kącie odgięcia | szt | 4
Zadanie nr 7 - Markery sterylne do skóry
CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość razem na 24 m-ce | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 10=7+9 | 11 | 12
1 | Chirurgiczny marker skórny, sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący o fioletowym atramencie. Marker odporny na środki dezynfekcyjne. Na korpusie pisaka skala pomiarowa - 5 cm. Dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa 15 cm (+/- 3 cm) lub w przeliczeniu na cale. | szt | 3000