# Szp-241/ZP-059A/ 843 /2023					         	           Wrocław, dnia 11.12.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa aparatu do kriochirurgii”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pkt. II w pkt. 1 dopuści sondę ∅ 1,5 mm ponieważ opisana o ∅ 1,6 mm nie występuje?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.