## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 1
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Akcesoria do respiratora
1 | Akcesoria do respiratora Fabian z nCPAP-układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF jednrazowego użytku, mikrobiologicznie czystyz zabezpieczeniem a/bakteryjnym.Przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel. W składzie - podgrzewany odcinek wdechowy dł.1,2m, z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł.0,3m, odcinek wydechowy, odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł.2,1m, odcinek łączący nawilżacz z łącznikiem nCPAP, zestaw generatora IF, kołyska do zmontowania generatora na czepcu w kształcie litery T z rzepem mocującym, końcówka donosowa w trzech rozmiarach, miarka |  | szt. | 40
2 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu wykonany z jednego kawałka miękkiego, przepuszczalnego powietrze materiału odpornego na rozaciąganie i deformację..Posiadający pętelki do mocowania rzepów na części zewnętrznej, z możliwością dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta, konstrukcja płaskiej opaski, możliwość regulacji obwodu głowy,rzepy do mocowania, wielkość oznaczona kolorem, miarka do wyboru właściwego rozmiaru |  | szt. | 40
3 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z automatyczną regulacją poziomu wody, pływak konwekcyjny, dren o dł.1,2m z zaciskiem na drenie, mikrobiologicznie czysta, jednorazowego użytku |  | szt. | 40
RAZEM

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 2
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cewniki do żyły pępowinowej
1 | Cewniki do żyly pępowinowej z kontrastującego w RTG PCV Fr. 5 - 7 |  | szt. | 200
RAZEM

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 3
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cewniki do podawania tlenu dla dorosłych
1 | Cewniki do podawania tlenu dla dorosłych z częścią nosowo - silikonową z drenem nie krótszym niż 2m |  | szt. | 30000
RAZEM

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 4
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cewniki moczowodowe
1 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Couveliera CH 10 |  | szt. | 1000
2 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Couveliera CH 12 |  | szt. | 1000
3 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem Couveliera CH 14 |  | szt. | 1000
RAZEM

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 5
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umow | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Dreny
1 | Dreny Kehera od nr 14 do nr 22 |  | szt. | 40
2 | Dreny Redona od nr 8 do nr 18 |  | szt. | 40
3 | Dren do drenażu ran falujący |  | szt. | 350
4 | Dren do drenażu z kanalikami |  | szt. | 250
5 | Dren silikonowy o śr. 7mm (miękki, przezroczysty, cięty z metra) |  | szt. | 300
6 | Dren silikonowy o śr. 10mm (miękki, przezroczysty, cięty z metra) |  | metr | 150
7 | Dren łączący do ssaka, przekrój 7 mm, dł. 2m |  | szt. | 400
8 | Dreny do zestawu 2-butelkowego szkl. do drenażu jamy opłucnej |  | szt. | 20
9 | Dren z trokarem do drenażu opłucnej nr 28 |  | szt. | 200
10 | Dren łączący do ssaka 7mm/30 m lejek |  | szt. | 12000
11 | Łączniki do drenów Y 3013 mm |  | szt. | 1400
12 | Łączniki do drenów proste |  | szt. | 1800
13 | Dren Ulmera z trokarem CH 16 z łącznikiem |  | szt. | 500
14 | Końcówka z zagiętą kulką CH 24 |  | szt. | 2000
15 | Końcówka bez kulki CH 24 |  | szt. | 4000
RAZEM

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 6
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Elektroda żelowa
1 | Elektroda jednorazowa powierzchniowa żelowa , kabel 10 cm , złącze TP 0,7 mm męskie , powierzchniowe pomiarowa 15 / 20 mm op a 12 szt. |  | op. | 40
RAZEM

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 7
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Elektroda do EKG
1 | Elektroda do EKG , samoprzylepna |  | op. | 3200
2 | Elektroda do badań EKG radioprzezierna przeznaczona do monitorowania w wymiarze 45 x 42 mm |  | op. | 100
RAZEM

## Zadanie nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 8
Lp. | asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Elektrody
1 | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa 26 G z kablem a 25 szt |  | op. | 20
2 | Elektroda jednorazowa powierzchniowa samoprzylepna nieżelowa a 50 szt. |  | op. | 10
3 | Elektrody miseczkowe srebrne, śr. 10 mm a 10 szt |  | op. | 10
RAZEM

## Zadanie nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 9
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Filtr do aparatu Drager
1 | Filtr antybakteryjny do aparatu do znieczulenia firmy Drager |  | szt. | 200
RAZEM

## Zadanie nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 10
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Filtr powietrza do inkubatora ATOM
1 | Filtr powietrza do inkubatora Atom, Atom 100 - Dual Incu oraz 101 - Incu ( *) |  | szt. | 40
RAZEM
* - Zamawiający określi rodzaj filtru podczas realizacji zamówienia

## Zadanie nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 11
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Filtr mechaniczny oddechowy dla dorosłych
1 | Filtr mechaniczny oddechowy dla dorosłych , sterylny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapnografu luer-lock.Zakres objętości oddechowej 300-1500ml. |  | szt. | 2 500
RAZEM

## Zadanie nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 12
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kaniule dożylne z zabezpieczeniem przed zakłuciem
1 | Kaniule dożylne z zabezpieczeniem przed zakłuciem. Od 4 do 6 pasków widocznych w RTG. Koreczek portu górnego z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem lub samozamykającym się portem górnym z komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi.Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia.Kaniula bezpieczna chroniąca przed przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły - przed wypływem krwi i zachlapaniem.Igła cienkościenna , zapewniająca duży przepływ.Średnica i długośc kaniul oznaczona kolorem. Rozmiary 16G,18G, 20G, 22G,24G. ( *) Zamawiający dopuszcza dwa rozmiary kaniul w poszczególnych rozmiarach.Ilości z poszczególnych rozmiarów kaniul ustalane przy bieżącym zapotrzebowaniu zamówienia przez Zamawiającego. |  | szt. | 50000
RAZEM
* - Zamawiający określi ilość i rozmiar kaniuli przy realizacji zamówienia

## Zadanie nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 13
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kaniula G-26
1 | Kaniula G26 - 06 x 19mm.Kaniula dożylna do wlewów dla noworodków (fioletowa). Nie zawiera lateksu oraz PCV. Sterylna. |  | szt. | 2000
RAZEM

## Zadanie nr 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 14
Lp. | asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umow | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Łączniki
1 | Łącznik martwa przestrzeń z portem, z wejściem do bronchoskopii |  | szt. | 2 400
2 | Łącznik martwa przestrzeń bez portu |  | szt. | 1 200
RAZEM

## Zadanie nr 15
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 15
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Maski do nebulizacji
1 | Maski do nebulizacji do nebulizatorów Pari Boy |  | szt. | 400
RAZEM

## Zadanie nr 16
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 16
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umow | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Jednorazowe miarki do pomiaru dla noworodków
1 | Jednorazowe miarki pomiaru obwodów u noworodka o wymiarach 5 x 7,3 x 3,6 , zakres pomiaru 0 -100 cm, podziałka 1mm, ścienny dozownik a - 500 szt. |  | op. | 6
RAZEM

## Zadanie nr 17
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 17
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Papier EKG
1 | Papier do EKG 90 x 90 x 200 mm do defibrylatora 20 LL MED. |  | szt. | 100
2 | Papier do defibrylatora CORPULUS 3( 106,5 X 23) |  | szt. | 200
3 | Papier termiczny do ECG1200G( 210 X 25) |  | szt. | 200
RAZEM

## Zadanie nr 18
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 18
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Papier do defibrylatora
1 | Papier do defibrylatora typ ZOLL M SERIES CCt |  | rolka | 100
2 | Papier do defibrylatora do aparatu Nihon Kohden TEC-5531K as 10s zt |  | rolka | 500
RAZEM

## Zadanie nr 19
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 19
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Papier do urządzeń
1 | Papier UPP 210 HD |  | szt. | 30
2 | Papier UPP 110 HD |  | szt. | 500
3 | Papier termoczuły do wideoprintera Mitsubishi K65 HM |  | szt. | 200
4 | Papier do EKG Termofor R 112 x 25m |  | szt. | 2200
5 | Papier do EKG ciepłoczuły 0,104 x 40 do ap. Ascard |  | szt. | 600
6 | Papier termiczny do KTG Sunray ze skala 112 x 100 x 100mm |  | szt. | 1000
7 | Papier do ECG roll 50 x 30 mts int 16 do defibrylatora typu LIFEPAK 20 |  | szt. | 40
8 | Papier do EEG 420/300.200 bez nadruku |  | szt. | 50
9 | Papier do EKG do aparatu 12 kanałowego 210 x 25mm Cardio Touch 300s z nadrukiem |  | szt. | 300
10 | Papier do aparatu Hitachi 57 x 30 |  | szt. | 800
RAZEM

## Zadanie nr 20
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 20
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zestaw do enemy
1 | Zestawy do enemy-dren z workiem foliowym z podziałką, niesterylny |  | szt. | 3000
RAZEM

## Zadanie nr 21
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 21
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umow | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rękawice
1 | Rękawice diagnostyczne wysokiego ryzyka lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt. |  | op. | 4000
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 3 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a 250 szt.Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Zamawiający dopuszcza inne ilości w opakowaniu przy zachowaniu ilości globalnej.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach umowy jednolitych mocowań pojedynczych i podwójnych z możliwością mocowania ich za pomocą taśmy lub szyny Modura.Rozmiary od S - L.Zamawiający określi rozmiar podczas realizacji zamówienia. |  | op. | 12000
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.Opakowanie umożliwiające wyciągnięcie 1 rękawicy za mankiet bez kontaminacji kolejnych szt. w opakowaniu. Opakowanie a 100 szt.Zamawiający dopuszcza inne ilości w opakowaniu z przeliczeniem ogólnej ilości wymaganej. |  | op. | 4000
RAZEM

## Zadanie nr 22
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 22
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Rurki tracheostomijne
1 | Rurki tracheostomijne metalowe bez okienka z wyjmowanym wkładem dł 6-7cm, rurka anatomicznioe zagięta dostosowująca się do układu tchawicy pacjenta, średnica z wkładem 0,8 - 1cm.Powłoka zewnętrzna rurki srebrzona,zabezpieczająca śluzówkę tchawicy przy długotrwałym stosowaniu.Oznaczenie rozmiaru rurki na wew. części kołnierza.Rozmiar rurki 8/0 |  | szt. | 25
2 | Rurki tracheostomijne metalowe bez okienka z wyjmowanym wkładem dł 6-7cm, rurka anatomicznioe zagięta dostosowująca się do układu tchawicy pacjenta, średnica z wkładem 0,8 - 1cm.Powłoka zewnętrzna rurki srebrzona,zabezpieczająca śluzówkę tchawicy przy długotrwałym stosowaniu.Oznaczenie rozmiaru rurki na wew. części kołnierza.Rozmiar rurki 9/0 |  | szt. | 25
RAZEM

## Zadanie nr 23
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 23
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Strzykawka do insuliny
1 | Strzykawka do insuliny z wtopioną igłą 1ml a 100 szt. |  | op. | 500
RAZEM

## Zadanie nr 24
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 24
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Szczoteczki do mycia rąk
1 | Jednorazowe szczotki do chirurgicznego mycia rąk. |  | 20000 | szt.
RAZEM

## Zadanie nr 25
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 25
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Worki oraz wieszaki na mocz
1 | Worki ma mocz z zaworem spustowym i zastawką antyzwrotną, minimalna pojemność 2,0l |  | szt. | 150000
2 | Wieszaki do worków na mocz, wieszaki sztywne dwuramienne utrzymujące stabilnie wypełniony płynem worek |  | szt. | 8000
RAZEM

## Zadanie nr 26
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 26
Lp. | asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umow | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Worek urostomijny na mocz
1 | Worek urostomijny, z podwójną komorą skutecznie zapobiegającą cofaniu się moczu z hydrokoloidowym przylepcem o kwiatowym kształcie, dobrze trzymający się skóry, oraz typu Convex : otwór do docięcia 12-55 mm, worek o ergonomicznym kształcie, przezroczysty, wykonany z bezszelestnej, nieprzepuszczającej zapachów folii, z miękką fizelinową warstwą ochronną, ujście worka posiadające uniwersalne podłączenie z innymi zbiornikami bez konieczności stosowania łączników szeroki sylikonowy zawór spustowy. Worek o pojemności ok. 600 ml. |  | szt. | 600
RAZEM

## Zadanie nr 27
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 27
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Żel kardiowersji
1 | Signa żel do kardiowersji |  | szt. | 300
RAZEM

## Zadanie nr 28
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 28
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zestaw do tracheostomii
1 | Zestaw do tracheostomii zbrojny z pojedynczym mankietem uszczelniającym rozm. 7,0-10,0 |  | szt. | 50
RAZEM

## Zadanie nr 29
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 29
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zestaw do drenażu opłucnej
1 | Zestaw do drenażu opłucnej w zestawie; pojemnik zbiorczy o pojemności 2 000 ml dodatkowy otwór w pokrywie wygodny uchwyt dla pacjenta, spirala u wejścia drenu do komory zabezpieczająca przed zagięciem, dren o długości 150 cm, łącznik na końcu drenu umożliwiający połączenie różnych średnic cewników dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym drenem, opcjonalnie port luer-lock umożliwiający zbiórkę skrzepu zalegającego w drenie. |  | szt. | 300
RAZEM

## Zadanie nr 30
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 30
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zgłębniki żołądkowe
1 | Zgłębniki żołądkowe CH 14, 16, 18, 20, 22, 24 dł. 800 - 1250 ml. Zamawiający dookreśli ilość i rozmiar podczas realizacji zamówienia |  | szt. | 5000
RAZEM

## Zadanie nr 31
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 31
Lp. | Asortyment | nr katalogowy/nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Żel do USG
1 | Żel do USG a 5l |  | op. | 50
RAZEM