## Sheet1
Jednorazówka niesterylna
Pakiet 1a PODZIELNY
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Ustniki do spirometrii 83 do filtracji ochronnej 99,99%, wykon. z polistyrenu (HIPS), waga 34,00 gr, kształ owalny, wskaźnik przepływu <0,87 cm H2O / (L/s; )100 szt/op | op. | 4 | 550 | 594 | 8% | 2200 | 2376
2 | Elektroda EKG EK-S 60 PSG, 55x40 mm, 50 sztuk(1op.) - pianka, żel stały • Elastyczna ,wodoodporna • pianka polietylenowa • snap: Ag/AgCl, stal nierdzewna • zastosowany klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała(do długotrwałych testów wysiłkowych) • ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta • nie zawiera latexu i PVC | op. | 250 | 30 | 32.4 | 8% | 7500 | 8100
3 | Elektroda do badań spoczynkowych dla niemowląt i dzieci(średnica 25,7mm)- 1op. 50sztelastyczna wodoodporna pianka polietylenowa snap: Ag/AgC żel stały klej hypoalergiczny | op | 15 | 26 | 28.08 | 8% | 390 | 421.2
4 | Pojemnik plastikowy Hamburg z hermetyczną, silikonową uszczelką zpewniającę szczelne zamknięcie, ścianki przezroczyste, pokrywa czarna wymiary: L:135 x W:135 x H:176 mm, pojemność 1,6L | szt. | 100 | 13 | 14.04 | 8% | 1300 | 1404
5 | Suchy lód Top Frost 100 g./1 szt. zgodny z normą UE CE 1907/2006 | szt. | 500 | 3 | 3.24 | 8% | 1500 | 1620
6 | Pojemnik transportowy na 5 szkiełek podstawowych, zamykany na plastikowy zatrzask, wyposazony w prowadnice pozwalające oddzielic od siebie poszczególne szkiełka (próbka) | szt. | 300 | 3.2 | 3.456 | 8% | 960 | 1036.8
7 | Pojemniki transportowe 250 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 8 cm, średnica 7 cm, ( próbka) | szt. | 300 | 3.2 | 3.456 | 8% | 960 | 1036.8
8 | Wskaźniki paskowy do autoklawów - kontrola procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie | op. | 15 | 40 | 43.2 | 8% | 600 | 648
9 | Worki autoklawowalne jednorazowe wykonane z polipropylenu, zastosowanie do odpadów bilogicznnie niebezpiecznych, wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę, wym. Ok. 600 x 780 mm ,poj. ok. 60L, gr. 40 um - 100szt/op. | op. | 20 | 300 | 324 | 8% | 6000 | 6480
10 | Uchwyty plastikowe do wieszania worków na mocz | szt. | 1000 | 0.6 | 0.648 | 8% | 600 | 648
11 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte, szlifowane z obustronnym polem matowym do opisu, wym. ok. 75x25mm, 50 szt/op. (próbka) | op. | 200 | 3.7 | 3.996 | 8% | 740 | 799.2
12 | Osłony na buty wysokie: - wykonane z laminatu 68g/m2 - włóknina SPUNBOND z membraną oddychajacą (PP 40g/m2 + PE 28 g/m2) - ochrona biologiczna klasa 4 zgodnie z norma EN 14126:2003+AC:2014 - rozmiar uniweralny - wewnętrzne szwy overlock zapewniające szczelność; wykończenie elastyczną gumką uszczelniającą - dodatkowe troczki umozliwiające wiązanie buta i jego lepsze dopasowanie - wysokość ok. 50 cm | par | 5000 | 7.5 | 8.1 | 8% | 37500 | 40500
13 | Worek mikcyjny jednorazowy niesterylny z zastawką antyzwrotna i plastikowym kołnierzem o pojemności 1000 ml | szt. | 6000 | 4 | 4.32 | 8% | 24000 | 25920
14 | Niesterylna sucha szczoteczka do mycia rąk, przed zabiegiem chirurgicznym | szt | 30 | 1.5 | 1.845 | 23% | 45 | 55.35
15 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych na rękę pokryta powłoką antybakterujną, termiczna, zapięcie na klej, lub klips, kolor biały, wym. ok. 25 x 279 mm, 6 kaset po 200 szt/ op. | op. | 100 | 130 | 159.9 | 23% | 13000 | 15990
16 | Wkłady jednorazowe do ssaka VacSax 2000ml | szt. | 100 | 10 | 12.3 | 23% | 1000 | 1230
[6 empty] | Razem | 98295 | 108265.35
Pakiet 2a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu*
1 | Fartuch medyczny niejałowy do zabiegów ambulatoryjnych i gabinetowych z udziałem niewielkiej ilości płynów. Wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m2 Rękawy zakończone poliestrowym mankietem, posiadający z tyłu przy szyi wiązanie, a z przodu przymocowany trok, który po oderwaniu służy do zawiązania fartucha w pasie. | Szt. | 30000 | 3.2 | 3.456 | 8% | 96000 | 103680
2 | Fartuch ochronny niejałowy, wiązany na troki w talii • wykonany z odpornego na krew, wirusy i cytostatyki materiału Zytex na całej powierzchni • kategoria I Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC • klasa I Dyrektywa Europejska dotycząca wyrobów medycznych 93/42/EEC | szt | 5000 | 3.7 | 3.996 | 8% | 18500 | 19980
3 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o grubości 40g/m2, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/ rozmiar XXL - długość 130 cm, szerokość 80 cm (obwód całkowity 160 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. Pakowane po 10 sztuk | szt | 3000 | 18 | 1.84 | 8% | 34000 | 36720
4 | Czepki chirurgiczne jednorazowe z gumką | szt. | 10000 | 0.5 | 0.54 | 8% | 5000 | 5400
5 | Maska medyczna z gumką trzywarstwowa jednorazowego użytku niesterylna, wyrób medyczny klasy I, zgodny z wymogami Dyrektywy 93/42/EEC ( MDR - 2017/745 opak. a'50 | op. | 2000 | 9 | 9.72 | 8% | 28800 | 31104
6 | Półmaski ochronne jednorazowego użytku typu FFP2 przeznaczone do stosowania przez personel medyczny, zapewniające wysoką efektywność filtracji mikrocząsteczek (od 0,5 do 1 mikrometra), zapewniające szczelne przyleganie do twarzy, dające ochronę przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009) | szt. | 10000 | 2.5 | 2.7 | 8% | 8000 | 8640
7 | Półmaska ochronna FFP3 bez zaworu oddechowego zapewniająca optymalną ochronę przed kropelkami, pyłem, aerozolami, zarodnikami pleśni oraz wirusami i bakteriami z klasy BSL-3. Maska ma posiadać wyściełanie z pianki chroniące grzbiet nosa oraz elastyczną wstawkę do dopasowania maski do kształtu twarzy zapewniają wysoki komfort noszenia również przy dłuższym użytkowaniu z elastycznymi gumkami Zgodne z normą UE: EN 149:2001+ A1:2009, klasyfikacja: FFP3 - skuteczna ochrona przez minimum 8 h Ppoziom filtracji prze maski 99% cząsteczek o średnicy od 0,6 µ. | szt. | 30000 | 3 | 3.24 | 8% | 9600 | 10368
8 | Maska ochronna FFP3 z zaworem wykonana z pięciowarstwowego materiału wyprodukowanego Filtracja PFE na poziomie > 99% posiadająca elastyczne gumki oraz zaciski nosowe zapewniają idealnie dopasowanie się maseczki do struktury twarzy oraz wysoką wygodę użytkowania. Zawór oddechowy nie przepuszcza żadnych cząsteczek, oprócz wydychanego powietrza. Środek Ochrony osobistej potwierdzony akredytowanymi badaniami SGS oraz certyfikatem europejskiej Jednostki Notyfikowanej. Produkt oznaczony CE, zgodny z EN 149:2001+A1:2009. | szt | 10000 | 3.2 | 3.456 | 8% | 10240 | 11059.2
9 | Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt. | op. | 1000 | 26 | 28.08 | 8% | 83200 | 89856
10 | Jednorazowe podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy. Zewnętrzna warstwa stanowi pokryta włókniną, a spodnia - nieprzepuszczająca wilgoci ceratka, zabezpieczającą przed wydostawaniem się płynów oraz ślizganiu się podkładu po bieliźnie pościelowej. Materiał chłonny wykonany ze świeżej pulpy celulozowej, roz. 60 x 90 cm | szt. | 30000 | 1.5 | 1.62 | 8% | 45000 | 48600
11 | Ochraniacze na obuwie, fizelinowe | par | 10000 | 0.35 | 0.378 | 8% | 3500 | 3780
12 | Ubranie dla pacjenta, SMS 30 g/m2, antystatyczne, okrągły dekolt, 1 kieszeń, spodnie w gumkę, ciemnogranatowe, rozm. S - XXXL( po pyt. dop. 35g/m2)( po pyt. dop.dekolt V,dwie kieszenie,kol.niebieski) | szt. | 20000 | 6 | 6.48 | 8% | 120000 | 129600
13 | Podkłady higieniczne z pulpą celulozową i superabsorbentem, z zakładkami, 70x180 cm, rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm, chłonność 1750 ml, od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 21 g/m2 | szt. | 500 | 2.2 | 2.376 | 8% | 1100 | 1188
[6 empty] | Razem | 462940 | 499975.2
Pakiet 3a
L.P. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Papier do ekg 112x25 z nadrukiem | szt. | 1000 | 3 | 3.24 | 8% | 3000 | 3240
2 | Papier do wideoprintera aparatu usg Mitsubishi o wym. 110x21 | szt. | 200 | 25 | 27 | 8% | 5000 | 5400
3 | Żel do ekg 250g | szt. | 80 | 3 | 3.24 | 8% | 240 | 259.2
4 | Żel do usg - bezbarwny, bezwonny, nie zawierający barwników i aromatów, akustycznie właściwy dla szerokiej gamy częstotliwości ultrasonograficznych, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, niezawierający aldehydu mrówkowego. Pojemność 1l | szt. | 80 | 5 | 5.4 | 8% | 400 | 432
[6 empty] | Razem | 8640 | 9331.2
Pakiet 4a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Cienkie rękawice ochronne przed promieniowaniem rentgenowskim z neutralnego lateksu kauczukowego, bezołowiowe, do zastosowań chirurgicznych. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,045 mmPb=/-10%. Rozmiar 8/ 7/ 7,5 | par | 4 | 230 | 248.4 | 8% | 920 | 993.6
2 | Czepek ochronny RTG - ochrona głowy przed rozproszonym promieniowaniem jonuzującym, wiązany z tyłu głowy na taśmę, dwuwarstwowy materiał ochronny, od frontu i boków 0,50 mm Pb, od góry 0,25 mm Pb | szt. | 3 | 540 | 583.2 | 8% | 1620 | 1749.6
[6 empty] | Razem | 2540 | 2743.2
Pakiet 5a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Pojnik dla chorych z dziubkiem | szt. | 300 | 3 | 3.24 | 8% | 900 | 972
2. | Kieliszki do leków jednorazowego użytku 20ml | szt. | 300000 | 0.05 | 0.054 | 8% | 15000 | 16200
3. | Basen sanitarny | szt. | 30 | 15 | 16.2 | 8% | 450 | 486
4. | Kaczka sanitarna plastikowa | szt. | 50 | 8 | 8.64 | 8% | 400 | 432
5. | Pojemnik na zużyte igły (na tacę) 3l | szt. | 5000 | 5 | 5.4 | 23% | 25000 | 27000
6. | Czerwony pojemnik na odpady medyczne (ostre przedmioty zakaźne) umożliwiający bezpieczne przetrzymywanie materiałów skażonych, odporny na uszkodzenia mechaniczne i przeciekanie. Pozwalający na bezdotykowe pozbycie się odpadów. Pojemnik 5 l | szt. | 1000 | 9 | 9.72 | 23% | 9000 | 9720
7. | Pojemnik na zużyte igły (na tacę) 1l | szt. | 5000 | 1.5 | 1.845 | 23% | 7500 | 9225
[6 empty] | Razem | 58250 | 64035
Pakiet 6a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruttto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych kompatybilnych z kontenerami Aesculap, będącymi w posiadaniu Zamawiajacego na 1000 cykli sterylizacji. | op | 4 | 73 | 78.84 | 8% | 292 | 315.36
2. | Mata silikonowa o wym. 536x250 mm. Kompatybilna z koszami firmy (Aesculap) posiadanej przez zamawiającego | op | 5 | 250 | 270 | 8% | 1250 | 1350
3. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 540x144x65mm.Pokrywa aluminiowa posiada miejsce na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa i wanna z filtrem wystarczającym na min. 1000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowe. | szt | 1 | 4600 | 4968 | 8% | 4600 | 4968
[5 empty] | Razem |  | 6142 | 6633.36
Pakiet 7a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Czujnik stężenia Co2 w strumieniu głównym, do evita® V500, Babylog® Vn500, infinity® m540, oxylog® 3000 plus | szt | 1 | 9300 | 10044 | 8% | 9300 | 10044
2 | Przewód pośredni RD-SET do Masimo® SET rainbow Mcable, 3,6 m | szt | 4 | 800 | 984 | 23% | 3200 | 3936
4 | Czujnik Sp02 Masimo RD-SET DCI, wyposażony w wygodny system mocowania, białym przewodem oraz ergonomiczną, wtyczką, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, kompatybilny z aparatami Draeger będącymi na wyposażeniu szpitala | szt | 10 | 1200 | 1296 | 8% | 12000 | 12960
[5 empty] | Razem |  | 24500 | 26940
Zamawiający zastrzega, że może wybrać do 30% wartości zamówienia z powyższego asortymentu ( tabeli, pakiet )
Pakiet 8a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane | szt | 2 | 410 | 442.8 | 8% | 820 | 885.6
2 | Kabel główny EKG, z możliwością przyłączenia 3 lub 5 odprowadzeń, kompatybilny z modułem E-PSMP, monitora GE Carescape B650, wielorazowego użytku, dla dorosłych. | szt | 1 | 720 | 777.6 | 8% | 720 | 777.6
3 | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego dla dorosłych, 2T, złącze DINACLICK, monitory Carescape i S5 dł. 3.6m | szt | 2 | 410 | 442.8 | 8% | 820 | 885.6
4 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm. Dorosły (długi rzep), 23-33 cm, 2T, złącze Dina-Click - Op. 5 szt. | op | 1 | 760 | 820.8 | 8% | 760 | 820.8
5 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm. Duży Dorosły (długi rzep), 31-40 cm, 2T, złącze Dina-Click - Op. 5 szt. | op | 2 | 810 | 874.8 | 8% | 1620 | 1749.6
6 | Przewód zbiorczy saturacji GE Trusignal 3m konektor GE, kompatybilny z monitorami B125, CARESCAPE, S5 | szt | 2 | 610 | 658.8 | 8% | 1220 | 1317.6
7 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy | szt | 2 | 610 | 658.8 | 8% | 1220 | 1317.6
8 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na ucho, dł.1m, dla pacjentów >10 kg, wielorazowy | szt | 2 | 510 | 550.8 | 8% | 1020 | 1101.6
9 | Adapter ciśnienia inwazyjnego IBP podwójny, 30 cm/1 ft. | szt | 1 | 1600 | 1728 | 8% | 1600 | 1728
10 | Przewód ciśnienia inwazyjnego ,ICU Medical, pojedynczy, 3.6 m - 4 m | szt | 2 | 410 | 442.8 | 8% | 820 | 885.6
11 | Pojedynczy Transpac, dł. linii 152 cm (122 + 30 cm),podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, Zwawiera zestaw trzech żółtych koreczków | szt | 40 | 36 | 38.88 | 8% | 1440 | 1555.2
12 | Pułapka wodna D-fend Pro ,szara, Op. 10 szt. | op | 2 | 660 | 712.8 | 8% | 1320 | 1425.6
13 | Linia próbkująca gazy, jednorazowa, PVC/PE, 3 m (10 ft), Op. 10 szt. | op | 4 | 130 | 140.4 | 8% | 520 | 561.6
14 | Elektrody NMT – opakowanie 30szt. | op | 1 | 160 | 172.8 | 8% | 160 | 172.8
15 | Mechanosensor do pomiaru NMT | szt | 1 | 1900 | 2052 | 8% | 1900 | 2052
16 | Przewód zbiorczy do pomiaru NMT | szt | 1 | 1600 | 1728 | 8% | 1600 | 1728
17 | Elektrody GE Entropy lub Easy Fit. 25szt./opakowanie | op | 2 | 1450 | 1566 | 8% | 2900 | 3132
18 | Przewód zbiorczy do pomiaru entropii | szt | 1 | 1300 | 1404 | 8% | 1300 | 1404
19 | Pojemnik pochłanianiacza CO2 wielorazowy Carestation | szt | 1 | 1800 | 2214 | 23% | 1800 | 2214
20 | Czujnik Masimo RD SET Adt, > 30 kg z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu motylek z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier op 20 szt | op | 1 | 1200 | 1296 | 8% | 1200 | 1296
21 | Czujnik Masimo RD SET DCI, typu klips na palec > 30kg, wielorazowy | szt | 15 | 860 | 928.8 | 8% | 12900 | 13932
22 | Czujnik Masimo RD SET DCI, typu gumowy, miękki > 30 kg, wielorazowy | szt | 15 | 960 | 1036.8 | 8% | 14400 | 15552
23 | Czujnik Masimo RD SET , typu klips na ucho > 30kg, wielorazowy | szt | 8 | 160 | 172.8 | 8% | 1280 | 1382.4
24 | Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET MD20 - 12, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa , typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 365 cm | szt | 10 | 910 | 982.8 | 8% | 9100 | 9828
25 | Nowy czujnik przepływu do aparatów do znieczulenia GE (wszystkich), jednorazowy , plastikowy, niebieski, tytanowa nakrętka, czas działania 12 miesięcy, nadaje się do środowiska MRI | szt | 2 | 900 | 1107 | 23% | 1800 | 2214
26 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy, dł. 3 m | szt. | 1 | 760 | 820.8 | 8% | 760 | 820.8
27 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny pediatryczny, 10F, wielorazowy, dł. 3 m | szt. | 1 | 810 | 874.8 | 8% | 810 | 874.8
28 | Czujnik temperatury centralny, pediatryczny, 9 F, jednorazowy, opak. 25 szt. | szt. | 1 | 750 | 810 | 8% | 750 | 810
29 | Czujnik temperatury centralny, dla dorosłych, 12 F, jednorazowy, opak. 25 szt. | szt. | 1 | 810 | 874.8 | 8% | 810 | 874.8
[5 empty] | Razem |  | 67370 | 73299.6
Zamawiający zastrzega, że może wybrać do 30% wartości zamówienia z powyższego asortymentu ( tabeli, pakiet )
Pakiet 9a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Wartość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Czujnik Oximeter Flex Sensor, który będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego polisomnografem firmy Res Med Mediserv | szt. | 10 | 850 | 918 | 8% | 8500 | 9180
2. | Czujnik Oximeter Soft, nakładkowy, który będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego polisomnografem firmy Res Med Mediserv | szt | 10 | 1310 | 1414.8 | 8% | 13100 | 14148
3 | Pasta EC2 Electrode cream 100g | Szt. | 120 | 55 | 59.4 | 8% | 6600 | 7128
4 | Płytka do wysiłku oddechowego do podłączenia pasa brzusznego do urządzenia NOX | szt | 40 | 320 | 345.6 | 8% | 12800 | 13824
5 | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze S,M,L (opakowanie zawierające 20 par, tj. 40 szt) | op. | 100 | 440 | 475.2 | 8% | 44000 | 47520
6 | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze XL (opakowanie zawierające 14 par, tj. 28 szt) | op. | 20 | 460 | 496.8 | 8% | 9200 | 9936
7 | Kaniula donosowa z filtrem 90 cm do polisomnografu NOX | szt | 3200 | 12 | 12.96 | 8% | 38400 | 41472
8 | Pasta przewodząca do elektrod (do Polisomnografu NOX A1) Ten 20 conductive, 3 słoki lub tubki w opakowaniu | op. | 100 | 160 | 172.8 | 8% | 16000 | 17280
9 | Żel złuszczający EEG/EKG Nuprep do Polisomnografu NOX A1 - 3 tubki w opakowaniu | op. | 40 | 200 | 216 | 8% | 8000 | 8640
10 | Odprowadzenie pojedyńcze "Snap On" 100 cm do EMG brody, kompatybilne z Polisomnografem NOX A1, 1 szt | szt. | 30 | 55 | 59.4 | 8% | 1650 | 1782
11 | Odprowadzenie pojedyńcze "Snap On" 100 cm do EMG brody, kompatybilne z Polisomnografem NOX A1, 2 szt w opakowaniu | op. | 20 | 120 | 129.6 | 8% | 2400 | 2592
12 | Podwójne odprowadzenie "Snap On" EKG 50/100 cm, kompatybilne z Polisomnografem NOX A1, 1 szt | szt. | 20 | 120 | 129.6 | 8% | 2400 | 2592
13 | Przewód głowowy 90 cm do EEG do Polisomnografu NOX A, 1 szt | szt. | 10 | 1200 | 1296 | 8% | 12000 | 12960
14 | 5 odprowadzeniowy przewód EEG z elektrodami miseczkowymi do Polisomnografu NOX A1, 1 szt | szt. | 40 | 260 | 280.8 | 8% | 10400 | 11232
15 | Pasy wielorazowe typu RIP do systemów Nox A1 | szt. | 8 | 1200 | 1296 | 8% | 9600 | 10368
16 | Opaski mocujące na nadgarstek, jednorazowe do pulsoksymetru Nonoin 3150, 240 szt w opakowaniu | op. | 4 | 1100 | 1353 | 23% | 4400 | 5412
17 | Opaski mocujące na nadgarstek, z rzepem, do pulsoksymetru Nonin 3150, 240 szt | szt. | 50 | 36 | 44.28 | 23% | 1800 | 2214
18 | Maska F20, wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 350 | 430 | 464.4 | 8% | 150500 | 162540
19 | Maska N20, wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 350 | 335 | 361.8 | 8% | 117250 | 126630
20 | Maska Quatrro Air NV wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 50 | 550 | 594 | 8% | 27500 | 29700
21 | Maska Quatrro FX NV wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 50 | 550 | 594 | 8% | 27500 | 29700
22 | Maska AcuCare F1-0 jednopacjentowa niwentylowana bez przecieku, rozm. S,M,L 20 szt/op. | op. | 2 | 3700 | 3996 | 8% | 7400 | 7992
23 | Obwód do nieinwazyjnej wentylacji | szt | 60 | 33 | 35.64 | 8% | 1980 | 2138.4
24 | Obwód pojedyńczy z zastawką do wentylacji inwazjnej dla dorosłych | szt | 6 | 130 | 140.4 | 8% | 780 | 842.4
25 | Obwód podwójny do wentylacji inwazjnej dla dorosłych | szt | 6 | 76 | 82.08 | 8% | 456 | 492.48
26 | Filtry przeciwbakteryjne 50 szt./op | op. | 4 | 410 | 442.8 | 8% | 1640 | 1771.2
27 | Łącznik tlenu do respiratora Astral | szt | 30 | 32 | 34.56 | 8% | 960 | 1036.8
28 | Adapter do obwodu podwójnego | szt | 3 | 210 | 258.3 | 23% | 630 | 774.9
29 | Adapter do obwodu z zastawką | szt | 3 | 160 | 196.8 | 23% | 480 | 590.4
30 | Adapter do obwodu przeciekowego | szt | 3 | 130 | 159.9 | 23% | 390 | 479.7
31 | Magnesy do masek 2szt/ op | op. | 15 | 17 | 20.91 | 23% | 255 | 313.65
32 | Filtr powietrza do respiratora Stellar 100 oraz Stellar 150 ResMed, anybakteryjny przeznaczony do wentylacji pacjentom | szt. | 48 | 20 | 24.6 | 23% | 960 | 1180.8
33 | Filtr wlotowy do respiratorów NIV Resmed Astral (op. 4 sztuki) | op. | 10 | 130 | 159.9 | 23% | 1300 | 1599
[5 empty] | Razem |  | 541231 | 586061.73
Pakiet 10a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Podkładka korytkowa pod ramię, wymiary 61 x 13 x 8 cm . Współpracuje z regulowanymi podpórkami kończyn górnych dla maksymalizacji stabilności i ochrony Wykonane z gąbki. Pakowany w stanie skompresowanym. Każda sztuka zabezpieczona folią. Opak.zbiorcze 12 szt. | op | 3 | 319.5 | 345.5 | 8% | 1917 | 2070.36
[5 empty] | Razem |  | 1917 | 2070.36
Pakiet 11a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Kleszczyki biopsyjne okrągłe do pobrania materiału do histopatologii o śr.miseczki 5mm, z podłączeniem luer-lock do przepłukania kleszczyków. Długość robocza narzędzia 20 cm. | szt. | 1 | 3600 | 3888 | 8% | 3600 | 3888
2 | Światłowód o śr.4,8mm dł.230 cm | szt. | 4 | 2700 | 2916 | 8% | 10800 | 11664
[5 empty] | Razem |  | 14400 | 15552
Pakiet 12a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Jednorazowe czyste mikrobiologicznie aplikatory do Lidocainy, op. 100 szt | op. | 40 | 168 | 206.64 | 23% | 6720 | 8265.6
[6 empty] | Razem | 6720 | 8265.6
Pakiet 13a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednorazowa pułapka wodna do odseparowania wody, bakterii i wirusów od monitora. Zawierająca dwie hydrofobowe membrany. Kompatybilna ze stanowiskami do znieczulania firmy Drager. Potwierdzony maksymalny okres użytkowania wynosi 4 tygodnie. Niepodlegająca sterylizacji. Podczas kontaktu z wodą dwa samouszczelniające elementy filtrujące, zamykają się i zmieniają kolor na niebieski. 12 szt. w op. | op. | 1 | 1728 | 1866.34 | 8 | 1728 | 1866.34
[5 empty] | Razem |  | 1728 | 1866.34
Pakiet 14a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr piankowy wlotu powietrza ( filtr cząstek stałych) kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo (pakowany po 10 szt) | op. | 3 | 37 | 45.51 | 23% | 111 | 136.53
2 | Filtr cząstek stałych P95 ( węglowy) kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo ( pakowany po 10 szt) | op. | 1 | 710 | 873.3 | 23% | 710 | 873.3
[5 empty] | Razem |  | 821 | 1009.83
Pakiet 15a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Pulsoksymetr Nonin 3150 (zamiennik), część nadgarstkowa + czyjnik rozm. M, Bezprzewodowy pulsoksymetr Bluetooth do pomiaru tętna, SpO2 i pletyzmografii kompatybilny z polisomnografem NoX A1 | szt. | 5 | 3600 | 3888 | 8% | 18000 | 19440
[5 empty] | Razem |  | 18000 | 19440
Pakiet 16a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Osłonki na narzędzia, brązowe, przyciemniane 1,6 x25,4x15,9mm. 100 szt.w op. | op | 1 | 206.8 | 223.344 | 8% | 206.8 | 223.344
2 | Osłonki na narzędzia, pomarańczowe 1,6 x25,4x9,5mm. 100 szt.w op. | op | 1 | 206.8 | 223.344 | 8% | 206.8 | 223.344
3 | Osłonki na narzędzia żółte 4,8 x25,4. 100 szt.w op. | op | 1 | 206.8 | 223.344 | 8% | 206.8 | 223.344
[5 empty] | Razem |  | 620.4 | 670.032
Pakiet 17a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Plomby bez wskaźnika ster.- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem kontenerów z asortymentem sterylnym. Kontenery firmy Martin posiadane przez zamawiającego. Op. 1000szt. | op | 6 | 1800 | 1852.2 | 8% | 10800 | 11664
2 | Mata silikonowa do tacy 1/1 524x244 mm | szt. | 4 | 320 | 345.6 | 8% | 1280 | 1382.4
[5 empty] | Razem |  | 12080 | 13046.4
Pakiet 18a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr jednorazowy z indykatorem kompatybilny z pokrywą kontenera firmy Aesculap, posiadanego przez zamawiającego. Op. 100 szt. | op. | 2 | 70 | 73.44 | 8% | 140 | 146.88
2 | Filtr PTFE do kontenera na optykę firmy Aesculap posiadanego przez szpital. Min.1000 cykli sterylizacji. op. 10 szt | op. | 1 | 230 | 245.16 | 8% | 230 | 245.16
3 | Filtr prime line do kontenera 3/4 firmy Aesculap posiadanego przez szpital - min.5000 cykli sterylizacji, op. 10 szt | op. | 1 | 230 | 245.16 | 8% | 227 | 245.16
4 | Plomby jednorazowego uzytku, kompatybilne z pokrywą kontenera firmy Aesculap posiadanego przez zamawiającego z indykatorem. Op.1000 szt. | op. | 1 | 800 | 853.2 | 8% | 800 | 853.2
5 | Plomba niebieska do kontenerów do zabezpieczenia przed nieautoryzowanym otwarciem ze sterylnym asortymentem. Op. 1000szt. | op. | 6 | 720 | 762.48 | 8% | 4320 | 4574.88
6 | Plomba papierowa z indykatorem i warstwą klejącą, do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych przed nieautoryzowanym otwarciem kontenera ze sterylnym asortymentem. Wym.80x35mm, op.zawiera 1000 szt. | op. | 4 | 1000 | 1060.56 | 8% | 4000 | 4242.24
7 | Olej parafinowy w aerozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych, wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temp.121-134 stop. C. Poj.300ml , 1 op. zbiorcze 6 szt. | op. | 10 | 300 | 311.04 | 8% | 3000 | 3110.4
8 | Olej konserwujący do napędów wysokoobrotowych nie zawierający silikonu z informacją w instrukcji używania spełniający normy EN ISO17665 lub EN 554/ISO 13683 | szt. | 1 | 250 | 259.2 | 8% | 250 | 259.2
9 | Akumulator NIMH 9,6V 1,95 AH kompatybilny ze sternotomem firmy Aesculap posiadanym przez zamawiającego. | szt. | 1 | 3800 | 4054.32 | 8% | 3800 | 4054.32
10 | Szczotka do czyszczenia narzędzi lapar. O dł. 310mm o śr.5 mm. Op. 5 szt. | op. | 1 | 160 | 170.64 | 8% | 160 | 170.64
11 | Szczotka do czyszczenia narzędzi lapar. O dł. 310mm o śr. 10mm Opak. Zawiera 5 szt. | op. | 10 | 195 | 200.88 | 8% | 1950 | 2008.8
[5 empty] | Razem |  | 18877 | 19910.88
[7 empty] | 1345071.4 | 1459116.082