 Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 1 – Parawany
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Parawan wysięgnikowy	szt	11
2.	Parawan jezdny	szt	3
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
1. Parawan wysięgnikowy

Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wymiaru parawanu: / Długość 65- 195 cm +/- 5 cm / Wymiar ekranu 195 x145 cm +/- 5 cm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Wysięgnik parawanu stalowy wysuwany teleskopowo.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Konstrukcja parawanu wykonana z stali, wyposażona w uchwyt do mocowania w ścianie.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Waga parawanu max 5 kg.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

2. Parawan jezdny
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wymiaru parawanu: / Długość 65- 195 cm +/- 5 cm / Wymiar ekranu 195 x145 cm +/- 5 cm / Wysokość 145-175 cm+/- 5 cm	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Wysięgnik parawanu stalowy wysuwany teleskopowo.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Konstrukcja parawanu wykonana z stali malowanej proszkowo, wyposażona w koła jezdne.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 2 – Wózki i stoliki oddziałowe
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Asystor	Szt.	9
2.	Wózek zabiegowy	Szt.	3
3.	Wózek opatrunkowy ze stali	Szt.	2
4.	Wózek fotel inwalidzki	Szt.	4
5.	Stolik zabiegowy jezdny	Szt.	2
6.	Stolik zabiegowy na narzędzia	Szt.	5
7.	Stół do opasek gipsowych	Szt.	2
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
1. Asystor
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość: 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Wymiary szafki : -długość 600 mm (+/- 20 mm) -szerokość 500 mm (+/- 20 mm) -wyskokość 805 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Wózek posiadający 3 szuflady w systemie samodomykania o wysokości frontów 234 mm, (+/- 5 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (min. 20 kolorów do wyboru)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: -525x440x209 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6.	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C wykonane z anodowanego aluminium lub stalowe lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7.	Blat szafki stalowy z pogłębieniem , obudowany z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8.	Podstawa stalowa z odbojami wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą	TAK, podać
9.	Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach: - 450x 450mm (+/- 20 mm)	Tak, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11.	Możliwość zamontowania szyn instrumentalnych z dwóch stron wózka po 2 odcinki z każdej strony	Tak		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA WSZYSTKICH DZIEWIĘCIU ASYSTORÓW - 27 x odcinki szyny instrumentalnej - 9xkoszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo o wym. 360x160x150mm (+/- 5mm), - do każdego wózka / - 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm / (+/- 5mm), do jednego wózka - 9xpojemnik na zużyte igły z uchwytem na szynę, - 7xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron / -1xpoj. na rękawiczki potrójny obudowany z 3 stron -1xwieszak kroplówki - uchwyt do prowadzenia	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

2. Wózek zabiegowy
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
Wózek zabiegowy 2 sztuki
1.	Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Wymiar wózka: - długość 740 mm (+/- 20 mm) - głębokość 400 mm (+/- 20 mm) - wysokość 950 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	3x zdejmowany blat, wymiar blatu: 630x400 mm, (+/- 20 mm)	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	2x uchwyt do prowadzenia	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	4 koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
Wózek zabiegowy 1 sztuka
1.	Wózek 3-poziomowy / - poziom górny blat w formie wyciąganej tacy z szufladą / - poziom środkowy blat w formie wyciąganej tacy / - poziom dolny półka koszowa	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów,	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej, w formie wyjmowanej tacy	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wyposażenie: / - 2xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, / -1xkosz na odpady z tworzywa. szt. / -1xpoj. na zużyte igły, / - 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron,	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6.	Wyposażenie dodatkowe montowane na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7.	Wymiary całkowite: / - długość 805 (+/- 20 mm) / - głębokość 480 (+/- 20 mm) / - wysokość 890(+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8.	Wymiary półki koszowej: / - długość 655 (+/- 20 mm) / - głębokość 410 (+/- 20 mm) / - wysokość 90 (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9.	Wymiary powierzchni użytkowej blatu / - długość 610 mm (+/- 10 mm) / - głębokość 360 mm (+/- 10 mm) / - wysokość 17 (+/- 10 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

3. Wózek opatrunkowy ze stali
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wózek 3-poziomowy / - poziom górny blat w formie wyciąganej tacy z szufladą / - poziom środkowy blat w formie wyciąganej tacy / - poziom dolny półka koszowa	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Stelaż w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów,	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Blaty wykonane ze stali kwasoodpornej, w formie wyjmowanej tacy	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wyposażenie: / - 2xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, / -1xkosz na odpady z tworzywa szt. / -1xpoj. na zużyte igły, / - 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron,	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6.	Wyposażenie dodatkowe montowane na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7.	Wymiary całkowite: / - długość 805 (+/- 20 mm) / - głębokość 480 (+/- 20 mm) / - wysokość 890(+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8.	Wymiary półki koszowej: / - długość 655 (+/- 20 mm) / - głębokość 410 (+/- 20 mm) / - wysokość 90 (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9.	Wymiary powierzchni użytkowej blatu / - długość 610 mm (+/- 10 mm) / - głębokość 360 mm (+/- 10 mm) / - wysokość 17 (+/- 10 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

4. Wózek fotel inwalidzki
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wymiary wózka: / Długość całkowita z podnóżkiem 110 cm +/- 2 cm	TAK, PODAĆ		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Możliwość wyboru szerokości siedziska od 38 do 48 +/- 2 cm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Waga całkowita wózka max. 17 kg	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Obciążenie min. 120 kg	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wysokość oparcia 40 cm +/- 2 cm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
II	Wyposażenie:
1.	Instrukcja obsługi	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Karta gwarancyjna	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

5. Stolik zabiegowy jezdny
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia / Szerokość: 690 mm +/- 10 mm / Głębokość 518 mm +/- 10 mm / Wysokość wózka 1005 mm +/- 10 mm	TAK, PODAĆ		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Aluminiowa rama wózka	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	blat główny wykonany z tworzywa ABS	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Cztery koła o średnicy minimum 125 mm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6.	układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7.	Koła bez widocznej osi toczenia.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8.	Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych: / Dolna szuflada o wysokości min 234 mm / 2x Środkowe szuflady o wysokości min 155 mm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9.	dwie górne szuflady o wysokości min. 76 mm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10.	Całkowite wysunięcie szuflad	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11.	System samo domykających się szuflad,	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12.	Ładowność jednej szuflady min. 25 kg	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13.	2 Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
14.	wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
15.	blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16.	wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
17.	wózek wyposażony w: / -dwa zamykane kosze na śmieci / -wieszak na płyny infuzyjne / -uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka / -uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka / -centralny zamek	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
18.	Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka	TAK
19.	Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia	TAK

6. Stolik zabiegowy na narzędzia
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Wózek wyposażony w 1 blat z pogłębieniem, podnoszony ręcznie,	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 75 mm, w tym 2 z blokadą	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Wymiary całkowite: / szerokość 750 mm (+/-20mm) / głębokość 500 (+/-20mm) / wysokość 850-1300 mm (+/-20mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wymiar blatu: 750x500 mm (+/- 20mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

7. Stół do opasek gipsowych
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Stół do przygotowania opatrunków gipsowych. / Wykonany ze stali nierdzewnej / Profile o wymiarach min. 40x40 mm i blacha min. 0,8 mm grubości / Zlew i blat wykonany z jednego arkusza blachy nierdzewnej o grubości minimum 1mm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Wyposażony w zlew, jedna zamykana szafkę oraz trzy szuflady	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Blat wyposażony w podwyższoną krawędź dookoła całego blatu oraz zlewu	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Wymiary całkowite 1600 x 600 x 850 mm (+/- 50 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wymiary zlewu 450x450x150 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6.	Zlew prostokątny z odpływem	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7.	Regulowane gumowe stopki w nogach szafki, ilość nóg podparcia min. 6	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8.	Trzy wysuwane szuflady	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9.	Jedna szafka	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
10.	Waga całkowita nie większa niż 67 kg	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
11.	Szuflady i drzwiczki wyposażone w uchwyty metalowe	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawca

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 3 - Kozetki
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Kozetka do badań	szt	12
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:		Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy	- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
1. Kozetka do badań
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Stabilna konstrukcja malowana proszkowo	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Dwu częściowe leże z możliwością wyboru otworu na twarz	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Wysokość do wyboru od 55 do 70 cm +/- 5 cm	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Szerokość do wyboru od 55 do 70 cm +/- 5 cm	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wyposażona w wieszak na podkład papierowy	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
6.	Podgłówek regulowany w zakresie od 0 ° do 45 ° (mechanizm typu rastomat) +/- 3 °	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7.	Zagłówek wyposażony w owalny otwór na twarz	Tak
8.	Możliwość wyboru koloru tapicerki	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 4 – Taborety szpitalne
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Taboret szpitalny obrotowy na kołach	szt	14
2.	Taboret szpitalny obrotowy bez kółek	szt	6
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, podać	…………………miesięcy			- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
1. Taboret szpitalny obrotowy na kołach
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
Taboret 14 sztuk
1.	Taboret posiada chromowaną podstawę na 5 kołach jezdnych	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Możliwość regulacji wysokości 45-62 cm +-/ 2 cm za pomocą siłownika gazowego	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Taboret wyposażony w regulację kąta nachylenia	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Ergonomiczne siedzisko tapicerowane materiałem antypoślizgowym oraz łatwo zmywalnym odpornym na ścieranie.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5.	Wymiar siedziska 30-45 cm +/- 2 cm (szer. x gł.)	Tak, podać

2. Taboret szpitalny obrotowy bez kółek
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Taboret z regulacja śrubową z możliwością regulacji wysokości	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Regulacja wysokości 50 – 65 cm +/- 5 cm	TAK, PODAĆ		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4.	Obciążenie min. 150 kg	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.
Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.
        ……………..………………….…………………
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 5 – Statyw kroplówki
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1	Statyw do kroplówek	szt	5
RAZEM

	Warunki gwarancji i serwisu:			Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, należy podać jeden okres gwarancji, który będzie dotyczył każdej pozycji w pakiecie*	…………………miesięcy			- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail				Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
1. Statyw kroplówki
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
I	Wymagania podstawowe:
1.	Statyw wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2.	Podstawa statywu teleskopowa wyposażona w 5 kółek	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Regulacja wysokości w zakresie 125-220 cm +/- 3 cm	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.

        ……………..………………….…………………………………………...
        podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
        do reprezentowania Wykonawcy