## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | 500000 szt.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  |  | …..............................................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o długości 249 mm - 250mm, siła zrywania min. 6N w całym okresie przechowywania - potwierdzić raportem testowym. AQL ≤ 1,5, Grubość pojedynczej ścianki: palce- min. 0,10mm max.0,11mm dłoń- min 0,06mm Posiadające badania wg EN 374-3 na poziomie min. 4, w tym na preparaty dezynfekcyjne na bazie aktywnego tlenu, o szerokim spektrum działania (grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze). Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Rozmiar XS-XL | 330 000 szt.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| ….............................................................. | [5 empty] | …............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice sterylne do przygotowywania cytostatyków, stosowane jako środek ochrony indywidualnej. Testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach; o anatomicznym kształcie zrónicowanym na prawą i lewą dłoń, mankiet z prostym zakończeniem, mikroteksturowane, chlorowane i pokryte silikonem na zewnątrz; wewnętrzna powierzchnia silikonowana, pokryta poliuretanem. Zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 420, EN 374, EN 388, przebadane zgodnie z normą ASTM D 6978-05 lub normą równoważną odporność na przenikanie leków do chemioterapii AQL:1,0. Rozmiary: 6,0 - 9,0 | 6000 par
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa i silikonowa, chlorowana, wewnętrzna pokryta polimerem i silikonem. Grubość rękawicy: - na palcu 0,220 mm - na dłoni 0,200 mm - na mankiecie 0,200 mm Długość min. 290 mm; poziom protein lateksu <30µg/g; badane metodą Lowryego. Zgodne z normą EN 455 1-2-3, Rozmiary: 6,0 - 8,0 | 3200 par
3 | Rękawice niesterylne, nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej i wyrób medyczny, testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą rękę. Mankiet rolowany, teksturowane na końcówkach palców, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, EN 374, EN 388, EN 420, przebadane zgodnie z normą ASTM D 6978-05 lub normą równoważną odporność na przenikanie leków do chemioterapii Rozmiary S-XL | 5500 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice diagnostyczne niesterylne lateksowe pudrowane, gładkie, kolor naturalny, o grubości na palcu 0,11 - 0,12 mm, na dłoni 0,09- 0,10 mm, na mankiecie 0,06-0,07 mm, o długości minimum 240 mm; będące wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, zgodne z normami EN 455-1,2,3,4; przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671; dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i Rozporządzeniem (WE) 10/2011, potwierdzone stosowną deklaracją; AQL 1,5; na opakowaniu jednostkowym umieszczone oznakowanie: 2017/745 klasa I, EN 455, ASTM F 1671, poziom AQL, piktogram "do kontaktu z żywnością" zgodny z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004; piktogram „wyrób medyczny”, piktogramy określające warunki przechowywania w tym temperaturę od 10 do 30 stopni Celsjusza oraz obecność pudru; rozmiary XS- XL | 1 900 000 szt
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe pudrowane, w kolorze naturalnego lateksu, teksturowane na całej powierzchni dłoni, palce o naturalnym zgięciu, o grubości na palcu 0,16 - 0,17 mm (wartość typowa), na dłoni 0,13 - 0,14 mm (wartość typowa), o długości min. 280 mm; będące wyrobem medycznym klasy IIa i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III potwierdzone certyfikatem, zgodne z normami EN 455-1,2,3, EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 420 lub normami równoważnymi potwierdzone raportami z badań; przebadane zgodnie z normą EN 16523-1 lub normą równoważną na przenikanie 4 substancji chemicznych w tym: 40% wodorotlenku sodu-na poziomie 5, 30% nadtlenku wodoru – na poziomie 6, 37% formaldehydu – na poziomie 6, 65% kwasu azotowego - potwierdzone raportami z badań Jednostki Notyfikowanej; przebadane zgodnie z EN 374-4:2013 lub normą równoważną potwierdzone raportem z badań Jednostki Notyfikowanej, bez zawartości MBT i tiuramów; poziom protein lateksowych ≤70µg/g, sterylizowane radiacyjnie; przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671 -13 lub normą równoważną nie starsze niż z 2016 roku, potwierdzone raportem akredytowanego laboratorium; AQL 0.65 opakowanie jednostkowe folia-folia typu blister z efektem bezpyłowego otwierania, opakowanie wewnętrzne papierowe, zgrzew w miejscu otwarcia w kształcie litery ""V"", wytłoczenia na spodniej warstwie folii ułatwiające rozdzielenie warstw opakowania, na opakowaniu jednostkowym umieszczone następujące oznakowanie: 93/42/EEC, 2007/42/EC klasa IIa, 2016/425 kategoria III, EN 455,EN 556, EN 374, EN 420, EN 16523, EN 868-2, EN ISO 11607-1 lub norm równoważnych, poziom AQL; piktogramy określające warunki przechowywania w tym temperaturę od 10 do 30 stopni Celsjusza oraz obecność pudru; rozmiar 6,0 - 9,0 | 130 000 par
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………..............................................................…
| …......................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe bezpudrowe chlorowane, teksturowane na końcach palców, kolor niebieski, o grubości na palcu 0,09 - 0,10 mm, na dłoni 0,06- 0,07 mm, na mankiecie 0,05-0,06 mm, o długości minimum 240 mm; będące wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 i środkiem ochrony indywidulanej kategorii III typu B potwierdzone certyfikatem, zgodne z normami EN 455-1,2,3,4; EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1; EN 374-5, EN 420; przebadane zgodnie z normą EN 16523-1 na przenikanie 3 substancji chemicznych: 40% wodorotlenku sodu na poziomie 6; 37% formaldehydu na poziomie 6; 30% nadtlenku wodoru - na poziomie 2; potwierdzone badaniami Jednostki Notyfikowanej; przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671; dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i Rozporządzeniem (WE) 10/2011, potwierdzone stosowną deklaracją; AQL 1,5; na opakowaniu jednostkowym umieszczone oznakowanie: 2017/745 klasa I, 2016/425 kategoria III, EN 455, EN 374, EN 16523-1, EN 420, ASTM F 1671, poziom AQL, piktogram "do kontaktu z żywnością" zgodny z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004; piktogram „wyrób medyczny”, oznakowanie poziomów odporności na przenikanie substancji w postaci piktogramu i tabeli, piktogramy określające warunki przechowywania w tym temperaturę od 10 do 30 stopni Celsjusza; rozmiary XS -XL | 3 000 000 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….................................................... | [5 empty] | …...............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe (polichloroprenowe) bezpudrowe, dla osób uczulonych na lateks naturalny, w kolorze białym, teksturowane na całej powierzchni wewnętrznej dłoni (palce + dłoń), o anatomicznym kształcie z kciukiem pozycjonowanym w kierunku powierzchni dłoniowej palca wskazującego, nadrukiem na mankiecie rozmiaru, identyfikacji dłoni R/L oraz informacji o braku lateksu. Rękawice z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem, o grubości na palcu 0,21 mm ± 0,02mm, na dłoni 0,20 mm ± 0,02mm, długość min. 300 mm, sterylizowane radiacyjnie. Przebadane na przenikanie minimum 6 substancji chemicznych, w tym: 40% wodorotlenek sodu - na poziomie 6, 96% kwas siarkowy - na poziomie 3; 37% formaldehyd na poziomie 6, potwierdzone stosownym certyfikatem badań typu EU; zgodne z normą EN 420 lub normą równoważną; przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671 lub normą równoważną na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych; przebadane zgodnie z EN ISO 10993-10:2010 lub normą równoważną działanie uczulające i drażniące; przebadane na zawartość akceleratorów chemicznych BHA, BHT, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZMBT, ZPMC; posiadające kartę MSDS, AQL 0,65; opakowanie jednostkowe zewnętrzne folia folia z efektem bezpyłowego otwierania, wewnętrzne opakowanie papierowe, rozmiary od 6,0 do 9,0. | 13 000 par
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne poliizoprenowe bezpudrowe, dla osób uczulonych na lateks naturalny, w kolorze białym naturalnym, teksturowane na całej powierzchni wewnętrznej dłoni (palce + dłoń), o anatomicznym kształcie z kciukiem pozycjonowanym w kierunku powierzchni dłoniowej palca wskazującego, nadrukiem na mankiecie rozmiaru, identyfikacji dłoni R/L oraz informacji o braku lateksu, z wewnętrzna warstwą pokrytą polimerem, o grubości na palcu 0,24 mm± 0,02mm, na dłoni 0,22 mm± 0,02mm, grubość na mankiecie 0,17 mm± 0,02mm, długość min. 300 mm, sterylizowane radiacyjnie Przebadane na przenikanie minimum 6 substancji chemicznych, w tym: 40% wodorotlenek sodu - na poziomie 6, 65% kwas azotowy - na poziomie 5; 37% formaldehyd na poziomie 6, potwierdzone stosownym certyfikatem badań typu EU; zgodne z normą EN 420 lub normą równoważną; przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671 lub normą równoważną na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych; przebadane zgodnie z ASTM D 6978-05 lub normą równoważną odporność na przenikanie leków do chemioterapii na 14 chemioterapeutyków, posiadające raport z badań zgodności z normą EN ISO 10993-10 na działania drażniące, przebadane na zawartość akceleratorów chemicznych BHA, BHT, DPG, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZMBT, ZPMC; posiadające kartę MSDS, AQL 0,65; opakowanie jednostkowe zewnętrzne folia-folia z efektem bezpyłowego otwierania, wewnętrzne opakowanie papierowe, rozmiary od 6,0 do 9,0. | 3 500 par
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonacy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-23/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Wielkość opkowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe o anatomicznym kształcie, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowa, wewnętrzna pokryta polimerem i silikonem, środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość na palcu 0,185mm, dłoni 0,175mm, na mankiecie 0,165 mm, dł. min. 290mm. Poziom protein lateksu <30µg/g. Poziom AQL po zapakowaniu 1,0. Zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 420, EN 374-3 lub normami rownoważnymi, przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671 Rozmiary rękawic 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8,5 | 30 000 par
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, sterylne o kształcie anatomicznym, kolor biały, mankiet prosty, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, grubość na palcu 0,235mm, grubość na mankiecie 0,245mm, długość 285mm, poziom białek w granicach 50-100 µg/g. Poziom AQL co najmniej 1,0 po zapakowaniu; Zgodne z normą EN 455 1-2-3; lub normą rownoważną, przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671 Rozmiary rękawic: 5.5-9.0 | 10 000 par
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne o kształcie anatomicznym, kolor biały, mankiet prosty z listwą samoprzylepną, powierzchnia zewnętrznie mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość na palcu 0,220mm, grubość na dłoni 0,200mm, grubość na mankiecie 0,200mm, dł. 290mm, poziom białek < 30µg/g. Poziom AQL po zapakowaniu 0,65. Zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 420, EN 374-3 lub normami rownoważnymi, przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671 Rozmiary rękawic: 5.5 – 9.5 | 70 000 par
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................ | [5 empty] | …...............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy