Szczecin, 11 stycznia 2022 r. 
Sygnatura: ZP/220/71/21 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa wyrobów do sterylizacji.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
	Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytanie 1: 
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę neutralną dostępną w jednym kolorze?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) taśmę neutralną dostępną w jednym kolorze – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) testy w opakowaniu po 250 sztuk – z zastrzeżeniem odpowiedniego przeliczenia; pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 3: 
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 4: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli testy paskowe                                    do samodzielnego stosowania czy też testy wraz z przyrządem PCD?
Odpowiedź: zamawiający ma na myśli testy paskowe do samodzielnego stosowania bez przyrządu PCD. Integrator chemiczny klasy V do kontroli wsadu tlenkiem etylenu zgodny z  ISO 11140-1.

Pytanie 4:
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 4: W przypadku wymagania testu wsadu wraz z przyrządem PCD prosimy o dopuszczenie całości jako typ 2, gdyż tak definiowane są testy wsadu do stosowania z przyrządem według normy ISO 11140-1?
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3, zamawiający wymaga testów paskowych do samodzielnego stosowania bez przyrządu PCD – wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ. 

Pytanie 5:
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:
Dotyczy wzór umowy § 10, pkt. 1a: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7:
Dotyczy wzór umowy § 10, pkt. 1b: Uprzejmie prosimy o wykreślenie z niniejszego paragrafu zapisu „…jednak nie mniej niż 50,00 zł”. W przypadku niewielkich zamówień kara ta byłaby rażąco wysoka.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy SWZ bez zmian.

WYKONAWCA II
Pytanie 8: 
Dotyczy Zadania nr 1 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźnika biologicznego Sporal A do sterylizacji parowo – formaldehydowej spełniający normę ISO 11138 dotyczącą wskaźników biologicznych? Norma ta jest normą międzynarodową, nadrzędną                    nad normą wymaganą przez Zamawiającego.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE