Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą i użytkowaniem sprzętu do badań krzepnięcia”, PN/XXI/2021

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa (firma) Wykonawcy(1) | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

| Nr regon | Telefon | Adres e-mail, za pomocą którego Wykonawca będzie porozumiewał się z Zamawiającym |
| --- | --- | --- |

- dane (telefon, faks, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w zakresie prowadzonego postępowania

3.  Cena ofertowa zamówienia na 48 m-cy (podana cyfrowo i słownie):

Netto:	……………………………… zł

Brutto:	……………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………….. złotych

3.1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: …………………………………………………………………………………(2)

3.2. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………………………(3)

4. Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1.	Jakość analizatorów

| Oceniany parametr | Kryterium |
| --- | --- |
|  | Tak | NIE |
| Odczynnik do D-dimerów z certyfikatem FDA poświadczającym wiarygodność w wykluczeniu ŻChZZ w przypadku negatywnego wyniku (kopia certyfikatu jako załącznik do oferty) TAK – 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |  |
| Możliwość podglądu, w czasie rzeczywistym, ilości badań możliwych do wykonania z aktualnie załadowanych odczynników (w formie jednej liczby) TAK- 5pkt, NIE – 0pkt |  |  |
| Ilość jednorazowo załadowanych kuwet pomiarowych Największa – 5kt , pozostałe – 0pkt |  |  |
| Gwarancja stałości serii dla poszczególnych odczynników minimum 6 m-cy TAK- 10 pkt, NIE- 0 pkt |  |  |
| Zakres liniowości: (dla każdego parametru oddzielnie) | X | X |
| - APPT (czas pomiaru) Największy – 20 pkt, pozostałe – 0 pkt |  |  |
| - PT (czas pomiaru) Największy – 20 pkt, pozostałe – 0 pkt |  |  |
| - D-dimerów Największy – 20 pkt, pozostałe – 0 pkt |  |  |
| - Fibrynogenu Największy – 20 pkt, pozostałe – 0 pkt |  |  |
| Oznaczanie D-dimerów: brak interferencji przy wykonaniu oznaczenia, wymienionych parametrów: bilirubina – do 18 mg/dl TG (lipemia surowicy) – do 1350 mg/dl RF do 1400 IU/ml HAMA – odczynnik zawiera czynnik blokujący TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |  |
| Automatyczne wykrywanie skrzepów/mikroskrzepów i monitorowanie prawidłowości aspiracji próbki TAK – 10 pkt, NIE -0 pkt |  |  |
| Monitorowanie długości przebywania odczynnika na pokładzie TAK – 5 pkt, NIE – 0pkt |  |  |
| Rejestr w analizatorach wszystkich zdarzeń związanych z kontrolą jakości, kalibracją, konserwacją i ewentualnymi błędami TAK: 5 pkt, NIE – 0 pkt |  |  |
| Oprogramowanie analizatorów w języku polskim TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |  |
| Wykrywanie interferencji w próbce: hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia i powiadamianie o tym operatora TAK- 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |  |
| Możliwość identyfikacji próbek „cito” po kodzie kreskowym próbki i wykonywanie badań w pierwszej kolejności TAK- 10 pkt, NIE – 0pkt |  |  |

6. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

7. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

8. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) 4):

Mikroprzedsiębiorstwo    TAK / NIE(*)

Małe przedsiębiorstwo     TAK / NIE(*)

Średnie przedsiębiorstwo TAK / NIE(*)

(*) – niepotrzebne skreślić

9.   Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia i przyjmuję ich treść bez żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

10. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| L.p. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 5) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (6)

12. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................		......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie.

- Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

- Jak w przypisie 2.

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(5)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(6)	W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).