Wałcz, 23 czerwca 2022 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY Nr 4**

**1RBLog.SZP.2612.37.2022**

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.*

Z powołaniem się na przepisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.

**Pytanie:**

„Czy blat w dygestorium powinien być wykonany z ceramiki monolitycznej jako jednolity element ceramiczny, wypalany na miarę czy też z ceramiki litej wielkogabarytowej o gr. 8 mm na podkładzie?”

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, iż dygestorium powinno posiadać blat roboczy z ceramiki monolitycznej z krawędzią podniesioną.

*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog*](https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog)

**KOMENDANT**

**(-) płk Janusz KRYSZPIN**

Wyk. Anna Szalaty (tel. 261 472 184)

Dnia 23.06.2022 r.

T 2612 (SZP)