Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Do wykonania jest remont elewacji ściany budynku Komendy Powiatowej Policji w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 153 w zakresie:

- skucie tynków w górnej części elewacji 138,25 m2

- uzupełnienie ubytków w murze w odsłoniętej części 116,9 m2.

- wykonanie tynku cmentowo-wapiennego 247,25 m2.

- malowanie całej ściany w kolorze piaskowym (zbliżonym do koloru górnej części elewacji frontowej).

- uzupełnienie docieplenia elewacji frontowej wraz z tykiem mineralnym i malowaniem 2,5 m2.