Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 0134/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont holu w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii przy ul. Oczapowskiego 1A UWM w Olsztynie

Remont holu w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii przy ul. Oczapowskiego 1A UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Zabezpieczenie podług folią

- Likwidacja zacieków

- Wymiana zalanych płyt g-k sufitu podwieszanego

- Gruntowanie ścian i sufitów

- Malowanie farbą lateksową w I klasie ścieralności

- Wymiana rolet zamykających na witryny pcv

- Wymiana osprzętu teletechnicznego

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych