Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie przeglądu technicznego Respiratora iVent sn HCIF121S69

Zakres prac:

1. Ocena wizualna urządzeń;

2. Wymiana części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta podczas przeglądu;

3. Sprawdzenie funkcji  urządzeń;

4. Test podzespołów z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego;

5. Kalibracja urządzeń;

6. Test bezpieczeństwa elektrycznego;

7. Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

Oferta cenowa powinna zawierać:

1. Koszt przeglądu;

2. Koszty części eksploatacyjnych;

3. Wszystkie inne koszty po stronie Wykonawcy (transport, zakwaterowanie itp.).