## formularz asortymentowo-cenowy
| Załącznik nr 1 |  | cpv 33696500-0 odczynniki laboratoryjne
CZĘŚĆ NR 3 - Dostawa szybkich testów panelowych do jakościowego wykrywania środków uzależniających w moczu na 36 m-cy
I. TABELA
Lp | Nazwa towaru | Cecha dodatkowa opak. jednost./ilość testów w opak. Jedn. | Zamówienie ilość/3 lata | Sposób konfekcjonowania | Ilość opak.* | Cena netto 1 opak. w PLN | Stawka podatku VAT | Cena brutto 1 opak. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Multitest min.8 parametrowy, kasetkowy test na obecność narkotyków w moczu | max.20 testów | 240 testów
Razem
* | Podane przez oferenta ilości opakowań muszą być zaokrąglone w górę
Wartość części nr 2 netto:…………..
Wartość części nr 2 brutto:…………..

## opis przedmiotu zamówienia
| Załącznik nr 2 | cpv 33696500-0 odczynniki laboratoryjne
CZĘŚĆ NR 3 - Dostawa szybkich testów panelowych do jakościowego wykrywania środków uzależniających w moczu na 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA |  |  |  | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
1 | Jakościowy test płytkowy/kasetkowy/zanurzeniowy z zastosowaniem kompetycyjnej metody immunologicznej |  |  |  | TAK
2 | Multitest 10 parametrowy wykrywajacy obecność: AMP(1000 ng/ml),BAR (300 ng/ml), BZD (300ng/ml), COC (300ng/ml), MDMA/XTC (500ng/ml),MOR/OPI (300 ng/ml), MTD(300ng/ml), THC (50ng/ml), MET/MAMP(1000 ng/ml), PCP(25 ng/ml). W nawiasach podano graniczną wartość odcięcia-czułość analityczną dla poszczególnych narkotyków i ich metabolitów |  |  |  | TAK
3 | Okres trwałości testu od daty dostawy nie mniej niż 6 m-cy , |  |  |  | TAK
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW
Lp. | Opis parametrów |  | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy
TRWAŁOŚĆ ODCZYNNIKÓW PO DOSTAWIE I SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA
1 | Trwałość multitestu po dostawie (okres przydatności do użycia) |  | 6 m-cy -0pkt 7-12 mcy-10 pkt > 12 m-cy - 20 pkt
2 | Ilość testów w opakowaniu |  | 10-19 testów w op -20 pkt 20-24 testów-10 pkt 25testów i więcej -0 pkt
Maksymalnie 40 pkt