## Arkusz1
Zam. 340/2022/TP/DZP
Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent / Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H=E*G
1 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90cm |  | op. 12 szt. | 4
2 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2 igła 1/2 koła, okrągła 48mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 8
3 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 1 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 15
4 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 3
5 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 10
6 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 7
7 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 3
8 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 7
9 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 1 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3
10 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP igła 0 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3
11 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 15
12 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0, igła 1/2 koła okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 15
13 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 13
14 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
15 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 0 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 8
16 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 5
17 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 1/2 koła, okrągła 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 24
18 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 1/2 koła, okrągła 20mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
19 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 5-0 igła 1/2 koła, okrągła 13mm, długość nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 3
20 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 6-0 igła 1/2 koła, okrągła 13mm, długość nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
21 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
22 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
23 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
24 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
25 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach i ok. 20% po 4 tygodniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dwuwklęsła plastyczna 19mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 2
26 | Szwy wchłaniane plecione z kwasu poliglikolowego powlekane poliglikonatem o profilu podtrzymywania ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 18 dniach od zaimplantowania. Czas wchłaniania 60-90 dni. USP 5 igła ½ koła 48mm, 140 cm |  | op. 12 szt. | 2
27 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 0 igła ½ koła okrągła, 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
28 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 1 igła ½ koła okrągła, 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
29 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła ½ koła okrągła, 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3
30 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła ½ koła okrągła, 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 18
31 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła ½ koła okrągła 36mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
32 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 3-0 igła ½ koła okrągła 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 10
33 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
34 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 3-0 igła3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
35 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
36 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 4-0 igła3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
37 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok 50% po 7 dniach. Czas wchłaniania 42 dni USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 1
38 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 2
39 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 1
40 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 17mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 2
41 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 36 szt. | 2
42 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wykonane z kopolimer glikolidu i kaprolaktonu o profilu podtrzymywania ok. 50% -60% po 7 dniach, ok. 20-30% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni USP 3.0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna dwuwklęsła 24mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
43 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
44 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
45 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 1 igła 1/2 koła okrągła 36mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
46 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach, czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 1 igła 1/2 koła okrągła 36mm, długośc nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2
47 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 1 igła 1/2 koła okrągła 40mm, długośc nitki 90cm. |  | op. 12 szt. | 1
48 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2 igła 1/2 koła okrągła 48mm, długośc nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 9
49 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 36mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
50 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, dł. 70cm |  | op. 12 szt. | 2
51 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2.0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
52 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 20mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
53 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 26mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 1
54 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 3.0 igła 1/2 koła okrągła 30mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
55 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 17mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
56 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach/ Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4.0 igła 1/2 koła okrągła 20mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 2
57 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 5.0 igła 1/2 koła okrągła 17mm, długośc nitki 70cm |  | op. 12 szt. | 5
58 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 2 1/2 koła okrągła przyostrzona 40mm, długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2
59 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 0 1/2 koła okrągła przyostrzona, długośc nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 10
60 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 13mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 1
61 | Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamnetowe, niepowlekane z polidioksanonu. Profil podtrzymywania ok 70% po 28 dniach, 50% po 42 dniach. Czas wchłaniania ok 180 - 210 dni. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 16mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 1
62 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 90mm długość nitki 100cm |  | op. 12 szt. | 4
63 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 37mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2
64 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 6
65 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 40mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2
66 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2
67 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm długość nitki 90cm |  | op. 12 szt. | 2
68 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 6
69 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 10
70 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 1 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 7
71 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 8
72 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 3
73 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 45
74 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 25
75 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 7
76 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 3-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2
77 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 5-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 12mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 5
78 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 6-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 12mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 2
79 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 9-0, 3/8 koła okrągła 5mm, długość nitki 8cm |  | op. 12 szt. | 2
80 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2 igła 1/2 odwrotnie tnaca 37mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  | 33
81 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 2-0 igła 1/2 odwrotnie tnaca 26mm, długość nitki 75cm |  | op. 12 szt. | 2 |  |  |  | 33
82 | Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, barwione na czarno. USP 4-0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna dwuwklęsła 19mm, długość nitki 45cm |  | op. 12 szt. | 2
83 | Szwy naturalne, niewchłanialne, plecione, powlekane z naturalnych włókien jedwabnych. USP 4-0; 3/8 koła odwrotnie tnąca, 12mm, 45cm |  | op. 12 szt. | 2
84 | Szwy naturalne, niewchłanialne, plecione, powlekane z naturalnych włókien jedwabnych. USP 6-0, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 12mm, 45cm |  | op. 12 szt. | 2
Łączna wartość brutto: