## 1
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Załacznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zestaw do PTCA z Push Click konektorem |  | szt. | 1800 | — w składzie zestawu: Y-konektor Push-Click, torquer, igła tępa, łącznik z kranikiem trójdrożnym; — torquer 0,012” – 0,025”; — igła tępa 18G o dł.11 cm; — blokowanie Y-konektora poprzez Push-Click; — łącznik z końcówką typu Luer Lock; — wykonany z poliuretanu; — zestaw pakowany w całości;
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
................................... | …............................. |  |  |  | ….............................
| data |  |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy

## 2
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Załacznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System do podawania kontrastu: — Strzykawka sterylna, wielorazowa — Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia — Sterylny, jednorazowy pneumatyczny sterownik ręczny |  | szt. szt. szt. | 50 250 250 | — adapter rotacyjny i kolec do podawania kontrastu — przetwornik ciśnienia, dren wysokociśnieniowy i kolec do soli fizjologicznej, automatyczna rampa, strzykawka luer lock 10ml — dren wysokociśnieniowy o dł. min. 50 cm i kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
| …............................. |  |  |  | ….............................
................................... | data |  |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy

## 3
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-56/21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  | szt. | 50 | — cewnik typu rapid exchange; — balon typu non compliant; — możliwość stosowania balonu do pre- i post-dylatacji; — podwójna konstrukcja balonu; — długość użytkowa szaftu 140cm; — kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; — ciśnienie RBP 35 bar; — profil końcówki 0,016”; — średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5mm; — długość balonu 12, 15, 20mm dla wszystkich średnic; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; — crossing profile dla średnicy 2,0mm równy 0,028” — w zestawie pompki ciśnieniowe do 35 bar
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
| …............................. |  |  |  | ….............................
| data |  |  |  | pieczątka i podpis Wykonawcy
...................................