**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

 **ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz cenowy**

**PAKIET NR 1: Opatrunki specjalistyczne, kompresy, opaski**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem****w złotych** |  | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
|   | Zamawiający wymaga aby gaza , z której wykonane są oferowane produkty w pakietach 1 była zgodna z normą PN-EN14079 i wynosiła min.17g/ m² dla gazy 13 - nitkowej23g/m ² dla gazy 17 - nitkowej27g/m ² dla gazy 20 – nitkowej |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 1 | Kompres z włókniny, 4 – warstw 30g |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 5 x 5 cm a 100szt. | op. | 1450 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b |  7,5 x 7,5cm a 100szt. | op. | 3600 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 10 x 10cm a 100szt. | op. | 500 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 2 | Kompresy z gazy 17 – nitkowe , 8 – warstwowe niesterylne z kontrastem RTG w formie nitki radiacyjnej (nie gumki); kl. II A Reg 7 |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 7,5 x 7,5 cm a 100 szt | op. | 400 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10 x 10cm a 100szt. | op. | 500 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 3 | Kompresy niejałowe z gazy 17 – nitkowej, 12– warstwowe z podwiniętymi brzegami |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 5x5 cm a 100 szt. | op. | 800 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 7,5 x 7,5 cm a 100 szt | op. | 1400 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 10 x 10cm a 100szt.  | op. | 700 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 4 | Kompresy niejałowe z gazy 13-nitkowej, 8-warstwowe z podwiniętymi brzegami |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 5cm x 5cm a 100szt. | op. | 4500 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 7,5cm x 7,5cm a 100szt. | op. | 3500 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 10cm x 10cm a 100szt. | op. | 2400 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 5 | Jałowy plaster do wenflonów 76-80mmx51-60mm, wykonany z włókniny , posiadający rozcięcie oraz dodatkowy element wchłaniający i zaokrąglone brzegi. Op.50szt. | op. | 1600 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 6 | Samoprzylepny opatrunek z wcięciem do mocowania kaniul, wykonany z miękkiej włókniny oraz folii PE umożliwaiającej kontrolę miejsca wkucia. Podłoże powleczone laminatem. Klej hypoalergiczny na bazie syntetycznego kauczuku.Rozm. 6 x 5 cm. Opakowanie a'100 szt. (opatrunek ozdobiony zabawnymi wzorkami dla dzieci). | op. | 15 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 7 | Włókninowy przylepiec chirurgiczny |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 10mx10cm | szt. | 40 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10mx15cm | szt. | 45 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 8 | Jałowy opatrunek do opatrywania ran pooperacyjnych z mikrosiatką nie przylepiającą się do rany. Op. 25szt. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 20cm x 10cm | op. | 900 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 15cm x 8cm | op. | 900 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 25cm x 10cm | op. | 400 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| d | 35cm x 10cm | op. | 100 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 9 | Samoprzylepny bardzo chłonny opatrunek na silnie sączące rany pooperacyjne i skaleczenia zawierający w swoim składzie superabsorbent. Opakowanie 25 szt. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a |  7,5 x 5cm | op. | 5 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10 x 6cm | op. | 5 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 10 x 8cm | op. | 5 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| d | 15 x 8cm | op. | 5 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| e | 20 x 10cm | op. | 5 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 10 | Bezlateksowa opaska podtrzymująca Rozm. 10 cm x 4 m o rozciągliwości 80 % oraz właściwościach kohezyjnych. Posiadająca podwójny efekt szczepialności. Pojedyncze zwoje nie luzują się i nie zsuwają. Nie przyczepia się do skóry, włosów i ubrania. Wykonana z krepowanej tkaniny w skład której wchodzi wiskoza 43% , bawełna 37% i poliamid 20%. | szt. | 1400 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 11 | Rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i bardzo dużej elastyczności; Nie uciska nadmiernie, nie ulega pofałdowaniu, nie zsuwa się oraz nie strzępi. Zawierający min. 50% bawełny. Długość rękawa w stanie relaksacyjnym 11,6 m. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | Na palec i dłoń dziecka | op. | 5 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | Na palec osoby dorosłej oraz dłoń, rękę i nogę dziecka | op. | 35 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | Na dłoń i rękę osoby dorosłej oraz głowę dziecka | op. | 120 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| d | Na głowę osoby dorosłej oraz tułów dziecka | op. | 30 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| e | Na nogę i stopę osoby dorosłej oraz tułów dziecka | op. | 100 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| f | Na tułów osoby dorosłej | op. | 8 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 12 | Jałowy hydrokolowy opatrunek do wilgotnego osłaniania 20cmx20cm. Op. 5szt. | op. | 4 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 13 | Antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne, materiał nośny hydrofobowa siatka poliamidowa impregnowana maścią z tłuszczów obojętnych. Op.a 10szt. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 10cm x 10cm | op. | 55 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10cm x 20cm | op. | 70 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 14 | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran zastępujący nici 6mm x 38mm. Op. 300szt. | op. | 25 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 15 | Płatki z włókniny nasączone alkoholem 43g/m2 30 x 60mm a 100szt | op. | 750 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 16 | Przezroczysty, samoprzylepny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej pozwalający skórze na swobodne oddychanie pakowany pojedynczo 10cm x 15 cm | szt. | 200 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 17 | Jałowe kompresy z siatki bawełnianej impregnowane neutralną maścią. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 5cm x 5cm, op.a 10szt. | op. | 2 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10cm x 10cm, op.a 10szt. | op. | 28 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 10cm x 20cm, op.a 30szt. | op. | 10 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 18 | Opatrunek chłonny 10cm x 20cm zbudowany z 4 warstw materiałów o różnych właściwościach. Zewnętrzna warstwa włókniny przepuszczalna dla powietrza, lecz nieprzepuszczająca płynów. Cały produkt jest otoczony przez 2-warstwową włókninę, której warstwa zewnętrzna wykonana jest z hydrofobowych włókien poliamidowych, co zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Warstwa wewnętrzna wykonana jest z włókien celulozowych o właściwościach hydrofilowych, umożliwia szybkie przemieszczenie się wysięku do warstwy chłonnej. Absorpcja wody 9,5g/g. Op. a 30szt. | op. | 15 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 19 | Miękki, czterowarstwowy opatrunek o bardzo dużej chłonności (warstwa chłonna wykonana z pulpy celulozowej oraz superabsorbentu); stosowany do ran silnie sączących zarówno ostrych jak też chronicznych. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 10 x 10cm. | szt. | 50 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10x 20cm. | szt. | 40 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| c | 20x 40cm. | szt. | 20 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 20 | Hydroaktywny opatrunek płucząco - absorbujący do ran zakażonych i przewlekłych zawierający roztwór Ringera oraz superabsorbent SAP Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 7,5 x 7,5 cm  | szt. | 10 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| b | 10 x 10 cm  | szt. | 10 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 21 | Hydraktywny opatrunek wykonany z pianki poliuretanowej, pokryty warstwą hydrożelu. Stronę zewnętrzną stanowi oddychająca membrana poliuretanowa. Dzięki unikatowej technologii AquqClear Gel Technology opatrunek przyspiesza zamknięcie rany stymulując proliferację i migrację keratynocytów. |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
| a | 10 x 10 cm | szt. | 10 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 22 | Amorficzny przezroczysty hydrożel do ran chronicznych, głębokich i oparzeń do stopnia 2b w jałowym dozowniku w formie strzykawki 15 g z podziałką. | szt. | 10 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 23 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 10cm pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu. Op. 150szt. | op. | 180 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 24 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 15cm pakowana pojedynczo z pełnym opisem produktu. Op. a 100szt. | op. | 120 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 25 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 10cm pakowana pojedynczo łącznie z zapinką z pełną identyfikacją produktu | szt. | 5500 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 26 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 5m x 15cm pakowana pojedynczo łącznie z 2 zapinkami i pełną identyfikacją produktu | szt. | 1800 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 27 | Opaska gipsowa szybkowiążąca od 4- 6 min. Rozm. 3m x 12cm; odporna na kruszenie, pękanie po wiązaniu i unieruchomieniu wiązania. Bandaż wykonany z gazy 17 nitkowej, min.94% nasycenia opaski masą gipsową (gips naturalny), czas zanurzenia max. 3 sec. (całkowity czas potrzebny do równomiernego nasączenia opaski wodą) Nawinięta na kartonowy tubus ułatwiający wyciskanie i modelowanie. Pakowana po 2 szt. w folię chroniącą przed zawilgoceniem. | op. | 12000 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 28 | Wata opatrunkowa a 500g | op. | 80 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 29 | Lignina arkusze a 5kg | op. | 630 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 30 | Serwety operacyjne jałowe 4 – warstwowe , 20 nitek z kontrastem RTG i tasiemką , 45cm x 45cm klasa II a, reg.7 (prane technologicznie i wstępnie, przeszyte na krzyż; tolerancja rozmiaru +/- 10%) | szt. | 12500 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 31 | Gaza kopertowana, jałowa, 17-nitkowa, wykonana w 100% z bawełny, gładka, przepuszczająca powietrze, bielona nadtlenkiem wodoru, 1m2 . Op.a 1szt. | op. | 5000 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 32 | Penseta anatomiczna 14cm j.uż.sterylna pakowana pojedyńczo folia-papier | szt | 25 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 33 | Nożyczki do obcinania paznokci - jednorazowe 9,5cm , pakowane pojedyńczo folia-papier | szt. | 25 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 34 | Sterylne jednorazowe nożyce ostro zakończone 13cm, pakowane pojedyńczo folia-papier | szt. | 25 |   |   |   |  |   |   |  |  |
| 35 | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe 14,5 cm sterylne, jednorazowe pakowane pojedyńczo folia-papier | szt. | 25 |   |   |   |  |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :** |  |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 2: Zestawy operacyjne na blok operacyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy**  | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. Miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Zestaw do zmiany opatrunku - minimalny skład zestawu : 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm; 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm; 5 x kompres z gazy bawełnianej, 5 x 5 cm; 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki. Opakowanie typu twardy blister. | zestaw | 100 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Zestaw do wkłuć podpajęczynówkowych wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału min.55 g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: -1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu), - 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm -1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie-10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek | op. | 3500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z 2 warstw o gramaturze materiału min.55 g/m2, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm2 ręczniki celulozowe  | zest. | 140 |   |   |   |   |   |  |  |
|  **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :** |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 3: Zestawy operacyjne na blok operacyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **Ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | **Sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczneChłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjnąOpakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonoweOpakowanie dodatkowe zewnętrzne: opakowanie kartonowe** |
| a | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego w skład którego wchodzi :1 serweta na stolik narzędziowy 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190cm)1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm; składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145 cm)1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) 300 x 200 cm1 osłona na kończynę 35 x 55 cm3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm1 osłona na kamerę 13 x 250 cm | szt. | 1800 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | Zestaw do artroskopii stawu barkowego w skład którego wchodzą :1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm)1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145 cm)1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór12 cm) 225 x 400 cm1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm1 osłona na kończynę 25 x 80 cm1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm4 ręczniki celulozowe | szt. | 350 |   |   |   |   |   |  |  |
| c | Jednorazowy zestaw do porodu w skład którego wchodzą:1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2)1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm4 rękawiczki nitrylowe, bezlateksowe, bezpudrowe L1 worek plastikowy typu Minigrip na łożysko 30 x 40 cm1 gruszka gumowa 60 ml2 wkładki higieniczne typu Samu Maxi 12 x 33 cm (dla położnicy i dla noworodka). | szt. | 100 |   |   |   |   |   |  |  |
| d | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego w skład którego wchodzią:6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki1 x kleszczyki plastikowe 14 cm1 x pęseta plastikowa 12,5 cm1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)1 x igłotrzymacz 14 cm1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej10 x 15 cm (zapakowany)Opakowanie typu twardy blister.Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. | szt. | 2000 |   |   |   |   |   |  |  |
| e | Zestaw operacyjny uniwersalny w skład którego wchodzą :1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm)1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo (wzmocnienie 60 x 145cm)1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm4 ręczniki celulozowe | szt. | 2000 |   |   |   |   |   |  |  |
| f | Zestaw do angiografii z dwoma otworami: skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm(1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8 cm) 340 x 220 cm. Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175 cm)1 uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm2 ręczniki celulozowe | szt. | 70 |   |   |   |   |   |  |  |
| g | Zestaw do angiografii z czterema otworami: skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i czterema otworami typu radial/brachial (radial 12x7 cm, femoral Ø 8/16 cm). Folia na pulpit obustronnie 239 x 3381 osłona na sprzęt medyczny przeźroczysta 40 x 802 ręczniki celulozowe 30 x 33. | szt. | 64 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | **Sterylne zzestawy do obłożenia pola operacyjnego wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny wiskozowej o gramaturze w obszarze krytycznym 130 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 222 kPa i na mokro 223 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 715 ml/m2Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjnąOpakowanie dodatkowe wewnętrzne: opakowanie kartonowe** |
| a | Zestaw do chirurgii biodra w skład którego wchodzą :1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm)1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 składana teleskopowo4 x ręczniki celulozowe 33 x 302 x taśma przylepna 10 x 501 x serweta extra wzmocniona, typ "U", przylepna 10 x 95 cm (pad z wiskozy) 245 x 280 gramatura 130 g/m21 x serweta przylepna z warstwą przylepną 100 cm 300 x 1701 x serweta nieprzylepna 90 x 751 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona 190 x 1501 x stokineta 35 x 120. | szt. | 750 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | Zestaw bielizny do operacji żylaków goleni w skład którego wchodzą :1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm)1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” (15 x 95 cm) z padem chłonnym z wiskozy260 x 2001 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 2501 serweta nieprzylepna 150 x 2001 osłona na krocze 37,5 x 201 taśma przylepna 10 x 504 ręczniki celulozowe 30 x 33. | szt. | 120 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Foliowa osłona na sprzęt medyczny do zabezpieczania urządzeń medycznych od kurzu, z elastyczną gumką 100cm x 50cm | szt. | 500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Taśma samoprzylepna kompatybilna z osłoną na sprzęt medyczny 10x50cm op.a' 115szt | op. | 3 |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 | Ręczniki celulozowe 30 x 33cm jałowe pakowane 25 x 2 szt.  | op. | 400 |   |   |   |   |   |  |  |
| 6 | Sterylna osłona na kończynę w rozmiarze 25x80cm owinięta w papier krepowany. Op. 30szt. | op. | 3 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**   |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET NR 4: Opatrunki do mocowania sond donosowych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 |  Opatrunek pozwalający na bezpieczne mocowanie cewników tlenowych, sond żołądkowych i dwunastniczych i innych cewników donosowych, zapobiegający ich przemieszczaniu się i ograniczający traumatyzację pacjenta, mocujący cewnik donosowy pod optymalnym kątem, minimalizując w ten sposób kontakt cewnika ze szczególnie wrażliwą dotykową okolicą nozdrzy. Wykonany z materiału przyjaznego dla skóry co pozwala na swobodę oddychania i zapobiega maceracji skóry, podrażnieniom oraz przypadkowemu odklejeniu się opatrunku. Kolorze zbliżonym do naturalnego koloru skóry, co pozwala zachować dyskrecję. Prosta, trzystopniowa metoda aplikacji pozwala na szybkie i pewne zamocowanie cewnika. Dostarczane są w wygodnych dyspenserach, pozwalających na higieniczne pobieranie pojedynczych opatrunków.Op. a 50szt. Rozmiary: |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | Duży | op. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | Mały | op. | 5 |   |   |   |   |   |  |  |
|  **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**   |   |   |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET NR 5: Opatrunki do wkłuć**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4- stron, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymiz z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów. Op. 50szt | op. | 15 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów. Potwierdzona klinicznie redukcja zakażeń odcewnikowych. Op. 25szt. | op. | 13 |   |   |   |   |   |  |  |
|  **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**  |   |   |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET NR 6: Opatrunki schładzające**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | Opatrunek schładzający na oparzenia 20 x 45cm, sterylny, poliestrowy,żelowa formuła. Nie wywołujący reakcji alergicznych, nietoksyczny,przebadany klinicznie. Biodegradowalny. | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy do stosowania w pierwszej pomocy w oparzeniach twarzy 30x40cm, posiadający wycięcia na usta, nos i oczy. Elastyczny, miękki, niealergizujący, umieszczony we włókninowym pokrowcu, ułatwiającym umieszczenie go na twarzy. | szt. | 6 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy do stosowania w pierwszej pomocy w oparzeniach twarzy 5x15cm. Elastyczny, miękki, niealergizujący. | szt. | 6 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Kompres żelowy ciepło-zimno do stosowania w ostrych urazach stawów i mięśni w celu zmniejszeniu obrzęku i bólu. Rozmiar 20x40cm | szt. | 6 |   |   |   |   |   |  |  |
|  **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**    |  |   |  |  |

**PAKIET NR 7: Taping medyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego, 100% kleju akrylowego, wodo-odporna, nie zawierajaca lateksu, antyalergiczna. Rozciągliwość na długość 130-140%.Wymagany znak CE oraz potwierdzenie jakości TUV. Szerokość taśmy 2,5cm, długość 5m | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego, 100% kleju akrylowego, wodo-odporna, nie zawierajaca lateksu, antyalergiczna. Rozciągliwość na długość 130-140%.Wymagany znak CE oraz potwierdzenie jakości TUV. Szerokość taśmy 5cm, długość 5m | szt. | 15 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Taśma elastyczna z bawełny do tapingu medycznego, 100% kleju akrylowego, wodo-odporna, nie zawierajaca lateksu, antyalergiczna. Rozciągliwość na długość 130-140%.Wymagany znak CE oraz potwierdzenie jakości TUV. Szerokość taśmy 7,5cm, długość 5m | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Klej wzmacniający w aerozolu pod plastry kinesio poprawiający przyczepność i przyleganie plastrów na skórze. Op. 250g | op. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
|    **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**     |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET NR 8: Opatrunki na rany**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Sterylny, przezroczysty, hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku, przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną | op. | 60 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgoci w ranie, złożony z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową z karboksymetylocelulozy sodowej z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%). Opatrunek przylepny z silikonową warstwą klejącą. |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | 10x10cm | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | 12,5x12,5cm | szt. | 110 |   |   |   |   |   |  |  |
| c | 17,5x17,5cm | szt. | 30 |   |   |   |   |   |  |  |
| d | 21x21cm | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| e | 25x30cm | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| f | 14x19,8cm na piętę | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| g | 16,9x20cm na kość krzyżową | szt. | 15 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy będący kompozycją trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna). Do stosowania na wszystkich etapach gojenia ran bez objawów infekcji |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | 10x10cm | szt. | 400 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | 15x15cm | szt. | 20 |   |   |   |   |   |  |  |
| c | 15x20cm | szt. | 30 |   |   |   |   |   |  |  |
| d | 20x20cm | szt. | 30 |   |   |   |   |   |  |  |
| e | 20x30cm | szt. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
|  **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**       |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 9: Opatrunki dla noworodków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Jałowy, silikonowy plaster do mocowania kaniuli w miejscu wkłucia 50mm x 57mm, posiadający właściwości aseptyczne, umożliwiający obserwację skóry wokół wkłucia oraz bezbolesne usuwanie a 50 szt. | op. | 10 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Hydrokoloidowy plaster do mocowania ochronnego drenów i kaniul CPAP na bazie warstwy silikonowej, o charakterze sandwiczowym, z przezroczystą, zabezpieczającą osłoną zewnętrzną, rozmiar 5 x 3,5 cm.; op.a 1szt. | szt. | 200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Silikonowa taśma mocująca, wodoodporna, mająca możliwość ponownego nakładania, szerokość 2,5 cm, długość 5 m. Op.typu rolka | op. | 8 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 10: Podkłady**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | Podkład higieniczny 70x180cm op. a 30szt. | op. | 15 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Podkład higieniczny j.uż. z warstwą chłonną, 75x90cm, wyposażony z dwóch stron w taśmy samoprzylepne zapobiegające przesuwaniu się podkładu, chłonność min. 1800 ml. Op. a 30szt. | op. | 80 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Podkład higieniczny celulozowy2-warstwowy jednorazowego użytku nieprzemakalny w rolce szer. 50 cm, perforacja co 50cm, długość 50 mb | szt. | 800 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Podkład higieniczny celulozowy 2-warstwowy jednorazowego użytku w rolce, szer.60cm , perforacja co 50cm; długość 50mb  | szt. | 230 |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 | Podkład higieniczny celulozowy 2-warstwowy jednorazowego użytku w rolce szer. 50cm perforacja co 50cm, długość 50mb | szt. | 1400 |   |   |   |   |   |  |  |
| 6 | Ręcznik celulozowy niejałowy 80x60cm op. a 30szt. | op. | 500 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**           |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 11: Pieluchomajtki dla dorosłych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary** **w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 |  Pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu. Przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne odpinanie i zapinanie, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, wzdłuż wkładu chłonnego osłonki boczne skierowane na zewnątrz, dopasowujące się do kształtu ciała, indykator wilgotności - nadruk tuszem rozpływającym się pod wpływem cieczy. |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | Rozmiar M (a'30 szt.): • Chłonność wg normy ISO 11948-1 minimum 2100 g,• Rekomendowany obwód 75-110 cm• całkowita szerokość produktu nie mniejsza niż 600 cm | op. | 50 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | Rozmiar L (a'30 szt.): • Chłonność wg normy ISO 11948-1 minimum 2400 g,• Rekomendowany obwód 100-150 cm• całkowita szerokość produktu nie mniejsza niż 750 cm | op. | 3200 |   |   |   |   |   |  |  |
| c |  Rozmiar XL (a'30 szt.): Chłonność wg normy ISO 11948-1 minimum 2400 g,• Rekomendowany obwód 130-170 cm• całkowita szerokość produktu nie mniejsza niż 800 cm | op. | 500 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 12: Rękawice nitrylowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary**  | **Ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe pakowane po 100szt, wyrób medyczny klasy I, posiadające uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń oraz rolowany mankiet, zgodne z normą PN-EN 455, dopuszczone do kontaktu z żywnością, parametry rękawic: długość min.240mm, grubości: palec min. 0,07 - 0,12mm, dłoń min. 0,06mm, mankiet min. 0,05mm, powierzchnia rękawic gładka z chropowatymi końcówkami palców, AQL ≤ 1,5; rozmiary XS, S, M, L, XL. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. | op. | 22000 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 13: Rękawice chirurgiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne , lateksowe , lekko pudrowane, pakowane po 2szt. w saszetki, umożliwiające identyfikację rękawicy prawej i lewej, zakończone rolowanym mankietem. AQL ≤ 1,5; spełniajace wymogi normy EN455. Opakowanie foliowe/foliowane obustronnie lub papierowe zewnętrznie wewnętrznie pokryte folią (foliowane ). Rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Op. 50szt. | op. | 750 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe , lateksowe, AQL 0,65 - 1,0, pakowane po 2szt. w saszetki, umożliwiające identyfikację rękawicy prawej i lewej, spełniające wymogi normy PN 455; opakowanie foliowe/foliowane obustronnie lub papierowe zewnętrznie i wewnętrznie pokryte folią (foliowane ) Rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Op. 50szt. | op. | 220 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne sterylne nie zawierające lateksu i pudru syntetyczne pakowane po 2szt. w saszetki, umożliwiające identyfikację rękawicy prawej i lewej, spełniające wymogi normy PN 455;opakowanie foliowe / foliowane obustronnie lub papierowe zewnętrznie, wewnętrznie pokryte folią rozmiary: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Op. 50szt. | op. | 140 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 14: Rękawice neoprenowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, neoprenowe, sterylne, nie zawieraące lateksu i pudru, pakowane po 2szt. w saszetki, umożliwiające identyfikację rękawicy prawej i lewej, spełniające wymogi normy PN 455; min grubość: palec - 0,21mm ±0,01mm; część dłoniowa; 0,19mm±0,01mm; na mankiecie 0,16mm ±0,01mm. AQL ≤ 1,5. Długość 295mm, minimum w części chwytnej mikroteksturowane, mankiet wykończony rolowanym rantem. Siła zrywania min 12N, rozciągliwość min 700%, kolor beżowy Opakowanie zenętrzne folia-folia a 50 szt. Rozmiar: Nr 6,5; 7; 7,5. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. | op. | 50 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 15: Rękawice do sterylizacji i ginekologiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych**  | **Wartość netto ogółem w złotych** |  **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****Ogółem w złotych** |
| 1 | Rękawice nitrylowe długie min. 30cm, bezpudrowe niejałowe, wzmocnione, odporne na przenikanie czynnika chemicznego i przesiąkanie, przebadane na min. 4 składniki wchodzące w skład środków chemicznych używanych w placówkach ochrony zdrowia, zakończone równomiernie rolowanym brzegiem, teksturowane minimum na końcówkach palców, uniwersalne - pasujące na lewą i prawa dłoń; spełniające wymogi norm EN 455 1-3; ISO 9001, ISO 13485; op.a 100szt., rozmiary: S,M,L,XL | op. | 150 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne. Specjalistyczne - przeznaczone do chirurgii ginekologicznej oraz porodów w wodzie, posiadajace teksturowaną powierzchnię i przedłużony mankiet. umożliwiające identyfikację rękawicy prawej i lewej, spełniające wymogi normy PN 455; Długość min 480mm, AQL ≤ 1,5 , Rozmiar: Nr 7,5. | para | 50 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 16: Maski chirurgiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa niesterylne na troki.Wykonana z niepylącej i hypoalergicznej włókniny, posiadająca wkładkę modelujacą na nos. Skuteczność filtracji bakterii BFE>98%.Jednorazowego użytku. Kolor niebieski lub zielony. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II), op.50szt | op. | 400 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 17: Maski chirurgiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa niesterylne z gumkami zakładanymi na uszy.Wykonana z niepylącej i hypoalergicznej włókniny, posiadająca wkładkę modelujacą na nos. Skuteczność filtracji bakterii BFE>98%.Jednorazowego użytku. Kolor niebieski lub zielony. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II), op.50szt | op. | 6500 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 18: Ubrania chirurgiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **Ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku spodnie + bluza: Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim / zielonym, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym. Wykonane z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m2, antystatyczne. Bluza: dekolt w szpic obszyty lamówką w celu unikniecia podraznienia, posiadajaca minimum 2 dwie praktyczne kieszenie o wym. 17x19 +/- 1cm na dole bluzy. Dół bluzy posiada zaokrąglone brzegi i rozcięcia zapobiegajace krępowaniu ruchów i zapewniające dopasowanie do sylwetki. Spodnie luźne, nogawki spodni klasyczne bez ściągaczy i podszycia z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu. Ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny nie powodującej podraznień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. Rozm.: S - XXL | szt. | 13000 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**PAKIET nr 19: Fartuchy pełnobarierowe jałowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy, pełnobarierowy zgodne z EN 13795 1-3, jałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2, wzmocnienia 42 g/m2 zapinany na jednostronną taśmę z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach, Nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem 100 % poliester. Szerokość mankietu + - 8 cm . Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Troki łączone kartonikiem; sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przesiąkanie cieczy materiału podstawowego 40 cm H2O,na wzmocnieniach 165 H2O, Ib materiału wzmocnionego = 6, wytrzymałość na wypychanie na sucho 303 kPa, na mokro 217 kPa, Pylenie 1,9 Log10. | szt. | 7000 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**           |   |   |  |  |

**PAKIET nr 20: Mata na podłogę**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **Ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych**  | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (minimum 1,5l), z możliwością przytwierdzania do podłogi, o wymiarach 81cm x 121cm. Op. 25szt. | op. | 30 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 21: Osłona na videooptykę**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1  | Sterylna, jednorazowa osłona na video optykę endoskopową, Wymiar 14 x 250 cm. Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. | szt. | 2200 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**PAKIET nr 22: Osłony na sprzęt medyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne, posiadająca warstwę lepną. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a’20ml. Wymiary: 15x61cm. Op. 20szt. | op. | 60 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Taśma samoprzylepna kompatybilna z osłoną na sprzęt medyczny 10x50cm op.a 115szt | op. | 2 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Sterylny worek na ramię C aparatu RTG OECS 9600 szyty na okrągło w rozmiarze 1040x2300mm. 1 częściowy z rozcięciem (1370mm) i przylepcami. | szt. | 2000 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Sterylny pokrowiec na ramię C aparatu RTG OECS 9600, jednorazowy, pakowany w rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 127x64 cm. ± 3 cm | szt. | 200 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 23: Gaza opatrunkowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** |  **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Gaza opatrunkowa 13-nitkowa szer. 90cm klasa II , reg.7. Op. 100m.b. | op. | 140 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET NR 24: Tupfery, kompresy, setony, przylepce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Tupfery jałowe z gazy 17 – nitkowej typu fasolka 9,5cm x 9,5cm op. a 10szt.z nitką RTG, sterylizowany parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierajaca metryczkę z datą wazności, z mozliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 180 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Sterylna serweta operacyjna z gazy 17 – nitkowej , 6 – warstw 45 x 45cm z nitką radiacyjną i tasiemką op. a 2szt., sterylizowana parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierajaca metryczkę z datą wazności, z mozliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 2000 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Jałowy seton z gazy 17 – nitkowej z nitką radiacyjna 2m x 5cm op. a 2szt.,sterylizowany parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierajaca metryczkę z datą wazności, z mozliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | op. | 120 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Jałowy seton z gazy 17 – nitkowej z nitką radiacyjną 1m x 10cm op. a 1szt., sterylizowany parą wodną. Opakowanie z naklejką zawierajaca metryczkę z datą wazności, z mozliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. | szt. | 250 |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 | Opaska wyścielająca z waty 3mx12cm. Op.a 12szt. | op. | 900 |   |   |   |   |   |  |  |
| 6 | Kompresy włókninowe 4 – warstwowe z okrągłym otworem i rozcięciem pod rurki tracheostomijne jałowe 7,5 x 7,5cm op. a 2szt. | op. | 1200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 7 | Plaster do skóry wrażliwej o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie, posiadający mikropory we włókninowym podłożu. Szer. 5cm, dł. 9,14 m | szt. | 2200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 8 | Przylepiec na tkaninie, odporny na zrywanie, z zwartością kleju kauczukowego oraz tlenkiem cynku zmniejszającym ilość podraznień o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie. Szerokość 5cm, dł. 5m | szt. | 1200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 9 | Przylepiec na tkaninie, odporny na zrywanie, z zwartością kleju kauczukowego oraz tlenku cynku zmniejszającym ilość podraznień o obustronnie ząbkowanych brzegach ułatwiających rozrywanie. Szerokość 2,5cm, dł. 5 m | szt. | 1200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 10 | Plaster z opatrunkiem do drobnych skaleczeń i zrznień o dużej elastyczniści. Z możliwością zastosowania u osób ze skórą wrażliwą. 6cm x 1m | op. | 50 |   |   |   |   |   |  |  |
| 11 | Podkłady ginekologiczne niejałowe 34cm x 9cm z folią op. A 10szt | op. | 1000 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**        |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 25: Serwety operacyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych**  | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x40cm włókninowa polipropylenowa jednorazowego użytku, zgodna z normą N 13795 1,2,3  | szt. | 800 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x40cm z otworem w kształcie okręgu o średnicy 5cm A1, włókninowa, polipropylenowa jednorazowego użytku zgodna z normą N 13795 1 , 2,3  | szt. | 120 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 50x60cmz z włókniny polipropylenowej o gramaturze 56g/m², op.a 1szt. w torebkę foliowo-papierową z etykietą i metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu | szt. | 80 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 90x75cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 56g/m², op.a 1 szt. w torebkę foliowo-papierową z etykietą i metką samoprzylepną informującą o dacie ważnosci wyrobu | szt. | 450 |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 90x150cm z włókniny polipropylenowej gramaturze 56g/m², op.a 1 szt. w torebkę foliowo – papierową z etykietą i metką samoprzylepną informującą o dacie ważności wyrobu | szt. | 120 |   |   |   |   |   |  |  |
| 6 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna ginekologiczna 113x90cm z kieszenią na płyny i kształtką wykonana z włókniny 2 warstwowej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze 56g/m2 | szt. | 80 |   |   |   |   |   |  |  |
| 7 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x75cm, z otworem 8x8cm, wykonana z co najmniej 2-warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3 | szt. | 210 |   |   |   |   |   |  |  |
| 8 | Serweta operacyjna jałowa przylepna 60x50cm z otworem 8x6cm wykonana z co najmniej 2-warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3  | szt. | 250 |   |   |   |   |   |  |  |
| 9 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 45x45cm wykonana z co najmniej 2-warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3  | szt. | 2000 |   |   |   |   |   |  |  |
| 10 | Serweta operacyjna jałowa nieprzylepna 75x90cm wykonana z co najmniej 2-warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3 | szt. | 500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 11 | Serweta operacyjna jałowa przylepna 150x90cm wykonana z co najmniej 2-warstwowej laminowanej folią włókniny, zgodna z normą EN 13795 1,2,3 | szt. | 2900 |   |   |   |   |   |  |  |
| 12 | Podkład higieniczny j.uż. z warstwą chłonną , opakowanie 30 sztuk, |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | 40x60 cm, minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 800ml | op. | 20 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | 60x60 cm, minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 1300ml | op. | 100 |   |   |   |   |   |  |  |
| c | 60x90 cm, minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 1900ml | op. | 320 |   |   |   |   |   |  |  |
| 13 | Czepki chirurgiczny damski z gumką w kształcie bereta op. 100szt | op. | 170 |   |   |   |   |   |  |  |
| 14 | Czepki operacyjne męskie z taśmą przeciwpotną wiązane na troki op.100szt.  | op. | 55 |   |   |   |   |   |  |  |
| 15 | Czepek typu furażerka wiązany na troki z wkładką przeciwpotną , otok Spunlace 45g/m2 , okienko polipropylen 25g/m2 , wkładka chłonąca pot Spunlane 38g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny. Op.50szt | op. | 160 |   |   |   |   |   |  |  |
| 16 | **Jałowe kompresy gazowe 17-nitkowe , 8 – warstwowe z nitką rtg** |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | 10 x 10cm z nitką RTG op. pakiet 4 x 10szt. przewiązane nitką. | op. | 350 |   |   |   |   |   |  |  |
| b | 10 x 10cm z nitką RTG op. pakiet 2 x 10szt. przewiązane nitką. | op. | 1300 |   |   |   |   |   |  |  |
| c | 7,5 x 7,5cm z nitką RTG op. pakiet 2 x 10szt. przewiązane nitką. | op. | 500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 17 | **Jałowe kompresy gazowe 17-nitkowe , 12 – warstw.z nitką rtg** |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| a | 10 x 10cm op. pakiet 2 x 10szt przewiązywane nitką. | op. | 800 |   |   |   |   |   |  |  |
| 18 | **Jałowe kompresy gazowy 17-nitkowe 16-warstw. 10 x 20cm bez nitki RTG op. pakiet 5szt przewiązywane nitką.** | op. | 900 |   |   |   |   |   |  |  |
| 19 | **Jałowy kompresy gazowe 17-nitkowy 16-warstw. 10 x 20cm z nitką RTG op. pakiet 3szt przewiązywane nitką** | op. | 850 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 26: Zestawy operacyjne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem** **w złotych** |
| 1 | **Zestaw do cewnikowania:** Tupfer 20x20 kula 6 szt. , serwetka podfoliowana 50x60 z otworem 5cm -1szt. , serwetka z laminatu 50x60 bez otworu – 1szt. , pęseta plastikowa – 1szt , para rękawic bezpudrowych M .zestaw zapakowany w sztywny blister służący jako pojemnik do wlania płynu dezynfekcyjnego na opakowaniu 2 metki samoprzylepne informujące o kodzie wyrobu , dacie ważności , numer i identyfikację wyrobu | szt. | 150 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | **Zestaw jednorazowej bielizny do porodu** : 1.Serweta na stolik zabiegowy– 1 szt. duża (rozmiar minimalny 150x90cm ) z dwuwarstwowej ofoliowanej włókniny , wytrzymała na zrywanie ,nieprzepuszczalna dla cieczy i stanowiąca ochronę epidemiologiczną o wysokiej zdolności absorpcyjnej , łatwa w użytkowaniu ( łatwość układania na stolikuzabiegowym ) o gramaturze 56g/m22.Serweta na stolik zabiegowy do szycia krocza – 1szt. rozmiar min. 130x90cm o właściwościach jak wyżej o gramaturze 56g/m23.Podklad higieniczny pod pośladki (serweta) -1 szt. rozmiar90x60cm wykonany z pulpy celulozowej o wysokiej zdolnościwchłaniania , nieprzemakalny , wytrzymały, miękki i elastyczny4.Podkład higieniczny do zwinięcia noworodka (serweta) – 1 szt. rozmiar minimalny ok. 60x60cm o wykonany z pulpy celulozowej5.Serweta do ochrony krocza wykonana z włókniny kompresowej rozmiar 80x60cm miękka , elastyczna , niezbyt gruba6.Serwetki do przetarcia wykonane z włókniny kompresowej min. 6szt. miękkie elastyczneW zestawie samoprzylepne metryczki informujące o sterylności bielizny i dacie ważności , które można wkleić do dokumentacji pacjentki | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Zestaw jednorazowej bielizny do zaopatrzenia noworodka** wydobytego z cięcia cesarskiego:1.Podkład higieniczny do zawinięcia noworodka o wymiarach 90x60cm wykonany z pulpy celulozowej o wysokiej zdolności wchłaniania , nieprzemakalna, wytrzymała , miękka i elastyczna -1szt.2.serwetki do wytarcia noworodka o wym. 80x60cm wykonane z , z włókniny kompresowej -4szt.W zestawie samoprzylepne metryczki informujące o sterylności bielizny i dacie ważności , które można wkleić do dokumentacji pacjentki . | szt. | 150 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**         |   |   |  |  |

**PAKIET nr 27: Środki ochrony osobistej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | **Fartuch medyczny włókninowy wzmocniony** (podfoliowany), niejałowy, wykonany z oddychającego PE, z tyłu przy szuji wiązanie na troki. Rękaw zakończony białym ściągaczem. Kolor niebieski lub zielony. Rozm S-XXL | szt. | 12000 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Pakiet nr 28: Toaleta pacjenta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena** **netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych** |
| 1 | Szpatułki do toalety jamy ustnej gąbka na szpatułce pakowane indywidualnie | szt. | 2000 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Czepek do mycia głowy, włosów, który nie wymaga użycia wody. Gotowy do natychmiastowego użycia , w swoim składzie nie posiada substancji zapachowych i barwników. Hamujący rozwój grzybów, pleśni, flory G+ i G-  | szt. | 1600 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Myjki jednorazowe rękawice Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm.. Op. 50szt. | op. | 700 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Pianka myjąco - pielęgnująca do skóry o zbalansowanym pH, nie wymagająca spłukiwania wodą | szt. | 80 |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 | Majtki z miękkiej, przewiewnej włókniny włókniny 30g/m², na gumkę. Rozmiar uniwersalny, kolor niebieski lub zielony. Op. a 6szt. | op. | 100 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 29: Wyroby z włókniny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **j.m.** | **il. na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto****ogółem w złotych** |
| 1 | Fartuch chirurgiczny foliowy j.u. na szyję dł. 150 cm, wiązany z tyłu, op.a 100szt. | op. | 200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Ochraniacze na obuwie foliowe op. 100szt | op. | 30 |   |   |   |   |   |  |  |
| 3 | Ochraniacze na obuwie włóknina op. 100szt  | op. | 40 |   |   |   |   |   |  |  |
| 4 | Prześcieradło jednorazowe 210 x 160 z włókniny  | szt. | 14000 |   |   |   |   |   |  |  |
| 5 | Pościel jednorazowa z włókniny w skład wchodzi prześcieradło , poszwa i poszewka, kolor zielony lub biały do wyboru przez zamawiającego Poszewka 75x90 Prześcieradło 210x150 Poszwa 200x150 | kpl. | 3500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 6 | Fartuch włókninowy (włóknina min 20g) bez mankietu niejałowy, wiązany z tyłu i na szyi na troki, rozm.XL | szt. | 5000 |   |   |   |   |   |  |  |
| 7 | Fartuch włókninowy (włóknina min 20g) z mankietem poliesterowym jałowy wiązany z tyłu i na szyi na troki, rozm.L | szt. | 200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 8 | Fartuch włókninowy (włóknina min 20g) z mankietem poliesterowym niejałowy wiązany z tyłu na troki, rozm.XL | szt. | 2500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 9 | Fartuch włókninowy (włóknina min 20g) laminowany, oddychający, operacyjny przedni, z tyłu i na szyi wiązany na troki, niejałowy, dł. 150cm szer. 85cm | szt. | 1200 |   |   |   |   |   |  |  |
| 10 | Jednorazowa koszula operacyjna dla chorych z włókniny wykonana z nieprześwitującej włókniny o zwiększonym obwodzie , krótkie rękawy , długie rozcięcie z przodu z wiązaniem ułatwiające dostęp do klatki piersiowej Rozm:XL | szt. | 1700 |   |   |   |   |   |  |  |
| 11 | Medyczne spodenki j.uż.do kolonoskopii z dziurą z tylu, z włókniny SMS o gramaturze 28 - 35g/m², niebieskie | szt. | 1700 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**          |   |   |  |  |

**Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.**

**PAKIET nr 30: Maski do wysokiego ryzyka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS** | **Jedn. miary** | **ilość na 2 lata** | **Ilość w op. zbiorczym** | **Nazwa handlowa produktu, rozmiar, producent, nr katalogowy** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych** | **Stawka Vat (%)** | **Cena brutto za jedn. miary****w złotych** | **Wartość brutto****Ogółem w złotych** |
| 1 | Maska filtrująca na twarz do wysokiego ryzyka w klasie FFP3 bez zaworu wydechowego, z zaciskiem nosowym i taśmami nagłowia wykonanymi z nitek gumowych. Skuteczność filtracji 99% | szt. | 2500 |   |   |   |   |   |  |  |
| 2 | Maska filtrująca na twarz do wysokiego ryzyka w klasie FFP3 z zaworem wydechowym, z zaciskiem nosowym i taśmami nagłowia wykonanymi z nitek gumowych zakładanymi na głowę. Skuteczność filtracji 99% | szt. | 2500 |   |   |   |   |   |  |  |
|   **WARTOŚĆ OGÓŁEM W ZŁOTYCH :**        |   |   |  |  |