Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.12.2022

Część 1.  Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m², serwety nie zawierające celulozy ani wiskozy. Skład: 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową, 1 serweta główna - minimalne wymiary 200 x 320 cm posiadająca 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę, worek do przechwytywania płynów z zaworem i uchwyt do mocowania przewodów i drenów (rzep), 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150 x 150 cm, 1 osłona na kończynę o min. wym. 35 x 80 cm, 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wymiarach min. 30 cm x 40 cm, 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 2 ręczniki min. 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką, 1 dren 150 cm. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x 190 cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zestaw nie zawierający lateksu naturalnego - informacja na opakowaniu jednostkowym potwierdzona piktogramem. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym ma znajdować się kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795: oraz EN 556 – 1. | kpl. | 2000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 1) | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................