Załącznik nr 1 do SWZ

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

### Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia pomiędzy ul. Warszawską a UWM o długości 200mb

### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia pomiędzy ul. Warszawską a terenem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, polegającego na:

1. Wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,8 na odcinku 200mb.
2. Panel ogrodzeniowy z drutu fi 4,0 ocynkowanego pokrytego PCV w kolorze zielonym o wymiarach oczka nie większych niż 200x50 mm
3. Wykonanie prefabrykowanej podmurówki betonowej, która jest wliczana do wysokości ogrodzenia.
4. Słupki ogrodzeniowe stalowe 60x40 mm w kolorze zielonym.
5. Rozstaw słupków uzależniony od wymiarów podmurówki betonowej. Rozstaw pomiędzy 2,5m a 3,5m.
6. Demontaż istniejącego ogrodzenia oraz podmurówki na odcinku 200mb.
7. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.
8. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Paweł Wiśniewski tel.661 908 098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
9. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
10. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
11. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

###

***Termin wykonania wszystkich prac: 90 dni od podpisania umowy***

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*