## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 Elektrody i żele do EKG , USG.
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | 1.08
1 | Elektroda EKG do długotrwałego monitorowania dorosłych , włókninowa, ze stałym żelem, z czujnikiem AgCl ,średnica 55mm(+/- 5mm), czas aplikacji do 72 godz .x 50 szt |  | op | 150 | 450 | 450 | 1050 |  |  |  | 0 | 0
2 | Elektroda EKG do HOLTERA prostokątna z nacięciem Opakowanie x 50 szt |  | op | 160 | 0 | 210 | 370 |  |  |  | 0 | 0
3 | Elektroda EKG do monitorowania dzieci włókninowa,żel mokry ,średnica 35mm(+/- 3mm), tarka do przygotowania naskórka, czas aplikacji do 72 godz. x 50 szt |  | op | 0 | 55 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
4 | Elektrody przed sercowe do długotrwałego monitorowania EKG radioprzezierne, ze stałym żelem średnica 50 mm piankowe x 50 szt |  | op | 10 | 1 | 0 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
5 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG Ascard A4 termoczuły na opakowaniu jednostkowym, wymiary rolki szerokość 110mm, długość nawoju 25 metrów. Opis produktu zawierający m.in.: nazwę, rozmiar papieru, trwałość wydruku/wymagana min.3 lata/,wyraźny nadruk siatki, gładka powierzchnia, wysoka jakość wydruku. |  | rol. | 0 | 0 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
6 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG E600G termoczuły na opakowaniu jednostkowym, wymiary rolki szerokość 109, 5mm, długość nawoju 35 metrów. Opis produktu zawierający m.in.: nazwę, rozmiar papieru, trwałość wydruku/wymagana min.3 lata/,wyraźny nadruk siatki, gładka powierzchnia, wysoka jakość wydruku. |  | rol. | 200 | 150 | 0 | 350 |  |  |  | 0 | 0
7 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG Midicard termoczuły na opakowaniu jednostkowym, wymiary rolki szerokość 129,5 mm, długość nawoju 25 metrów. Opis produktu zawierający m.in.: nazwę, rozmiar papieru, trwałość wydruku/wymagana min.3 lata/,wyraźny nadruk siatki, gładka powierzchnia, wysoka jakość wydruku. |  | rol. | 50 | 100 | 0 | 150 |  |  |  | 0 | 0
8 | Papier USG Sony 110 MM |  | szt. | 600 | 0 | 600 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
9 | Papier USG do videoprintera Misubishi K61B- CE/KP61B/S Rozmiar 110 x 20m Rodzaj: standard matowy wysokiej jakości Ilość 1 rolka. Opakowanie zbiorcze 5 rolek. |  | op | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 0
10 | Pasta ścierna do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu przy próbach wysiłkowych i badaniach metodą Holtera. Zawarty materiał ścierny powinien skutecznie oczyszczać skórę z martwego naskórka i nawilżać jej wierzchnią warstwę, obniżając impedancję i poprawiając przewodność, dzięki czemu można skutecznie poprawić jakość zapisów. Preparat musi posiadać certyfikat medyczny, być hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień. Opakowanie maks 250g. |  | op | 5 | 2 | 15 | 22 |  |  |  | 0 | 0
11 | Żel do defibrylacji 250g |  | op | 0 | 20 | 5 | 25 |  |  |  | 0 | 0
12 | Żel do EKG op 500g |  | op | 50 | 150 | 350 | 550 |  |  |  | 0 | 0
13 | Żel do USG op 500g |  | op | 300 | 150 | 500 | 950 |  |  |  | 0 | 0
14 | Żel do USG sterylny saszetki 20g AQUASONIC |  | op | 30 | 40 | 0 | 70 |  |  |  | 0 | 0
15 | Żel do USG typu Parker 5 L AQUASONIC |  | op | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 Cewniki i dreny
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą ssania, prosty z otworami końcowymi naprzeciwległymi i bocznymi,z końcówką atraumatyczną. Skalowany. Przeźroczysty łącznik kodowany kolorami, w kształcie litery V. Pasujący do drenów o różnej średnicy. Rozmiar 8 CH - 18 CH |  | szt | 6500 | 15000 | 10000 | 31500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
2 | Cewnik FOLEYA silikonowany bez prowadnicy 2- drożny, z szczelną zastawką do napełniania balonu .Do użytku na minimum 14 dni. Opakowanie podwójne. Rozmiar 12 CH- 24 CH |  | szt | 1800 | 0 | 3000 | 4800 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
3 | Cewnik FOLEYA silikonowany bez prowadnicy 3- drożny, z szczelną zastawką do napełniania balonu. Balon o pojemności 30 ml. Opakowanie podwójne. Do użytku na minimum 14 dni. Wewn. folia zewn. papier-folia. Rozmiary 16 CH - 20 CH |  | szt | 0 | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
4 | Cewnik FOLEYA silikonowany z prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie, 2-drożny,z szczelną zastawką do napełniania balonu. Do użytku na minimum 14 dni. Opakowanie podwójne. Rozmiar 8 CH -10 CH |  | szt | 0 | 100 | 100 | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
5 | Cewnik typu FOLEYA wykonany w 100% z silikonu przezroczysty z dołączoną fabrycznie w opakowaniu strzykawką z 10% roztworem gliceryny do napełniania balonu . Cewnik do długotrwałego utrzymywania do 6 tygodni. Pakowanie podwójne dla jałowej aplikacji. Rozmiar 12 CH -24 CH |  | szt | 10 | 400 | 100 | 510 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
6 | Cewnik urologiczny COUVELAIIRE, sterylny. Rozmiar 6 CH - 20 CH |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Cewnik urologiczny TIEMANNA wykonany z PCV. Rozmiar 10 CH -22 CH |  | szt | 25 | 40 | 300 | 365 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
8 | Dren Redona z otworami do skutecznego drenażu długość drenu 700mm. Długość perforacji min.140mm. Rozmiar 8 CH-22 CH. |  | szt | 0 | 200 | 100 | 300 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Kanka doodbytnicza CH 30/300 |  | szt | 50 | 500 | 200 | 750 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Sterylne zatyczki do cewników |  | szt | 600 | 3500 | 1000 | 5100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.08
11 | Zestawy do lewatywy /standard/ |  | szt | 500 | 1000 | 200 | 1700 |  |  |  | 0 |  | 0
Razem | [10 empty] | 0 |  | 0 | 1.08
1.08

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Dreny
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren do odsysania pola operacyjnego,o dług. 210 cm, jeden koniec zabezpieczony przed zaginaniem, zakończony od strony ssaka trójstopniowo, drugi koniec gładki.Pakowane podw. Wewn. folia zewn. papier-folia |  | szt | 0 | 200 | 800 | 1000 |  |  |  | 0 | 0
2 | Dreny do odsysania pola oper. sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Trzy typy końcówek o długości 220mm i liczbie otworów odbarczających od 0 do 4 Końcówki typu ; - Pinpoint Yankauer pojedyńczo zagięty , mini i mały -Sump Yankauer -Yankauer i Yankauer z kontrolą ssania OP-flex długość końcówki 230mm, Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 0 | 0
3 | Dreny do odsysania pola oper.sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Filter Flow |  | szt | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 0
4 | Końcówka do odsysania typu Yankauer bez kontrol ssania długość 230mm,rozmiar od CH10 --CH 32 Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 0
5 | Łącznik Y do dwóch drenów CH 6-18 uniwersalny i docinany . |  | szt | 0 | 220 | 100 | 320 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 Dren typu Redon
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren typu Redon do odsysania z rany, z linią RTG na całej długości drenu, o otworach malejących w kierunku dystalnym co zapewnia drenaż na całej głębokości rany, perforacja na przemian legła na odcinku 15 cm. Rozmiary od 6 ch do 18 ch. Dreny wykonane z PCV. |  | szt | 100 | 1800 | 250 | 2150 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 Igły, strzykawki, przyrządy do przetaczania płynów, krwi
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza rozmiar 10 - 25 Opakowanie po 100szt |  | op | 200 | 220 | 100 | 520 |  |  |  | 0 | 0
2 | Igły iniekcyjne rozmiar 0,5-0,9 Opakowanie po 100szt |  | op | 700 | 400 | 700 | 1800 |  |  |  | 0 | 0
3 | Igły iniekcyjne rozmiar 1,1-1,2 Opakowanie po 100szt |  | op | 1100 | 700 | 1000 | 2800 |  |  |  | 0 | 0
4 | Igły iniekcyjne rozmiar 1,6 Opakowanie po 100szt |  | op | 20 | 100 | 250 | 370 |  |  |  | 0 | 0
5 | Igły motylki 0,5 - 0,9 (a 100 szt) |  | szt | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 0
6 | Kieliszki do leków transparentny 30 ml, występujący w kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski i zielony, możliwość zakupu przykrywek kompatybilnych z kieliszkami, a 80 sztuk. |  | op | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0 | 0
7 | Kieliszki do leków transparentny a 80 sztuk. |  | op | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0
8 | Pojemnik plastikowy do moczu z nakrętką 100ml |  | szt | 0 | 1400 | 1500 | 2900 |  |  |  | 0 | 0
9 | Pojnik do picia dla osób leżących |  | szt | 0 | 20 | 20 | 40 |  |  |  | 0 | 0
10 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginania,bursztynowe,końcówki zabezpieczone,pojemność resztkowa drenu umieszczona na opakowaniu każdego przedłużacza, średnica drenu 1,24mm, opakowanie papier folia. |  | szt | 1100 | 800 | 1500 | 3400 |  |  |  | 0 | 0
11 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginania, przezroczyste, końcówki zabezpieczone,pojemność resztkowa drenu umieszczona na opakowaniu każdego przedłużacza, średnica drenu 1,24 mm, opakowanie papier folia. |  | szt | 1400 | 2000 | 3000 | 6400 |  |  |  | 0 | 0
12 | Przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych i leków z fiolek; filtr bakteryjny 0,45 mikrona; typu Mini-spike Plus z zastawką bezzwrotną i zatyczką osłaniającą port luer lock. Utrzymanie szczelności mikrobiologicznej do 14 dni potwierdzone badaniami. |  | szt | 1000 | 2500 | 2000 | 5500 |  |  |  | 0 | 0
13 | Przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych i leków z fiolek; filtr bakteryjny i cząsteczkowy; typu Extra Spike, długość igły biorczej minimum 21mm; średnica igły biorczej minimum 5,0 mm; zatyczka osłaniająca port luer lock |  | szt | 1000 | 500 | 500 | 2000 |  |  |  | 0 | 0
14 | Przyrząd do przetaczania krwi z precyzyjna regulacją przepływu komora kroplowa o dł minimum 85 mm, filtrem siateczkowym z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem, elastycznym drenem minum 150 cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego , z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, nie zawierające ftalanów, ,opakowanie papier folia |  | szt | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0
15 | Przyrząd do przetaczania płynów, dwupłaszczyznowo ścięta bardzo ostra igła biorcza, z dużą komorą kroplową o długości minimum 60mm w części przeźroczystej, z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem 15um, Igła biorcza wyposażona w skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie przyrządu do butelki. Elastyczny dren o długości 150cm, uchwyt do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni zacisku rolkowego, z dodatkowym otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu, nazwa lub logo producenta umieszczone na dowolnie wybranej częsci przyrządu, nie zawierające ftalanów, opakowanie papier folia |  | szt | 80000 | 70000 | 80000 | 230000 |  |  |  | 0 | 0
16 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50(60)ml,bursztynowa z białą skalą, skalowana co 1 ml, dodatkowa skala na tłoku, poprzeczne nacięcie na tłoku gwarantujące stabilne mocowanie strzykawki w pompie, |  | szt | 3200 | 1000 | 0 | 4200 |  |  |  | 0 | 0
17 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50(60)ml,przezroczysta z czarną skalą, skalowana co 1 ml, dodatkowa skala na tłoku, poprzeczne nacięcie na tłoku gwarantujące stabilne mocowanie strzykawki w pompie |  | szt | 3500 | 2500 | 0 | 6000 |  |  |  | 0 | 0
18 | Strzykawka insulinowa jednorazowa 1ml./U-40 j.m.x 100 szt |  | op | 5 | 1 | 5 | 11 |  |  |  | 0 | 0
19 | Strzykawka tuberkulinowa jednorazowa 1ml. Igła 0,45 x 12 mm Opakowanie 100 szt |  | op | 5 | 3 | 1 | 9 |  |  |  | 0 | 0
20 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 2 ml, skala rozszerzona ponad skalę nominalną o min. 20%. Zielony tłok. Zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszonych wewnątrz cylindra Opakowanie 100 szt |  | op | 750 | 950 | 1500 | 3200 |  |  |  | 0 | 0
21 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 5 ml, skala rozszerzona ponad skalę nominalną o min. 20%. Zielony tłok. Zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszonych wewnątrz cylindra Opakowanie 100 szt |  | op | 700 | 500 | 1000 | 2200 |  |  |  | 0 | 0
22 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 10 ml, skala rozszerzona ponad skalę nominalną o min. 20%. Zielony tłok. Zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszonych wewnątrz cylindra Opakowanie 100 szt |  | op | 350 | 500 | 1000 | 1850 |  |  |  | 0 | 0
23 | Strzykawka dwuczęsciowa jednorazowego użytku 20 ml, skala rozszerzona ponad skalę nominalną o min. 20%. Zielony tłok. Zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszonych wewnątrz cylindra Opakowanie 50 szt |  | op | 1400 | 1200 | 1400 | 4000 |  |  |  | 0 | 0
24 | Strzykawka trzycześciowa z końcówką luer lock 5ml, skala rozszerzona, skalowana co 0,2ml; do blokad, opakowanie 100szt |  | op | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
25 | Strzykawka trzyczęsciowa 20ml, bursztynowa do leków światłoczułych, luer lock |  | szt | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 0
26 | Strzykawka typu żaneta ,podwójne uszczelnienie tłoka 100 ml jedna koncówka wymienna w kształcie stożka o długości min. 28mm |  | szt | 2600 | 1500 | 3000 | 7100 |  |  |  | 0 | 0
27 | Strzykawka typu żaneta ,podwójne uszczelnienie tłoka 50 ml. |  | szt | 0 | 350 | 100 | 450 |  |  |  | 0 | 0
28 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych, płaska, jałowa, szerokość minimum 18mm z przedłużeniem w części środkowej, typ pędzelek z rączką. Całkowita długość narzędzia min. 19,5 cm. |  | szt. | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  |  | 0 | 0
29 | Szyna do palców 300 x 20 mm x 1 szt |  | szt | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 0
30 | Torba na wymiociny z plastikowym kołnierzem |  | szt | 1000 | 500 | 300 | 1800 |  |  |  | 0 | 0
31 | Wziernik do otoskopu wykonany z polipropylenu, rozmiar 2,5mm; 4,0mm (a 250szt) |  | op | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 Matryca hemostatyczna
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość K | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Matryca hemostatyczna FLOSEAL a 5ml |  | op | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
Razem | [7 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 Cewniki zewnętrzne i worki na mocz
L.P. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewniki zewnętrzne dla mężczyzn silikonowe lub latexowe / ultra flex jednoczęściowe, samoprzylepne rozmiary 25,29,32,36,40,41 |  | szt | 0 | 400 | 200 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
2 | Worek ( kaczka) na mocz o pojemności 1500 ml Wyposażony w zastawkę bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu. Obrotowy lejek z uchwytem.Jednorazowego użytku.Niesterylny. Wykonany z folii polipropylenowej |  | szt. | 0 | 150 | 100 | 250 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 Zestaw do punkcji jamy opłucnej
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilośc K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym, szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów, strzykawkę 60 ml do aspiracji, trzy igieły 80 mm (14G, 16G i 18 G lub 19G). |  | szt | 70 | 10 | 10 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9 Cewniki i worki na mocz
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik FOLEYA silikonowany bez prowadnicy 2- drożny,z szczelną zastawką do napełniania balonu .Do użytku na minimum 14 dni. Opakowanie podwójne. Rozmiar CH 12- 24 |  | szt | 0 | 4000 | 3000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0
2 | Cewnik typu DUFOR dwudrożny, dł. 42 cm, pojemność balonu 80 ml, 100% silikon, jednorazowego użytku, sterylny.CH 18 –24 |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0
3 | Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu z , długość 42cm,z atraumatyczą zaokrągloną zamkniętą końcówką (umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu), z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Otwór centralny 15 mm x 9 mm "owal". Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH 18-24, kodowany kolorystycznie. |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 0
4 | Cewnik trójdrożny typu Delinotte, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH 18-24, kodowany kolorystycznie. |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 0
5 | Cewnik urologiczny NELATON, sterylny. Rozmiar 6 CH - 20 CH |  | szt | 30 | 10000 | 1000 | 11030 |  |  |  | 0 | 0
6 | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu/ tulipan/ |  | szt | 0 | 30 | 50 | 80 |  |  |  | 0 | 0
7 | Worek do pobierania próbek moczu u małych dzieci, sterylne chłopcy / dziewczynki o pojemności 100 ml skalowane co 10 ml. |  | szt | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0
8 | Worek na mocz o pojemności 2 litry, sterylny, posiadający: miękki dren antyzałamaniowy o długości 100 do 120 cm , zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu moczu oraz port do pobierania próbek, poprzeczny kranik spustowy,skalowanie malejące, tylna ściana worka biała dla łatwej wizualizacji moczu. Worek o wzmocnionej wytrzymałości-wzmocnione podwójne zgrzewy, czas utrzymania min.5 dni |  | szt | 1000 | 50 | 7000 | 8050 |  |  |  | 0 | 0
9 | Worek DZM, jednorazowy, jałowy,podwójnie zgrzewany,poj. 2000 ml, czas stosowania przez 5-7 dni, wyposażony w bezigłowy Luer port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej zatyczce. Dren odporny na załamania dł. max. 120 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do worka. W przedniej ścianie worka odpowietrzający hydrofobowy filtr antybakteryjny. Skalowanie co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2000 ml. Biała tylna ściana worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce. Port odpływowy kranika spustowego kompatybilny z workiem do utylizacji moczu w systemie zamkniętym. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta. |  | szt | 2000 | 5000 | 0 | 7000 |  |  |  | 0 | 0
10 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. W zestawie hak do podwieszenia systemu. Nie zawiera lateksu. |  | szt | 200 | 150 | 200 | 550 |  |  |  | 0 | 0
11 | Worek stomijny 1- częściowy otwarty Hide-away ,cielisty |  | szt | 500 | 0 | 100 | 600 |  |  |  | 0 | 0
12 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w : silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką do umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania belonikaretencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się , gdy balonik osiagnie wilekość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożłiwiający także doodbytnicze podannie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.System przebadany klinicznie ( ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie worek do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. |  | szt | 20 | 0 | 15 | 35 |  |  |  | 0 | 0
13 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml , nieprzezroczyste, z okienkiem podgladu, skalowane co 25ml., w tym numerycznie co 100ml., z filtrem węglowym, zatawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.Opakowanie x 10 szt. |  | op | 15 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 Dreny 100 % silikonowe
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren 100% silikonowy do odsysania ran typu Redona CH 10-18 długość około 50-70 cm, perforacja odcinka min. 12cm, skalowany, kontrastujący w promieniach RTG. |  | szt | 600 | 600 | 250 | 1450 |  |  |  | 0 | 0
2 | Dren brzuszny 100% silikonu z linią RT, z otworami bocznymi.Rozmiar CH 24-36 dł 40 -50 cm |  | szt | 150 | 100 | 60 | 310 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 Elektroda do stymulacji serca
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | elektrody do czasowej stylulacji serca z miękkim końcem, rozmiar elektrody 5F, typ końca dystalnego - miękki, długośćczęści roboczej 120 cm |  | szt | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 Nebulizator z maską
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Nebulizator z maską dla dorosłych niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). |  | szt | 800 | 400 | 1500 | 2700 |  |  |  | 0 | 0
2 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, z drenem. Dla dorosłych i pediatryczna.Bezzapachowa |  | szt | 0 | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13 Wyroby z masy papierowej
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Basen z masy papierowej jednorazowy płaski. Pojemność użytkowa min. 1,4L, Odporność na przesiąkanie min. 4h. |  | szt. | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 0
2 | Kaczka z masy papierowej jednorazowa. Pojemność użytkowa min. 800 ml, Odporność na przesiąkanie min. 4h. |  | szt. | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0
3 | Miska do mycia pojemność 4000 ml: Materiał papier celulozowy, jednorazowa, stabilna, gdy stoi ze względu na płaską powierzchnię dolną,łatwa do przechowywania i oddzielania (produkt można układać w stosy).Rozmiar produktu 315 x 225 x110, |  | szt. | 0 | 1000 | 4500 | 5500 |  |  |  | 0 | 0
4 | Miska nerkowata z masy papierowej jednorazowa. Pojemność użytkowa min. 300 ml, Odporność na przesiąkanie min. 4h. |  | szt. | 0 | 1500 | 5000 | 6500 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14 Zgłębniki (Sondy) żołądkowe
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sonda żołądkowa silikonowa p/odleżynowa wykonana jest z materiału eliminującego ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek, przeznaczona dla pacjentów wymagających długotrwałego żywienia. Rozmiar kolejno od. CH 14 do CH 22, jałowa. Sonda musi być zakończona „oliwką”, posiadać min.3 otwory, minimum 3 znaczniki głębokości oraz być widoczny w promieniach RTG. Długość minimum 1000 mm z wejściem pozwalającym na zamknięcie. |  | szt. | 0 | 30 | 600 | 630 |  |  |  | 0 | 0
2 | Sonda żołądkowa wykonana jest z medycznego PCV, przeznaczona do żywienia pacjentów.Rozmiar kolejno od. CH 14 do CH 22, jałowa, jednorazowego użytku. Sonda musi być odporna na załamanie, posiadać miękki, gładko zakończony koniec, minimum 3 znaczniki głębokości . Długość minimum 1000 mm z wejściem pozwalającym na zamknięcie . |  | szt. | 0 | 30 | 800 | 830 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
3 | Sonda żołądkowa wykonana jest z medycznego PCV, przeznaczona do żywienia pacjentów.Rozmiar kolejno od. CH 24 do CH 28, jałowa, jednorazowego użytku. Sonda musi być odporna na załamanie, posiadać miękki, gładko zakończony koniec, minimum 3 znaczniki głębokości Długość minimum 1000 mm z wejściem pozwalającym na zamknięcie odłączanym uniwersalnym korkiem. Zamawiający nie wymaga dostarczenia korka. |  | szt. | 0 | 30 | 300 | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 15
Pakiet nr 15 System zamknięty do nawilżania typu "RespiFlo"
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System zamknięty do nawilżania typu "RespiFlo" kompatybilny z reduktorami typu FARUM będącymi własnością Zamawiającego, do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. Skład: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogenną wolną od endotoksyn wodą, sterylny łącznik nawilżajacy z zaworem nadciśnieniowym. Butelka ma być wyposażona w system mikrodyfuzorów(znajdujący się w podstawie butelki) umożliwiający przepływ tlenu przez całą objetość wody. Pojemnik 500-650 ml. |  | szt. | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 16
Pakiet nr 16 Przedłużacz do obwodu oddechowego, wymiennik ciepła, maska krtaniowa prosta
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa prosta - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski prosta, zabezpieczenie przed podwijaniem mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, znaczniki kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, wykonana z materiałów niezawierających ftalanów (w tym DEHP). bezwarunkowo dopuszczona do MRI (bez elementów metalowych); zakres rozmiarów 1 - 6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;), opis w języku polskim, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy (jeśli posiada), data ważności, znak CE |  | szt. | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczające zaleganie bakterii o dł. 180 cm, dodatkowa rura do worka dl 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy poj. 2L, łącznik prosty 22mmM-22mmM/15mmF, kolanko z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, kapturek zabezpieczający układ/ tester szczelności; średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF typu FLEX , sterylny, pakowany folia-papier, opis w języku polskim, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy (jeśli posiada), data ważności, znak CE. |  | szt. | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
3 | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratora dla dorosłych - 2 rury o średnicy 22 mm z PCV, gładkie wewnętrznie ograniczajace zaleganie bakterii, długość rur 180cm, kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, złącza elastyczne 22mm F typu FLEX, trójnik "Y" z 2 portami pomiarowymi zabezpieczone koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, kapturek zabezpieczający układ/ tester szczelności, sterylny, pakowany folia-papier, czas stosowania 7 dni, na opakowaniu jednostkowym widoczne: znak CE, nr serii, nazwa producenta, opis w języku polskim, data ważności. |  | szt. | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0
4 | Przedłużacz do obwodu oddechowego "martwa przestrzeń" sterylny, złącze od strony urządzenia (aparatu/respiratora) 22 mmF - ryflowane, elastyczne wykonane z materiału EVA (octan winylu); złacze od strony pacjenta 22mmM/15mmF, rozcziągliwy do 15 cm, przestrzeń martwa: 25ml złożony i 40ml po rozciągnięciu; "kominek" podwójnie obrotowy z portem do bronchoskopii i portem do odsysania. |  | szt. | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny: (sztuczny nos z możliwoscią podawania tlenu) celulozowe medium nawinięte wokół kanału do wprowadzania cewnika do odsysania, port z zatyczką do wprowadzania cewnika, przestrzeń martwa - do 16 ml, masa do 8,5 g, wydajnośc nawilżania> 28 mg/lH2Oprzy VT=500ml, opór przepływu: przy 30l/min (0,5l/s)-07cmH2O, przy 60l/ min(1l/s)-1,8 cmH2O, przy 90l/min (1,5l/s)-3,0cmH2O, port do drenu tlenowego. |  | szt. | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 17
Pakiet nr 17 Artykuły fizelinowe 1
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Artykuły flizelinowe niesterylne, wykonanie z flizeliny odpornej na uszkodzenia mechaniczne (w zakresie pozycji nr 1 i 2 dopuszcza się możliwość zaoferowania artykułu nieprzemakalnego wykonanego z chłonnego i mocnego laminatu, wzmacnianego podłużnymi nitkami, 2-warstwowego), na opakowaniu jednostkowym/zbiorczym widocznym musi być: nr katalogowy (jeżeli posiada), data ważności. Podane rozmiary +/- 5 cm. Opakowanie maks. 100 sztuk. Wymagane jest oznakowanie opakowania wewnętrznego; nazwa producenta.
1 | Poszwa fizelinowa na koc, z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2, rozm. 150 x 210 cm |  | szt | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 18
Pakiet 18 Artykuły fizelinowe 2
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Artykuły flizelinowe niesterylne, wykonanie z flizeliny odpornej na uszkodzenia mechaniczne (w zakresie pozycji nr 1 i 2 dopuszcza się możliwość zaoferowania artykułu nieprzemakalnego wykonanego z chłonnego i mocnego laminatu, wzmacnianego podłużnymi nitkami, 2-warstwowego), na opakowaniu jednostkowym/zbiorczym widocznym musi być: nr katalogowy (jeżeli posiada), data ważności. Podane rozmiary +/- 5 cm. Opakowanie maks. 100 sztuk. Wymagane jest oznakowanie opakowania wewnętrznego; nazwa producenta.
1 | Podkład fizelinowy foliowany z włókniny typu spoundbond lub o zblizonych cechach, dopuszcza się z włókniny foliowej polipropylenowo-polietylenowej,z włókniny minimum 30g/m2 -43 g/m2, składany pojedynczo, rozmiar 80-90 cm x 200-250 cm |  | szt | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0
2 | Podkład flizelinowy foliowany z włókniny typu spoundbond lub o zblizonych cechach, dopuszcza się z włókniny foliowej polipropylenowo-polietylenowej z włókniny o gramaturze minimum 30g/m2-43g/m2, składany pojedynczo, rozmiar 130 x 210 cm |  | szt | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0
3 | Fartuch foliowy przedni wykonany z foli, wytrzymały na rozerwanie, długość 115-120cm, szerokość 70-80cm, wiązany z tyłu, niesterylny x 100 szt |  | op | 300 | 150 | 250 | 700 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 19
Pakiet nr 19 Filtry oddechowe
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy typu Hygrobac S-A ( z bocznym podłączeniem kątowym)z membraną elektrostatyczną hydrofobową skuteczność filtracji antybakteryjnej i antywirusowej 99,99% , poziom nawilżania ok > 30mg H2O przy VT = ok 500ml, złącze 22M/15F-22F/15M zgodne z normą ISO, opór max 2,5 cm H2O przy 60l/min. Przezroczysta obudowa, czas użycia 24h,z portem do kapnografu, oddzielna warstwa wymiennika ciepła i wilgoci, sterylny, pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy, data ważności, znak CE |  | szt. | 0 | 100 | 700 | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
2 | Filtr oddechowy typu Barierrbac"S" elektrostatyczny, skuteczność filtracji antywirusowej oraz przeciwbakteryjnej 99,999% , czas użycia 24h, Złącze 22M/15F-22F/15 zgodne z normą ISO, sterylny, pakowany pojedynczo na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy, data ważności, znak CE |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0
3 | Filtr elektrostatyczny HME dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygrobac S lub równoważny, skuteczność filtracji wirusów i bakterii na poziomie 99,999%, objętość wewnętrzna powyżej 50ml, waga poniżej 30g, objętość oddechowa VT do 1200 mL, gwarantowane nawilżanie powyżej 31 mgH2O/L, czas użycia 24h, Złącze 22M/15F-22F/15, zgodny z normą ISO, sterylny, pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: nr katalogowy, data ważności, znak CE |  | szt. | 0 | 600 | 1000 | 1600 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 20
Pakiet nr 20 Elektrody neutralne
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, kompatybilne z systemem NEM EMED, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze , serii, i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Opakowanie x 50 szt. |  | op | 20 | 0 | 50 | 70 |  |  |  | 0 | 0
2 | Uchwyt jednorazowego użytku , sterylny o długości rękojeści 155 mm, z elektrodą nożową, dwoma przyciskami , kabel długości 3m , wtyk przystosowany do systemy rozpoznawania narzędzi w aparatach elektrochirurgicznych EMED , Opakowanie zbiorcze x 10 szt |  | op | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0
3 | Uchwyt jednorazowego użytku , sterylny o długości rękojeści 155 mm, z elektrodą nożową, dwoma przyciskami , kabel długości 3m ,wtyk w standardzie 3 piny, Opakowanie zbiorcze x 10 szt |  | op | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1.08
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 21
Pakiet 21 Zamknięty system dostępu naczyniowego, kraniki i rampy (sterylne)
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilośc P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego,2-dwa przeźroczyste łaczniki bezigłowe na mikro drenach. Zacisk przesuwny na każdym z drenów. Łączniki posiadające podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 20l/godz, objętość wypełnienia 1,60 ml. Długość 15 cm, Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. |  | szt | 50 | 50 | 200 | 300 |  |  |  | 0 | 0
2 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, 3-trzy przeźroczyste łaczniki bezigłowe na mikro drenach. Zacisk przesuwny na każdym z drenów. Łączniki posiadające podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 20l/godz. objętość wypełnienia 2,25ml. Długość 15 cm, Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. |  | szt | 50 | 50 | 150 | 250 |  |  |  | 0 | 0
3 | Kranik 3-trójdroży posiadający jedno z wejść zakończone portem bezigłowym posidajacym podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 0
4 | Kraniki infuzyjne 3-drożne bez przedłużenia, Kran odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych. Sterylny (sterylizowany promieniami beta).Opakowanie medyczne typu blister. opakowanie 100szt. |  | szt | 2000 | 500 | 0 | 2500 |  |  |  | 0 | 0
5 | Kraniki infuzyjne 3-drożne z przedłużeniami. Wykonane z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków, z trójramiennym pokrętłem. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 4 bara. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów DEHP. | 3-drożny z przedłużeniem 7cm z dodatkowym portem do iniekcji, objętość wypełnienia max. 0,80ml | szt | 1000 | 1500 | 1050 | 3550 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3-drożny z przedłużeniem 10 cm, objętość wypełnienia max. 0,80ml | szt | 1000 | 1800 | 0 | 2800 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3-drożny z przedłużeniem 25 cm, objętość wypełnienia max. 1,50ml | szt | 1000 | 500 | 0 | 1500 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3-drożny z przedłużeniem 50 cm, objętość wypełnienia max 2,80 ml | szt | 20 | 100 | 0 | 120 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3-drożny z przedłużeniem 100 cm, objętość wypełnienia max 5,50 ml | szt | 100 | 50 | 0 | 150 |  |  |  | 0 | 0
6 | Rampa infuzyjna 5-drożna, wielokranikowa (kraniki w kolorach niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty) z drenem o dlugości 150cm (calkowita dlugość 167cm), wykonana z poliwęglanu, materiału odpornego na dzialanie tluszczy i chemioterapeutyków, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej. Pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty/ zamknięty co 45 stopni, trójramienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami. Wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez koniecznosci obracania łączonych elementów. Jałowa,o wytrzymalości na ciśnienie do 2 barów, objętości wypełnienia 11,43 ml. Dren o średnicy wew/zewm : 3mm/4,1mm, do podazy grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej , niepirogennej, nie zawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV |  | szt | 20 | 50 | 0 | 70 |  |  |  | 0 | 0
7 | Kaniule dotętnicze Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE sposób pakowania: blister pack Opakowanie 25 szt. |  | szt | 600 | 1000 | 600 | 2200 |  |  |  | 0 | 0
8 | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra z pojedyńczą skalą pomiarową w zakresie 250 ml/h.Spike ABS , komora wentylowana/odpowietrznik komory kroplowej ręczny z filtrem hydrofobowym.Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długośćmin. 50 mm, ze skrzydełkami.Długośc drenu180 cm, zestawu 191 cz, 150+30.Bez wartości DEHP , lateksu, bisphenolA. Wewnetrzna średnica drenu 3 mm. Klamra zaciskowa na drenie do zamknięcia infuzji.Złącze luer lock obrotowe.Dren z zatyczkąz filtrem hydrofobowym i oleofobowym priming cap. Sterylizowany EO, na opakowaniu jednostkowym o braku letexu i DEHP, data ważności- 47 miesięcy od daty produkcji |  | szt | 0 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 22
Pakiet nr 22 Butle Redona
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Butelki Redona 200 - 250 ml, końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących wykonana z polietylenu, sterylna, bez własnego podciśnienia. Opakowanie folia lub folia/papier |  | szt | 200 | 50 | 50 | 300 |  |  |  | 0 | 0
2 | Wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona, z drenem, posiadający wskażnik poziomu próżni, zaciosk do próżni i wydzieliny, sterylny poj.200 ml |  | szt | 50 | 250 | 0 | 300 |  |  |  | 0 | 0
3 | Wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona, z drenem, posiadający wskażnik poziomu próżni, zaciosk do próżni i wydzieliny, sterylny poj.600 ml |  | szt | 600 | 1800 | 0 | 2400 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 23
Pakiet nr 23 Drenaż nadłonowy
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do drenażu nadłonowego rozmiary: cewnika Ch/Fr 8,11,14. Trocar 9/11, 12/14, 15/17 Ch/Fr typu cystofix z cewnikiem cystostomijnym wykonanym z poliuretanu z końcówką J |  | szt | 10 | 10 | 30 | 50 |  |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu nadłonowego typu cystofix z cewnikiem cystostomijnym o długości 40cm wykonanym z 100%silikonu z balonem, rozmiar balonu 5ml. Rozmiar cewnika CH/Fr 10,13. Rozmiar trokara 12/14 i 15/17 Ch/Fr. Zestaw dostarczany z workiem na mocz |  | szt | 10 | 10 | 30 | 50 |  |  |  | 0 | 0
3 | Fixator do mocowania cewników: cystostomijnych i foleya w kształcie litery H wykonany z fiszbiny w kolorze ciała |  | szt | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 24
Pakiet nr 24 Osłony na kamerę oraz na kończyny
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo. Wymiary osłony 16 cm x 250 cm |  | szt | 0 | 220 | 2000 | 2220 |  |  |  | 0 | 0
2 | Osłona sterylna na kończynę. Materiał serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Wymiary 35 cm x 120 cm |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 0
3 | Osłona sterylnana kończynę. Materiał serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Wymiary 30 cm x 80 cm |  | szt | 250 | 100 | 0 | 350 |  |  |  | 0 | 0
4 | Osłona sterylna na kończynę. Materiał serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Wymiary 30 cm x 60 cm |  | szt | 0 | 160 | 0 | 160 |  |  |  | 0 | 0
5 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze 100cm x 160cm oraz 80cm x 150cm i dwóch taśm 3cm x 100cm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy |  | szt | 0 | 300 | 600 | 900 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 25
Pakiet nr 25 Podkłady chłonne
LP. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | PODKŁAD CHŁONNY ULTRASORBE Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1800-2300 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 58 x 90 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0
2 | PODKŁAD CHŁONNY ULTRASORBE Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 900-1150g , potwierdzona przez producenta; rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 0 | 0
3 | PODKŁAD CHŁONNY ULTRASORBE Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 25 x 40 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. |  | op | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0
4 | SERWETA PODKŁAD SAHARA Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. - chłonność 3750 – 4000 ml/m2, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 % - gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10%), grubość folii polietylenowej min. 0,12 mm - wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, |  | op | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 26
Pakiet nr 26 Rampy
LP. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | RAMPA TRÓJKRANIKOWA Z 3 ZAWORAMI BEZIGŁOWYMI I DRENEM 150 CM BEZ DEHP rampa trójkranikowa z 3 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która,zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu ( umożliwia wypelnienie linii bez konieczności jej odłączania ) |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200 |  |  |  | 0 | 0
2 | RAMPA PIĘCIOKRANIKOWA Z 5 ZAWORAMI BEZIGŁOWYMI I DRENEM 150 CM BEZ DEHP rampa pięciokranikowa z 5 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu (umożliwia wypelnienie linii bez konieczności jej odłączania) |  | szt | 200 | 0 | 100 | 300 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 27
Pakiet nr 27 Filtr do respiaratora Purrinat Bennet
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtr wdechowy, jednopacjentowy do aparatu Purritan Bennet serii 980 |  | szt | 25 | 24 | 50 | 99 |  |  |  | 0 | 0
2 | Filtr wydechowy, jednopacjentowy do aparatu Purritan Bennet serii 980 |  | szt | 25 | 24 | 50 | 99 |  |  |  | 0 | 0
3 | Filtr wydechowy jednopacjentowy ze zbiornikiem na skropliny przeznaczony do stosowania z respiratorem Puritan Bennet serii 800 |  | szt | 72 | 72 | 0 | 144 |  |  |  | 0 | 0
4 | Filtr wdechowy jednopacjentowy sterylny przeznaczony do stosowania z respiratorami Purritan Bennet serii 800. Skuteczność filtracji p-bakteryjnej i p-wirusowej min. 99,9999%, opór przepływu max 1,9 cm H2O przy 60l/min. Przestrzeń martwa max 66 ml. Masa max 29 g |  | szt | 72 | 150 | 0 | 222 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 28
Pakiet nr 28 Rękawice diagnostyczne lateksowe
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,12±0,03mm, na dłoni 0,10±0,03mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min 240mm.) poziom protein < 10ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych nie starszych niż 2016r). AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL, dopuszcza się rozmiar XL pakowany po 90szt, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. |  | op | 0 | 50 | 300 | 350 |  |  |  | 0 | 0
2 | Rękawiczki foliowe jednorazowego użytku a 100 szt |  | op | 0 | 600 | 100 | 700 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0
40

## Pakiet nr 29
Pakiet nr 29 Rękawice diagnostyczne nitrylowe i rękawice diagnostyczne pasujące do uchwytów naściennych
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Mankiet rolowany. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków toksycznych zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Zgodność z EN 420, EN ISO 374-1, EN 455 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt. |  | op | 25000 | 25000 | 10000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne kształt uniwersalny, kolor niebieski,wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania, AQL ≤1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,06 mm, na palcach 0,09 mm,na mankiecie 0,05 mm, minimalna długość rękawicy 240 mm. Siły zrywania min. 6,0 N po starzeniu. Wytrzymałość na rozciąganie min. 400 % po starzeniu. Charakteryzujące się odpornością na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: 1 na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz 1 na bazie alkoholu etylowego (etanol) na 1 poziomie odporności potwierdzone badaniami jednostki niezależnej zgodnie z normą EN 16523-1, badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III/Typ B. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1,2,3,4 oraz EN 420 i EN ISO 374 część 1,2,4,5; EN 16523-1. Pakowane po 200 szt. Rozmiary S, M, L,XL. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uchwyty kompatybilne z opakowaniami rękawic opisanymi powyżej w ilości 50.(sztuk). |  | op | 1000 | 300 | 4000 | 5300 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 30
Pakiet nr 30 Zestaw do toalety pacjenta
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W |  | szt | 0 | 200 | 200 | 400 |  |  |  | 0 | 0
2 | Gąbka - czyścik do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem pokryty dwuwęglanem sodu, pakowana pojedynczo. |  | szt | 800 | 500 | 2000 | 3300 |  |  |  | 0 | 0
3 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. |  | szt | 100 | 60 | 500 | 660 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 31
Pakiet nr 31 Cewnik pośredni Midline
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 8 cm, 10 cm,12 cm, 15cm, 20cm lub 25cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 5 ml/s. |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0
2 | System mocowania cewników 3 w 1 przylepno-rzepowy zastosowanie do 7 dni |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 32
Pakiet nr 32 Gąbka lecznicza Tachosil
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa kod EAN | J.M. | Ilość B | Ilość K | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Tachosil 3cm x 2,5cm x 1 szt |  | szt | 15 | 10 | 25 |  |  |  | 0 | 0
2 | Tachosil 9,5 cm x 4,8cm x 1 szt |  | szt | 15 | 2 | 17 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0
Dopuszcza się stosowanie zamienników

## Pakiet nr 33
Pakiet nr 33 Bronchofiberoskopy jednorazowe
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy bronchofiberoskop, posiadający następujące parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 220°, średnica zewnętrzna 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy 1,4 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 5mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni HD o parametrach Monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10,1 cala, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów. Monitor użyczony na czas trawnia umowy. |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy bronchofiberoskop, posiadający następujące parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 200°, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy 2,8 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6 mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni HD o parametrach:Monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10,1 cala, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów. Monitor użyczony na czas trwania umowy |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0
3 | Jednorazowa otwarta maska tlenowa zapewniająca nieprzerwane dostarczanie tlenu w zakresie stężeń 25-90, maska posiada centralnie położony otwór umożliwiający dostęp do jamy ustnej; maska po stronie wewnętrznej posiada wiele otworów tworzących kurtynę dla miękkiego przepływu tlenu, unikalny kształt dla utrzymania wyższego stężenia tlenu i jednoczesnego zmniejszenia ryzyka ponownego wdychania dwutlenku węgla; maska umieszczona na plastikowej tacce chroniącej przed zniekształceniem w trakcie przechowywania, dostępne rozm.: S, M,L, produkt mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, bez DEHP, w zestawie dren tlenowy zlokalizowany na dole maski (co nie koliduje z położeniem otworu na usta); na drenie instrukcja dotycząca przepływu i koncentracji tlenu. |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 34
Pakiet nr 34 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ kombinezony ,ochraniacze na buty, fartuchy barierowe
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch barierowy Wykonany z włókniny polipropylen o gramaturze 40 g/m2. Rękawy długie zakończone ściągaczami z gumki. Kołnierz okrągły przedłużony trokami do zawiązania. Z przodu na wysokości pasa posiada przyszyty trok do zawiązania. Produkt zgodny z EN 13795 Produkt pakowany w foliowy worek. Wyrób medyczny. Fartuch jednorazowego użytku. Rozmiar S - XXXL. |  | szt | 100 | 100 | 100 | 300 |  |  |  | 0 | 0
2 | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 60 g/m² (+/-2g/ m²), kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiadający oznakowanie CE. Rozmiar M, L, XL, XXL. |  | szt | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0
3 | Ochraniacze wysokie ze ściągaczem u góry przez co nie zsuwają się podczas użytkowania. Kolor przezroczysty, rozmiar uniwersalny, wymiary [cm] 52 x 43 wykonane są z polietylenu o gramaturze 70 g. Opakowanie 25 par |  | par | 50 | 100 | 50 | 200 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 35
Pakiet nr 35 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ maski FFP2, FFP3
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Medyczna półmaska filtrująca FFP2/KN95 bez zaworu skutecznośc filtracji p.wirusowe , p.bakteryjnej ≥ 95% wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, składana 2 lub 3 –panelowa. Posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa). Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniające łatwe dopasowanie do kształtu twarzy zapewniając pełną szczelność. Produkt zgodny z EN 149:2001 +A1:2009. Produkt w opakowaniu zapewniającym ochronę przed zabrudzeniem. Wyrób medyczny. Kolor biały i czarny. Półmaska jednorazowego użytku. |  | szt | 1000 | 2000 | 500 | 3500 |  |  |  | 0 | 0
2 | Maska FFP3 bez zaworu wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego. Posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa). Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniające łatwe dopasowanie do kształtu twarzy zapewniając pełną szczelność. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego ,produkt zgodny z EN 149:2001 +A1:2009. Klasa filtracji dla wirusów i bakterii wynosi min 99%. Produkt pakowany w opakowanie zabezpieczające przed zabrudzeniem. Wyrób medyczny. Kolor biały . Półmaska jednorazowego użytku. |  | szt | 500 | 300 | 2000 | 2800 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 36
Pakiet nr 36 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ubrania chirurgiczne
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze; antystatyczna, przy szyi wykończona białą lamówką z wycięciem V, krótki rękaw typu kimono, trzy duże kieszenie .Produkt zgodny z EN 10993 lub równoważne w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795 lub równoważne. Wyrób medyczny. Kolor niebieski lub zielony . Rozmiar S-XXXL. Pakowane w dyspenser ułatwiający wyjmowanie z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru. |  | szt | 5000 | 10000 | 1000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonane z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze ; antystatyczne. W pasie spodni przeszyta taśma oraz naszyte 2 duże kieszenie.Produkt zgodny z EN 10993 lub równoważne w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795 lub równoważne. Wyrób medyczny. Kolor niebieski lub zielony . Rozmiar S-XXXL .Pakowane w dyspenser ułatwiający wyjmowanie z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru . |  | szt | 5000 | 8500 | 1000 | 14500 |  |  |  | 0 | 0
3 | Jednorazowa bluza ocieplająca wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze; antystatyczna, przy szyi wykończona białym elastycznym ściągaczem zapinana na zatrzaski. Rękaw długi. Kolor niebieski. |  | szt | 0 | 150 | 200 | 350 |  |  |  | 0 | 0
4 | Kołnierz ocieplający okrywający szyję, kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału polipropylenowego o gram. 44g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem poliester 100%; wymiary: 44 cm x 55 cm, średnica otworu 17 cm. Produkt zgodny z EN 10993 lub równoważne w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795 lub równoważne. Wyrób medyczny |  | szt | 1500 | 250 | 200 | 1950 |  |  |  | 0 | 0
5 | Skarpety jednorazowe w uniwersalnym rozmiarze, 100% poliamid, białe bez lateksu. Na palcach okrągły szew, w górnej części elastyczny i rozciągliwy mankiet, rozciąganie poprzeczne:> 140%, rozciąganie wzdłużne > 70%. Wymiar: Długość: 40 cm +/- 2 cm, Szerokość: 9 cm +/- 2 cm. Opakowane a 600 szt |  | op | 10 | 3 | 3 | 16 |  |  |  | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 37
Pakiet nr 37 STRZYKAWKI DO POMPY INFUZYJNEJ, OPASKI DO IDENTYFIKACJI ZMARŁYCH
Lp | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | B | K | P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50(60)ml,bursztynowa z obustronną skalą, czterostronne podcięcie tłoczyska Możliwość wpisania nazwy strzykawki do pompy infuzyjnej |  | szt | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  |  |  | 0 | 0
2 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50(60)ml,przezroczysta z obustronną skalą, czterostronne podcięcie tłoczyska Możliwość wpisania nazwy strzykawki do pompy infuzyjnej |  | szt | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0
| Opaska do identyfikacji zmarłych składająca się z 4 elementów. Opaska w kolorze białym z wkładką kartonową z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie. Etui na wkładkę kartonową, wykonane z całkowicie przeźroczystej folii z wycięciem do przełożenia opaski. Wkładka kartonowa z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. Nazwisko, imię pesel, zgon(data, godzina). Op.100 szt. |  | szt. | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0
| Razen | [9 empty] | 0 | 0

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektrody i żele do EKG , USG. | 0 | 0
2 | Cewniki i dreny | 0 | 0
3 | Dreny | 0 | 0
4 | Dren typu Redon | 0 | 0
5 | Igły, strzykawki, przyrządy do przetaczania płynów, krwi. | 0 | 0
6 | Matryca hemostatyczna | 0 | 0
7 | Cewniki zewnętrzne i worki na mocz | 0 | 0
8 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | 0 | 0
9 | Cewniki i worki na mocz | 0 | 0
10 | Dreny 100% silikonowe | 0 | 0
11 | elektrody do stymulacji serca | 0 | 0
12 | Nebulizator z maską | 0 | 0
13 | Wyroby z masy papierowej | 0 | 0
14 | Zgłębniki (Sondy) żołądkowe | 0 | 0
15 | System zamkniety do nawilżania typu "RespiFlo" | 0 | 0
16 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, wymiennik ciepła, maska krtaniowa prosta | 0 | 0
17 | Artykuły fizelinowe 1 | 0 | 0
18 | Artykuły fizelinowe 2 | 0 | 0
19 | Filtry oddechowe | 0 | 0
20 | Elektrody neutralne | 0 | 0
21 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, kraniki i rampy(sterylne) | 0 | 0
22 | Butle Redona | 0 | 0
23 | Drenaż nadłonowy | 0 | 0
24 | Osłony na kamerę oraz na kończyny | 0 | 0
25 | Podkłady chłonne | 0 | 0
26 | Rampy | 0 | 0
27 | Filtry do respiratora Purittan Bennet | 0 | 0
28 | Rękawice diagnostyczne lateksowe | 0 | 0
29 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe i rękawice diagnostyczne pasujące do uchwytów naściennych | 0 | 0
30 | Zestaw do toalety pacjenta | 0 | 0
31 | Cewnik pośredni Midline | 0 | 0
32 | Gąbka lecznicza Tachosil | 0 | 0
33 | Bronchofiberoskopy jednorazowe | 0 | 0
34 | ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ kombinezony ,ochraniacze na buty, fartuchy barierowe | 0 | 0
35 | ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ maski FFP2, FFP3 | 0 | 0
36 | ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ubrania chirurgiczne | 0 | 0
37 | Strzykawka do pompy infuzyjnej, opaska do identyfikacji zmarłych | 0 | 0
Razem |  | 0 | 0