Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-21/2021

Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna baclofenowa: - programowalna – szeroki zakres programowalnych parametrów i trybów pracy - pojemność zbiornika 20ml lub 40ml - alarm informujący o konieczności uzupełnienia leku lub wymiany pompy - stabilność baclofenu w pompie 180 dni. Okres gwarancji na pompę min. 24 miesiące. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dooponowy: czterowarstwowy cewnik dedykowany do pomp jw. Wymiary: odcinek rdzeniowy 86,4 cm odcinek pompy 27,9 cm całkowita długość 114,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tunelizator: cewnik tunelujący do użycia z cewnikiem długość 60cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do napełniania dedykowany do pomp jw. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu : |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Ilość sztuk | Cenna jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do napełniania pomp baclofenowych typu Synchromed Wymagany skład zestawu: - strzykawka 20ml - filtr 20µm - 2 igły - szablon - obłożenie. Okres ważności sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 140 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu : |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej