## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 1 – na dostawę odczynników do badań biochemicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 24 m-cy | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
Odczynniki, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne dla analizatora biochemicznego (lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 42)
I. | Odczynniki
1 | Albumina |  | 7000 | szt.
2 | Alkaliczna fosfataza |  | 11600 | szt.
3 | Aminotransferaza alaninowa |  | 30000 | szt.
4 | Aminotransferaza asparaginowa |  | 26000 | szt.
5 | Amoniak |  | 800 | szt.
6 | Amylaza (surowica, mocz) |  | 3500 | szt.
7 | ASO (Antystreptolizyna O) |  | 1800 | szt.
8 | Białko całkowite (surowica) |  | 7000 | szt.
9 | Białko w moczu / PMR |  | 6000 | szt.
10 | Bilirubina bezpośrednia |  | 2500 | szt.
11 | Bilirubina całkowita |  | 18000 | szt.
12 | Cholesterol całkowity |  | 10000 | szt.
13 | CPK |  | 3000 | szt.
14 | CRP HS (CRP ultraczułe) |  | 40000 | szt.
15 | Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) |  | 8000 | szt.
16 | GGTP |  | 3000 | szt.
17 | Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) |  | 35000 | szt.
18 | HbA1c |  | 11000 | szt.
19 | HDL cholesterol |  | 8000 | szt.
20 | LDL cholesterol met. bezpośrednia |  | 2 500 | szt.
21 | Magnez całkowity (sur./mocz) |  | 10000 | szt.
22 | IgA Immunoglobuliny A |  | 1500 | szt.
23 | IgG Immunoglobuliny G (surowica i PMR) |  | 1600 | szt.
24 | IgM Immunoglobuliny M |  | 1100 | szt.
25 | Kreatynina (sur./mocz) |  | 35000 | szt.
26 | Kwas moczowy (sur./mocz) |  | 4000 | szt.
27 | LDH |  | 2000 | szt.
28 | Lipaza |  | 1000 | szt.
29 | Mikroalbumina (albumina ilościowo mocz/PMR) |  | 1800 | szt.
30 | Mocznik (sur./mocz) |  | 25000 | szt.
31 | Trójglicerydy |  | 9000 | szt.
32 | UIBC |  | 1000 | szt.
33 | Wapń całkowity (sur./mocz) |  | 12000 | szt.
34 | Żelazo |  | 16000 | szt.
35 | Miedź |  | 500 | szt.
36 | Całkowita/utajona zdolność wiązania żelaza |  | 1000 | szt.
37 | Czynnik reumatoidalny RF |  | 1000 | szt.
II. | Odczynniki ISE
1 | Jony sodowe (sur./mocz) |  | 40000 | szt.
2 | Jony potasowe (sur./mocz) |  | 40000 | szt.
3 | Jony chlorkowe (sur./mocz) |  | 40000 | szt.
III. | Kalibratory i materiały eksploatacyjne (w tym materiały do stacji uzdatniania wody), kody kreskowe na kalibratory i kontrole oraz puste etykiety do drukarki „Zebra” w ilości 10 000 etykiet
1
2
Odczynniki, kalibratory i materiały zużywalne do analizatora biochemicznego i analizatora backup (lokalizacja przy ul. Św. Józefa 53-59)
I. | Odczynniki
1 | Albumina |  | 10000 | szt.
2 | Aminotransferaza alaninowa |  | 80000 | szt.
3 | Aminotransferaza asparaginowa |  | 75000 | szt.
4 | Amoniak |  | 1000 | szt.
5 | Amylaza (surowica, mocz) |  | 25000 | szt.
6 | Białko całkowite (surowica) |  | 20000 | szt.
7 | Białko w moczu / PMR |  | 12000 | szt.
8 | Bilirubina bezpośrednia |  | 5000 | szt.
9 | Bilirubina całkowita |  | 62000 | szt.
10 | Cholesterol całkowity |  | 22000 | szt.
11 | CPK |  | 10000 | szt.
12 | CRP HS (CRP ultraczułe) |  | 100000 | szt.
13 | Fosfataza alkaliczna |  | 20000 | szt.
14 | Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) |  | 12000 | szt.
15 | GGTP |  | 20000 | szt.
16 | Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) |  | 115000 | szt.
17 | HDL cholesterol |  | 18000 | szt.
18 | Kreatynina (sur./mocz) |  | 140000 | szt.
19 | Kwas moczowy (sur./mocz) |  | 18000 | szt.
20 | LDH |  | 11000 | szt.
21 | Magnez całkowity (sur./mocz) |  | 30000 | szt.
22 | Mocznik (sur./mocz) |  | 90000 | szt.
23 | Trójglicerydy |  | 20000 | szt.
24 | Całkowita/utajona zdolność wiązania żelaza |  | 3000 | szt.
25 | Wapń całkowity (sur./mocz) |  | 21000 | szt.
26 | Żelazo |  | 9000 | szt.
27 | LDL met. bezpośrednia |  | 2000 | szt.
28 | Kwasy żółciowe |  | 1500 | szt.
29 | Mikroalbumina (albumina ilościowo mocz/PMR) |  | 4500 | szt.
30 | Prealbumina |  | 3500 | szt.
31 | Czynnik reumatoidalny RF |  | 1500 | szt.
II. | Odczynniki ISE
1 | Jony sodowe (sur./mocz) |  | 135000 | szt.
2 | Jony potasowe (sur./mocz) |  | 135000 | szt.
3 | Jony chlorkowe (sur./mocz) |  | 135000 | szt.
III. | Kalibratory i materiały eksploatacyjne ( w tym materiały do stacji uzdatniania wody), kody kreskowe na kalibratory i kontrole oraz puste etykiety do drukarki „Zebra” w ilości 10 000 etykiet
1
2
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Uwagi:
1. Następujące testy z Zał. 2/1 zamawiane dla Laboratorium przy ul. Św. Józefa 53-59: Amoniak, Kwasy żółciowe, Mikroalbumina, Prealbumina, RF – będą wykonywane wyłącznie na jednym analizatorze, natomiast pozostałe na obu analizatorach (analizatorze głównym i backup równocześnie).
2. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).
3. Częstotliwość wykonywania kontroli – dla obliczenia koniecznej ilości odczynnika i materiałów eksploatacyjnych - zgodnie z „tabelą częstotliwości kontroli dla oszacowania wymaganej ilości odczynnika”, podaną poniżej.
4. Dla testów wymienionych w „Tabeli częstotliwości kontroli” pkt 2 Wykonawca musi zapewnić kontrolę zewnętrzną (osobno dla każdej lokalizacji)
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI KONTROLI (dla oszacowania wymaganej ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych)
Lp. | Rodzaj kontroli | Testy podlegające kontroli w ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  | Testy podlegające kontroli w ZDL ul. Św. Józefa 53-59 |  |  |  | Częstotliwość kontroli
1 | KONTROLA WEWNĘTRZNA | Albumina w surowicy Aminotransferaza alaninowa Aminotransferaza asparaginianowa Amylaza (surowica, mocz) Białko całkowite (surowica) Białko w moczu / PMR Bilirubina bezpośrednia Bilirubina całkowita Cholesterol całkowity CPK Fosfataza alkaliczna Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) GGTP Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) HDL cholesterol Kreatynina (sur./mocz) Kwas moczowy (sur./mocz) LDH LDL cholesterol Magnez całkowity (sur./mocz) Mocznik (sur./mocz) Trójglicerydy UIBC Wapń całkowity (sur./mocz) Żelazo Jony sodowe (sur./mocz) Jony potasowe (sur./mocz) Jony chlorkowe (sur./mocz) Mikroalbumina (albumina w moczu) |  | Albumina w surowicy Aminotransferaza alaninowa Aminotransferaza asparaginianowa Amylaza (surowica, mocz) Białko całkowite (surowica) Białko w moczu / PMR Bilirubina bezpośrednia Bilirubina całkowita Cholesterol całkowity CPK Fosfataza alkaliczna Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) GGTP Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) HDL cholesterol Kreatynina (sur./mocz) Kwas moczowy (sur./mocz) LDH LDL cholesterol Magnez całkowity (sur./mocz) Mocznik (sur./mocz) Trójglicerydy UIBC Wapń całkowity (sur./mocz) Żelazo Jony sodowe (sur./mocz) Jony potasowe (sur./mocz) Jony chlorkowe (sur./mocz) Mikroalbumina (albumina w moczu) |  |  |  | w surowicy: • LDL cholesterol 3 dni w tygodniu na 2 poziomach kontroli, pozostałe parametry codziennie na dwóch poziomach kontroli parametry w moczu: • 2 dni w tygodniu na 2 poziomach kontroli,
|  | Amoniak ASO (Antystreptolizyna O) CRP HS (CRP ultraczułe) IgA Immunoglobuliny A IgG Immunoglobuliny G (surowica / PMR) IgM Immunoglobuliny M HbA1c RF Lipaza |  | Amoniak CRP HS (CRP ultraczułe) Kwasy żółciowe Prealbumina RF |  |  |  | • CRP, HbA1c,: 2 x w tygodniu na 2 poziomach kontroli, • Amoniak, kwasy żółciowe, prealbumina i RF 3x w tygodniu na 2 poziomach kontroli • Pozostałe – 1 x w tygodniu na 2 poziomach kontroli
2 | KONTROLA ZEWNĘTRZNA MIĘDZYNARODOWA | Albumina Aminotransferaza alaninowa Aminotransferaza asparaginianowa Amylaza (surowica, mocz) Białko całkowite (surowica) Białko w moczu Bilirubina bezpośrednia Bilirubina całkowita Cholesterol całkowity CPK Fosfataza alkaliczna Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) GGTP Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) HDL cholesterol Kreatynina (sur./mocz) Kwas moczowy (sur./mocz) LDH Magnez całkowity (sur./mocz) Mocznik (sur./mocz) Trójglicerydy UIBC (TIBC) Wapń całkowity (sur./mocz) Żelazo Jony sodowe (sur./mocz) Jony potasowe (sur./mocz) Jony chlorkowe (sur./mocz) Alfa-1 antytrypsyna ASO (Antystreptolizyna O) CRP HS (CRP ultraczułe) IgA Immunoglobuliny A IgG Immunoglobuliny G (surowica) IgM Immunoglobuliny M Mikroalbumina (albumina w moczu) Lipaza RF |  | Albumina Aminotransferaza alaninowa Aminotransferaza asparaginianowa Amylaza (surowica, mocz) Białko całkowite (surowica) Białko w moczu Bilirubina bezpośrednia Bilirubina całkowita Cholesterol całkowity CPK Fosfataza alkaliczna Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) GGTP Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) HDL cholesterol Kreatynina (sur./mocz) Kwas moczowy (sur./mocz) LDH Magnez całkowity (sur./mocz) Mocznik (sur./mocz) Trójglicerydy UIBC (TIBC) Wapń całkowity (sur./mocz) Żelazo Jony sodowe (sur./mocz) Jony potasowe (sur./mocz) Jony chlorkowe (sur./mocz) CRP HS (CRP ultraczułe) Kwasy żółciowe RF |  |  |  | • 2 x w miesiącu na 1 poziomie kontroli
|  | HbA1c Amoniak |  | Amoniak Prealbumina |  |  |  | • 1 x w miesiącu na 1 poziomie kontroli
|  | Albumina w PMR | [5 empty] | • 2 x w roku na 2 poziomach kontroli
3. | KONTROLA ZEWNĘTRZNA KRAJOWA | Albumina Aminotransferaza alaninowa Aminotransferaza asparaginianowa Amylaza (surowica, mocz) Białko całkowite (surowica) Bilirubina całkowita Cholesterol całkowity CPK Fosfataza alkaliczna Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) GGTP Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) HDL cholesterol Kreatynina (sur./mocz) Kwas moczowy (sur./mocz) LDH Magnez całkowity (sur./mocz) Mocznik (sur./mocz) Trójglicerydy Wapń całkowity (sur./mocz) Żelazo Jony sodowe (sur./mocz) Jony potasowe (sur./mocz) Jony chlorkowe (sur./mocz) CRP |  | Albumina Aminotransferaza alaninowa Aminotransferaza asparaginianowa Amylaza (surowica, mocz) Białko całkowite (surowica) Bilirubina całkowita Cholesterol całkowity CPK Fosfataza alkaliczna Fosforany nieorganiczne (sur./mocz) GGTP Glukoza (met. z heksokinazą) (sur./mocz) HDL cholesterol Kreatynina (sur./mocz) Kwas moczowy (sur./mocz) LDH Magnez całkowity (sur./mocz) Mocznik (sur./mocz) Trójglicerydy Wapń całkowity (sur./mocz) Żelazo Jony sodowe (sur./mocz) Jony potasowe (sur./mocz) Jony chlorkowe (sur./mocz) CRP |  |  |  | • CRP: 2 x w roku na 1 poziomie kontroli, • Pozostałe parametry: 1 x na kwartał na 2 poziomach kontroli
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 2 – na dostawę odczynników do badań immunochemicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Częstotliwość kontroli wewnątrzlab. | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
Lokalizacja: ZDL ul. Konstytucji 3 Maja 42
1 | CK-MB mass* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
2 | Troponina I* |  | 3 kontr./tydzień | 3500
3 | Prokalcytonina* |  | 3 kontr./tydzień | 8000
4 | TSH-3 gen.* |  | 3 kontr./tydzień | 18000
5 | FT3* |  | 3 kontr./tydzień | 8000
6 | FT4* |  | 3 kontr./tydzień | 13000
7 | Anty-TG* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
8 | Anty-TPO* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
9 | Insulina* |  | 3 kontr./tydzień | 2500
10 | Kortyzol* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
11 | DHEAs* |  | 3 kontr./tydzień | 1100
12 | Estradiol E2* |  | 3 kontr./tydzień | 1500
13 | FSH* |  | 3 kontr./tydzień | 2000
14 | LH* |  | 3 kontr./tydzień | 2000
15 | Progesteron* |  | 3 kontr./tydzień | 500
16 | Prolaktyna* |  | 3 kontr./tydzień | 2000
17 | Testosteron* |  | 3 kontr./tydzień | 1500
18 | Ferrytyna* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
19 | Witamina 25-OH-D* |  | 3 kontr./tydzień | 12000
20 | P.ciała p/cyklicznym cytrulinowym peptydom (anty-CCP)* |  | 2 kontr./tydzień | 1000
21 | Witamina B12* |  | 3 kontr./tydzień | 2000
22 | Folaty* |  | 3 kontr./tydzień | 1000
23 | CA 125* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
24 | HE4* |  | 3 kontr./tydzień | 1500
25 | AFP* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
26 | PSA całk.* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
27 | PSA wolny* |  | 1 kontr./tydzień | 500
28 | CEA* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
29 | CA 19.9* |  | 3 kontr./tydzień | 1000
30 | CA 15.3* |  | 3 kontr./tydzień | 500
31 | iPTH* |  | 2 kontr./tydzień | 1400
32 | SHGB |  | 1 kontr./tydzień | 200
33 | NT-proBNP* |  | 3 kontr./tydzień | 4500
34 | Anty-EBV VCA IgM |  | 1 kontr./tydzień | 3000
35 | Anty-EBV VCA IgG |  | 1 kontr./tydzień | 1000
36 | Anty-EBV EBNA-1 IgG |  | 1 kontr./tydzień | 200
37 | NSE |  | 1 kontr./tydzień | 200
38 | Witamina B12 Active |  | 1 kontr./tydzień | 600
39 | Anty-SARS-CoV-2 IgM |  | 1 kontr./tydzień | 2500
40 | Anty-SARS-CoV-2 IgG |  | 1 kontr./tydzień | 5000
41 | Anty-HCV* |  | 2 kontr./tydzień | 5000
42 | HBsAg* |  | 2 kontr./tydzień | 5000
43 | Anty-HBs |  | 2 kontr./tydzień | 1000
44 | Anty-HBc total |  | 1 kontr./tydzień | 1000
45 | Anty-HAV IgM |  | 1 kontr./tydzień | 500
46 | Anty-HAV IgG |  | 1 kontr./tydzień | 200
47 | HSV-1 IgG |  | 1 kontr./tydzień | 500
48 | HSV-2 IgG |  | 1 kontr./tydzień | 500
49 | TRAb* |  | 1 kontr./tydzień | 1000
50 | C-peptyd* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
II. | Lokalizacja: ZDL ul. Św. Józefa 53-59
1 | CK-MB mass* |  | 5 kontr./tydzień | 15000
2 | Troponina I* |  | 5 kontr./tydzień | 25000
3 | Prokalcytonina* |  | 5 kontr./tydzień | 20000
4 | Total Beta HCG* |  | 3 kontr./tydzień | 3500
5 | Witamina 25-OH-D* |  | 3 kontr./tydzień | 5000
6 | TSH-3 gen.* |  | 3 konr./tydzień | 18000
7 | FT3* |  | 3 kontr./tydzień | 8000
8 | FT4* |  | 3 kontr./tydzień | 10000
9 | Anty-HCV* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
10 | HBsAg* |  | 3 kontr./tydzień | 7000
11 | NT-proBNP* |  | 3 kontr./tydzień | 7000
12 | HBsAg test potwierdzenia |  | 1 kontr./tydzień | 500
13 | Witamina B12* |  | 3 kontr./tydzień | 5000
14 | Folaty* |  | 3 kontr./tydzień | 5000
15 | Ferrytyna* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
16 | Kortyzol* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
17 | HBeAg |  | 1 kontr./tydzień | 1000
18 | Anty-HBs |  | 2 kontr./tydzień | 2000
19 | HIV Ag/Ab |  | 2 kontr./tydzień | 5000
20 | Anty-HBc total |  | 1 kontr./tydzień | 2000
21 | Anty-HBe |  | 1 kontr./tydzień | 1000
22 | CEA* |  | 3 kontr./tydzień | 4000
23 | AFP* |  | 3 kontr./tydzień | 3000
24 | CA 19.9* |  | 3 kontr./tydzień | 3500
25 | CA 15.3* |  | 3 kontr./tydzień | 1000
III. | Kalibratory i dodatkowe materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń
1 | Nazwa produktu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Ilość | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1
2
3
4
5
Wartość zamówienia ogółem:
*** Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej w celu wyceny niezbędnych kalibratorów i dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Podane ilości oznaczeń nie uwzględniają ilości odczynników i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej).
2. Wykonawca na podstawie szacunkowej ilości oznaczeń zobowiązany jest określić niezbędną ilość pozycji do ich wykonywania takich jak:
-akcesoria i płyny systemowe analizatora,
-materiały kalibracyjne,
-diluenty.
3. Dodatkowo kontrola jest wykonywana przy wstawianiu nowego opakowania odczynnika.
4. Dla testów oznaczonych * Wykonawca musi zapewnić kontrolę zewnętrzną.
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 3 – na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunodiagnostycznych metodami ELISA i IMMUNO-BLOT oraz immunofluorescencji pośredniej (IF)
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Częstotliwość kontroli wewnątrzlab. | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
I. Odczynniki
1 | Przeciwciała anty-ZnT8 (ELISA) |  | 1x/m-c | 200
2 | Przeciwciała anty-GAD (ELISA) |  | 1x/m-c | 500
3 | Przeciwciała anty-IA2A (ELISA) |  | 1x/m-c | 300
4 | Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 400
5 | Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 300
6 | Chlamydia trachomatis IgM (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 300
7 | Chlamydia trachomatis IgG (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 200
8 | Toxocara IgG (ELISA) |  | 1x/m-c | 200
9 | Giardia lamblia Ag w kale (ELISA) |  | 1x/tydzień | 1500
10 | Yersinia IgA (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 400
11 | Yersinia IgA IgG (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 400
12 | 17-OH Progesteron (ELISA)* |  | 1x/2tygodnie | 700
13 | Echinococcus IgG w surowicy (ELISA) |  | 1x/m-c | 200
14 | P/ciała przeciwko beta 2-glikoproteinie IgM (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 500
15 | P/ciała przeciwko beta 2-glikoproteinie IgG (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 500
16 | P/ciała anty-kardiolipinowe IgM (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 500
17 | P/ciała anty-kardiolipinowe IgG (ELISA)* |  | 1x/tydzień | 500
18 | P/ciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA (ELISA)* |  | 2x/tydzień | 2500
19 | P/ciała przeciwko gliadynie IgA |  | 1x/m-c | 200
20 | P/ciała przeciwko gliadynie IgG |  | 1x/m-c | 200
21 | ds. DNA IgG* |  | 1x/2 tygodnie | 200
22 | ANA Hep2 (test przes. ANA,AMA,ASMA - IF)* |  | 3x/tydzień | 7000
23 | ANCA (test przesiewowy - IF)* |  | 2x/tydzień | 2500
24 | Endomysium IgA (IF)* |  | 2x/tydzień | 2000
25 | P/ciała onkoneuronalne (test przesiewowy – IF)* |  | 1x/2tygodnie | 400
26 | P/ciała przeciwko wyspom trzustki ICA (IF) |  | 1x/2tygodnie | 400
27 | P/ciała przeciwko receptorom NMDA (IF) |  | 1x/2tygodnie | 300
28 | ANA profil p/ciał - ident. min.14 p/ciał (min. wymagania: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70,Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl* |  | 2x/tydzień | 3000
29 | ANCA profil p/ciał - identyfikacja: MPO, PR3, GBM* |  | 1x/tydzień | 500
30 | Profil wątrobowy ident. min. 6 p/ciał, (min. wymagania: AMA M2, Sp100, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP) |  | 1x/tydzień | 200
31 | Profil onkoneuronalny – identyfikacja: Ri, Yo, Hu, CV2, PNMA2, SOX1 |  | 1x/tydzień | 400
32 | Panel alergologiczny PEDIATRYCZNY min. 20 alergenów |  | 2x/tydzień | 1000
33 | Panel alergologiczny WZIEWNY min. 20 alergenów |  | 2x/tydzień | 2500
34 | Panel alergologiczny POKARMOWY min. 20 alergenów |  | 2x/tydzień | 2500
35 | Panel alergologiczny MLEKO-komponenty |  | 1x/tydzień | 300
36 | Panel alergologiczny PEDIATRYCZNY-komponenty |  | 1x/tydzień | 300
37 | Panel alergologiczny PYŁKI-komponenty |  | 1x/tydzień | 300
38 | Panel alergologiczny ATOPOWY min. 20 alergenów |  | 1x/2tygodnie | 200
39 | IGRA |  | 1x/m-c | 200
40 | Anty-PLA2R (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
41 | Anty-PLA2R (ELISA) |  | 1x/2tygodnie | 200
42 | P/ciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
43 | P/ciała przeciw czynnikowi zewnętrznemu (IF) |  | 1x/2tygodnie | 200
II. | Materiały eksploatacyjne
1 | Rodzaj materiału | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Ilość | J.m. | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za j.m./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1
2
3
4
5
6
7
Wartość zamówienia ogółem:
*** Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej w celu wyceny niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA: 1. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości kalibracji i kontroli. 2. Do zamawianych odczynników oznaczonych ,,*’’ wymagana kontrola zewnątrzlaboratoryjna 3. Dla paneli alergologicznych wymagana kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla pojedynczych alergenów.
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 4 - na dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do oznaczeń parametrów koagulologicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 36 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./ op.*** | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./ op.*** | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
I. Odczynniki
1 | PT * |  | 110000
2 | APTT * |  | 110000
3 | Fibrynogen * |  | 45000
4 | D-dimer * |  | 48000
5 | Antytrombina III # |  | 3000
6 | Czynnik VIII metoda chromogenna |  | 100
7 | Czas trombinowy # |  | 500
8 | Białko C # |  | 500
9 | Wolne białko S # |  | 500
10 | vWF Ag |  | 200
11 | VWF:RCo |  | 300
12 | Anti-Xa |  | 100
13 | Antykoagulant tocznia – test przesiewowy |  | 500
14 | Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia |  | 500
15 | Czynnik XIII Ag |  | 100
16 | Czynnik II |  | 100
17 | Czynnik V |  | 100
18 | Czynnik VII |  | 100
19 | Czynnik VIII |  | 500
20 | Czynnik IX |  | 200
21 | Czynnik X |  | 100
22 | Czynnik XI |  | 300
23 | Czynnik XII |  | 200
24 | APTT o dużej wrażliwości na LA |  | 6000
II. | Materiały kontrolne, kalibratory:
1 | Podać
2
III. | Materiały eksploatacyjne:
1. | Podać
2.
Wartość zamówienia ogółem:
*** Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-ilościowo-cenowej w celu wyceny niezbędnych materiałów kontolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
Uwagi: 1. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości kalibratorów i kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) 2. Częstotliwość kontroli wewnętrznej: 2.1 dla testów oznaczonych „*” - 3 x w tygodniu 2 poziomy kontroli, 2.2 dla testów oznaczonych „#” - 2 x w tygodniu 2 poziomy kontroli 2.2 dla pozostałych testów - 1 x w tygodniu 2 poziomy kontroli 3. Częstotliwość kontroli zewnętrznej: 3.1 kontrola międzynarodowa dla parametrów „*” i „#” - 1 x w miesiącu 1 poziom kontroli
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe Zadanie Nr 5 – na dostawę gazów specjalnych do chromatografii gazowej
Lp. | Rodzaj gazu | Specyfikacja poziomów zanieczyszczeń | Inne wymagania | Jednostka miary | Zamawiana ilość w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Hel | THC<0,1 ppm CO+CO2 <0,1 ppm H2O<0,02 ppm O2<0,01 ppm N2<0,1 ppm | Poj. butli 10L, zawartość ok. 2 m3, ciśnienie gazu 20 MPa | butla | 40
2 | Argon | THC<0,1 ppm H2O<2,0 ppm O2<2,0 ppm N2<4,0 ppm | Poj. butli 10 L, zawartość ok. 2 m3, ciśnienie gazu 20 Mpa | butla | 10
3 | Powietrze syntetyczne | THC<0,2 ppm CO+CO2<1ppm H2O<3 ppm 20,9% +/- 1% O2 M w N2 | Poj. butli 10 L, zawartość ok. 2 m3, ciśnienie gazu 20 Mpa | butla | 10
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Wymagania pozostałe: 1. do każdej partii dostawy musi być dostarczony dokument poświadczający jakość gazu o wymaganych parametrach. 2. butle muszą posiadać aktualne kodowanie barwne, czytelne informacje odnośnie: czystości gazu i numeru seryjnego butli.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Zadanie Nr 6 – na dostawę zestawów odczynnikowych do ilościowego oznaczania amanityny metodą ELISA oraz adalimumabu i infliksimabu
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość oznaczeń w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za ozn./op.* | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za ozn./op.* | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji**
1 | Amanityna w moczu |  | 100
2 | Adalimumab w surowicy |  | 50
3 | Infliksimab w surowicy |  | 50
Wartość zamówienia ogółem:
* Niepotrzebne skreślić
** Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
UWAGA:
1. Podane ilości testów nie uwzględniają ilości kalibracji i kontroli.
2. Do zamawianych odczynników wymagana kontrola zewnątrzlaboratoryjna
podpis Wykonawcy