Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 53-59

tel. 0-56 67 93 496, fax. 0-56 67 93 682

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-29/19                     			                 Toruń, dnia 25-02-2019 r.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

świadczenie usług serwisowych

w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

Kod CPV    50.42.10.00-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego)

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów 
w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun - 
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione                       w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun).

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

  - Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

  - Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
w Regulaminie.

  - Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, 
a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

  - Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie 
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu 
w jakiejkolwiek formie Hasła.

  - Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:

- informacje ogólne,

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,

- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platforma.zakupowa.pl

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

- Składanie oferty.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ 
np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia wymagane na etapie składania oferty,

- jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, 
a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247).

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

  - Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji (.

    - Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

    - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia                              (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).

    - Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu 
(w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku 
i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.                                       Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania określone w specyfikacji.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. WSzZ:TZ-280-29/19.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się 
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny 
w SIWZ dot. danego postępowania.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - Magdalena Jóźwiak, Anna Wutrych - Krajewska - w zakresie procedury przetargowej,

  - lek. Maciej Jackowiak - w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadanie od Nr 1).

  - dr n. med. Marian Janowski- w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadanie Nr 2).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści     specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. rozporządzeń:

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991)                            w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

    - Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić 
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

    - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () - Zał Nr 10 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

- posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

| Zadanie 1 | 24 080,00 zł |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | 19 200,00 zł |
| Zadanie 3 | 6 400,00 zł |
| Zadanie 4 | 10 800,00 zł |
| Zadanie 5 | 21 920,00 zł |
| Zadanie 6 | 2 640,00 zł |
| Zadanie 7 | 135 280,00 zł |
| Zadanie 8 | 9 680,00 zł |
| Zadanie 9 | 8 800,00 zł |
| Zadanie 10 | 6 080,00 zł |
| Zadanie 11 | 5 760,00 zł |
| Zadanie 12 | 560,00 zł |
| Zadanie 13 | 3 840,00 zł |
| Zadanie 14 | 9 600,00 zł |
| Zadanie 15 | 3 920,00 zł |
| Zadanie 16 | 8 000,00 zł |
| Zadanie 17 | 4 000,00 zł |
| Zadanie 18 | 3 840,00 zł |
| Zadanie 19 | 20 160,00 zł |
| Zadanie 20 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 21 | 3 840,00 zł |
| Zadanie 22 | 3 200,00 zł |
| Zadanie 23 | 16 760,00 zł |
| Zadanie 24 | 9 200,00 zł |
| Zadanie 25 | 14 400,00 zł |
| Zadanie 26 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 27 | 6 480,00 zł |
| Zadanie 28 | 2 240,00 zł |
| Zadanie 29 | 720,00 zł |
| Zadanie 30 | 640,00 zł |
| Zadanie 31 | 1 600,00 zł |
| Zadanie 32 | 3 360,00 zł |
| Zadanie 33 | 960,00 zł |
| Zadanie 34 | 1 000,00 zł |
| Zadanie 35 | 3 920,00 zł |
| Zadanie 36 | 1 920,00 zł |
| Zadanie 37 | 400,00 zł |
| Zadanie 38 | 1 040,00 zł |
| Zadanie 39 | 16 800,00 zł |
| Zadanie 40 | 46 800,00 zł |
| Zadanie 41 | 6 960,00 zł |
| Zadanie 42 | 1 680,00 zł |
| Zadanie 43 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 44 | 10 560,00 zł |
| Zadanie 45 | 5 200,00 zł |
| Zadanie 46 | 17 600,00 zł |
| Zadanie 47 | 3 360,00 zł |
| Zadanie 48 | 14 000,00 zł |
| Zadanie 49 | 3 280,00 zł |
| Zadanie 50 | 1 600,00 zł |
| Zadanie 51 | 8 160,00 zł |
| Zadanie 52 | 37 600,00 zł |
| Zadanie 53 | 7 040,00 zł |
| Zadanie 54 | 1 760,00 zł |
| Zadanie 55 | 2 560,00 zł |
| Zadanie 56 | 6 400,00 zł |
| Zadanie 57 | 3 800,00 zł |
| Zadanie 58 | 5 600,00 zł |
| Zadanie 59 | 2 720,00 zł |
| Zadanie 60 | 2 320,00 zł |
| Zadanie 61 | 23 280,00 zł |
| Zadanie 62 | 3 280,00 zł |
| Zadanie 63 | 22 400,00 zł |
| Zadanie 64 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 65 | 3 360,00 zł |
| Zadanie 66 | 2 720,00 zł |
| Zadanie 67 | 6 400,00 zł |
| Zadanie 68 | 2 680,00 zł |
| Zadanie 69 | 5 680,00 zł |
| Zadanie 70 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 71 | 17 720,00 zł |
| Zadanie 72 | 5 880,00 zł |
| Zadanie 73 | 2 640,00 zł |
| Zadanie 74 | 8 640,00 zł |
| Zadanie 75 | 560,00 zł |
| Zadanie 76 | 1 360,00 zł |
| Zadanie 77 | 3 920,00 zł |
| Zadanie 78 | 12 800,00 zł |
| Zadanie 79 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 80 | 3 040,00 zł |
| Zadanie 81 | 2 120,00 zł |
| Zadanie 82 | 3 680,00 zł |
| Zadanie 83 | 2 240,00 zł |
| Zadanie 84 | 1 600,00 zł |
| Zadanie 85 | 72 800,00 zł |
| Zadanie 86 | 1 040,00 zł |
| Zadanie 87 | 5 440,00 zł |
| Zadanie 88 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 89 | 1 240,00 zł |
| Zadanie 90 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 91 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 92 | 6 400,00 zł |
| Zadanie 93 | 6 800,00 zł |
| Zadanie 94 | 1 280,00 zł |
| Zadanie 95 | 800,00 zł |
| Zadanie 96 | 60 000,00 zł |
| Zadanie 97 | 2 000,00 zł |
| Zadanie 98 | 1 120,00 zł |
| Zadanie 99 | 9 720,00 zł |
| Zadanie 100 | 8 480,00 zł |
| Zadanie 101 | 1 680,00 zł |
| Zadanie 102 | 1 920,00 zł |
| Zadanie 103 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 104 | 2 560,00 zł |
| Zadanie 105 | 5 760,00 zł |
| Zadanie 106 | 1 600,00 zł |
| Zadanie 107 | 11 040,00 zł |
| Zadanie 108 | 2 000,00 zł |
| Zadanie 109 | 1 600,00 zł |
| Zadanie 110 | 36 000,00 zł |
| Zadanie 111 | 13 400,00 zł |
| Zadanie 112 | 1 040,00 zł |
| Zadanie 113 | 400,00 zł |
| Zadanie 114 | 800,00 zł |
| Zadanie 115 | 1 600,00 zł |
| Zadanie 116 | 1 040,00 zł |
| Zadanie 117 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 118 | 2 080,00 zł |
| Zadanie 119 | 2 000,00 zł |
| Zadanie 120 | 12 000,00 zł |
| Zadanie 121 | 600,00 zł |
| Zadanie 122 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 123 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 124 | 800,00 zł |
| Zadanie 125 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 126 | 920,00 zł |
| Zadanie 127 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 128 | 4 400,00 zł |
| Zadanie 129 | 8 840,00 zł |
| Zadanie 130 | 17 200,00 zł |
| Zadanie 131 | 1 080,00 zł |
| Zadanie 132 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 133 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 134 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 135 | 1 280,00 zł |
| Zadanie 136 | 1 120,00 zł |
| Zadanie 137 | 2 720,00 zł |
| Zadanie 138 | 600,00 zł |
| Zadanie 139 | 400,00 zł |
| Zadanie 140 | 800,00 zł |
| Zadanie 141 | 960,00 zł |
| Zadanie 142 | 400,00 zł |
| Zadanie 143 | 2 080,00 zł |
| Zadanie 144 | 2 000,00 zł |
| Zadanie 145 | 5 600,00 zł |
| Zadanie 146 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 147 | 6 000,00 zł |
| Zadanie 148 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 149 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 150 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 151 | 1 040,00 zł |
| Zadanie 152 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 153 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 154 | 480,00 zł |
| Zadanie 155 | 560,00 zł |
| Zadanie 156 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 157 | 1 120,00 zł |
| Zadanie 158 | 5 600,00 zł |
| Zadanie 159 | 1 120,00 zł |
| Zadanie 160 | 1 120,00 zł |
| Zadanie 161 | 560,00 zł |
| Zadanie 162 | 560,00 zł |
| Zadanie 163 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 164 | 18 280,00 zł |
| Zadanie 165 | 8 640,00 zł |
| Zadanie 166 | 3 040,00 zł |
| Zadanie 167 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 168 | 3 920,00 zł |
| Zadanie 169 | 5 360,00 zł |
| Zadanie 170 | 3 840,00 zł |
| Zadanie 171 | 2 480,00 zł |
| Zadanie 172 | 10 400,00 zł |
| Zadanie 173 | 6 000,00 zł |
| Zadanie 174 | 4 000,00 zł |
| Zadanie 175 | 2 240,00 zł |
| Zadanie 176 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 177 | 3 200,00 zł |
| Zadanie 178 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 179 | 2 160,00 zł |
| Zadanie 180 | 5 200,00 zł |
| Zadanie 181 | 5 200,00 zł |
| Zadanie 182 | 2 800,00 zł |
| Zadanie 183 | 4 320,00 zł |
| Zadanie 184 | 560,00 zł |
| Zadanie 185 | 1 400,00 zł |
| Zadanie 186 | 2 520,00 zł |
| Zadanie 187 | 3 920,00 zł |
| Zadanie 188 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 189 | 2 160,00 zł |
| Zadanie 190 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 191 | 1 920,00 zł |
| Zadanie 192 | 2 600,00 zł |
| Zadanie 193 | 81 800,00 zł |
| Zadanie 194 | 640,00 zł |
| Zadanie 195 | 800,00 zł |
| Zadanie 196 | 3 120,00 zł |
| Zadanie 197 | 3 960,00 zł |
| Zadanie 198 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 199 | 4 160,00 zł |
| Zadanie 200 | 13 920,00 zł |
| Zadanie 201 | 800,00 zł |
| Zadanie 202 | 800,00 zł |
| Zadanie 203 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 204 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 205 | 400,00 zł |
| Zadanie 206 | 320,00 zł |
| Zadanie 207 | 400,00 zł |
| Zadanie 208 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 209 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 210 | 480,00 zł |
| Zadanie 211 | 480,00 zł |
| Zadanie 212 | 480,00 zł |
| Zadanie 213 | 480,00 zł |
| Zadanie 214 | 560,00 zł |

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem            potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu.

- Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () – Zał. Nr 10 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

- wykazem minimum 2 usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie usług serwisowych  sprzętu medycznego lub napraw sprzętu medycznego o wartości minimum:

| Zadanie 1 | 18 060,00 zł |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | 14 400,00 zł |
| Zadanie 3 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 4 | 8 100,00 zł |
| Zadanie 5 | 16 440,00 zł |
| Zadanie 6 | 1 980,00 zł |
| Zadanie 7 | 101 460,00 zł |
| Zadanie 8 | 7 260,00 zł |
| Zadanie 9 | 6 600,00 zł |
| Zadanie 10 | 4 560,00 zł |
| Zadanie 11 | 4 320,00 zł |
| Zadanie 12 | 420,00 zł |
| Zadanie 13 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 14 | 7 200,00 zł |
| Zadanie 15 | 2 940,00 zł |
| Zadanie 16 | 6 000,00 zł |
| Zadanie 17 | 3 000,00 zł |
| Zadanie 18 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 19 | 15 120,00 zł |
| Zadanie 20 | 1 800,00 zł |
| Zadanie 21 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 22 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 23 | 12 570,00 zł |
| Zadanie 24 | 6 900,00 zł |
| Zadanie 25 | 10 800,00 zł |
| Zadanie 26 | 1 080,00 zł |
| Zadanie 27 | 4 860,00 zł |
| Zadanie 28 | 1 680,00 zł |
| Zadanie 29 | 540,00 zł |
| Zadanie 30 | 480,00 zł |
| Zadanie 31 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 32 | 2 520,00 zł |
| Zadanie 33 | 720,00 zł |
| Zadanie 34 | 750,00 zł |
| Zadanie 35 | 2 940,00 zł |
| Zadanie 36 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 37 | 300,00 zł |
| Zadanie 38 | 780,00 zł |
| Zadanie 39 | 12 600,00 zł |
| Zadanie 40 | 35 100,00 zł |
| Zadanie 41 | 5 220,00 zł |
| Zadanie 42 | 1 260,00 zł |
| Zadanie 43 | 1 800,00 zł |
| Zadanie 44 | 7 920,00 zł |
| Zadanie 45 | 3 900,00 zł |
| Zadanie 46 | 13 200,00 zł |
| Zadanie 47 | 2 520,00 zł |
| Zadanie 48 | 10 500,00 zł |
| Zadanie 49 | 2 460,00 zł |
| Zadanie 50 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 51 | 6 120,00 zł |
| Zadanie 52 | 28 200,00 zł |
| Zadanie 53 | 5 280,00 zł |
| Zadanie 54 | 1 320,00 zł |
| Zadanie 55 | 1 920,00 zł |
| Zadanie 56 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 57 | 2 850,00 zł |
| Zadanie 58 | 4 200,00 zł |
| Zadanie 59 | 2 040,00 zł |
| Zadanie 60 | 1 740,00 zł |
| Zadanie 61 | 17 460,00 zł |
| Zadanie 62 | 2 460,00 zł |
| Zadanie 63 | 16 800,00 zł |
| Zadanie 64 | 2 160,00 zł |
| Zadanie 65 | 2 520,00 zł |
| Zadanie 66 | 2 040,00 zł |
| Zadanie 67 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 68 | 2 010,00 zł |
| Zadanie 69 | 4 260,00 zł |
| Zadanie 70 | 2 160,00 zł |
| Zadanie 71 | 13 290,00 zł |
| Zadanie 72 | 4 410,00 zł |
| Zadanie 73 | 1 980,00 zł |
| Zadanie 74 | 6 480,00 zł |
| Zadanie 75 | 420,00 zł |
| Zadanie 76 | 1 020,00 zł |
| Zadanie 77 | 2 940,00 zł |
| Zadanie 78 | 9 600,00 zł |
| Zadanie 79 | 900,00 zł |
| Zadanie 80 | 2 280,00 zł |
| Zadanie 81 | 1 590,00 zł |
| Zadanie 82 | 2 760,00 zł |
| Zadanie 83 | 1 680,00 zł |
| Zadanie 84 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 85 | 54 600,00 zł |
| Zadanie 86 | 780,00 zł |
| Zadanie 87 | 4 080,00 zł |
| Zadanie 88 | 900,00 zł |
| Zadanie 89 | 930,00 zł |
| Zadanie 90 | 900,00 zł |
| Zadanie 91 | 900,00 zł |
| Zadanie 92 | 4 800,00 zł |
| Zadanie 93 | 5 100,00 zł |
| Zadanie 94 | 960,00 zł |
| Zadanie 95 | 600,00 zł |
| Zadanie 96 | 45 000,00 zł |
| Zadanie 97 | 1 500,00 zł |
| Zadanie 98 | 840,00 zł |
| Zadanie 99 | 7 290,00 zł |
| Zadanie 100 | 6 360,00 zł |
| Zadanie 101 | 1 260,00 zł |
| Zadanie 102 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 103 | 900,00 zł |
| Zadanie 104 | 1 920,00 zł |
| Zadanie 105 | 4 320,00 zł |
| Zadanie 106 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 107 | 8 280,00 zł |
| Zadanie 108 | 1 500,00 zł |
| Zadanie 109 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 110 | 27 000,00 zł |
| Zadanie 111 | 10 050,00 zł |
| Zadanie 112 | 780,00 zł |
| Zadanie 113 | 300,00 zł |
| Zadanie 114 | 600,00 zł |
| Zadanie 115 | 1 200,00 zł |
| Zadanie 116 | 780,00 zł |
| Zadanie 117 | 900,00 zł |
| Zadanie 118 | 1 560,00 zł |
| Zadanie 119 | 1 500,00 zł |
| Zadanie 120 | 9 000,00 zł |
| Zadanie 121 | 450,00 zł |
| Zadanie 122 | 3 600,00 zł |
| Zadanie 123 | 900,00 zł |
| Zadanie 124 | 600,00 zł |
| Zadanie 125 | 3 600,00 zł |
| Zadanie 126 | 690,00 zł |
| Zadanie 127 | 1 800,00 zł |
| Zadanie 128 | 3 300,00 zł |
| Zadanie 129 | 6 630,00 zł |
| Zadanie 130 | 12 900,00 zł |
| Zadanie 131 | 810,00 zł |
| Zadanie 132 | 900,00 zł |
| Zadanie 133 | 900,00 zł |
| Zadanie 134 | 900,00 zł |
| Zadanie 135 | 960,00 zł |
| Zadanie 136 | 840,00 zł |
| Zadanie 137 | 2 040,00 zł |
| Zadanie 138 | 450,00 zł |
| Zadanie 139 | 300,00 zł |
| Zadanie 140 | 600,00 zł |
| Zadanie 141 | 720,00 zł |
| Zadanie 142 | 300,00 zł |
| Zadanie 143 | 1 560,00 zł |
| Zadanie 144 | 1 500,00 zł |
| Zadanie 145 | 4 200,00 zł |
| Zadanie 146 | 2 160,00 zł |
| Zadanie 147 | 4 500,00 zł |
| Zadanie 148 | 900,00 zł |
| Zadanie 149 | 1 080,00 zł |
| Zadanie 150 | 2 160,00 zł |
| Zadanie 151 | 780,00 zł |
| Zadanie 152 | 900,00 zł |
| Zadanie 153 | 1 800,00 zł |
| Zadanie 154 | 360,00 zł |
| Zadanie 155 | 420,00 zł |
| Zadanie 156 | 900,00 zł |
| Zadanie 157 | 840,00 zł |
| Zadanie 158 | 4 200,00 zł |
| Zadanie 159 | 840,00 zł |
| Zadanie 160 | 840,00 zł |
| Zadanie 161 | 420,00 zł |
| Zadanie 162 | 420,00 zł |
| Zadanie 163 | 900,00 zł |
| Zadanie 164 | 13 710,00 zł |
| Zadanie 165 | 6 480,00 zł |
| Zadanie 166 | 2 280,00 zł |
| Zadanie 167 | 1 800,00 zł |
| Zadanie 168 | 2 940,00 zł |
| Zadanie 169 | 4 020,00 zł |
| Zadanie 170 | 2 880,00 zł |
| Zadanie 171 | 1 860,00 zł |
| Zadanie 172 | 7 800,00 zł |
| Zadanie 173 | 4 500,00 zł |
| Zadanie 174 | 3 000,00 zł |
| Zadanie 175 | 1 680,00 zł |
| Zadanie 176 | 3 600,00 zł |
| Zadanie 177 | 2 400,00 zł |
| Zadanie 178 | 1 080,00 zł |
| Zadanie 179 | 1 620,00 zł |
| Zadanie 180 | 3 900,00 zł |
| Zadanie 181 | 3 900,00 zł |
| Zadanie 182 | 2 100,00 zł |
| Zadanie 183 | 3 240,00 zł |
| Zadanie 184 | 420,00 zł |
| Zadanie 185 | 1 050,00 zł |
| Zadanie 186 | 1 890,00 zł |
| Zadanie 187 | 2 940,00 zł |
| Zadanie 188 | 1 800,00 zł |
| Zadanie 189 | 1 620,00 zł |
| Zadanie 190 | 1 080,00 zł |
| Zadanie 191 | 1 440,00 zł |
| Zadanie 192 | 1 950,00 zł |
| Zadanie 193 | 61 350,00 zł |
| Zadanie 194 | 480,00 zł |
| Zadanie 195 | 600,00 zł |
| Zadanie 196 | 2 340,00 zł |
| Zadanie 197 | 2 970,00 zł |
| Zadanie 198 | 1 080,00 zł |
| Zadanie 199 | 3 120,00 zł |
| Zadanie 200 | 10 440,00 zł |
| Zadanie 201 | 600,00 zł |
| Zadanie 202 | 600,00 zł |
| Zadanie 203 | 900,00 zł |
| Zadanie 204 | 900,00 zł |
| Zadanie 205 | 300,00 zł |
| Zadanie 206 | 240,00 zł |
| Zadanie 207 | 300,00 zł |
| Zadanie 208 | 900,00 zł |
| Zadanie 209 | 900,00 zł |
| Zadanie 210 | 360,00 zł |
| Zadanie 211 | 360,00 zł |
| Zadanie 212 | 360,00 zł |
| Zadanie 213 | 360,00 zł |
| Zadanie 214 | 420,00 zł |

brutto każda usługa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 2 usługami 
             o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta,

- wykazem osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                              w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykaz będzie wskazywał, że Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą w każdym zadaniu, która będzie wykonywać usługi będące przedmiotem zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta sprzętu, który jest przedmiotem usługi, odbycie szkolenia lub uzyskanie certyfikatu w zakresie możliwości serwisowania 
( przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy).

-minimum 24-miesięczne doświadczenie w serwisowaniu (przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy), tj. respiratory, defibrylatory, aparaty do znieczulania ogólnego (certyfikaty)

-minimum 12-miesięczne doświadczenie w serwisowaniu (przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy) pozostały sprzęt zawarty w SIWZ (potwierdzenie odbycia szkolenia lub uzyskania certyfikatu).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2018 r. poz. 1600 ze zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 703, 1277);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 10 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- brak podstaw wykluczenia.

- Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów                                                                                             technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej.

- Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/214 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

- W zakres usług serwisowych wchodzą następujące czynności:

- dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z wymogami        producenta, przewidzianymi w dokumentacji technicznej urządzenia (z wyłączeniem materiałów jednorazowego użytku, zużywalnych oraz akcesoriów takich jak kable, czujniki, etc. wymienianych zgodnie z instrukcją obsługi przez Zamawiającego),

- sprawdzanie sprzętu medycznego od strony parametrów eksploatacyjnych zgodnych 
z dokumentacją techniczną,

- wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego 
do użytku,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

- sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego (pomiary elektryczne),

- konserwacja ruchomych części mechanicznych (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- ustawianie (regulacja i kalibracja) wymaganych przez producenta parametrów,

- legalizacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- dokonywanie wpisów do paszportu technicznego urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informację o stanie technicznym urządzeń (urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszej eksploatacji, urządzenie niesprawne, urządzenie dopuszczone warunkowo do użytkowania ze wskazaniem, na jaki okres),

- przesłanie karty pracy (raportu serwisowego) z opisem wykonanych czynności po dokonanym przeglądzie technicznym potwierdzającym wykonanie usługi z podpisem użytkownika sprzętu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą za wykonaną usługę.

- Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji oraz terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu i obowiązującymi Normami oraz 
z zachowaniem przepisów BHP i P/poż.

- Usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca wykonywał będzie przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej i narzędzi gwarantujących wykonanie usługi serwisowej w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt transport tego sprzętu w obie strony, co nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za: utratę, zaginięcie lub uszkodzenie przekazanego przez Zamawiającego sprzętu.

- Powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi lub osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki jej działania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji sprzętu medycznego w związku 
ze zmianą miejsca użytkowania sprzętu medycznego w innej jednostce Zamawiającego znajdującej się na terenie Torunia.

- Wykonawca będzie wykonywał usługę na pisemne zlecenie Zamawiającego nie później niż 14 dni od otrzymania zlecenia lub ustalonym terminem przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- W związku z ustawą RODO Wykonawca podpisze odrębną umowę na przetwarzanie danych osobowych z Wykonawcą za wyjątkiem gdy Wykonawca ma już podpisaną umowę z Zamawiającym (dostarczy kopię umowy Zamawiającemu przy składaniu oferty). W załączeniu wzór umowy – Załącznik Nr 9.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności nie zawiera wszystkich cech właściwych dla stosunku pracy (m.in. konieczności wykonywania pracy pod kierownictwem i nadzorem przełożonych, świadczenia czynności w konkretnym czasie wskazanym przez pracodawcę), stosownie do regulacji zawartej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

V. Termin wykonywania zamówienia.

Termin obowiązywania umowy - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

| Zadanie 1 | 602,00 zł |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | 480,00 zł |
| Zadanie 3 | 160,00 zł |
| Zadanie 4 | 270,00 zł |
| Zadanie 5 | 548,00 zł |
| Zadanie 6 | 66,00 zł |
| Zadanie 7 | 3 382,00 zł |
| Zadanie 8 | 242,00 zł |
| Zadanie 9 | 220,00 zł |
| Zadanie 10 | 152,00 zł |
| Zadanie 11 | 144,00 zł |
| Zadanie 12 | 14,00 zł |
| Zadanie 13 | 96,00 zł |
| Zadanie 14 | 240,00 zł |
| Zadanie 15 | 98,00 zł |
| Zadanie 16 | 200,00 zł |
| Zadanie 17 | 100,00 zł |
| Zadanie 18 | 96,00 zł |
| Zadanie 19 | 504,00 zł |
| Zadanie 20 | 60,00 zł |
| Zadanie 21 | 96,00 zł |
| Zadanie 22 | 80,00 zł |
| Zadanie 23 | 419,00 zł |
| Zadanie 24 | 230,00 zł |
| Zadanie 25 | 360,00 zł |
| Zadanie 26 | 36,00 zł |
| Zadanie 27 | 162,00 zł |
| Zadanie 28 | 56,00 zł |
| Zadanie 29 | 18,00 zł |
| Zadanie 30 | 16,00 zł |
| Zadanie 31 | 40,00 zł |
| Zadanie 32 | 84,00 zł |
| Zadanie 33 | 24,00 zł |
| Zadanie 34 | 25,00 zł |
| Zadanie 35 | 98,00 zł |
| Zadanie 36 | 48,00 zł |
| Zadanie 37 | 10,00 zł |
| Zadanie 38 | 26,00 zł |
| Zadanie 39 | 420,00 zł |
| Zadanie 40 | 1 170,00 zł |
| Zadanie 41 | 174,00 zł |
| Zadanie 42 | 42,00 zł |
| Zadanie 43 | 60,00 zł |
| Zadanie 44 | 264,00 zł |
| Zadanie 45 | 130,00 zł |
| Zadanie 46 | 440,00 zł |
| Zadanie 47 | 84,00 zł |
| Zadanie 48 | 350,00 zł |
| Zadanie 49 | 82,00 zł |
| Zadanie 50 | 40,00 zł |
| Zadanie 51 | 204,00 zł |
| Zadanie 52 | 940,00 zł |
| Zadanie 53 | 176,00 zł |
| Zadanie 54 | 44,00 zł |
| Zadanie 55 | 64,00 zł |
| Zadanie 56 | 160,00 zł |
| Zadanie 57 | 95,00 zł |
| Zadanie 58 | 140,00 zł |
| Zadanie 59 | 68,00 zł |
| Zadanie 60 | 58,00 zł |
| Zadanie 61 | 582,00 zł |
| Zadanie 62 | 82,00 zł |
| Zadanie 63 | 560,00 zł |
| Zadanie 64 | 72,00 zł |
| Zadanie 65 | 84,00 zł |
| Zadanie 66 | 68,00 zł |
| Zadanie 67 | 160,00 zł |
| Zadanie 68 | 67,00 zł |
| Zadanie 69 | 142,00 zł |
| Zadanie 70 | 72,00 zł |
| Zadanie 71 | 443,00 zł |
| Zadanie 72 | 147,00 zł |
| Zadanie 73 | 66,00 zł |
| Zadanie 74 | 216,00 zł |
| Zadanie 75 | 14,00 zł |
| Zadanie 76 | 34,00 zł |
| Zadanie 77 | 98,00 zł |
| Zadanie 78 | 320,00 zł |
| Zadanie 79 | 30,00 zł |
| Zadanie 80 | 76,00 zł |
| Zadanie 81 | 53,00 zł |
| Zadanie 82 | 92,00 zł |
| Zadanie 83 | 56,00 zł |
| Zadanie 84 | 40,00 zł |
| Zadanie 85 | 1 820,00 zł |
| Zadanie 86 | 26,00 zł |
| Zadanie 87 | 136,00 zł |
| Zadanie 88 | 30,00 zł |
| Zadanie 89 | 31,00 zł |
| Zadanie 90 | 30,00 zł |
| Zadanie 91 | 30,00 zł |
| Zadanie 92 | 160,00 zł |
| Zadanie 93 | 170,00 zł |
| Zadanie 94 | 32,00 zł |
| Zadanie 95 | 20,00 zł |
| Zadanie 96 | 1 500,00 zł |
| Zadanie 97 | 50,00 zł |
| Zadanie 98 | 28,00 zł |
| Zadanie 99 | 243,00 zł |
| Zadanie 100 | 212,00 zł |
| Zadanie 101 | 42,00 zł |
| Zadanie 102 | 48,00 zł |
| Zadanie 103 | 30,00 zł |
| Zadanie 104 | 64,00 zł |
| Zadanie 105 | 144,00 zł |
| Zadanie 106 | 40,00 zł |
| Zadanie 107 | 276,00 zł |
| Zadanie 108 | 50,00 zł |
| Zadanie 109 | 40,00 zł |
| Zadanie 110 | 900,00 zł |
| Zadanie 111 | 335,00 zł |
| Zadanie 112 | 26,00 zł |
| Zadanie 113 | 10,00 zł |
| Zadanie 114 | 20,00 zł |
| Zadanie 115 | 40,00 zł |
| Zadanie 116 | 26,00 zł |
| Zadanie 117 | 30,00 zł |
| Zadanie 118 | 52,00 zł |
| Zadanie 119 | 50,00 zł |
| Zadanie 120 | 300,00 zł |
| Zadanie 121 | 15,00 zł |
| Zadanie 122 | 120,00 zł |
| Zadanie 123 | 30,00 zł |
| Zadanie 124 | 20,00 zł |
| Zadanie 125 | 120,00 zł |
| Zadanie 126 | 23,00 zł |
| Zadanie 127 | 60,00 zł |
| Zadanie 128 | 110,00 zł |
| Zadanie 129 | 221,00 zł |
| Zadanie 130 | 430,00 zł |
| Zadanie 131 | 27,00 zł |
| Zadanie 132 | 30,00 zł |
| Zadanie 133 | 30,00 zł |
| Zadanie 134 | 30,00 zł |
| Zadanie 135 | 32,00 zł |
| Zadanie 136 | 28,00 zł |
| Zadanie 137 | 68,00 zł |
| Zadanie 138 | 15,00 zł |
| Zadanie 139 | 10,00 zł |
| Zadanie 140 | 20,00 zł |
| Zadanie 141 | 24,00 zł |
| Zadanie 142 | 10,00 zł |
| Zadanie 143 | 52,00 zł |
| Zadanie 144 | 50,00 zł |
| Zadanie 145 | 140,00 zł |
| Zadanie 146 | 72,00 zł |
| Zadanie 147 | 150,00 zł |
| Zadanie 148 | 30,00 zł |
| Zadanie 149 | 36,00 zł |
| Zadanie 150 | 72,00 zł |
| Zadanie 151 | 26,00 zł |
| Zadanie 152 | 30,00 zł |
| Zadanie 153 | 60,00 zł |
| Zadanie 154 | 12,00 zł |
| Zadanie 155 | 14,00 zł |
| Zadanie 156 | 30,00 zł |
| Zadanie 157 | 28,00 zł |
| Zadanie 158 | 140,00 zł |
| Zadanie 159 | 28,00 zł |
| Zadanie 160 | 28,00 zł |
| Zadanie 161 | 14,00 zł |
| Zadanie 162 | 14,00 zł |
| Zadanie 163 | 30,00 zł |
| Zadanie 164 | 457,00 zł |
| Zadanie 165 | 216,00 zł |
| Zadanie 166 | 76,00 zł |
| Zadanie 167 | 60,00 zł |
| Zadanie 168 | 98,00 zł |
| Zadanie 169 | 134,00 zł |
| Zadanie 170 | 96,00 zł |
| Zadanie 171 | 62,00 zł |
| Zadanie 172 | 260,00 zł |
| Zadanie 173 | 150,00 zł |
| Zadanie 174 | 100,00 zł |
| Zadanie 175 | 56,00 zł |
| Zadanie 176 | 120,00 zł |
| Zadanie 177 | 80,00 zł |
| Zadanie 178 | 36,00 zł |
| Zadanie 179 | 54,00 zł |
| Zadanie 180 | 130,00 zł |
| Zadanie 181 | 130,00 zł |
| Zadanie 182 | 70,00 zł |
| Zadanie 183 | 108,00 zł |
| Zadanie 184 | 14,00 zł |
| Zadanie 185 | 35,00 zł |
| Zadanie 186 | 63,00 zł |
| Zadanie 187 | 98,00 zł |
| Zadanie 188 | 60,00 zł |
| Zadanie 189 | 54,00 zł |
| Zadanie 190 | 36,00 zł |
| Zadanie 191 | 48,00 zł |
| Zadanie 192 | 65,00 zł |
| Zadanie 193 | 2 045,00 zł |
| Zadanie 194 | 16,00 zł |
| Zadanie 195 | 20,00 zł |
| Zadanie 196 | 78,00 zł |
| Zadanie 197 | 99,00 zł |
| Zadanie 198 | 36,00 zł |
| Zadanie 199 | 104,00 zł |
| Zadanie 200 | 348,00 zł |
| Zadanie 201 | 20,00 zł |
| Zadanie 202 | 20,00 zł |
| Zadanie 203 | 30,00 zł |
| Zadanie 204 | 30,00 zł |
| Zadanie 205 | 10,00 zł |
| Zadanie 206 | 8,00 zł |
| Zadanie 207 | 10,00 zł |
| Zadanie 208 | 30,00 zł |
| Zadanie 209 | 30,00 zł |
| Zadanie 210 | 12,00 zł |
| Zadanie 211 | 12,00 zł |
| Zadanie 212 | 12,00 zł |
| Zadanie 213 | 12,00 zł |
| Zadanie 214 | 14,00 zł |

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310).

  - Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z:TZ-280-29/19.

  - Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).

  - Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż 
w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, 
ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera 
w Toruniu. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

  - Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

- Zwrot wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano).

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,              o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium                                 na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia 10-04-2019r. do godz. 09:30.

- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 10-04-2019r. o godz. 10:00,

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun 
i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych 
w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/214 do SIWZ.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów 
i obejmować koszty transportu do Zamawiającego.

- Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

- Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 100% |

- Sposób oceny kryterium określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryterium.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach                              o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją określoną 
w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem     elektronicznym.

- Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                         iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załączniki od Nr 2/1 do 2/214.

- Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 3.

- Wykaz realizowanych wcześniej usług – Załącznik Nr 4.

- Wzór umowy – Załącznik Nr 5.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6.

- Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 7.

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 8.

- Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik Nr 9.

- Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 10 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na świadczenie usług serwisowych                                                                                             w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

opublikowanych w Dz.U.U.E Nr …………………….

- Wpłata wadium:

- Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………..

- Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ......................................................................................................................

- Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr …… (wpisać nr Zadania, którego dotyczy oferta)

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr ……(wpisać nr Zadania, którego dotyczy oferta)

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

Zadanie Nr ……(wpisać nr Zadania, którego dotyczy oferta)

cena netto ogółem:.........................słownie:.......................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:..............................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:......................................................................................

- Akceptujemy termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc                  od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                        nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Inne informacje Wykonawcy**:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

…………………………….....................…………………………………………….........…….

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

*przez określenie „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.

** niepotrzebne skreśli

- Zastrzeżenie Wykonawcy**:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik Nr 2/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 1

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300D | 4 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna ICC 300 | 2 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 200S | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna ICC 200 | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna ERBOTOM ICC 80 | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nóż wodny Jet 2 | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Diatermia chirurgiczna ICC 300 | 3 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna APC 300 | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna ICC 200 | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermie chirurgiczne ICC 350 + APC 300 | 1 kpl. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna VIO200S | 1 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna V10 100C | 2 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa Onda Scope | 5 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna DA730HE | 11 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa 20315-002 | 6 szt. | Erbe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa MACH 130F | 13 szt. | Dr. Mach Gmbh | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa MACH M3 | 9 szt. | Dr. Mach Gmbh | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna MACH 500/380 | 6 szt. | Dr. Mach Gmbh | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………					data										                         podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 2

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Centrala monitorująca UT 4800 | 1 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor G-30 | 1 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor G-40 | 12 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor G-60 | 14 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor UT 4000B | 1 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor UT 7000C | 6 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor C70 + moduł C30 | 7 kpl. | Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kardiomonitor UT 7000C | 1 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor G-40 | 12 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor C70 + moduł C30 | 1 kpl. | Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Kardiomonitor G-40 | 1 szt. | Goldway Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor Comen C80 | 2 szt. | Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor C50 | 1 szt. | Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 3

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Respirator HT-50 | 3 szt. | Newport Medical Instruments Inc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator HT 70 | 1 szt. | Newport Medical Instruments Inc | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Respirator HT 70 | 1 szt. | Newport Medical Instruments Inc | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data												podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 4

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Laktator elektryczny Lactina Electric Plus | 12 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laktator elektryczny Synphony | 5 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Basic 30 | 2 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii BiliBed | 1 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Vario 18 | 1 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Laktator elektryczny Lactina Electric Plus | 1 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rhinolaryngofiberoskop | 1 szt. | Riester | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Median | 2 szt. | Medela Baar Switzerland | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Basic 30 | 15 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Basic 0361252 | 4 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Basic 0361242 | 1 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Basic 0461326 | 1 szt. | Medela | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 5

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Defibrylator Lifepak 12 | 6 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Lifepak 15 | 4 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Lifepak 20 | 2 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Lifepak 20e | 1 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas 2 | 2 szt. | Jolife AB | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Defibrylator Lifepak 12 | 2 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Defibrylator Lifepak 1000 | 1 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Defibrylator Lifepak 12 | 2 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
| V. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Defibrylator Lifepak 1000 | 1 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
| VI. | Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 |
|  | Defibrylator Lifepak 12 | 9 szt. | Physio-Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Lifepak 15 | 7 szt. | Physio-Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Lifepak 10 | 3 szt. | Physio-Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka MBSS | 10 szt. | AD Elektronik | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka | 2 szt. | Physio Control | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas 2 | 6 szt. | Jolife AB | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 6

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stymulator nerwów obwodowych Tracer III ze sterownikiem nożnym SoloStim Foot Control NL3 + NLP3 | 3 szt. | Smiths Medical ASD | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 7

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Avance | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Aestiva MRI | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Aespire S/5 | 4 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Aespire 7100 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Aespire View | 3 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Avance CS2 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Carestation 650 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator zamknięty Giraffe | 5 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator otwarty Giraffe | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor S/5 FM | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor Dash 5000 | 8 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor Dash 3000 | 4 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komputer centralny i central d 530 CMT | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor FM | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor CAM MRI | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor Cam | 2 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor S5 F-CU8-09 | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor centralny S5 Compact F-CMC1 | 7 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor COMPACT CAM S/5 | 4 szt. | GE DatexOhmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor oddechu Cardiocap II | 1 szt. | Datex Engstrom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor Carescape V100 | 1 szt. | GE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor Carescape B650 | 4 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor S/5 AM | 3 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator EV | 7 szt. | GE Healthcare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Engstrom Carestation | 5 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Engstrom Pro | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator I Vent 101 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii Biliblanket Plus | 3 szt. | Ohmeda Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrokardiograf MAC 1600 | 3 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrokardiograf MAC 1200 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do badań wysiłkowych CASE Value 1) bieżnia Treadmill T2000 2) cykloergonometr Ebike Country Ato Model 3) defibrylator Responder 1000W | 1 kpl. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Parownik TEC7 | 6 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy E-CAi0 | 3 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy E-CAIO-00-PL | 5 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy E-CAIOV-00-PL | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy E-SCAIOV | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy M-CAiOV | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-COP | 3 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-NMT | 9 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-NMT-01 | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PICC0-00 | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PRESTN | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PRESTN-00-PL | 3 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PSMP | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PSMP-00-PL | 3 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł M-BIS | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł M-MINIC | 6 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł M-NESTPR | 4 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł M-RESTN | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego Aestiva 7900 | 2 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego Aespire 7100 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego Aespire View | 2 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego Avance CS2 | 2 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor B450 | 5 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor B650 | 2 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor FCU-8 | 5 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor CAM | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor F-CM1-05 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor FCU8-07 | 5 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor F-CM1-04 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor D-LCC15.03 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala monitorująca iCentral | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka centralna CIC | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator otwarty Panda | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator otwarty Giraffe | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator EV | 3 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Parownik TEC5 | 1 szt. | GE Healthacare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy E-CAiO | 3 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł gazowy M-CAiOV | 5 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-NMT | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PSMP | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł M-Nestar | 1 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Moduł E-PRESTN | 2 szt. | GE Datex-Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 8

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-1 | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-10 plus | 2 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-101 | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala Rehabilitacji Optiplex 960, 5 szt. Ergometr Ergoselect 100k Reha | 1 kpl. | Del Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny monitor do ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego Cnap Monitor 500i | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół pionizacyjny 900/90 | 1 szt. | KM Dewert GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-101 | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-101 | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Rejestrator Holtera RR BR-102 Plus | 10 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-10 plus | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Aparat EKG Cardiovit AT-101 | 1 szt. | Schiller AG | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 9

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Leon | 1 | Heinen & Löwenstein | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Leon | 1 | Heinen & Löwenstein | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Leoni Plus | 2 | Heinen & Löwenstein | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/10

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 10

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej System CS100 | 1 szt. | Datascope Inc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej I ABP S 98 XT | 1 szt. | Datascope Inc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna podwieszona sufitowa Modutec | 1 szt. | Maquet GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny ALPHASTAR PRO 1132.22B2 | 1 szt. | Maquet GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/11

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 11

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Monitor EV1000A | 3 szt. | Edwards Lifesciences | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/12

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 12

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Urządzenie do podciśnieniowego leczenia ran Genadyne A4 | 1 szt. | Genadyne Biotechnologies Inc | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/13

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 13

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Urządzenie do rozmrażania osocza Sahara III | 1 szt. | Sarstedt AG & Co. KG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych Sahara Inline | 1 szt. | Sarstedt AG & Co. KG | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Urządzenie do rozmrażania osocza Sahara III | 1 szt. | Sarstedt AG & Co. KG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Urządzenie do rozmrażania osocza Sahara III | 1 szt. | Sarstedt AG & Co. KG | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/14

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 14

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat RTG EXPERT DC | 2 szt. | GENDEX | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RTG Orthoralix 9200 | 1 szt. | GENDEX | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf wolumetryczny z wiązką stożkową ISI stomatologiczny I-CAT | 1 szt. | GENDEX | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/15

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 15

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Defibrylator Cardio-Aid 100 | 1 szt. | Artema | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Cardio-Aid Mc | 1 szt. | Artema | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Cardio-Aid Mc + | 1 szt. | Artema | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Cardio-Aid | 1 szt. | Artema | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Defibrylator Cardio-Aid | 2 szt. | Artema | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Cardio-AID™MC | 1 szt. | Artema | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/16

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 16

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa infuzyjna MONO 20/50 | 3 szt. | Kwapisz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 13 szt. | Kwapisz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Duet Nowa | 2 szt. | Kwapisz | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pompa infuzyjna MONO 20/50 | 22 szt. | Kwapisz | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Pompa infuzyjna MONO 20/50 | 8 szt. | Kwapisz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 2 szt. | Kwapisz | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/17

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 17

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastuACIST CVi | 1 szt. | ACIST Medical System | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna CT Expres 4D | 1 szt. | Bracco | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/18

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 18

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat EKG Ascard 3 | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cykloergometr | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat EKG AsCard A4 | 4 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG ASCARD Mr. Blue | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG AsCard | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG AsCard 3 | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Aparat EKG ASCARD Silver | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG D | 1 szt. | Aspel | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/19

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 19

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych Animec AM-2S-5A | 3 szt. | Elletec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna SEP 21S | 4 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna SEP-11S | 1 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP 22 | 6 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP 24 | 1 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych Animec AM2S | 3 szt. | Elletec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP 22 | 15 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna SEP 21S | 19 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna SEP 11S | 11 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP12 | 4 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP14 | 2 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP24 | 4 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna AP31P BF | 1 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna AP31P | 1 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 |
|  | Pompa infuzyjna AP 12 | 2 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna AP 14 | 6 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. Karsińskiego 4/4a |
|  | Pompa infuzyjna SEP-11S | 1 szt. | Ascor | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/20

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 20

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pompa infuzyjna S | 1 szt. | Medima | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna S-PCA | 2 szt. | Medima | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna S1 | 2 szt. | Medima | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna S2 | 18 szt. | Medima | 1 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 |
|  | Pompa infuzyjna S | 1 szt. | Medima | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/21

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 21

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa infuzyjna TE-SS700PL1 | 4 szt. | Terumo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna TE331 | 3 szt. | Terumo | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pompa infuzyjna TE331NMM | 7 szt. | Terumo | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/22

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 22

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Inkubator mikrokart ID Incubator 37SII | 1 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna ID-Pipetor FP-4 | 3 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka na karty ID-Centrifuge 24S | 2 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Inkubator laboratoryjny37SI | 1 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna ID-Pipetor FP-4 | 1 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna ID-Pipetor FP-6 | 1 szt. | Biorad | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna ID - Centrifuge 6S | 1 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna ID - Centrifuge 12S II | 1 szt. | DiaMed AG | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/23

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 23

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 |
|  | Pulsoksymetr VM 2160 | 8 szt. | Viamed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Medumat Standard 2 Basic | 7 szt. | WEINMANN | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Medumat Basic | 1 szt. | WEINMANN | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Accuvac Rescue | 6 szt. | WEINMANN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny Accuvas-Basic | 1 szt. | WEINMANN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak akumulatorowy Accuvac Pro | 1 szt. | WEINMANN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Platforma noszy Rolfix F102 | 8 szt. | Medirol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze Clinic N114 | 8 szt. | Medirol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek noszy P113 | 4 szt. | Medirol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek noszy EXTERO | 4 szt. | Medirol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli Metalerg | 2 szt. | Oława | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy MediReg II | 10 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz Mediflow Ultra II | 6 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/24

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 24

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Centrala monitorująca FX2000 | 1 szt. | EMTEL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor FX2000 | 8 szt. | EMTEL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor FX2000M | 9 szt. | EMTEL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor FX2000P | 1 szt. | EMTEL | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/25

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 25

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | System termoregulacji wewnątrznaczyniowej Thermogard XP | 1 szt. | Zoll | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wewnątrznaczyniowa hipotermia terapeutyczna Thermogard XP | 1 szt. | Zoll | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/26

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 26

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do dializowania ciągłego Multifiltrate | 2 szt. | Fresenius Medical Care | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/27

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 27

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ultrasonograf Logiq S8 | 1 szt. | GE Ultrasound Korea | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Logiq P6 PRO | 1 szt. | GE Ultrasonograf | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Voluson E8 Expert | 1 szt. | GE Healthcare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Logiq P5 | 1 szt. | GE Medical Systems | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Logiq 5 | 1 szt. | GE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Logio Book XP | 1 szt. | GE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Voluson E6 | 1 szt. | GE Healthcare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Voluson E8 | 1 szt. | GE Healthcare | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ultrasonograf Logiq 7 | 1 szt. | GE | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/28

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 28

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ultrasonograf Sonix Tablet | 1 szt. | Ultrasonix | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ultrasonograf Sonix OP | 1 szt. | Ultrasonix | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Sonix Touch | 1 szt. | Ultrasonix | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 29

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 29

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ultrasonograf śródoperacyjny Desmin H | 1 szt. | ECHO-SON | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/30

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 30

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Spirometr Pneumo | 1 szt. | abcMED | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/31

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 31

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat EKG M-Trace | 1 szt. | M4Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat EKG M-Trace | 3 szt. | M4Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/32

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 32

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Strzykawka automatyczna dwugłowicowa Optistar Elite | 1 szt. | Liebel Flarsheim Campany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna Angiomat Illumena 7261 | 1 szt. | Liebel Flarsheim Campany | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/33

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 33

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Zestaw laryngologiczny: Audiometr 622 Medimate, Audiometr Impedancyjny Zodiac 901 | 1 kpl. | Madsen | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/34

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 34

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Spirometr diagnostyczny Lungtest Handy | 2 szt. | MES | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/35

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 35

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Urządzenie do pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki GDX PRO | 1 szt. | Carl Zeiss Jena | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Mikroskop Jenamed | 2 szt. | Carl Zeiss | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop Jenamed 2 | 1 szt. | Carl Zeiss | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop OPMI Pico | 2 szt. | Carl Zeiss | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop OPMI PROergo | 2 szt. | Carl Zeiss | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Mikroskop Jenamed | 2 szt. | Carl Zeiss | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/36

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 36

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Mikroskop SK14 | 1 szt. | PZO Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop OPM 1 | 1 szt. | PZO Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop MI-102 | 1 szt. | PZO Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop Biolar 2308 | 1 szt. | PZO Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Mikroskop SK14 | 2 szt. | PZO Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/37

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 37

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Mikroskop Eclipse E-400 | 1 szt. | Nikon | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/38

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 38

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna ARC 400 | 2 szt. | Bowa- Electronic GmbH &Co KG | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/39

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 39

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lampa operacyjna sufitowa Chromophare D540+D540 | 1 szt. | Berchtold GmbH & Co. KG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne wielofunkcyjne Eleganza Smart | 17 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne Eleganza Standard | 48 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne wielofunkcyjne Latera Thema | 4 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne z przechyłami i z wagą Multicare | 2 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne z wagą Eleganza 3XC | 2 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi Latera Acute | 11 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne z wagą Eleganza XC | 3 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko pneumatyczne Decima 40 | 6 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko porodowe z wyposażeniem AVE PPA-CX | 1 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko rehabilitacyjne Calma | 8 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół pionizacyjny PLX - Nxy - O | 2 szt. | Konkret | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne Eleganza 2 | 2 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej Eleganza Smart | 2 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Łóżko elektryczne wielopozycyjne Eleganza 1 | 3 szt. | Linet Spol | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/40

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 40

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Endometr Raypex 5 | 7 szt. | VDW | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Endometr Endy 6000 | 1 szt. | IONYX | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa polimeryzacyjna światłowodowa Elipar 2500 | 1 szt. | 3M | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa czołowa ze źródłem światła MD1000 Heine | 1 szt. | Heine Optotechnik | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa czołowa ze źródłem światła HEINE BOB OM 250 x2 | 1 szt. | BOB - Technika światłowodowa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa czołowa ze źródłem światła HEINE | 1 szt. | BOB - Technika światłowodowa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa polimeryzacyjna światłowodowa Megalux Soft-Start | 2 szt. | Mega-Physik GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa polimeryzacyjna bezprzewodowa LED. D | 2 szt. | Woodpecker | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laserowe urządzenie diagnostyczne z wyświetlaczem Diagnodent Pen 2190 i Display 2191 | 3 kpl. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrosilnik bezprzewodowy Endo Mate TC2 | 2 kpl. | NSK - Japonia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjka do wierteł CD 4800 | 2 szt. | Ultrosonic Cleaner | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Skaler wolnostojący Mini Master LED | 1 szt. | EMS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do gutaperki E&Q Master | 3 szt. | Meta Biomed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny ESTETICA E30 | 1 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny PRIMUS 1058 TM | 2 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny PRIMUS | 1 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny PRIMUS 1058 S | 5 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny ESTETICA E80 | 2 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny Yoboshi A8000-I | 1 szt. | Yoboshi China | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny Ritter Ultimate | 1 szt. | Ritter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny XO 4-6 | 4 szt. | Esdent Dental | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit stomatologiczny Ritter Format C Plus | 1 szt. | Ritter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do mechanicznego udrażniania kanałów VDW Gold | 1 szt. | VDW Gold | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do ozonoterapii HealOzone 2130 C | 1 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka przenośna TZ-401 | 1 szt. | VEB MLW Dentalfabrik | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka do amalgamatu Silver Mix | 1 szt. | C.M.F. Srl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka do amalgamatu Silemat S5 | 1 szt. | Vivadent | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka do amalgamatu CAPMIX | 2 szt. | 3M ESPE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka do amalgamatu Silver Mix 90 | 1 szt. | C.M.F. Srl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczulania Quicksleeper4 | 2 szt. | Dental Hitec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka Euroseal 2001 | 1 szt. | EURONDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka elektroniczna Euroseal 2001 Plus | 3 szt. | EURONDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka Master 3000 | 1 szt. | Denataurum | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Autoklaw DAC Uniwersal | 11 szt. | Nitram Dental Dania | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Garnek polimeryzacyjny Finopressure | 2 szt. | FINO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszalnik próżniowy Finowax Mixery | 1 szt. | FINO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrosilnik protetyczny 4911 | 2 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrosilnik chirurgiczny sterowany mikroprocesorem Neuvag MD20 | 3 szt. | Neuvag | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Obcinarka do gipsu Finotrimm Star | 1 szt. | FINO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piaskarka Mikroblast Duo | 1 szt. | Prodento-Optimed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz indukcyjny do narzędzi do wosku JT29 | 3 szt. | YuYao Jintai Machine Factory | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Polimeryzator Polymax 5 | 2 szt. | DREVE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do badania żywotności miazgi DY 310 | 2 szt. | Denjoy DentalCo. LTD | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół protetyczny Master Space | 3 szt. | Kavo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szlifierka polerka Map 2 | 3 szt. | Carlo De Giorgi | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do tłoczenia Erkoform 3 | 1 szt. | Erkodent | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wibrator laboratoryjny Finovib M | 2 szt. | FINO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka do amalgamatu SDI | 1 szt. | SDI | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka do amalgamatu Axo Silver Mix 90 | 2 szt. | Axodent | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wyparzarka Lubomat SD | 1 szt. | Dreve | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/41

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 41

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ultrasonograf Avius | 1 szt. | Hitachi | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ultrasonograf F31 Hitachi Aloka | 1 szt. | Hitachi Aloka Medical | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Aloka Alpha 6 | 1 szt. | Aloka Cold | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Pletyzmograf Master Screen Body | 1 szt. | CareFusion-Cardinal Health GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/42

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 42

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Zestaw do ergospirometrii 1) System do prób wysiłkowej Case Value 2)Bieżnia diagnostyczna T2100 3) Ergometr rowerowy Ebike Comfort 4)Aparat do pomiaru zużycia Co2 i 02 w czasie wysiłku- Vmax Encore 5)Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | 1 kpl. | GE Healthcare, Suntech, Viasys Healthcare | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/43

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 43

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Analizator koaguologiczny CA 560 | 1 szt. | Sysmex | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/44

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 44

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Łóżko elektryczne Novera 4A | 18 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne Novera 3A | 7 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko ortopedyczne Solido 4S | 4 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko rehabilitacyjne Novera 5A | 2 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy USB-03 | 2 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny stół do badań USB-04 | 1 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Łóżko elektryczne Novera 3A | 13 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Łóżko elektryczne Novera 3A | 3 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko elektryczne Novera | 3 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko rehabilitacyjne Novera- mini | 2 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko rehabilitacyjne dwusegmentowe Contano | 7 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko B-06 | 1 szt. | Stolter | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/45

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 45

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Łóżko elektryczne Turus/Med | 26 szt. | RehaBed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/46

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 46

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Waga M-400 | 1 szt. | Marsden | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga AD 1000 | 1 szt. | AXIS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga SECA 635 | 1 szt. | Seca | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga 7626 | 1 szt. | SOEHNLE | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga A6000 | 1 szt. | AXIS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga AD 50 | 1 szt. | AXIS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga MS 4200 | 1 szt. | Charder Electronic | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga MS 4900 | 1 szt. | Charder Electronic | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga SW-1C Plus | 1 szt. | CAS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 150.OC | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 2 CWA | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 4.150 CK | 2 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60.2C | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga SW - 1 C | 4 szt. | CAS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga A5000 | 1 szt. | AXIS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga PA 213 CM | 1 szt. | Ohaus Europe GmbH | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPE - 600 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WB 150 | 9 szt. | TRYB-WAG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WL-150 | 1 szt. | Lubelskie Fabryki Wag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WL-150 | 5 szt. | TRYB-WAG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WOL 150 | 2 szt. | ELMED Warszawa | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WP-150 | 1 szt. | ELMED Warszawa | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 15D | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 6/15D | 12 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 10/20D | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 100/200 OW | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60/150 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga AS 310. R2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Stolik pielęgnacyjny SE01 z wagą | 9 szt. | FAMED | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik pielęgnacyjny SPN z wagą | 9 szt. | FAMED | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik pielęgnacyjny SPN z wagą | 1 szt. | Unimed | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik pielęgnacyjny SPN03/SE01 z wagą | 13 szt. | FAMED | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik pielęgnacyjny SPN03 z wagą | 2 szt. | FAMED | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stolik pielęgnacyjny SPN02 z wagą | 2 szt. | FAMED | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga Seca657 | 1 szt. | Seca | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPS360/C | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT60/150 | 2 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga AD50 | 1 szt. | Axis | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT5 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT/4K | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga Seca 956 | 1 szt. | Seca | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 150.1 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT150 OC | 7 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga ATM-5A | 1 szt. | POLAMED | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WLC30/C1/K | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga Seca834 | 1 szt. | Seca | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT6/15D | 2 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT10/20 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT10/20D | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga 7726 | 4 szt. | Soehnle | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga Seca711 | 1 szt. | Seca | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WB150 | 1 szt. | TRYB-WAG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT150 | 6 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga analityczna AS 82/220 R2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga elektroniczna WPT100/200 OW | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Waga WB 150 | 1 szt. | Zalimp | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPS 2100C/2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPS 110C/2 | 2 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga TP-200/1 | 1 szt. | LUBELSKIE FABRYKI WAG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 10/20D | 3 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60/150.0 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 150.0 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WB 150 | 1 szt. | Lubelskie Fabryki Wag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WL150 | 1 szt. | Lubelskie Fabryki Wag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WE 150 P3M | 6 szt. | MENSOR | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga MS 4900 | 1 szt. | Charder | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60/150 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60/150 OW | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga X - 112 | 1 szt. | Zalimp | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga AS 82/220 R2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT100/200 OW | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga PS 2100C.R2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga PS 210.R2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Waga B-150L | 1 szt. | AXIS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga MS 4900 | 2 szt. | Charder Electronic | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 200.0 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60/150 OW | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga TP-200/1 | 1 szt. | LFW Fawag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WB-150 | 2 szt. | TRYB-WAG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60.3 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WTC 60C2 | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WOL-150 | 1 szt. | LFW Fawag | 1 |  |  |  |  |  |
| V. | Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Waga MS 4900 | 4 szt. | Charder Electronic | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 150.0C | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WPT 60/150 OW | 1 szt. | Radwag | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Waga WB 150 | 2 szt. | TRYB-WAG | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/47

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 47

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Resuscytator NEOPUFF | 1 szt. | Fisher & Paykel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do oddychania CPAP NEOPUFF | 1 szt. | Fisher & Paykel | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Nawilżacz gazów oddechowych 730 AEU | 2 szt. | Fisher & Paykel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat CPAP Infant Flow | 1 szt. | Fisher & Paykel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz do respiratora MR-850 | 1 szt. | Fisher & Paykel | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/48

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 48

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Śródoperacyjny detektor promieniowania GammaNeoprobe GDS | 1 szt. | Ethicon Endo Surgery Johnson& Johnson | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do biopsji mammotomicznej w obrazowaniu USG Mammotome-EX | 1 szt. | Ethicon Endo Surgery Johnson& Johnson | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Generator do cięcia i koagulacji tkanek GEN 11 | 1 szt. | Ethicon Endo Surgery Johnson& Johnson | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel Harmoniczny Generator 300 | 1 szt. | Ethicon Endo Surgery Johnson& Johnson | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/49

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 49

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Densytometr | 2 szt. | bioMérieux | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Automatyczny aparat do barwienia preparatów metodą Grama Previ Color Gram | 1 szt. | bioMérieux | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/50

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 50

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Analizator moczu Clinitek 500 | 1 szt. | Bayer | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/51

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 51

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | System do aterektomii Jetstream Atherectomy System Console | 1 szt. | Medrad Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do trombektomii mechanicznej AngioJet Ultra System Console | 1 szt. | Medrad Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/52

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 52

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa infuzyjna SP-12S PRO | 1 szt. | VILTECHMEDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna SEP-21S | 7 szt. | VILTECHMEDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna 2015 PCA | 1 szt. | VILTECHMEDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa SEP-21S Plus | 38 szt. | VILTECHMEDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna SEP-12 S Pro | 1 szt. | VILTECHMEDA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | 18 szt. | Hospira Inc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr MightySat | 1 szt. | Masimo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr Radical 7 | 1 szt. | Masimo | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pompa infuzyjna SEP-21S Plus | 8 szt. | AITECS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr Radical | 5 szt. | Masimo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr Radical 7 | 2 szt. | Masimo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor PICCO | 1 szt. | Pulsion Medical Systems | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | 1 szt. | Datex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | 15 szt. | Hospira Inc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa Plum A+ Sapphire | 5 szt. | Hospira Inc | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/53

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 53

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lampa bezcieniowa operacyjna XENION L/M. | 5 szt. | Trumpf Medizin Systemy GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny TruSystem 7500 | 1 szt. | Trumpf Medizin Systemy GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny Universal Carbon | 1 szt. | Trumpf Medizin Systemy GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny Jupiter SM | 1 szt. | Trumpf Medizin Systemy GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny Mars 2.03 | 1 szt. | Trumpf Medizin Systemy GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Wózek aparaturowy Kombi Troll 2000 | 1 szt. | Trumpf Medizin Systemy GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/54

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 54

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Rejestrator Holtera EKGDMS-300-3A/KN | 5 szt. | DM Software | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System CardioVison - Holter EKG DMS 300-2W | 2 szt. | DM Software | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System CardioVison - Stacja analiz | 2 kpl. | DM Software | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do prób wysiłkowych Stress Test System 2,0 | 1 szt. | Oxford POL | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/55

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 55

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Cieplarka IGS100 | 2 szt. | Thermo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cieplarka T6 | 1 szt. | Thermo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator laboratoryjny Heracell 150i | 1 szt. | Thermo | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/56

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 56

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych Kendall SCD 700 Series | 2 szt. | Covidien | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych SCD Express | 8 szt. | Kendall (USA) | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/57

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 57

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Diatermia Force 300 | 2 szt. | Valleylab | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia Force Triad | 2 szt. | Valleylab | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Generator argon Force – Argon II | 1 szt. | Valleylab | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/58

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 58

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pulsoksymetr PM10N | 3 szt. | Covidien | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr Nellcor | 2 szt. | Covidien | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr NPB-295 | 1 szt. | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pulsoksymetr N-560 | 2 szt. | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr PM10N | 1 szt. | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr N600X | 5 szt. | NELLCOR | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr N395 | 2 szt. | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr NPB-295 | 1 szt. | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/59

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 59

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Autokeratorefraktometr KR-8800 | 1 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Autorefraktometr RM-8800 | 1 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Funduskamera TRC-NW7SF MO | 1 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa SL-D2 | 2 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser fotokoagulacyjny Pascal Slimline | 1 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop operacyjny okulistyczny OMS 600 | 1 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oftalmoskop ID 10 | 1 szt. | Topcon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Unit okulistyczny IS-600N | 1 szt. | Antoni Carles SA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/60

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 60

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do przesiewowego badania słuchu Otoread | 3 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do przesiewowego badania słuchu Eroscan | 2 szt. | Maico Diagnostic GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Audiometr impedancyjny AT2354 | 1 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Audiometr kliniczno-diagnostyczny AD 629c | 1 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System ABR Eclipse EP15 | 1 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do badania otoemisji akustycznej Otoread | 1 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do badania słuchu Eroscan | 1 szt. | Maico Diagnostic GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Audiometr diagnostyczny AD 229 e | 1 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Audiometr AT235 | 3 szt. | Interacoustics | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/61

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 61

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Respirator 840 NPB | 1 szt. | Tyco | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor nerwów NIM Response 3.0 | 1 szt. | Medtronic | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oksymetr mózgowo-somatyczny Invos 5100C | 1 szt. | Somanetics | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ogrzewacz pacjenta Warm Touch 600 | 1 szt. | Covidien | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do żywienia Kangaroo | 1 szt. | Tyco | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny Genius 2 | 108 szt. | Covidien | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/62

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 62

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat dopplerowski SonaraTek | 1 szt. | Viasys Healthcare Inc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EMG Syneray T (EP 5kanałowy) | 1 szt. | Oxford Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/63

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 63

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Myjnia - dezynfektor 46-5. | 1 szt. | Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Myjka dezynfektor S-422 | 3 szt. | Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjka dezynfektor S-421 | 3 szt. | Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjka dezynfektor S-421 | 3 szt. | Castle Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjka dezynfektor 4656 | 2 szt. | Castle Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy 3633 | 1 szt. | Castle Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultradźwiękowe urządzenie czyszczące 2415 | 1 szt. | Castle Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Myjnia dezynfektor SP 1200 | 4 szt. | Getinge | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/64

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 64

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Ssak medyczny Aspimed | 7 szt. | Fazzini | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny F-18.OB | 5 szt. | Fazzini | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/65

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 65

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Wirówka MPW 351 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 251 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 350E | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Wirówka MPW-350 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 300 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 365 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Wirówka MPW 330 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 331 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 50 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 223e | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 340 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka MPW 53 | 1 szt. | MPW Med Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/66

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 66

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Laser barwinkowy impulsowy VBEAM Perfecta | 1 szt. | Syneron | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser diodowy D-Touch | 2 szt. | Light Instruments | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser jezdny erbowo-yagowy Lite – Touch | 2 szt. | Syneron Dental | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oddymiacz PlumeSafe Turbo | 1 szt. | Buffalo Filters | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/67

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 67

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Lampa operacyjna Marlux H6 | 2 szt. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna Marled V10 | 2 szt. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna + kamera Marled V10 | 1 kpl. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna + kamera + monitor Marled V10 | 1 kpl. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna + kamera Marled V10/V16 | 1 kpl. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa statywowa ML301S | 1 szt. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka chirurgiczna bezprzewodowa z osprzętem BOS Drive | 1 kpl. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka chirurgiczna bezprzewodowa z osprzętem BOS Drill | 1 kpl. | KLS Martin - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/68

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 68

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Napęd ortopedyczny Trauma Recon System | 1 kpl. | Synthes GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do napędów ortopedycznych BPL II | 1 kpl. | Synthes GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Wiertarka elektryczna Colibrii 532.001 | 1 szt. | Synthes GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna z oprzyrządowaniem Trauma Recon System | 1 kpl. | Synthes GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka ortopedyczna Power Drive | 1 szt. | Synthes GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka pneumatyczna Compact Air Drive | 1 szt. | Synthes GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/69

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 69

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa do żywienia Flocare 800 | 3 szt. | Nutricia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do żywienia Flocare | 2 szt. | Nutricia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego Flocare Infinity | 6 szt. | Nutricia | 1 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pompa żywieniowa Flocare 800 | 3 szt. | Nutricia | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego Flocare Infinity | 1 szt. | Nutricia | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										                    ……………………………				data										                          	podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/70

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 70

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do kriochirurgii Cryo-S Electric | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ewakuator dymu Dumo Safe System | 1 szt. | Edge Systems Corp | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser diodowy VELAS 30 | 1 szt. | Metrum CryoFlex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do kriochirurgii Electric | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna SG10 | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna L-70 | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna D-10 | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna D-21/RF | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna D-21 | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna L-60/RF | 3 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kriochirurgiczna OP-H015S | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Aparat kriochirurgiczny AK - 1 | 1 szt. | Metrum Cryoflex | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/71

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 71

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Generator do ablacji EP SHUTTLE 100W + pompa irygacyjna Cool Flow | 1 kpl. | STOCKERT Biosense Webster. Inc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do elektroanatomicznego mapowania serca 3D Carto 3 | 1 szt. | Biosense Webster, Haifa, Izrael | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/72

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 72

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa artroskopowa FMS DUO PLUS | 1 szt. | Future Medical Systems S.A. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/73

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 73

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Drukarka RTG DryView 5950 | 1 szt. | Carestream | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/74

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 74

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lodówka Gkv 4310 | 2 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka C160 | 1 szt. | Eurodal | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka 3M Śnieżka | 1 szt. | Unitra Diora | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka DF1-12 | 1 szt. | Candy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka EWA 500.1/B | 2 szt. | IGLOO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka FKS-3602 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka FKS 1802 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna Farma-Term 3 | 2 szt. | Eprus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna Farma-Term 4 | 1 szt. | Eprus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka-zamrażarka CZ 250 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik mroźniczy Z-20K | 1 szt. | Bolarus S.A. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza LKPv 6520 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza GKv5730 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa mroźna LGex 3410 Mediline | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laboratoryjna szafa dwukomorowa LCv 4010 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka 101 | 1 szt. | Gioczeł | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka sprężarkowa Coolfreeze CF35 | 1 szt. | WAECO by Dometic GROUP | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka LGex 3410 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka szokowa 3xGN 1/1 | 1 szt. | Italrefr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka-witryna CD350-1003 | 1 szt. | Snaig | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka DW-40L348 | 1 szt. | Biosell technology | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Lodówka do przechowywania leków AC1103P | 1 szt. | Amica | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza AGC3600A | 1 szt. | Amica | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków | 1szt. | Whirpool | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza CD290 | 1 szt. | Snajge Polska | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CP140 | 2 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CP141 | 2 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CS27Ca | 1 szt. | Beko | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CZ236 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników CZW250 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników EW10 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników FK 4310 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków FKS 1802 | 2 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza FKS5002 | 2 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do mieszanek mlecznych FR-063 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków KTSa160 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków L001308 | 3 szt. | Beko | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków LKK-50 | 1 szt. | Grass | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza LKPr | 1 szt. | Liebher | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CCTOS 502W | 1 szt. | Candy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników MNHCK 16E | 1 szt. | Minsk | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników N934V122/06 | 1 szt. | Siemens | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków PCB261A+ | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków RE127W | 1 szt. | Whirpool | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków S54121HCA | 2 szt. | Beko | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza SCH600 | 2 szt. | MAWI | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka Superartic 700 | 1 szt. | Fiocchetti | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników UKS 4302 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa UPLTF 275 | 1 szt. | Arctiko | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników Witryna | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka DKK150 | 1 szt. | FORON | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CT2021 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CT280 | 1 szt. | Electrolux | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków DF29x | 1 szt. | Ariston | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków MPM-263-CZ-06A | 1 szt. | Whirpool | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników CN4003 | 1 szt. | Liebherr | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników CDB2615 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania odczynników EW30 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza CZP236 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza ADN221 | 2 szt. | Whirpool | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówko-zamrażarka CZN 340 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków BLF 8121 W | 1 szt. | Whirpool | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania leków CPW200 | 1 szt. | Polar | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Chłodziarka do leków MPR-161D(H) | 1 szt. | Sanyo | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna RLDF 0510 | 1 szt. | Labcold | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka-zamrażarka HZS3369 | 1 szt. | Gorenje | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Witryna chłodnicza CD 350-002 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza FKS5002 | 1 szt. | Libherr | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Chłodziarka-zamrażarka FD226BEW+01AT | 1 szt. | Amica | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/75

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 75

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat Holter do pomiaru RR Mobil-O-Graph NG | 1 szt. | I.E.M GmbH-Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/76

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 76

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do prób potowych 4625 TOPLINE | 1 szt. | BTL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser BTL5825 SL | 1 szt. | BTL | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/77

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 77

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Urządzenie do wideobronchoskopii: 1) Procesor obrazu VP-4450, 2) Źródło światła XL-4450, 3) Monitor medyczny LCD, 4) Wózek medyczny endoskopowy EC04-30E, 5) Tester szczelności LT-7 2 szt., 6) Program do archiwizacji danych IRIS, 7) Stacja Komputerowa, 8) Drukarka CP1215, 9) Monitor X-190 | 1 kpl. | Fujion | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideobronchoskop diagnostyczny EB-530H | 1 szt. | Fujion | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideobronchoskop terapeutyczny EB-530T | 2 szt. | Fujion | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/78

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 78

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Inkubator V-850SC | 1 szt. | Atom Medical Corporation | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator Atom V-21006 typ A, Infart flow, Nawilżacz MR 850 | 1 kpl. | Atom Medical Corporation | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator AtomV-85 | 1 szt. | Atom Medical Corporation | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator Atom V850 WSC | 1 szt. | Atom Medical Corporation | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiotokograf STAN S31 | 1 szt. | NEOVENTA Medical AB | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii Bilitron 3006 BTP | 8 szt. | Fanem (Brazylia) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Sensor Medics 3100A | 1 szt. | Viasys Respiratory Care Inc.-USA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Bird 8400 ST | 1 szt. | Bird Corp.USA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Infant Flow | 2 szt. | Care Fusion | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Infant Flow Adrance | 1 szt. | Care Fusion | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Lampa do fototerapii Bilitron 3006 | 3 szt. | Farum | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator AVEA | 1 szt. | CareFusion | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Bear B75089V | 2 szt. | Bear | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Bear BP 2001 | 3 szt. | Bear | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator oscylacyjny 3100A | 1 szt. | Sensor Medics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RR Monitor Colin BP8800 | 1 szt. | Colin | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz Del NO | 1 szt. | Sensor Medics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów Precision Flow | 1 szt. | Vapotherm Inc | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/79

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 79

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Macerator VORTEX 220/240 | 1 szt. | Vernacare | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/80

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 80

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Myjnia dezynfektor G7835CD | 2 szt. | Miele | 2 |  |  |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/81

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 81

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Wanna WPC-220-BMH | 3 szt. | Deltom | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/82

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 82

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Detektor tętna płodu FD-10D-R | 15 szt. | Brael | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Detektor tętna płodu FD-10D | 5 szt. | Brael | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/83

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 83

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Fotel okulistyczny z podłokietnikami SURGILINE | 1 szt. | UFSK | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop lustrzany z pachymetrem EM-3000 | 1 szt. | Tomey | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tonometr FT1000 | 2 szt. | Tomey | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/84

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 84

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Polomierz Centerfield II | 2 szt. | OCULUS Optikgeräte GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/85

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 85

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Analizator gazów oddechowych Vamos Plus | 1 szt. | Dräger Medical | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego Fabius | 2 szt. | Dräger | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator zamknięty CALEO | 9 szt. | Dräger Medical | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Miernik Bilirubiny JM-103 | 2 szt. | Dräger Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Agilia | 10 szt. | Fresenius Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Agilia Volumat | 1 szt. | Fresenius Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Pilot A2 | 3 szt. | Fresenius Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia | 8 szt. | Fresenius Kabi | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator EVITA XL | 1 szt. | Dräger Medical | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Oxylog 3000 - transportowy | 1 szt. | Dräger Medical AG & Co. KG | 1 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Inkubator otwarty BABYTHERM 8010 | 4 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator otwarty IICS-90 | 1 szt. | AirShields Hill | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator transportowy noworodkowy Globe-Trotter GT5400 | 1 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator zamknięty Caleo | 3 szt. | Dräger Medical | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna INJECTOMAT Agilia | 1 szt. | Brezins - France | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Pilot A2 | 6 szt. | Fresenius Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Pilot C IS | 3 szt. | Fresenius Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator BABYLOG 8000 PLUS | 3 szt. | Dräger | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator EVITA 2 DURA | 3 szt. | Dräger | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator EVITA 4 | 1 szt. | Dräger | 4 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/86

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 86

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Dioptriomierz SLM-5000 | 1 szt. | Smin-Nippon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rzutnik optotypów CP-500 | 1 szt. | Smin-Nippon | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/87

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 87

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Zestaw do manometrii przełykowej: 1) Procesor ManoScan moduł A120, 2) Procesor ManoScan Z moduł A200, 3) Cewnik mikroprzekaźnikowy 4) Rejestrator Digitrapper pH-Z 5) Stacja robocza - komputer OptiPlex 790 z monitorem LCD 17", 6) Komputer NTT W931G, 7) Komputer NTT W931G, 8) Notebook Acer Aspire, 9) Monitor LCD Philips 21,5" 10) Dotykowy monitor LCD Nec 19" , 11) Wózek z transformatorem separacyjnym | 1 szt. | Given Imaging | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat ambulatoryjnego pomiaru analizy ph z impedancją Digitraper | 1 szt. | Given Imaging | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do manometrii dolnego odcinka przewodu pokarmowego Biofeedback Polygraf ID | 1 szt. | Medtronic Dania | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu Gastrolyzer Gastro + | 1 szt. | Bedfont Scientific Ltd Anglia | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/88

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 88

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ssak elektryczny SO-4 | 4 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny SO/4-6 | 2 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny SO 4/6 | 2 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | 1 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny S0-3 Pasat | 1 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ssak elektryczny SO-2 | 1 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny SO-4 | 2 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator ultradźwiękowy IV-S | 2 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Ssak elektryczny SO-4 | 1 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Ssak elektryczny SO-4 | 1 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/89

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 89

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Płuczko-Dezynfektor BP1000HAE | 1 szt. | Steel Co SpA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/90

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 90

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Analizator biochemiczny POINTE 180 5R | 1 szt. | Pointe Scientific | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/91

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 91

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Analizator elektrolitów EasyLyte NA/k | 1 szt. | MEDICA CORPORATION | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/92

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 92

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Analizator składu mleka kobiecego HHA Human Milk | 1 szt. | Miris | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Homogenizator ludzkie mleko Miris Sonicator | 1 szt. | Miris | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pasteryzator mleka kobiecego T30 | 1 szt. | Sterifeed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz do strzykawek W415E | 1 szt. | Laboplay | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarka SN25M855EV | 1 szt. | Siemens | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna PV-100 | 1 szt. | Azbil Telstar Technologies S.L.U. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pasteryzator mleka kobiecego S90 | 1 szt. | Sterifeed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz do butelek i strzykawek POD 410 | 1 szt. | Laboplay | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka laboratoryjna LSF232EU | 2 szt. | Lec-Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/93

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 93

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Inhalator Aire Plus 8352 | 2 szt. | Salter Labs | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Ghibli Plus | 1 szt. | Flaem Nuova | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator MCN-600 | 1 szt. | AERO JET | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Inhalator Pari Boy 038 | 2 szt. | ERES Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Pari Boy 038 | 2 szt. | Pari GmbH Medem | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Pari Boy | 1 szt. | ERES Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Pari Master | 6 szt. | Pari GmbH Medem | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Elisir | 5 szt. | Medbryt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Pari Boy SX | 11 szt. | Pari GmbH Medem | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator NEB 10 | 1 szt. | 3A Health Care | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Pulmo-Aide | 2 szt. | Devipol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Aire Plus | 4 szt. | Devipol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator N100 | 3 szt. | Rossmax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator P0211EM F400 | 1 szt. | Flaem Nouva | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Thomex MB | 1 szt. | Medryt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator Ghybi | 1 szt. | Flaem Nuova | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator Magic Care | 1 szt. | Novamed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator Portaneb | 2 szt. | Aero-Medica | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator ultradźwiękowy Thomex MBU | 1 szt. | Medryt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator ultradźwiękowy Nebtime UN-600A | 1 szt. | Medryt | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Inhalator ELISIR F1000 | 5 szt. | Flaem Nuova | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Thomex MB | 3 szt. | Medryt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator FLEXICARE | 2 szt. | TRIDENT MED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator MCN-5600MD | 1 szt. | Dongguan Aidisy Machinery | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator Maxineb Compact | 1 szt. | FLEXICARE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator GES | 1 szt. | ADMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nebulizator Turbo Flow | 1 szt. | DR FREI | 2 |  |  |  |  |  |
| IV | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Inhalator Respironics Pro | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator Maja MCN-S600MD | 1 szt. | Gess | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/94

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 94

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Kardiotokograf TEAM ENH Sonicaid | 1 szt. | Oxford | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiotokograf Sonicaid Team Std. Care | 1 szt. | Oxford | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/95

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 95

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka B15-M (0N-02) | 1 szt. | ZTM Bydgoszcz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka RN-04/3M | 1 szt. | ZTM Bydgoszcz | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/96

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 96

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Echokardiograf iE 33 | 2 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf CX50 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf OPTIGO | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf EPIQ 7C | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Affiniti 70 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf HD11XE | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor M-3046A Viridia | 7 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor MP 70 | 9 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor MP 50 | 7 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor MP 30 | 1 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiotokograf 50A | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiotokograf FM20 | 15 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiotokograf FM 30 | 4 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania 24 stanowiskowej wraz z telemetrią Intelli Vue lnformation Center M3150 W skład wchodzą 3 szt. Central (M3169 - 1szt. , M3155 - 2 szt.) 10 szt. kardiomonitorów MP 50 | 1 kpl. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala pielęgniarska M3150 | 1 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat RTG Bucky Diagnost CS2 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RTG Bucky Diagnost CS4 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RTG Easy Diagnost Elewa | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf HD11XE | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf HDI4000 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf HD15 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator Heartstart XL | 3 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf iE33 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Echokardiograf CX50 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor IntelliVueM8105A - MP5 | 4 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor MX700 + serwer pomiarowy M3002A | 1 kpl. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor SureSign VM6 | 1 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor M8007A | 2 szt. | Philips | 1 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Aparat RTG DIAGNOST 15 PLUS | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/97

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 97

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pulsoksymetr CX-100 | 3 szt. | Charmcare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr Accuro | 1 szt. | Charmcare | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr Accuro II | 1 szt. | Charmcare | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/98

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 98

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Rejestrator pętli z wbudowanymi elektrodami Cardio Call CCVS20 | 2 szt. | Spacelabs | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator pętli z wbudowanymi elektrodami Cardio Call CCST80 | 2 szt. | Spacelabs | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/99

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 99

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do pneumatycznego sekwencyjnego masażu uciskowego BOA | 1 szt. | METRUM-MED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego Draco | 2 szt. | Terma | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości OPAL | 1 szt. | P.H.U Technomex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Solux L-3 | 3 szt. | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do masażu z wyposażeniem BOA MAX | 1 szt. | Cyfroflex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat krioterapeutyczny KRIOPOL R26 | 1 szt. | Kriomedpol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia SW500TS | 2 szt. | Emildue | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatronic DT-10B | 1 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatronic DT-7B | 5 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ergometr treningowy Pec-4650 | 4 szt. | Proteus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | FIRING EVO 7F | 3 szt. | Emildue | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych Knee Tensor | 1 szt. | EASYTECH s.r.l. Włochy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Interdynamic ID-8C | 3 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia Parafinowa 3.33-10 | 1 szt. | - | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do zabiegów światłem spolaryzowanym Bioptron Pro 1 | 1 szt. | Zepter AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser biostymulacyjny Doris CTL 1106MX | 1 szt. | CTL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Magnetronic MF-10 | 2 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Platforma do ćwiczeń równowagiLibra | 1 szt. | EASYTECH s.r.l. Włochy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsotronic ST-5D | 2 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsotronic ST-6D | 2 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonicator S-715 | 1 szt. | Mettler | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonicator S-730 | 1 szt. | Mettler | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonicator 740 | 1 szt. | Mettler | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do masażu SCM-3 | 6 szt. | Meden Inmed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do masażu suchego 1E-Ł | 1 szt. | Tech-Med Opole | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół rehabilitacyjny Agat II | 1 szt. | Technomex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser CTL 1106 MB | 1 szt. | CTL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wanna automatyczna T-MP UWM automat | 1 szt. | Technomex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka BF | 2 szt. | Meden Inmed | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do elektroterapii STIM D65 | 1 szt. | ZEM MARP Electronic | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii STIM D61 | 1 szt. | ZEM MARP Electronic | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do masażu podciśnieniowego INVACMED | 1 szt. | MEDEN-INMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do terapii skojarzeniowej Combi 200 | 1 szt. | Gymna - Uniphy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia Autotherm 390 | 1 szt. | Mettler Electronics | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrostymulator EMP4 PRO | 1 szt. | Schwa - Medico | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ergometr - rower treningowy 827E | 1 szt. | Monark | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ergometr - rower treningowy Rx7 | 1 szt. | KETTLER | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Galwatronic GT-1C | 1 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jonofor S15-P | 1 szt. | FAMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Q.Light200 NT IR Pro Unit | 1 szt. | B&P Schweiz AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lasertronic LT-30 | 1 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Magnetronic MF-10 | 1 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | MG-Wave EVO | 1 szt. | EMILDUE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsotronic ST-5D | 2 szt. | EiE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do masażu SCM-7 | 1 szt. | MEDEN-INMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stymat S-210 | 1 szt. | FAMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do masażu rehabilitacyjnego Aquavibron UMR2 | 1 szt. | Apena-Remont | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do krioterapii Kriopol R26 / B | 1 szt. | Kriomedpol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do laseroterapii ze skanerem Polaris 2 | 1 szt. | Astar | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka kończyn dolnych WKD | 1 szt. | MEDEN-INMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa 1115EZ | 1 szt. | Technomex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka kończyn górnych1114E | 1 szt. | Technomex | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Interdynamic ID-4C | 1 szt. | Elektronika i Elektromedycyna | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/100

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 100

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Rejestrator do badań elektrofizjologicznych Lab System Pro ze wzmacniaczem Clearsign | 1 szt. | Bard Electrophysiology Division | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/101

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 101

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Bieżnia do prób wysiłkowych TMX 425 Treadmill | 1 szt. | Velch Allyn Cardio Control BV BV Staalweg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rower treningowy HOME LINE | 2 szt. | BH SA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/102

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 102

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do termolezji NT 1100 | 1 szt. | Neuro Therm Inc. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/103

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 103

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Myjnia - dezynfektor CDD1050 | 1 szt. | Lischka | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													 podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/104

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 104

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych SK 8203S | 1 szt. | Tribo | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych Caldera 150 Inox | 1 szt. | POL EKO Aparatura Sp.j | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów NR 2-033 | 1 szt. | Alvo Grupa Gastrometal | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych ET-TF-II | 1 szt. | Shenzen ET Medical Technology | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych HL90 | 2 szt. | Smiths | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych Hotline | 1 szt. | Smiths | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz z miską | 1 szt. | Blanco | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/105

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 105

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | System cyfrowy - czytnik płyt FCR Capsula | 1 szt. | Fuji | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna Drypix 2000 | 1 szt. | Fuji | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/106

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 106

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Kabina do naświetleń UV ”W-line” | 1 szt. | COSMEDICO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kompleksowy system do naświetleń CP-4/3 | 1 szt. | COSMEDICO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii UVA | 1 szt. | WALDMAN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa UVB GH – 8ST | 1 szt. | COSMEDICO | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/107

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 107

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ssak elektryczny SU-1 | 1 szt. | ALMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak ścienny | 10 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak ścienny | 1 szt. | Multi Medica | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny MEVACS M20 | 1 szt. | Eres Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny WAN | 1 szt. | WAN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak próżniowy ASPIO 1P | 7 szt. | DZ Medicale s.r.l. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak ręczny VACUM EXTRAKTOR | 1 szt. | Menox AB Gothenburg Sweden | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak próżniowy ścienny Vacusill HV+2L PC | 12 szt. | Hersill, S.L. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny YDX-100M-35A | 3 szt. | Tongye Technologies Development C0.,LTD | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ssak elektryczny OB 2012 | 2 szt. | Bascarol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny MEVACS M20 | 2 szt. | Eres Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny F35 | 1 szt. | Fazzini srl | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Ssak elektryczny SU-2 | 1 szt. | AGA-LABOR s.c. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczy WAN M2 | 1 szt. | WAN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny jezdny New Hospirac 350 | 1 szt. | CA-MI | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny Aspimed 1.9LTA420 | 1 szt. | LEM Włochy | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Ssak elektryczny New Askir 30 | 1 szt. | CA-MI s.r.l. | 2 |  |  |  |  |  |
| V. | Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Ssak elektryczny WAN-N | 1 szt. | WAN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak CM-4 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										            ……………………………						 data											    podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/108

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 108

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Fotometr SPEKOL 10 | 2 szt. | ZEISS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotometr EPPOL 2T | 2 szt. | POLL W-wa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotometr EPPOL 20 | 1 szt. | POLL W-wa | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/109

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 109

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Cieplarka CL-65 | 1 szt. | Elkon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cieplarka CWE-2a | 2 szt. | Elkon | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cieplarka TK-3 | 1 szt. | Carbolab | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/110

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 110

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE 60NL | 8 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza TUV | 50 szt. | Ultra Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE 110 | 3 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE 60N | 2 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV-NL | 1 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE 110/55 N | 20 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE110PL | 3 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE 110 SL | 8 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza PLB- 302 | 2 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza BLZ-30 | 6 szt. | Ogarit | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 2x30 | 38 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 30 | 5 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 60NL | 99 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBVE 60 | 31 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 60 | 54 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV NL | 16 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 30 | 2 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP41 | 1 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP11 | 10 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP21 | 1 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP300 | 1 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP300R | 4 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Lampa bakteriobójcza TUV | 2 szt. | Ultra Vial | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 60P | 4 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV 60PL | 2 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza NBV60 | 1 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/111

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 111

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Zestaw endoskopowy: 1) Źródło światła Xenon Nova 20131520 2) Insuflator 26430620 3) Monitor PVM 20M2MDE 4) Monitor PVM 9043MD 5)Kamera SI PAL 20212020 6) Głowica kamery 7)Wysięgnik 8) Nagrywarka 9) Drukarka UP-2800P 10) Wózek | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw endoskopowy: 1) Konsola Unidrive S III 2) Manipulator maciczny Tintara 3) Morcelator Rotocut G1 | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wieża laparoskopowa | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa ssąco-płucząca Hysteroma E.A.S.I. SCB, Medela | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Diatermia chirurgiczna Auto Con 50 | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna Auto Con 350 | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fiberoskop intubacyjny z wyposażeniem 11302BD2 | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa endoskopowa do zabiegów laryngologicznych Clearvision II | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw endoskopowy laryngologiczny: 1) Głowica kamery Tricam 3CCD 2) Sterownik kamery SL II 3) Źródło światła Xenon Nova 4) Monitor 19 TFT 5) Nagrywarka zestaw compact System AIDA 6) Narzędzia do operacji nosa i zatok 7) Narzędzia do operacji krtani | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa ssącopłucząca Duomat DL2898 | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa czołowa Clara | 2 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa czołowa | 1 szt. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do chirurgii endoskopowej nosa i zatok | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do directoskopii i ezaphagoskopu | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Klaisnera | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videostroboskop wraz z torem wizyjnym U-Pulsar Hopkins | 1 kpl. | Karl Storz | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/112

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 112

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Myjnia - dezynfektor AF 2.45 PG | 1 szt. | AT-OS S.R.L. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/113

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 113

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Oftalmoskop pośredni Heine Omega 180 | 1 szt. | Optopol | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/114

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 114

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Rejestrator impedancji PMZephr | 1 szt. | Sandhill - USA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System rejestracji refluksu Sleuth 2000A | 1 szt. | Sandhill - USA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/115

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 115

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz do kontrastu Stellant CT Dual | 1 szt. | MEDRAD | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/116

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 116

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Monitor przezskórny pO2/pCO2 TCM Combi-M | 1 szt. | Radiometer | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor przezskórny p02TCM400 | 1 szt. | Radiometer | 1 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Monitor pomiarów przezskórnych pO2/pCO2 TCM Combi-M 391-880 | 1 szt. | Radiometer | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/117

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 117

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | System ciągłego monitorowania glikemii MMT-7102 | 1 szt. | Medtronic | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/118

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 118

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Kardiostymulator MIP-801 | 1 szt. | ITAM | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kardiostymulator MIP-801 | 1 szt. | ITAM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Bieżnia wysiłkowa ERT-100 | 1 szt. | ITAM | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/119

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 119

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat do selektywnej plazmaferezy i ciągłych zabiegów nerkozastępczych HF-440 | 1 szt. | Infomed SA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/120

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 120

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Fotel okulistyczny FO-02 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LE-12 | 2 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LP-01 | 5 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LE-02 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LR-10 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LR-12 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa 4 ogniskowa | 2 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna bezcieniowa BH-500 | 2 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcienowa BH 132 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa BHW 502 | 3 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa operacyjna BH-900 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa operacyjna BM 500 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny SU-03 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny SU-02 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza | 7 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop L-120 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop L-110 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Łóżko LE02-0 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LE13.0 | 4 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko LR12 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa BH-132 | 3 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa TO UPS-421/3 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa BHS-331 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa Famlux LO-03 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna statywowa BHS-301 A | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna Medilux 2x55 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny SU-03.0 | 4 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny SZ-01 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny SU-02 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjno-zabiegowy SO-10 | 3 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop L130 | 2 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop L131 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Łóżko LE 02,0 Z | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa Projektor | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/121

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 121

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Detektor tętna płodu Sonoline C | 3 szt. | Contec Medical Systems Co., LTD | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/122

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 122

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Termostat blokowy TH-24 | 1 szt. | Mediterm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łaźnia wodna „Cabrolab" LW-11 | 1 szt. | Cabrolab Electronic | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadło Vortex (wstrząsarka) WL-1 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wyparka próżniowa 350 A/2 | 1 szt. | J.Bibby Science Products Limited | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadło OKAP | 1 szt. | JW. Electronic | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dygestorium z komorą ceramiczną 2113 | 1 szt. | Polon Poznań S.A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Vortex Mixer S0200-230-EV | 1 szt. | ,,Equimed" s.j | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadło magnetyczne MM5 | 1 szt. | S.P.Sprzętu Pomiarowego i Medycznego | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Wooda Cobrabit | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Liczydło hematologiczne SH-30 | 1 szt. | Hexan | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Palnik ręczny z zapalnikiem piezoelektrycznym Flameboy | 1 szt. | IBS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadło hematologiczne uniwersalne UMH-5 | 1 szt. | Techniprot | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przenośny palnik IBS Fireboy Plus | 5 szt. | Integra Biosciences | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Spektrofotometr EPOLL 20 BIO | 1 szt. | Poll LTD | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Turbidometer AU108A | 1 szt. | OXOID | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Lampa Wooda | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Termostat TW-1 | 1 szt. | CARBOLAB | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr 504 | 1 szt. | Criticare Systems Inc | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/123

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 123

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Myjka dezynfektor DEKO 260 | 1 szt. | Franke Finland | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/124

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 124

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Kardiomonitor Q5 | 2 szt. | BIOLIGHT | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/125

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 125

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Analgator elektroniczny C | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dioptriomierz | 1 szt. | Ruka | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oftalmoskop | 2 szt. | Carl Zeiss Jena | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oftalmoskop 40110 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oftalmoskop Heine | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Polomierz | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rzutnik | 2 szt. | Carl Zeiss Jena | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw okulistyczny z fotelem OAP 211 | 1 szt. | Carl Zeiss | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Oftalmoskop OMEGA 180 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Oftalmoskop z ładowarką | 1 szt. | Keeler | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/126

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 126

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Alkomat ALP-1 | 1 szt. | Sentech - Promiler | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Alkomat Blow In Excellent | 1 szt. | Amii | 4 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/127

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 127

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Euthyscop | 2 szt. | Osculus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Synoptofor | 1 szt. | Clement Clarke | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Synoptofor | 1 szt. | Medeksport | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Visuscop | 2 szt. | Osculus | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/128

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 128

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Zestaw artroskopowy: 1) Monitor LCD 24", INTL,HDFP 2) monitor stand, Flat PNL Sony SU560 3) Coupler, HD, 16:9, 26.5 MM 4) 3 szt. optyka A'SCOPE, A'CLAVE, HD, 4MMx 30° 5) 2 szt. kaniula CANN, H.F.,DGNST,6MM,RTBL,DBL, 6) 3 szt. obturator OBTURATOR, INTEL 4 mm A'SP FOR 7) Źródło światła LIGHT SOURCE,500XL,XENON 8) 3 szt. przelotka DYONICS/WOLF INSTR VERSTIP, 9) 3 szt.przelotka DYONICS/WOLF SOURCE VERSITIP, 10) Urządzenie 660 HD IMS, 11) Shaver urządzenia DII Controller 12) 2 szt. rączka MOTOR DRIVE UNIT, HAND CNTRL, PWRMX EL 13) 2 szt. taca STERI-TRAY, 3x9,4 OMM SCOPE 14) 3 szt. światłowód LT GUIDE, GEMINI, 5 mm X10ft 15) Urządzenie pompa Control UNIT,DYONICS 25 16) FA QUANTUM 2 CONTROLLER 17) Wózek ITD CART 450 mm, 18) Głowica kamery CAMERA HEAD, NON-AC,HD560H 19) Kamera CAMERA CONTROL UNIT, HIGH DEF 20)Ramię do monitora Monting Kit ZV.9731.999 | 1 kpl. | Smith&Nephew | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pulsoksymetr BCI3303 | 2 szt. | Smith | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr BCI3301 | 1 szt. | Smith | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/129

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 129

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Komora laminarna K700 | 1 szt. | Alpina | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna Mars 1200 | 1 szt. | Scanlaf | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna Safemate 1.2 Biohazard | 1 szt. | Bioair Euroclone | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna Safemate 1.2 Cyto | 1 szt. | Bioair Euroclone | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Komora laminarna LAMIL | 1 szt. | Karstulan Metalli OY | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Boks cytostatyczny ZB1-GS | 1 szt. | Steag | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna LAMIL 13 | 1 szt. | Karstulan Metalli OY | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/130

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 130

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ekran dotykowy SGC Space Control | 3 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa Infusomat Space | 15 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Space | 61 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca Space Station | 22 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca Space Station MRI | 1 szt. | B. Braun Melsungen AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do systemu Space 8713140 | 6 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat FMS | 1 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa FMS | 2 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka GA672 | 1 szt. | Aesculap-Chifa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia bipolarna GN060 | 1 szt. | Aesculap-Chifa | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu GP 024 | 2 szt. | B. Braun Melsungen AG | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Prefusor Space | 9 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Prefusor Compact S | 1 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Infusomat Space | 7 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat Space | 5 szt. | B. Braun Melsungen AG | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka chirurgiczna GA 620 ładowarka GA 627 uchwyt GB416R | 1 kpl. | Aesculap-Chifa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka elektryczna GA 140 sterownik GA 148 wałek giętki GA 176 3 końcówki GB267R, GB266R, GB169R i 1 TG561 | 1 kpl. | Aesculap-Chifa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka elektryczna Acculan GA 647 ładowarka GA 677 5 nasadek GB385R, GB386R, GB383R, GB389R, GB390R | 1 kpl. | Aesculap-Chifa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dermatom GA 630 ładowarka GA 604 siatkownica BA 720 | 1 kpl. | Aesculap-Chifa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stymulator nerwów Stimuplex DIG RC | 1 szt. | B. Braun | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/131

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 131

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lampa sufitowa zabiegowa plusLED96 | 1 szt. | Klaromed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/132

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 132

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat optyczny do analizy posiewu krwi Bactec 9120 | 1 szt. | Becton, Dickinson and Company | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/133

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 133

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Auto/refrakto/kerato/ tonometr Tonoref II | 1 szt. | NIDEK CO., LTD. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/134

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 134

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat urodynamiczny Sensic Clinic G3 | 1 szt. | Mediwatch | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/135

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 135

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Destylator DE 8/70 | 1 szt. | Telmed | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Destylator wody DE-8/70 + zmiękczacz wody | 1 kpl. | Telmed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/136

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 136

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do niedokrwienia Tourniguet 5800 | 1 szt. | VBM Medizintechnik | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do niedokrwienia | 1 szt. | CHM | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/137

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 137

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu - Feno HypAir | 1 szt. | Medisoft | 4 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/138

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 138

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Laser SmartXide HS - CO2 | 1 szt. | DEKA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/139

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 139

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ogrzewacz pacjenta Thermacare TC 3003 | 1 szt. | Gaymar | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/140

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 140

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Otoskop z torem wizyjnym Dr Camscope Pro | 1 szt. | Sometech INC | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/141

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 141

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ultrasonograf DP-10 | 1 szt. | Mindray Bio-Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/142

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 142

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Fantom do nauki czynności życiowych Mega Code Kelly | 1 szt. | Laerdal Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/143

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 143

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stymulator zewnętrzny PACE 101H | 2 szt. | Osypka AG - Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/144

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 144

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stół operacyjny Imagi Q2 | 1 szt. | Stille AB | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/145

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 145

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat EEG DTW DigiTrack | 1 szt. | Elmiko | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EEG DT-2004 | 1 szt. | Elmiko | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat EEG DigiTrack | 1 szt. | Elmiko | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator Holtera EEG Tracir IT | 1 szt. | Lifelines | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/146

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 146

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stymulator czasowy 3085 | 1 szt. | St.Jude Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/147

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 147

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Zestaw chromatograficzny GC-2010 Plus | 1 kpl. | Shimadzu | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/148

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 148

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Respirator transportowy Hamilton C1 | 1 szt. | Hamilton Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/149

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 149

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul.: M. Skłodowskiej-Curie 27/29, A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Alkomat 7410 | 1 szt. | Dräger Safety AG & Co KGaA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Alkomat 6820 | 2 szt. | Dräger Safety AG & Co KGaA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/150

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 150

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Respirator Osiris 2 | 1 szt. | Taema | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator Osiris 3 | 1 szt. | Taema | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 |
|  | Respirator Osiris 2 | 1 szt. | Taema | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/151

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 151

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Chromatograf gazowy G1530A | 1 kpl. | HP | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/152

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 152

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do oznaczania hemoglobiny u cukrzyków Dca Vantage | 1 szt. | Siemens | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/153

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 153

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Stacja uzdatniania wody Purelab Option S7 | 1 szt. | Elga | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/154

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 154

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Audiometr diagnostyczny Ultra 130 | 1 szt. | Videomed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/155

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 155

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat EKG ELI280-CDB-ACAAX | 1 szt. | MDS Cardio | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/156

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 156

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Cystometr Ellipse-Chair fotel do badań urodynamicznych 115715 | 1 kpl. | Andromeda MS GMBH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/157

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 157

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Uroflometr Pico Flow – 2 | 1 szt. | Menfis bio Medica | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/158

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 158

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ultrasonograf MyLab25 Gold | 1 szt. | Esaote | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf MyLab50 | 1 szt. | Esaote | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ultrasonograf MyLab25 Gold | 1 szt. | Esaote | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Megas | 1 szt. | Esaote | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf Esaote My Lab Touch | 1 szt. | Esaote | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/159

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 159

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kardiomonitor Medical Spacelabs 90367 | 1 szt. | SpacelLabs Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor Ultraviev 1050 | 1 szt. | SpacelLabs Medical | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/160

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 160

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kardiomonitor PROPAQ LT | 1 szt. | Welch Allyn | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Dermatoskop Welch Allyn 47300 | 1 szt. | Welch Allyn | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/161

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 161

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kardiomonitor 6000DP/P6 | 1 szt. | Choicemmed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/162

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 162

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Osmometr krioskop Trident Med. | 1 szt. | Trident Med. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/163

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 163

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Kapnograf 12-65 | 1 szt. | Novametrix | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kapnograf | 1 szt. | Novametrix | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr + Kapnograf Capnogard | 1 kpl. | Novametrix | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/164

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 164

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Defibrylator E Series | 1 szt. | Zoll | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 |
|  | Termometr ThermoScan Pro 6000 | 8 szt. | Braun Welch Ally | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz L/MIN | 2 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz Mediflow | 11 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz Mediflow Ultra II | 6 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli Medicontrol | 5 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli Medicontrol 4 | 1 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli Medireg II | 8 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli Mediselect M.B | 4 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli z przepływomierzem | 2 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli z przepływomierzem-szybkozłączem | 5 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butli z szybkozłączem | 12 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy MediReg II | 7 szt. | GCE | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator P200D/CE/0H/4 | 2 szt. | Pneupac | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator P20D/0H/4 | 1 szt. | Pneupac | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator P20D/CE/0H | 2 szt. | Pneupac | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator VR-1 | 4 szt. | Pneupac | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak OB.2012 BSU100 | 1 szt. | Bosccarol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak OB.2012 BSU154 | 2 szt. | Bosccarol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak OB.2012 BSU158 | 11 szt. | Bosccarol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr 8500 | 4 szt. | Nonin | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr 8500A | 6 szt. | Nonin | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Defibrylator AED PLUS | 1 szt. | Zoll | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Defibrylator AED Plus X | 1 szt. | Zoll | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/165

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 165

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Myjnia – dezynfektor TopLine 20 | 7 szt. | Meiko GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia – dezynfektor TopLine 20 AT | 2 szt. | Meiko GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia – dezynfektor TopLine 30 | 1 szt. | Meiko GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia – dezynfektor TopLine 30WC | 1 szt. | Meiko GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Myjnia – dezynfektor TopLine 20 | 1 szt. | Meiko GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/166

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 166

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do ciągłych metod leczenia nerkozastępczego Prismaflex SW 6.0 | 2 szt. | Gambro | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz krwi Prismacomfort do aparatu Prismaflex SW 6.0 | 2 szt. | Gambro | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawc

Załącznik Nr 2/167

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 167

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Wirówka laboratoryjna 5702R | 1 szt. | Eppendorf | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Wirówka laboratoryjna 5702 | 2 szt. | Eppendorf | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna Mini - Spin 5452 | 1 szt. | Eppendorf | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna 5415D | 1 szt. | Eppendorf | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna 5702R | 1 szt. | Eppendorf | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/168

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 168

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Szyna rehabilitacyjna Artromot K1 | 5 szt. | Ormed GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Szyna rehabilitacyjna Artromot K2 | 2 szt. | Ormed GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/169

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 169

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Cieplarka B6 | 2 szt. | Kendro Laboratory Products | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cieplarka B12 | 2 szt. | Kendrolab | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator laboratoryjny HERACELL | 1 szt. | Kendrolab | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Palnik laboratoryjny Fuego SCS | 1 szt. | Kendrolab | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna Biofugo Prima | 1 szt. | Kendro Laboratory Products | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna HS KS12 | 1 szt. | Kendrolab | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/170

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 170

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Diafanoskop Astodia Dia 100 | 1 szt. | Stihler Electronic GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do ogrzewania pacjenta ASTOPAD | 1 szt. | Stihler Electronic GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych ASTOFLO AF111 | 3 szt. | Stihler Electronic GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta ASTOPAD | 2 szt. | Stihler Electronic GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/171

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 171

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Kolumna anestezjologiczna K 60S-ALFA 60/80 | 1 szt. | Kendromed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny MOT 601120 | 1 szt. | MEDIFA GmbH Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny MRT560320 | 1 szt. | Media Hesse GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/172

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 172

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lampa operacyjna przyścienna UFO SLE 300C | 7 szt. | Sturdy Industrial Co., Ltd | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa statywowa mobilna UFO SLE-100M | 1 szt. | Sturdy Industrial Co., Ltd | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna sufitowa ESTELLA 7 PLUS | 3 szt. | Mediland | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna ML600/S plus | 1 szt. | Mediland | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa NEW VEGA HH/H 700+/H500+ | 1 szt. | Mediland | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/173

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 173

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Artroskop: 1) źródło światła X8000 2) konsola Core 3) shaver artroskopowy formuła HC 4) przełącznik nożny TPS 5) ładowarka s4/5 6) bateria sterylna, 7) shaver artroskopowy formuła 8) konsola kamery, głowica kamery 1288 9) monitor Vision Proled 26 " | 1 kpl. | Stryker | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Napęd neurochirurgiczny z konsolą: 1) elektryczna konsola sterująca TPS do napędów 2) napęd neurochirurgiczny Core UHT Drill 3) wyłącznik nożny do konsoli CORE/TPS 4) włącznik ręczny do napędu CORE UTH Drill 4) nasadka narzędziowa do napędu U/UHT-Drill 5) trepan AcraCut 6) nasadka narzędziowa obrotowy kraniotom 7) ostrze do kraniotomu średniego 2 szt. 8) nasadka prosta 9) wiertło diamentowe o 1 mm 10) wiertło diamentowe o 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm | 1 kpl. | Stryker | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Wiertarka chirurgiczna Core Universal Driver z osprzętem ( przewód TPS, gniazdo TPS Sag Saw- piła, nasadka Jacobs, nasadka Wire Collet CD ) | 1 kpl. | Stryker | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka stomatologiczno – laryngologiczna 5100-52 Irrygation | 1 szt. | Stryker | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw endoskopowy z wyposażeniem artroskopowym: 1) kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCD Fuli HD typ1288HD 2) monitor medyczny LCD 3CCD Fuli HD 1288HD 3) źródło światła L9000 4) konsola sterująca do shavera i napędów elektrycznych CORE 5) uchwyt shavera Formula 6) medyczny system do archiwizacji zabiegów endoskopowych SDC Classic | 1 kpl. | Stryker | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw laparoskopowy 1) Insuflator 2) źródło światła L9000 3) kamera 1288 CCU International 4) głowica kamery 1288CH AND COUPLER INTE 5) monitor medyczny LCD VE HDTV INTERNATI 6) światłowód - 5 mm X 10FT Clear Case | 1 kpl. | Stryker | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/174

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 174

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Angiograf mobilny Ziehm Vision R | 1 szt. | Ziehm Imaging GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/175

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 175

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Videostroboskop EndoSTROB DH | 1 szt. | XION GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat do śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego Neurosign 400 | 1 szt. | Magstim Company Limited | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/176

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 176

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat RTG Planmeca Intra | 1 szt. | Planmeca | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat RTG ORTHOSLICE OS 1000C | 1 szt. | TROPHY RADIOLOGIE S.A. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/177

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 177

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Lampa do fototerapii neoBLUE | 2 szt. | Natus Medical Incorporated | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżeczko podgrzewane BW-50-001 | 5 szt. | Kanmed Babywarmer | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Lampa do fototerapii Neoblue Blanket | 1 szt. | Natus Medical Incorporated | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/178

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 178

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pulsoksymetr NT2A | 6 szt. | Solaris Newtech | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/179

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 179

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Monitor transportowy PM-9000 | 1 szt. | Mindray Co. Ltd Chiny | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewacz pacjenta Mistral-Air Plus | 4 szt. | TSCI | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/180

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 180

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Ssak elektryczny jezdny Elite High ESS 200 | 5 szt. | Oxylitre Ltd. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak przenośno-akumulatorowy S-SCORT New-Duet 2314 | 1 szt. | Sscor | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak ścienny S713R Oxylitre | 3 szt. | Oxylitre Ltd. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie płucząco-dezynfekujące Panamatic ,,Optima 3" | 1 szt. | DDC Dolphin | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Ssak elektryczny Oxylitre | 2 szt. | Oxylitre | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Ssak elektryczny jezdny Elite High ESS 200 | 1 szt. | Oxylitre Ltd. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/181

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 181

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Inkubator 8000 S.C. | 1 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator transportowy Drager | 2 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżeczko podgrzewane Babytherm 4200 | 1 szt | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżeczko podgrzewane Babytherm II-M.-4100 | 4 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Inkubator zamknięty 8000SC | 2 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator zamknięty 8000IC | 1 szt. | Dräger | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inkubator zamknięty ISOLETTE | 1 szt. | Vickers | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do fototerapii PT 533-2E | 1 szt. | Vickers | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/182

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 182

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stanowisko do pielegnacji i ważenia noworodka SPN - 1000 | 1 szt. | UNIMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do resuscytacji i pielęgnacji SPN-1000MB | 1 szt. | UNIMED | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka SRN -10 | 4 szt. | UNIMED | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Promiennik podczerwieni IR 10 | 1 szt. | UNIMED | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/183

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 183

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Monitor medyczny ACL MD-2409LP | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop EG-290KP | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop EG-2970K | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop EG-3490K | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop ultradźwiękowy EG-3670URK | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop ultradźwiękowy EG-3870UTK | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideokolonoskop EC 38070 TLK | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideoprocesor EPK-100P | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideoprocesor EPK-700 | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek medyczny JTD Classic Car+ | 1 szt. | Pentax | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/184

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 184

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Łóżko porodowe w kształcie koła Roma Geburtsrad | 1 szt. | Roma Birtth AG | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/185

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 185

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Pompa infuzyjna 102 | 1 szt. | Amedica | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna 202 | 2 szt. | Amedica | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Pompa infuzyjna AMEDICA | 2 szt. | Amedica | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/186

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 186

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Pompa objętościowa Alaris GW | 4 szt. | Cardinal | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna ASENA CC | 5 szt. | Alaris | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/187

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 187

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Kardiomonitor Artema 4053 | 3 szt. | Medical Electrical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor parametrów życiowych Artema 4041 | 2 szt. | Medical Electrical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor IPM12 | 1 szt. | Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor iMEC8 | 1 szt. | Mindray | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/188

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 188

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat RTG do zdjęć punktowych Heliodent Plus | 1 szt. | SIRONA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/189

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 189

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Stół operacyjny | 1 szt. | Farum | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny OP Series 165 | 2 szt. | Merivaara | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/190

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 190

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Kolposkop AC-3500 | 1 szt. | Altion | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolposkop MI22HU | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolposkop MI-24U/K | 1 szt. | PZO Mikroskopy i wyroby Optyczne Sp. z o. o. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/191

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 191

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Diatermia chirurgiczna BK-15 | 1 szt. | Ormed ZDM Łódź | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna Leep 1000 | 1 szt. | Cooper Surgical Inc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrokoagulator GT55 | 1 szt. | Famed | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Aparat do elektrochirurgii ES-120 | 1 szt. | Emed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/192

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 192

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Fotele zabiegowe do chemioterapii NOVO X 220 | 8 szt. | Likamed GmbH, Niemcy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek transportowo kąpielowy | 5 szt. | Sezame | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/193

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 193

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Wieża laparoskopowa CV-180: 1) optyka 10mm 30 stopni 2) kamera OTV-S7ProH-HD-12E 3) insuflator UHI-3 4) źródło światła CLV-180 5) procesor video CV-180 6) pompa SurgiFlow 220-240V 7) optyka 10 mm 45 stopni HD 8) 2 szt. monitorów HDTV 21’’ 9) wózek WM-NP1, 10 głowica kamery OTV-S7PR0-HD | 1 kpl. | Olympus Medical Systems, Olympus Winert & Ibe, Wolfang Meiners Medizitechnik, Advan, KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laparoskopowy tor wizyjny w systemie 3D: 1) 2 szt. monitorów 3D/2D 2) 2 szt. procesorów video CV-190 3) źródło światła CLV-190 4) mixer obrazu 3D 3DV-190 5) wózek medyczny WM-NP2 6) 2 szt. videolaparoskopów LTF-190-10-3D 7) Insuflator UHI-4 8) pompa płucząca EcoPump | 1 kpl. | Sony Deutschland GmbH, Olympus Medical Systems Corporation, KeyMed, W.O.M Word of Medicine GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym 4K: 1) procesor kamery OTV-S400 2) monitor 31'' LMD-X310S 3) insuflator UHI-4 4) wózek medyczny WM-NP2 5) źródło światła CLV-S400 6) pompa płucząca EcoPump 7) Monitor 55" LMD-X550S 8) głowica kamery endoskopowej CH-S400 9) 2 szt. głowic kamery HD CH-S190-XZ-E 10) 4 szt. optyk WA4KL130 11) 2 szt. optyk WA53010A | 1 kpl. | Olympus Medical Systems Corporation, Sony, KeyMed, W.O.M Word of Medicine GmbH | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tor wizyjny do laparoskopii wraz z systemem archiwizacji danych: 1) OTV-S7Pro-6S Sterownik 2) źródło światła CLV-S40 Pro-6S 3) głowica kamery OTV-S7ProH-HD-12E 4) 2 szt. optyki laparoskopowe WA53005A 5) 2 szt. optyka WA53010A 6) światłowód WA03210A- 4szt. 7) 2 szt. monitorów LCD AMM213TD 8) wózek WM-NP1 9) insuflator UHI-3 10) pompa płucząca Ecopump 11) wideo teleskop ,, EndoEYE LS” 12) oprogramowanie dla stanowiska wideolaparoskopowego, system komputerowy do archiwizacji badań oraz obrazów laparoskopowych WD11013A | 1 kpl. | Olympus, Advan, KeyMed, WOM, Trumpf | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do endoskopii wraz z systemem archiwizacji badań: 1) 2 szt. procesorów wizyjny CV-190 2) 2 szt. źródło światła CLV-190 3) 2 szt. monitorów LCD OEV-261H 4) 2 szt. ssaków endoskopowy KV5 5) 2 szt. pomp płuczących do endoskopów OFP-2 6) 2 szt. wózków WM-NP2 7) szafa do endoskopów EDC wersja D 8) tester szczelności MU-1 9) System archiwizacji: 2 szt. komputerów 2 szt. monitorów BenQ 2 szt. drukarek Brother | 1 kpl. | Olympus Medical Systems, KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor medyczny LCD ADVAN MMD213TD | 1 szt. | Advan | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop GIF-Q165 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolonoskop CF-Q165L | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideokolonoskop CF-Q180AL | 2 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideoduodenoskop TJF-160VR | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop GIF-Q180 | 2 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop BF-TE2 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideokolonoskop CF-H185L | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideokolonoskop CF-H190L | 3 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideoduodenoskop TJF-Q180V | 2 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideoduodenoskop TJF-145 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideoduodenoskop TJF-Q180V | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop GIF-H190 | 3 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop GIF-H185 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do Telemikrobiologii wraz z mikroskopem BX51TF | 1 kpl. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop świetlny CX40 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła CLV-180 | 2 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła CLV-190 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor Video CV-180 | 2 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor Video CV-190 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa na endoskopy EDC-D | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia ultradźwiękowa Endosonic | 2 szt. | KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek WM-NP1 | 2 szt. | KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek WM-NP2 | 1 szt. | KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD 19" OEV-191H | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor OEV-262H | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do kolonoskopii OFP-2 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa do kolonoskopii OFP-1 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tester szczelności z pompą powietrza MB-155 MU-1 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kabel wideoendoskopu MAJ-1430 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Bronchofiberoskop BF-180 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronchofiberoskop BF-XP160F | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop HDTV GIF-H185 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideogastroskop pediatryczny GIF-XP 190N | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop GIF-Q180 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gastrofiberoskop GIF-XP 160 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Insuflator CO2 UCR | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop hematologiczny BX 43 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor medyczny HDTV OEV-262H | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD OOV-191H | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia endoskopowa ETD-3 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa OFP-2 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor video CV-190 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor video CV-180 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa endoskopowa EDC-D | 2 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop PCF-H190L | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek WM-NP2 | 1 szt. | KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wózek WM-NP1 | 1 szt. | KeyMed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła CLV-190 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła CLV-180 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System do telepatologii wraz z mikroskopem BX61 | 1 kpl. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Myjnia Endoskopowa mini ETD2 Plus PAA | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła CLK-3E | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/194

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 194

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Mikser recepturowy Ungator 2100 | 1 szt. | Eprus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikser recepturowy półautomatyczny | 1 szt. | Eprus | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/195

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 195

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Koncentrator tlenu Elite | 1 szt. | AivDep USA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu AirSep | 3 szt. | AivDep USA | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/196

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 196

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Bronchofiberoskop P160 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gastrofiberoskop 160 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gastrofiberoskop GIF V2 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gastrofiberoskop GIF-160 | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop CF-V I | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop PCF-160AL | 1 szt. | Olympus | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/197

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 197

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Piła do ściągania opatrunków | 1 szt. | MST-Instrumente GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piła oscylacyjna | 1 szt. | MST-Instrumente GmbH | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piła do cięcia gipsu HB8894 | 1 szt. | Hebu Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piła do gipsu | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Piła do cięcia gipsu Acculan | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piła oscylacyjna EP-1 | 3 szt. | ChM | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Piła laryngologiczna Mini Driver | 1 szt. | 3M | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka chirurgiczna G-6100 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka z kątnicą Microtron GD-631 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/198

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 198

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Aparat EKG EK 53 | 2 szt. | Helige | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Aparat EKG M17 - 72A | 1 szt. | Hewlett - Packard | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/199

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 199

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Oddciągi gazów medycznych | 13 szt. | Nieznany | 8 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/200

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 200

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 |
|  | Wirówka CEP 2000 | 1 szt. | CAPRICORN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Green GS300 | 1 szt. | Welch Allyn Corporate Headquarters | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dermatom | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnes | 1 szt. | Fabryka Aparatury Rentgenowskiej | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kabina audiometryczna | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa BH 150 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa | 1 szt. | Carl Zeiss Jena | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacyjnym | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa halogenowa BH-132 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Miernik poziomu natężenia dźwięku PO1 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Minifotometr Plus LD-20 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP 21 | 1 szt. | Ultra Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do badań USB 03 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stroboskop TUR LS2 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stymulator Logopedyczny W101 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Amnioskop OC 100 | 2 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Amnioskop światłowodowy | 1 szt. | NMB | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy detektor tętna płodu CDT - 5 | 1 szt. | PPUH SONOPAN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Detektor tętna płodu UDT-10A | 1 szt. | PPUH SONOPAN | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diafanoskop ADA 2 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotel ginekologiczny | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotel ginekologiczny SM-19P | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa badawczo-zabiegowa FLH-2110 | 1 szt. | Ordisi | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza | 6 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przenośna | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa BH-132 | 3 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa statywowa BHS-552 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa stojąca | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna sufitowa BH-501p | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna z zasilaczem FEDEMAN 77 N UL | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa statywowa BHS 175 | 3 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa | 1 szt. | Carl Zeiss Jena | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop L-131, NGP10, NU-1A | 3 szt. | Cespa Cieszyn | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP-11 | 8 szt. | UltraVid | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop NGP300 | 1 szt. | Ultra-Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny stół do badań USB-04 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Lampa bakteriobójcza LB-301 | 1 szt. | Bakmed | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Solux | 1 szt. | Zalimp Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Solux | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna sufitowa Dr. Lite 2066-07 | 1 szt. | BenQ Medical | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy P22 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy Supra Z/S | 2 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy Supra 2/3 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy 300-IND | 2 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół do endoskopii | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop | 2 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewacz napromiennik podczerwieni BF | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka do folii Hawo HM 800 DC | 2 szt. | Gerätebau Gmbh | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka do folii Lumel ZFP-15 | 1 szt. | Lumel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wibrator laboratoryjny KLB WL-1 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| III. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
|  | Negatoskop NGP300 | 1 szt. | Ultra-Viol | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw reanimacyjny RB 85 | 1 szt. | Chirana | 2 |  |  |  |  |  |
| IV. | Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 |
|  | Lampa Solux HP3616 | 1 szt. | Philips | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Solux LSC | 1 szt. | Zalimp Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
| V. | Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26 |
|  | Lampa Solux | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/201

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 201

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Spektrofotometr UV-VIS Specord M-40 | 1 szt. | Nieznany | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/202

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 202

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Wirówka hematologiczna EBA200 | 1 szt. | Hettich | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wstrząsarka Polymax1040 | 1 szt. | Heidolph |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/203

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 203

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Sterylizator parowy Vapofix 3-3-6 VS1ED | 1 szt. | Belimed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/204

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 204

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
|  | Sterylizator parowy ASVE/A | 1 szt. | SMS Warszawa | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/205

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 205

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
| 1. | Zestaw do trudnej intubacji Truview PCD (5 łyżek, 2 rekojeści, 4 prowadnice, monitor + zasilacz, statyw. prowadnica) | 1 kpl. | Truphatek | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/206

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 206

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
| 1. | Miernik bilirubiny M&B MBJ20 | 1 szt. | Beijing M&B Electronic | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/207

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 207

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |
| 1. | Wózek transportowy Stollenwerk 4002-1 | 1 szt. | Stollenwerk | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/208

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 208

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Sterylizator SPW 65M | 1 szt. | Premed | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/209

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 209

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Moduł filtracyjny do oczyszczania powietrza C.A.350,C.Aplus | 1 szt. | KARSTULAN METALLI OY | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/210

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 210

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Densytometr DEN-1 | 1 szt. | BIOSAN | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/211

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 211

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Czytnik pasków do moczu H-50 DIRUI | 1 szt. | DIRUI | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/212

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 212

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Mikroskop GENETIC PROBINO | 1 szt. | DELTA OPTICAL | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/213

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 213

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Koagulator CHROM 7 | 1 szt. | BIO-KSEL | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/214

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 214

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Liczba urządzeń | Producent | Liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto za przegląd 1 szt. urządzenia | Wartość netto zamówienia za 24 miesiące (liczba urządzeń x liczba wymaganych przeglądów w ciągu 24 m-cy x cena jedn. netto) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto zamówienia za 24 miesiące (wartość netto za 24 miesiące + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a |
| 1. | Kardiomonitor BM3PLUS | 1 szt. | BIONET CO | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:………………………………………………………………………………………………………

……………………………										……………………………						 data													podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Oferowana cena - 100 %

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%

Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej

Załącznik Nr 4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH                             USŁUG

w okresie ostatnich 3 lat

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot usługi | Okres realizacji | Wartość brutto usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane ........... szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na ….............................................................., zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr ….

§ 2

- Umowa zostaje zawarta na okres od ……..-...-….. r. do …….-...-….. r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych będących przedmiotem

umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia……..

- W zakres usług serwisowych wchodzą następujące czynności:

- dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie 
z wymogami producenta, przewidzianymi w dokumentacji technicznej urządzenia 
(z wyłączeniem materiałów jednorazowego użytku, zużywalnych oraz akcesoriów takich jak kable, czujniki, etc. wymienianych zgodnie z instrukcją obsługi przez Zamawiającego),

- sprawdzanie sprzętu medycznego od strony parametrów eksploatacyjnych zgodnych 
z dokumentacją techniczną,

- wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego 
do użytku,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

- sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego (pomiary elektryczne),

- konserwacja ruchomych części mechanicznych (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- ustawianie (regulacja i kalibracja) wymaganych przez producenta parametrów,

- legalizacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

- dokonywanie wpisów do paszportu technicznego urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności, informację o stanie technicznym urządzeń (urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszej eksploatacji, urządzenie niesprawne, urządzenie dopuszczone warunkowo do użytkowania ze wskazaniem, na jaki okres),

- przesłanie karty pracy (raportu serwisowego) z opisem wykonanych czynności po dokonanym przeglądzie technicznym potwierdzającym wykonanie usługi z podpisem użytkownika sprzętu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą za wykonaną usługę.

- Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji oraz terminy ich  wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu i obowiązującymi Normami oraz z zachowaniem przepisów BHP  i P/poż.

- Usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca wykonywał będzie przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej i narzędzi gwarantujących wykonanie usługi serwisowej 
w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt transport tego sprzętu w obie strony, co nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za: utratę, zaginięcie lub  uszkodzenie przekazanego sprzętu przez Zamawiającego.

- Powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi lub osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki jej działania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji sprzętu medycznego 
w związku ze zmianą miejsca użytkowania sprzętu medycznego w innej jednostce Zamawiającego znajdującej się na terenie Torunia.

- Wykonawca będzie wykonywał usługę na pisemne zlecenie Zamawiającego nie później niż 14 dni od otrzymania zlecenia lub ustalonym terminem przez Wykonawcę 
z Zamawiającym.

§ 4

- Z tytułu nienależytego świadczenia usług Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy oraz odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia nienależycie wykonanych usług, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych.

- Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

- Wartość umowy ustala się na kwotę: .................netto + ...% VAT =  ..................... brutto
Słownie brutto: ...................................................................................

1.1. Cena jednostkowa podana w specyfikacji ilościowo – cenowej zawiera koszty robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów i konserwacji, koszty dojazdu, delegacji i noclegów pracowników Wykonawcy.

- Należność za usługę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Liczba urządzeń objętych przeglądem x cena jednostkowa za przegląd danego urządzenia stanowić będzie każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy.

- Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie 
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron umowy.
Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

- Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c i d.

- W związku z ustawą RODO Wykonawca podpisze odrębną umowę na przetwarzanie danych osobowych z Wykonawcą za wyjątkiem gdy Wykonawca ma już podpisaną umowę z Zamawiającym – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody
Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak 
i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                     co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy -Pzp;

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –Pzp.

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 8

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku     do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług serwisowych

w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.).

- należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798 ze zm.).

…………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							.................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

świadczenie usług serwisowych

w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej

oświadczamy, że w stosunku do niego:

1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              lub zdrowotne;

b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.............................						       ................................

data					              podpis osoby upoważmionej do reprezentacji

Załącznik Nr 8

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

..........................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                        w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,                                                                                       wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,                                           doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,                                                                   a także zakresu wykonywanych przez nich czynności                                                                                         oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunki wymagane – patrz określenie w rozdziale III pkt. 2 ppkt 3 lit. b SIWZ.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje nt. kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia. Podać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (posiadane szkolenia i certyfikaty - jakiego dokładnie sprzętu dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydane), okres i zakres doświadczenia (liczba miesięcy lub lat, jakiego sprzętu medycznego ) | Zakres wykonywanych czynności (nazwa usług przewidzianych do wykonywania) | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (pracownik Wykonawcy czy udostępnienie zasobu przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

.............................						               .................................

data								        podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-29/19

do Polityki Ochrony Danych Osobowych KP-7.5-11(IOD)

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu

#### UMOWA NR ………………………………

powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ………………………..

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń,

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000004086 NIP 9561949580, REGON 000316068

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala - Sylwię Sobczak

zwanym w dalszej treści umowy Administratorem danych lub Stroną

a:

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Podmiotem przetwarzającym lub Stroną

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane:

imię, nazwisko, nr pesel, wyniki badań pacjenta.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy na:

Świadczenie usług serwisowych

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zobowiązuje się w zależności od decyzji Administratora do usunięcia powierzonych danych osobowych, w tym również wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem danych w zakresie wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie.

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych jest uprawniony do kontrolowania sposobu realizacji niniejszej Umowy przez Podmiot przetwarzający oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- Kontrola, o której mowa w ust. 1 może być przeprowadzona przez Administratora danych w terminie uzgodnionym z Przetwarzającym.

- W celu wykonania kontroli Administrator danych ma prawo:

- wstępu do pomieszczeń, w których Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,

- przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

- Administrator Danych nie będzie uprawniony do wglądu w dane i informacje niezwiązane 
z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.

- W przypadku stwierdzenia przez Administratora danych uchybień w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, Administratorowi danych przysługuje prawo do:

- żądania usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni,

- żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych,

- rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora.

§ 5

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy z winy Podmiotu przetwarzającego, w tym nieuprawnionego, zawinionego udostępnienia, zmiany, utraty, uszkodzenia, zniszczenia powierzonych danych lub ich przetwarzania przez osobę nieupoważnioną. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcach obowiązków ochrony danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych wygasa z dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

- W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora danych.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ADMINISTRATOR DANYCH:                                                                            PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

# Footnotes

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).