Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.11.2022

Część 2.   Sprzęt i materiały jednorazowego użytku

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Próbówka 5 ml PS, średnica 12mm, długość 75mm, okrągłodenna | szt. | 21 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 2 | Próbówka 11 ml PP, średnica 16,8mm, długość 82mm, okrągłodenna | szt. | 9 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 3 | Próbówka 12 ml PS, średnica 17mm, długość 110mm, stożkowodenna, ze skalą | szt. | 3 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 4 | Naczynie reakcyjne 1,5 ml PP, stożkowe dno, z zakrętką | szt. | 21 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 5 | Jednorazowe pipety Pasteura ze zintegrowanym balonikiem, pojemność 6ml | szt. | 6 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 6 | Końcówki do pipet automatycznych 2-200 µl pakowane po 1000 szt. wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, długość końcówki: 51mm, kompatybilne z pipetami firm jak : Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex | szt. | 6 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 7 | Końcówki do pipet automatycznych 1000 µl , pakowane po 250 szt. wolne od DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, długość końcówki: 72mm, kompatybilne z pipetami firm jak : Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex | szt. | 6000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 8 | Końcówki do pipet automatycznych 1-5ml, pakowane po 250 szt., długość końcówki : 123mm, kompatybilne z pipetami Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex | szt. | 3 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| 9 | Korki uniwersalne z PE do próbówek o średnicy 11-13 mm | szt. | 21 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4 a), Część 2 | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................