## siwz_endoskopia_XII.2023
FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1 Zestaw akcesoriów kompatybilnych z posiadanymi wideoendoskopami i urządzeniami firmy OLYMPUS
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Szczotka do elewatora. Szczotka typu MAJ-1888 lub równoważna do czyszczenia końcówki dalszej i elewatora kleszczy wideoduodenoskopów TJF-160VR; jednorazowa. |  | 500 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zawór biopsyjny wielorazowy. Zawór biopsyjny kanału roboczego typu MB-358 lub równoważny; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); wielorazowy; autoklawowalny. |  | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zawór biopsyjny jednorazowy. Zawór biosyjny typu MAJ-1555 lub równoważny; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); jednorazowego użytku; sterylnie pakowany. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zawór woda-dwutlenek węgla. Zawór woda-dwutlenek węgla typu MAJ-2010 lub równoważny; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); wielorazowy; autoklawowalny. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zawór woda-powietrze. Zawór woda-powietrze typu MH-438 lub równoważny; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); nie wymagający nawilżania; wielorazowy; autoklawowalny. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zawór ssący. Zawór ssący typu MH-443 lub równoważny; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); nie wymagający nawilżania; wielorazowy; autoklawowalny. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kapturek wideoduodenoskopu. Zatyczka typu MAJ-311 lub równoważna na końcówkę wideoduodenoskopów TJF-160VR. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zakrywka uszczelniająca typu MH-553 lub równoważna; wodoodporna zatyczka na gniazdo elektryczne (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz wideoduodenoskopy TJF-160VR). |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Butelka na wodę do insuflatora. Butelka na wodę z zaworem typu MAJ-902 lub równoważna do stosowania z insuflatorem dwutlenku węgla UCR; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); wielorazowa; autoklawowalna. |  | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Butelka na wodę. Butelka na wodę z zaworem typu MAJ-901 lub równoważna; do wideoendoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); wielorazowa; autoklawowalna. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Butelka na wodę zapasowa. Butelka zapasowa typu MAJ-901 i MAJ-902 bez zaworu lub równoważne. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pojemnik na wodę. Pojemnik na wodę typu MAJ-1603 lub równoważny do pompy OFP-2. |  | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rurka pomocnicza. Przyłącze pomocniczego doprowadzenia wody typu MAJ-855 lub równoważne; do wideoendoskopów (wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190); wielorazowe; autoklawowalne. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Dren do pompy. Dren typu MAJ-1608 lub równoważny; do pompy płuczącej OFP-2; jednodniowy; sterylny. |  | 800 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Dren insuflatora standardowy. Rurka do przesyłania dwutlenku węgla typu MAJ-1741 lub równoważna; przepływ standardowy; do stosowania z insuflatorem dwutlenku węgla UCR; wielorazowa. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Dren insuflatora z niskim przepływem. Rurka do przesyłania dwutlenku węgla typu MAJ-1742 lub równoważna; przepływ niski; do stosowania z insuflatorem dwutlenku węgla UCR; wielorazowa. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Ładowany aplikator klipsów. Aplikator do klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, do posiadanych przez Zamawiającego sterylnych klipsów serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia min. 2300m; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Klipsy hemostatyczne. Klipsy endoskopowe jednorazowe sterylne; do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego wielorazowym aplikatorem typu HX-110UR; pakowane w pojedyncze plastikowe nasadki (kartrige); długość ramion klipsa 6, 7.5, 9mm do wyboru przez Zamawiającego; kąt zagięcia szczęk 90 i 135º do wyboru; możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego. |  | 800 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Tester szczelności. Tester szczelności typu MB-155 lub równoważny do sprawdzania wodoszczelności endoskopów (wideogastroskopy i wideokolonoskopy serii Q165 oraz H185, wideogastroskop GIF-1TH190, wideoduodenoskopy TJF-160VR); |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pompa powietrzna. Pompa powietrzna typu MU-1 lub równoważna; do badania szczelności endoskopów w połączeniu z testerem typu MB-155 lub równoważne; |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 2 Zestaw akcesoriów endoskopowych podstawowych
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Ustnik jednorazowy. Jednorazowy ustnik endoskopowy z opaską mocującą; średnica otworu wewnętrznego 20mm (60Fr); duże otwory boczne. |  | 4000 | szt. | 1 | 4000 |  | 0 | 4000
2 | Szczypce biopsyjne wielorazowe z okienkiem. Szczypce biopsyjne; łyżeczki owalne z okienkiem; z igłą i bez igły; średnica szczęk 2.3mm i 2.5mm; długość robocza 1600mm i 2300mm; z wygładzeniem odcinka dystalnego części spiralnej; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; wielorazowe; autoklawowalne. |  | 16 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowe. Szczypce biopsyjne jednorazowe; powlekane na całej długości; średnica szczęk 2.3mm; łyżeczki owalne z okienkiem; dostępne z igłą i bez igły; długość robocza 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. |  | 2000 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szczypce biopsyjne JUMBO jednorazowe. Szczypce biopsyjne jednorazowe; łyżeczki duże (typ JUMBO) z okienkiem; bez igły; średnica szczęk 3.0mm; powlekane na całej długości; długość robocza 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 3.7mm.. |  | 600 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pętla do polipektomii Erlangen wielorazowa. Pętla elektrochirurgiczna do polipektomii; owalna; typ Erlangen (dwustopniowa, wzmocniona część proksymalna, w części dystalnej drut pleciony); kompletna; średnicy 20 i 35mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza 2300mm; wielorazowa; autoklawowalna. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pętla do polipektomii monofilamentna wielorazowa. Pętla elektrochirurgiczna do polipektomii; drut monofilamentny; kompletna; owalna; średnicy 20mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość robocza 2300mm; wielorazowa; autoklawowalna. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pętla do polipektomii jednorazowa. Pętla elektrochirurgiczna do polipektomii; jednorazowa; drut pleciony; dostępne średnice: 10, 15, 25, 35mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza narzędzia 2300 mm. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igła endoskopowa. Igła endoskopowa jednorazowa; końcówka osłony metalowa; długość ostrza igły 4mm i 5mm; średnica ostrza igły 22 G; długość robocza 2300 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. |  | 150 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Marker endoskopowy. Endoskopowy znacznik; tusz na bazie węgla; do stosowania z igłami endoskopowymi; strzykawka a 5ml ze złączem luer. |  | 80 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Olejek silikonowy. Olejek silikonowy do zaworków; pojemnik a 10 ml. |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szczoteczka dwustronna do kanałów. Szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów roboczych wideoendoskopów średnicy 2.0 do 4.2mm; średnica włosia 6mm; długość włosia 20mm; cewnik zakończony kulkami; minimalna długość robocza 2300mm; jednorazowa. |  | 2300 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 2 | [5 empty] | 4000 |  | 0 | 4000
Pakiet 3 Zestaw akcesoriów standardowych do ECPW, EUS, dyssekcji podśluzówkowej i ampulektomii
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Prowadnica jednorazowa. Prowadnica jednorazowego użytku do dróg żółciowych i trzustki; średnica 0.025" i 0.035"do wyboru przez Zamawiającego; długość robocza min. 4500mm; końcówka giętka prosta i zagięta do wyboru; końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości min. 70 mm; widoczna w promieniach RTG; znaczniki na różnych długościach dla funkcji pomiaru; powłoka fluorowa; rdzeń z nitynolu lub równoważnego materiału pozwalającego przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. |  | 220 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do kaniulacji selektywnej. Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych; na prowadnicę 0.035''; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr.; zgięcie w górę min. 80° , w dół min. 20°; długość robocza narzędzia 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego 3.2 mm; sterylny; jednorazowego użytku. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Papilotom igłowy jednorazowy trójkanałowy. Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; końcówka dystalna ze znacznikami widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG; długość narzędzia min. 1700mm; długość igły 5mm; średnica igły 0.2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2.5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2.8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0.035''. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Papilotom igłowy jednorazowy trójkanałowy izolowany. Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; końcówka dystalna ze znacznikami widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG; długość narzędzia min. 1700mm; długość igły 5mm; średnica igły 0.2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2.5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2.8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0.035''. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowy. Sfinkterotom z oddzielnymi kanałami do prowadnicy, drutu cięciwy tnącej i środka kontrastującego; na prowadnicę 0.035''; zakrzywiony; długość cięciwy 20mm i 30mm do wyboru; długość zwężanej końcówki dalszej 3mm i 7mm do wyboru; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr.; kontrastująca końcówka ze znacznikami; długość robocza narzędzia min. 1950mm; min. średnica kanału roboczego 2.8mm; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowy izolowany. Sfinkterotom z oddzielnymi kanałami do prowadnicy, drutu cięciwy tnącej i środka kontrastującego; na prowadnicę 0.035''; długość cięciwy 20mm i 30mm do wyboru; izolujące pokrycie proksymalnej części cięciwy; długość zwężanej końcówki dalszej 3mm i 7mm do wyboru; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr.; końcówka kontrastująca ze znacznikami; długość robocza narzędzia min. 1700mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm; jednorazowy. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sfinkterotom trójkanałowy zwężany jednorazowy izolowany. Sfinkterotom z oddzielnymi kanałami do prowadnicy, drutu cięciwy tnącej i środka kontrastującego; na prowadnicę 0.025''; długość cięciwy 20mm i 30mm do wyboru; izolujące pokrycie proksymalnej części cięciwy; długość mocno zwężanej końcówki dalszej 7mm; średnica końcówki dystalnej 4Fr.; końcówka kontrastująca ze znacznikami;długość robocza narzędzia min. 1700mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm; sterylny; jednorazowy. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Koszyk ośmioramienny po prowadnicy jednorazowy. Koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni z dróg żółciowych; drut miękki; końcówka dystalna z oczkiem umożliwiającym wprowadzenie koszyka po prowadnicy 0.035"; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia min. 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 3.7mm; port do iniekcji; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Koszyk spiralny po prowadnicy jednorazowy. Koszyk 8-drutowy spiralny do usuwania drobnych złogów kieszeniowych z dróg żółciowych; wprowadzany po prowadnicy 0.035''; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; minimalna średnica kanału roboczego 3.7mm; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Balon do złogów dużej objętości. Balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; możliwość napompowania do 3 średnic: 15mm, 18mm, 20mm; dostępne narzędzie z możliwością podania kontrastu powyżej i poniżej balonu do wyboru przez Zamawiającego; znaczniku widoczne w promieniach RTG na końcu dystalnym i proksymalnym balonu; zwężana końcówka; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika maksymalnie 5.5Fr; minimalna długość narzędzia 1900mm; kompatybilna prowadnica 0.035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szczypce do dróg żółciowych. Jednorazowe szczypce do biopsji dróg żółciowych; długość robocza narzędzia min. 2800mm; metalowa osłona zwojowa; minimalna średnica kanału roboczego 1.2 mm, sterylne |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Stent żółciowy samorozprężalny powlekany z otworami. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa; pokrywana silikonem na całej długości; w silikonowej powłoce znajdują się otwory dla odpływu żółci; antymigracyjne kołnierze; nić do usuwania ze znacznikiem radiologicznym; znaczniki radiologiczne na kołnierzach i w części środkowej; średnica części środkowej do wyboru przez Zamawiającego: 8mm i 10mm; długość całkowita do wyboru przez Zamawiającego: 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm (tylko dla średnicy 10mm); aplikator długości min. 1800mm i średnicy maks. 8Fr; na prowadnicę 0.035"; podwójny system kontroli punktu rozprężenia, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Stent żółciowy samorozprężalny powlekany częściowo. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa; wprowadzana przez ścianę żołądka; odcinek od strony żołądka z kołnierzem częściowo pokrywany silikonem; w odcinku niepokrywanym zaczepy antymigracyjne lub bez zaczepów do wyboru przez Zamawiającego; nić do usuwania; znaczniki radiologiczne na końcach i w części środkowej; średnica części środkowej po rozprężeniu 10mm ; długość całkowita 60mm, 80mm lub 100mm do wyboru przez Zamawiającego; aplikator długości min. 1800mm i średnicy maks. 10.5Fr; na prowadnicę 0.035"; podwójny system kontroli punktu rozprężenia, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Stent do drenażu torbieli i martwicy trzustki. Samorozprężalny stent nitinolowy do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego drenażu torbieli rzekomych i zbiorników otorbionej martwicy trzustki; całkowicie pokrywany silikonem; aplikator długości min. 1800mm, średnicy maks. 10.5Fr, na prowadnicę 0.035"; kołnierze antymigracyjne śred. min. 20mm z lassem do usuwania stentu; długość robocza min. 10mm i maks. 35mm; średnica części środkowej do wyboru przez Zamawiającego: 12mm, 14mm, 16mm; radiologiczne znaczniki pozycyjne na kołnierzach i w części środkowej stentu; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Stent trzustkowy prosty. Poteza prosta do wewnętrznego drenażu przewodu trzustkowego; średnica 7Fr; długość 20, 40, 60, 80mm do wyboru przez Zamawiającego. |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Stent trzustkowy S-kształtny. Poteza S-kształtna do wewnętrznego drenażu przewodu trzustkowego; średnica 7, 8.5 i 10Fr do wyboru przez Zamawiającego; długość 60, 80, 100, 120 mm do wyboru przez Zamawiającego. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Stent żółciowy prosty z EVA. Proteza prosta do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych; zwężony koniec dalszy; wykonana z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA); widoczna w promieniach RTG; z otworami bocznymi na obydwu końcach; średnica 7, 8.5 i 10Fr do wyboru przez Zamawiającego; długość (odległość między zaczepami) 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm do wyboru przez Zamawiającego. |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Stent żółciowy zagięty z EVA. Proteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych z zagięciem środkowym i dwunastniczym do wyboru przez Zamawiającego; zwężony koniec dalszy; wykonana z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA); widoczna w promieniach RTG; z otworami bocznymi na obydwu końcach; średnica 7, 8.5 i 10Fr do wyboru przez Zamawiającego; długość (odległość między zaczepami) 50, 70, 90, 110, 130, 150, 180 mm do wyboru przez Zamawiającego. |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Stent podwójny pigtail 7 Fr z EVA. Proteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych; wykonana z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA); widoczna w promieniach RTG; z dwoma pętlami; z otworami bocznymi na obydwu pętlach; średnicy 7 Fr; dostępne długości (odległość między pętlamii) 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zestaw do wprowadzania stentów 7Fr. Zestaw do wprowadzania protez średnicy 7Fr do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych i trzustki; zawierający cewnik popychający; długość narzędzia min. 1900mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm; do prowadnicy 0.035''; jednorazowego użytku. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zestaw do wprowadzania stentów 8.5Fr. Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8.5Fr do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych i trzustki; zawierający cewnik prowadzacy i popychający; długość narzędzia min. 1900mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm; do prowadnicy 0.035''; jednorazowego użytku. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Zestaw do wprowadzania stentów 10Fr. Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych i trzustki; zawierający cewnik prowadzący i popychający; długość narzędzia min. 1900mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.7mm; do prowadnicy 0.035''; jednorazowego użytku. |  | 140 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Poszerzadło balonowe do zwieracza żółciowo-trzustkowego, jelit, odźwiernika i przełyku. Balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, jelit, odźwiernika i przełyku; załadowana prowadnica 0.035''; minimalna długość balonu 55mm; możliwość napełniania do różnych średnic; balon trójstopniowy dostępny w zakresie średnic: 6-7-8, 8.5-9.5-10.5, 11-12-13, 13.5-14.5-15.5, 16-17-18, 18-19-20mm; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; nie zawiera lateksu; atraumatyczna końcówka; minimalna długość robocza 2400mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; kompatybilny z urządzeniem do inflacji balonów o pojemności 60 ml pozwalającym na pracę w granicach ciśnień 0 – 15 ATM; sterylny; jednorazowy. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Urządzenie do inflacji balonów 0 – 15 ATM. Urządzenie z manometrem i gwintowanym tłokiem do inflacji balonów; o pojemności 60 ml; pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 – 15 ATM; sterylne; jednorazowe. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Igła do EUS typu Menghini. Igła aspiracyjna do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; średnicy 19 i 22 G do wyboru przez Zamawiającego; nitinolowa końcówka; ostrze ze szlifem typu Menghini lub równoważne; mitinolowy i zaokrąglony mandryn; osłona ze zwojowego materiału regulowana w zakresie 0 - 5 cm; długość igły min. 80mm; długość narzędzia 1400mm; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; jednorazowego użytku; sterylna; w zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Igła do EUS typu Menghini z otworem bocznym. Igła aspiracyjna do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; średnicy 19 i 22 G do wyboru przez Zamawiającego; igła z otworem bcznym; nitinolowa końcówka; ostrze ze szlifem typu Menghini lub równoważne; mitinolowy i zaokrąglony mandryn; osłona ze zwojowego materiału regulowana w zakresie 0 - 5 cm; długość igły min. 80mm; długość narzędzia 1400mm; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; jednorazowego użytku; sterylna; w zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Igła do EUS typu Menghini FNA/FNB. Igła aspiracyjna do biopsji FNA/FNB pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; średnicy 25 G; ostrze ze szlifem typu Menghini lub równoważne; zaokrąglony mandryn; osłona ze zwojowego materiału regulowana w zakresie 0 - 5 cm; długość igły min. 80mm; długość narzędzia 1400mm; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; jednorazowego użytku; sterylna; w zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Nóż gastroskopowy z portem wodnym. Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania; kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą OFP-2; z kopulastym zakończeniem; do stosowania wysunięty (2.0 mm) lub schowany (0.1 mm); do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia; długość robocza narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm; średnica ostrza 0.4 mm; średnica kopulastego zakończenia 0.65 mm; osłona na części dystalnej z markerami endoskopowymi w tym ostatni marker ceramiczny. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Nóż kolonoskopowy z portem wodnym. Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania; kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą OFP-2; z kopulastym zakończeniem; do stosowania wysunięty (1.5 mm) lub schowany (0.1 mm); do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia; długość robocza narzędzia 1950mm lub 2300 mm do wyboru przez Zamawiającego; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm; średnica ostrza 0.4 mm; średnica kopulastego zakończenia 0.65 mm; osłona na części dystalnej z markerami endoskopowymi w tym ostatni marker ceramiczny. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Nóż gastroskopowy z izolowaną końcówką. Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania podśluzówkowego zmian; izolowana końcówka w kształcie kulki o średnicy 2.2 mm; długość noża 4 mm; długość robocza narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Nóż kolonoskopowy z izolowaną końcówką. Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita grubego; izolowana końcówka o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; długość robocza narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Nóż haczykowy. Nóż elektrochirurgiczny haczykowy obrotowy jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania podśluzówkowego zmian; długość noża 4,5mm; długość haczyka 1.3 mm; długość robocza narzędzia 1650 mm, 1950mm, 2300mm do wyboru przez Zamawiającego; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Port wodny ze szpikulcem. Jednorazowy port do podłączeń noża elektrochirurgicznego ze szpikulcem; kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą OFP-2; dreny o łącznej długości minimum 330 cm; złącze luer do przyłączania narzędzia. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Szczypce hemostatyczne gastroskopowe zwężane. Jednorazowe hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne; z funkcją rotacji; do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość robocza narzędzia 1650 mm; zwężana końcówka; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Szczypce hemostatyczne gastroskopowe standardowe. Jednorazowe hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne; z funkcją rotacji; do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość robocza narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6.5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Szczypce hemostatyczne kolonoskopowe. Jednorazowe hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne; z funkcją rotacji; do tamowania krwawień w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość robocza narzędzia 1950 mm i 2300mm do wyboru przez Zamawiającego; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; minimalna średnica kanału roboczego 3.2 mm. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Nasadka dystansująca. Jednorazowa nasadka na końcówkę endoskopu; elastyczna; prosta z otworkiem bocznym; odległość od końcówki endoskopu 4 mm; do wyboru w średnicach pasujących do końcówek następujących gastroskopów i kolonoskopów firmy Olympus posiadanych przez Zamawiającego: GIF-1TH190, GIF-H185, GIF-Q165, CF-H185L, CF-Q165L. |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Indygo karmin. Indygo karmin 1%; do barwienia zmian błony śluzowej; ampułki po 10 ml. |  | 60 | amp |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pętla do polipektomii z drutu plecionego. Pętla elektrochirurgiczna jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi "na zimno" i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm i 15mm do wyboru przez Zamawiającego; pętla wykonana z plecionego cienkiego drutu o grubości maks. 0.3mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową; długość narzędzia min. 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; sterylna. |  | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Pętla do polipektomii z drutu monofilamentnego. Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10mm, 15mm i 25mm do wyboru przez Zamawiającego; średnica drutu 0.3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2.3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość narzędzia 2300mm; sterylna. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pętla do polipektomii z drutu spiralnego. Pętla elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; kształt owalny; średnica pętli 20mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0.48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; sterylna. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Klipsownica jednorazowa. Jednorazowy aplikator z załadowanym klipsem do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza min. 2300mm; klipsy z mikroząbkami na końcach ramion; długość ramienia klipsa min. 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa min. 11mm; narzędzie jednoelementowe; konstrukcja umożliwia rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość bezpiecznego wykonanania rezonansu magnetycznego; sterylna. |  | 80 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 Zestaw akcesoriów do ECPW i EUS w zaawansowanych nowotworach dróg żółciowych i trzustki oraz nadciśnieniu wrotnym.
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Cewnik do kaniulacji i kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych. Cewnik o średnicy maks. 5.5 i min. 3.5 Fr; cewnik z 3 znacznikami na końcu dystalnym; długość cewnika min. 1950mm; rodzaj końcówki cewnika do wyboru przez Zamawiającego: standardowa, stożek, stożek z zagiętą końcówką, zakończona metalową kulką; współpracujący z kanałem roboczym śred. min. 2.8 mm. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik trójkanałowy. Cewnik z potrójnym światłem przewodu i bocznymi rampami; średnica cewnika 8 - 6 Fr; końcówka stożkowa; długość min. 2000mm; trzy porty do założenia trzech prowadników 0.035" jednocześnie lub dwóch prowadników i podawania kontrastu; współpracujący z kanałem roboczym śred. min. 3.2 mm. |  | 6 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sfinkterotom trójkanałowy z zaokrągloną końcówką. Sfinkterotom z oddzielnym kanałem do prowadnika i do podawania kontrastu; na prowadnik 0.035"; długość cewnika min. 1750mm.; średnica maks. 7.5 Fr; zagięta cieniodajna temperowana końcówka; znaczniki odległości; długość cięciwy tnącej 20, 25 i 30mm do wyboru przez Zamawiającego; cięciwa tnąca w postaci monofilamentu i plecionki do wyboru przez Zamawiającego. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Prowadnik z końcówką hydrofilną jednorazowego użytku. Prowadnik z rdzeniem odpornym na załamania; spiralny system pomiaru odległości; końcówka z min. 50mm powłoką hydrofilną i radiocieniującą; średnice prowadnic do wyboru przez Zamawiającego: 0.021'', 0.025'' i 0.035''; długość prowadnika min. 4800mm; końcówka prowadnika śred. 0.035'' prosta lub zagięta do wyboru przez Zamawiającego. |  | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Prowadnik z końcówką platynową hydrofilną jednorazowego użytku. Prowadnik z rdzeniem odpornym na załamania; wizualny system pomiaru odległości; końcówka platynowa z min. 40mm powłoką hydrofilną i radiocieniującą; średnice prowadnic do wyboru przez Zamawiającego: 0.025'' i 0.035''; długość prowadnika min. 4500mm; końcówka prowadnika prosta lub zagięta do wyboru przez Zamawiającego. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Prowadnik do krytycznych zwężeń. Prowadnik typu Roadrunner o średnicy 0.018''; końcówka prowadnika w postaci miękkiej, platynowej, radiocieniującej sprężynki o długości min. 30mm; długość prowadnicy min. 4600mm.; końcówka prowadnicy prosta i zagięta do wyboru przez Zamawiającego. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Śrubowy przyrząd do usuwania stentów typu Soehendra; Przyrząd do endoskopowego usuwania stentów o średnicy: 5, 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr do wyboru przez Zamawiającego; długość robocz min. 1750mm. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sfinkterotom typu Billroth II. Sfinkterotom typu push/pull dla pacjentów po operacjach Billroth II; średnica temperowanego końca dystalnego cewnika maks. 6.5 Fr; współpracujący z prowadnicą średnicy 0.035''; cięciwa tnąca długości 20mm.; długość cewnika min. 1800mm. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sfinkterotom igłowy trójkanałowy. Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; z możliwością jednoczesnego użycia prowadnika i podawania kontrastu; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035"; długość cewnika min. 1750mm; średnica temperowanego końca dystalnego cewnika maks. 7.5 Fr; wysunięcie igły tnącej w zakresie 2-6mm. |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szczoteczka cytologiczna na prowadnik. Szczoteczka do pobierania komórek z dróg żółciowych z oddzielnym kanałem dla prowadnicy 0.035" i podawania kontrastu; średnica cewnika maks. 9 Fr; szczoteczka średnicy min. 3 mm i długości min. 25mm. |  | 8 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Stent do dróg żółciowych typu "Tannenbaum"lub równoważny. Proteza do dróg żółciowych typu choinka (po cztery listki z każdej strony); wykonany z teflonu; wymagane średnice i długości do wyboru przez Zamawiającego w zależności do rodzaju: 8.5, 10 i 11.5 Fr długość między listkami w zakresie 50 - 150mm. |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Stent do dróg trzustkowych typu "Geenen" lub równoważny. Proteza trzustkowa wykonana z polietylenu o średnicy 3, 5, 7 i 10 Fr do wyboru przez Zamawiającego; posiadająca spiralnie ułożone otwory na całej długości protezy; z 4 zaczepami minimalizującymi ryzyko przemieszczenia; długość protezy do wyboru przez Zamawiającego w zakresie od 30 -150mm. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Stent do dróg trzustkowych typu "Zimmon" lub równoważny. Proteza trzustkowa z pojedynczym pigtailem; średnicy 5 i 7 Fr do wyboru przez Zamawiającego; posiadająca spiralnie ułożone otwory na całej długości protezy, zaczep antymigracyjny i cieniodajną opaskę; długość protezy do wyboru przez Zamawiającego w zakresie od 20 -120mm. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Stent plastikowy typu „podwójny pigtail” z temperowaną końcówką. Proteza z polietylenu typu "podwójny pigtail” do drenażu dróg żółciowych; z zewnętrzną osłonką prostującą; temperowana końcówka 6Fr-10Fr; dostępne rozmiary: średnica 5, 7, 8 i 10Fr, dł. od 30 do 150mm; produkt jałowy, jednorazowego użytku. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Zestaw do wprowadzania stentów z markerami odległości. Średnica cewnika popychającego 8.5, 10 i 11 Fr do wyboru przez Zamawiającego; cewnik wewnętrzny z czterema markerami co 50mm na odcinku 200mm dla wstępnego określenia długości stentu; cewnik prowadzący dług. min. 2000mm; do użycia z prowadnikiem 0.035". |  | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Cewnik popychający do zakładania stentów. Średnica cewnika popychającego do wyboru przez Zamawiającego: 3, 5, 7, 8.5, 10 i 11 Fr. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Jednostopniowy system wprowadzający z załadowanym stentem żółciowym typu "Cotton-Leung". Zawartość zestawu: zestaw wprowadzający z min. 3 cieniodajnymi opaskami z załadowaną protezą żółciową, cewnik popychający, cewnik prowadzący, rękaw pozycjonujący do złożenia zaczepów na obu końcach protezy; dostępne rozmiary protezy: średnica 7, 8.5, 10, 11.5Fr, długość 50, 70, 90, 120 i 150 mm; cewnik prowadzący: długość min. 2050 mm, średnica 5-6 Fr; cewnik popychający dł.min. 1700 mm; produkt jałowy, do jednorazowego użytku. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Jednostopniowy system wprowadzający z załadowanym stentem żółciowym typu "Tannenbaum". Zawartość zestawu: zestaw wprowadzający z min. 3 cieniodajnymi opaskami z załadowaną protezą żółciową, cewnik popychający, cewnik prowadzący, rękaw pozycjonujący do złożenia zaczepów na obu końcach protezy; dostępne rozmiary protezy: średnica 8.5 i 10Fr, długość 50, 70, 90, 120 i 150mm; cewnik prowadzący: długość min. 2050 mm, średnica 5-6 Fr; cewnik popychający dł.min. 1700 mm.; produkt jałowy, do jednorazowego użytku. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Stent metalowy na cewniku 8.5Fr z możliwością MRI. Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych; wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem; pokrywany w całości; zamontowany na zestawie wprowadzającym maks. 8.5 Fr; z przezroczystą koszulką na całej długości wprowadzanej protezy; współpracujący z prowadnikiem 0.035"; posiada kołnierz antymigracyjny na obu końcach stentu; pistoletowy uchwyt do uwalniania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 70%; dostępne rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 10/11 mm o długości 40, 60 i 80mm; cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do uwalniania; po implantacji stentu możliwe bezpieczne badanie rezonansu magentycznego (MRI) o natężeniu pola do 3 T; sterylny; jednorazowego użytku. |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Stent metalowy na cewniku 6 Fr z możliwością MRI. Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych; wykonany z drutu nitinolowego; nie ulega skracaniu w trakcie uwalniania; cieniodajne zanaczniki na obu końcach; zamontowany na zestawie wprowadzającym średnicy maks. 6 Fr; długość zestawu min. 2000 mm na prowadnicę 0,035; możliwość wprowadzenia do kanału roboczego dwóch protez jednocześnie; dostępne rozmiary: średnica 6, 8 i 10 mm, długość 40, 60 i 80 mm; port do podania kontrastu; po implantacji stentu możliwe bezpieczne badanie rezonansu magentycznego (MRI) o natężeniu pola do 3 T; sterylny, jednorazowego użytku. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Poszerzadło temperowane. Poszerzadło do zwężonych przewodów żółciowych i trzustkowych; z cieniodajną opaską; dostępne rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 i 11.4-7 Fr o długości 1950 mm; długość zwężonej końcówki min. 40 mm; na prowadnik 0.035"; sterylne; jednorazowego użytku. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Balonowe poszerzadła dróg żółciowych jednorazowego użytku. Cewnik balonowy o długości min. 1800mm.; długość balonu: 30 i 40mm do wyboru przez Zamawiającego; średnica wypełnionego balonu: 4, 6, 8 i 10 mm do wyboru przez Zamawiającego; współpracujący z prowadnicą o średnicy 0.035". |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Urządzenie do napełniania balonów. Przyrząd o pojemności 20 ml z luminescencyjną tarczą; z manometrem do 30ATM, rękojeścią i dźwignią blokującą; współpracujący z balonowym poszerzadłem do dróg żółciowych. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cystotom do drenażu torbieli. Cystotom do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki; połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego; rozmiary: długość/średnica cewnika wewnętrznego 190 cm/5 Fr, długość/średnica cewnika zewnętrznego 165 cm/10 Fr, średnica pierścienia diatermicznego 10 Fr; akceptuje prowadnik 0.035"; sterylny; jednorazowego użytku. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Igła do wszczepiania radioznaczników pod kontrolą EUS. Endoskopowa igła ultrasonograficzne stosowana do wszczepiania znaczników pod kontrolą USG w celu radiograficznego zaznaczenia tkanki miękkiej dla dalszych zabiegów terapeutycznych; z czterema złotymi znacznikami załadowanymi na dystalnym końcu, umiejscawianymi za pomocą mandrynu; dostępny rozmiar: średnica igły 22G, średnica koszulki 5.2Fr, długość znacznika 5mm, szerokość znacznika 0.43mm; sterylna, jednorazowego użytku. |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Igła do nakłuć typu EUS-FNA ze stali nierdzewnej. Wysoce echogeniczna igła do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; igła o średnicy: 19, 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; pierścień zabezpieczający blokujący igłę przy żądanym przedłużeniu; regulacja wysunięcia igły w zakresie od 0-8 cm.; regulacja wysunięcia koszulki w zakresie od 0-5 cm.; znacznik referencyjny „zero” zapewniający całkowite wycofanie igły do koszulki; mandryn z zaokrągloną końcówką; numeryczna identyfikacja rozmiaru igły na rękojeści; długość regulowana w zakresie wysunięcia osłonki między 1380 mm – 1430 mm.; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Igły do biopsji typu EUS-FNB ze stali nierdzewnej. Wysoce echogeniczna igła do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; ścięcie igły ukośne; wycięcie na min. 3 mm od końca dystalnego z odwrotnym skosem do pobierania próbek histologicznych; igła o średnicy: 19, 20, 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; igła z mandrynem z nitinolu ze ściętą końcówką lub końcówką zaokrągloną; perścień zabezpieczający blokujący igłę przy żądanym przedłużeniu; regulacja wysunięcia igły w zakresie od 0-8 cm.; regulacja wysunięcia koszulki w zakresie od 0-5 cm.; znacznik referencyjny „zero” zapewniający całkowite wycofanie igły do koszulki; numeryczna identyfikacja rozmiaru igły na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Urządzenie do hemostazy z kartridżem.. Endoskopowy przyrząd hemostatyczny; kartridż z dwutlenkiem węgla; dozownik z proszkiem do rozpylania na miejsce krwawienia; dwa cewniki śred. 7 Fr (do kanału roboczego śred. 2,8 mm) lub dwa cewniki 10 Fr (do kanału roboczego śred. 3,7 mm) do wyboru przez Zamawiającego; długość całkowita cewnika min. 2200mm. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Coil wewnątrznaczyniowy 0.035". Coil naczyniowy typu "Tornado" lub rónoważny; z mikrowłoskami hemostatycznymi; średnica 0.035"; Długość coila przed implantacją: 26-140mm; średnica zwiniętego coila po implantacji: 3-10mm; do embolizacji zmiany naczyniowych; sterylny. |  | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Coil wewnątrznaczyniowy 0.018". Coil naczyniowy typu "Tornado" lub rónoważny; z mikrowłoskami hemostatycznymi; średnica 0.018"; Długość coila przed implantacją: 20-142mm; średnica zwiniętego coila po implantacji: 2-10mm; do embolizacji zmiany naczyniowych; sterylny. |  | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Ligator do żylaków przełyku i hemoroidów. Ligator wielopodwiązkowy do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych odbytu; zestaw zawiera: magazynek ze sznurkiem zapadkowym, gumki do obliteracji, cewnik ładujący, uchwyt oraz adapter irygacyjny; przedostatnia gumka znacznikowa przezroczysta; ilość gumek do wyboru: 4, 6 lub 10; współpracujący z endoskopami o średnicy zewnętrznej: 8.6-9.2, 9.5-11.5, 9.5-13 lub 11-14 mm; jednorazowego użytku. |  | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Ligator do mukozektomii. Ligator wielopodwiązkowy do endoskopowej mukozektomii w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego; z miękką, plecioną pętlą heksagonalną; zawiera sześć lateksowych opasek do usuwania dużych zmian; rozmiary: zewnętrzna średnica endoskopu 9.5-13 lub 11-14 mm, średnica koszulki 5 lub 7 Fr, rozmiar pętli 1.5x2.5 cm. Minimalna średnica kanału roboczego 3.7mm; jednorazowego użytku. |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 Zestaw akcesoriów do protezowania, EUS i ECPW w warunkach zmienionej anatomii przewodu pokarmowego
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Kosz do litotryptora jednorazowy. Kosz do litotrypsji jednorazowego użytku; współpracujący z mechanicznym litotryptoryptorem wielorazowego użytku do litotrypsji przez kanał endoskopu i awaryjnej; z portem do wstrzykiwania kontrastu; długość całkowita 4000mm; średnica cewnika 2.6mm; drut pleciony; dostępne typu: 4 drutowy typ „basket”, 6 drutowy typ „dormia”; dostępne rozmiary każdego typu: 50, 60, 70 mm. |  | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cystotom. Zestaw do wykonania cystogastrostomii jednorazowego użytku; składa się z igły tnącej i zewnętrznego cewnika z końcowką koagulującą; 2 przyłącza HF; dwa rozmiaru do wyboru: 8.5 Fr na prowadnik 0.025" oraz 10 Fr na prowadnik 0.035". Długość robocza narzędzia 1800mm. |  | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren nosowo-żółciowy. Dren nosowo-żółciowy widoczny w RTG; długość całkowita 2500mm; dostępne kształty: typu α, pigtail, pigtail typu α; wspólpracujący z prowadnikiem 0.035″; dostępne średnice: 7 i 10 Fr; w zestawie: dren, przyłącze Luer-Lock, wężyk przyłącza drenażu. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Balon do złogów. Balon do usuwania złogów jednorazowy; bezlateksowy; trójkanałowy; trójstopniowy; możliwość inflacji jednego balonu do trzech rozmiarów 9-13-16 mm jedną z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do zestawu; na prowadnicę 0.035"; długość całkowita narzędzia 2000mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. |  | 160 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Poszerzadło typu Cotton jednorazowego użytku. Cewnik poszerzający do dróg żółciowych; temperowany; sztywny; jednorazowego użytku; widoczny w promieniach RTG; na prowadnicę 0.035"; długość robocza min. 1800mm; dostępny w rozmiarach: 6-4 Fr, 7-5 Fr, 8-5 Fr, 9-5 Fr, 10-5 Fr, 10-7 Fr, 12- 7 Fr. |  | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Sfinkterotom igłowy jednorazowy. Sfinkterotom igłowy; średnica 2.55mm; temperowany dystalnie do 2.1mm; trzykanałowy; możliwość użycia prowadnika 0.035"; igła tnąca wysuwana do 6mm; długość robocza min. 1800mm. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sfinkterotom precut jednoorazowy. Sfinkterotom trzykanałowy do nacięcia wstępnego; kocówka przycięta; zakrzywiony; długość cięciwy 20, 25 i 30mm do wyboru przez Zamawiającego; na prowadnicę 0.035"; długość robocza minimum 1800mm. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sfinkterotom wielorazowy z noskiem. Sfinkterotom dwukanałowy; z końcówką zwężaną długości 5mm; zakrzywiony; średnica 2.55mm; temperowany dystalnie do 2.1mm; długość cięciwy 25 mm do wyboru; na prowadnicę 0.035"; długość robocza minimum 1800mm; wielorazowego użytku; autoklawowalny. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Sfinkterotom B II przedłużony. Jednorazowy sfinkterotom typu Billroth II; na prowadnicę 0.035"; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza min. 2800mm. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Sfinkterotom przedłużony. Jednorazowy sfinkterotom dwukanałowy; temperowany dystalnie; zakrzywiony; długość cięciwy 30mm; na prowadnicę 0.035"; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza min. 2800mm. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Papillotom igłowy przedłużony. Jednorazowy papillotom igłowy; długość igły 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza min. 2800mm. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Prowadnica niestandardowa. Jednorazowa prowadnica nitinolowa; średnica 0.035"; giętka hydrofilna końcówka długości 50mm; długość całkowita min. 6000mm. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cewnik temperowany niestandardowy. Jednorazowy cewnik temperowany dystalnie; na prowadnicę 0.035"; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza min. 2800mm. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cewnik ECPW, jednorazowego użytku; średnica cewnika 1.8mm; długość narzędzia 2000mm; na prowadnik 0.035”; rodzaje do wyboru Zamawiającego: - końcówka standardowa; - końcówka metalowa zwężana stożek; - końcówka metalowa klepsydra; - końcówka metalowa temperowana. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Prowadnica 0.035″ jednorazowa. Prowadnica do dróg żółciowych nitinolowa; średnica 0.035″; długość min 4500mm; dwukolorowa; końcówka giętka, hydrofilna, długości 50mm.; końcówka zagięta lub prosta do wyboru przez Zamawiającego. |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Prowadnica 0.025″ jednorazowa. Prowadnica do dróg żółciowych nitinolowa; średnica 0.025″; długość min 4500mm; dwukolorowa; końcówka giętka, hydrofilna, długości 50mm.; końcówka zagięta lub prosta do wyboru przez Zamawiającego. |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Stent trzustkowy 5 Fr. Proteza do wewnętrznego drenażu przewodu trzustkowego; widoczna w RTG; z otworami bocznymi na całej długości; z dwoma zaczepami stabilizującymi; śednicy 5 Fr; dostępne długości: 30, 50, 70, 90mm. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Stent podwójny pigtail 10 Fr. Endoproteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych i zbiorników okołotrzustkowych; widoczna w RTG; z dwoma pętlami; z otworami bocznymi na obydwu pętlach; dostępne średnice 8.5 i 10 Fr do wyboru przez Zamawiającego; dostępne długości (odległość między pętlamii): 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 mm. |  | 60 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Zestaw do wprowadzania protez jednorazowy. Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych i trzustki; długość min. 2200mm; cewnik prowadzący i popychający ze znacznikami widocznymi w promieniach RTG; oddzielny port do podania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika; do wprowadzenia protez o śr. 8.5, 10 i 11.5 Fr do wyboru przez Zamawiającego; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 120 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Proteza samorozprężalna przełykowa: - wykonana z nitinolu; - powlekana częściowo lub całkowicie; - posiadająca lassa do repozycji na obu końcach; - posiadająca markery RTG określające położenie protezy po jej pełnym rozprężeniu; - fabrycznie zamontowana na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowa do implantacji po wyjęciu z opakowania; - aplikator o długości min. 800mm i średnicy maks. 24 Fr kompatybilny z prowadnikiem 0.035"; - dostępne rozmiary: a) protezy częsciowo powlekanej: - średnica wewnętrzna 20mm i średnica kołnierza 24mm i długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, - średnica wewnętrzna 24mm i średnica kołnierza 28mm i długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180 mm; b) protezy całkowicie powlekanej: - średnica wewnętrzna 20mm i średnica kołnierza 24mm i długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, - średnica wewnętrzna 24mm i średnica kołnierza 28mm i długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm. |  | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych: - wykonana z nitinolu; - powlekana silikonem lub niepowlekana do wyboru; - bez zaczepów; - posiadająca markery RTG określające położenie protezy po jej pełnym rozprężeniu; - dostępne długości protezy: a) niepowlekanej: 40 mm, 60 mm, 80 mm i 100 mm, b) powlekanej : 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm; - średnica protezy po pełnym rozprężeniu: 10 mm; - fabrycznie zamontowana na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowa do implantacji po wyjęciu z opakowania; - aplikator o długości min. 180 cm i średnicy maks. 9 Fr – kompatybilny z prowadnikiem 0.035". |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Proteza samorozprężalna jelitowa: - wykonana z nitinolu; - niepowlekana silikonem; - posiadająca markery RTG określające położenie protezy po jej pełnym rozprężeniu; - dostępne długości protezy: 80, 100 i 120 mm do wyboru przez Zamawiającego; - dostępne średnice wewnętrzne 20mm i 22mm i odpowiednio średnicy kołnierzy 24mm i 26mm do wyboru przez Zamawiającego; - fabrycznie zamontowana na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowa do implantacji po wyjęciu z opakowania; - aplikator o długości min. 230 cm i średnicy maks. 10 Fr – kompatybilny z prowadnikiem 0.035". |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Stent do krwawień żylakowych. Samorozprężalny nitinolowy, całkowicie pokrywany stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku; średnica części roboczej min. 25 mm; długość stentu min.130 mm; zamontowany na aplikatorze z ogranicznikiem balonowym do wprowadzania po prowaniku; do natychmiastowego użycia; w zestawie prowadnik usztywniony średnicy min. 0.035" i długości min. 2500 mm. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Stent biodegradowalny. Stent wykonany z polidioksanonu; dostępne długości stentu: 60mm, 80mm, 100mm; dostępne średnice stentów (korpus): 18mm, 20m, 23mm i 25mm i odpowiednio do nich średnice kołnierzy 23mm, 25mm, 28mm i 31mm; aplikator długości min. 750 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; stent do załadowania na aplikator przed implantacją. |  | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Igła typu EUS-FNA. Igła do nakłuć pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; końcówka ze ściętym ostrzem; średnica igły 19, 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; długość igły min. 85mm; regulacja wysunięcia osłonki w zakresie 0 - 4 cm; regulacja wysunięcia igły i osłonki bez użycia śrubek; blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; zaokrąglony nitinolowy mandryn; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Igła typu EUS-FNB. Igła do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; końcówka z potrójnym ostrzem; średnica igły 19, 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; długość igły min. 85mm; regulacja wysunięcia osłonki w zakresie 0 - 4 cm; regulacja wysunięcia igły i osłonki bez użycia śrubek; blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; zaokrąglony nitinolowy mandryn; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Szczypce chwytające jednorazowe. Szczypce chwytające; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza min 1800mm; różnego typu do wyboru przez Zamawiającego: zęby szczura, aligatora, krokodyla. |  | 200 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Serweta z kieszeniami. Jednorazowa serweta na narzędzia do endoskopii zabiegowej; co najmniej 3 przylepce mocujące do stolika; co najmniej 4 przezierne kieszenie do przechowywania zwiniętych narzędzi. |  | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 Zestaw akcesoriów do udrażniania układu pokarmowego
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Zestaw do obliteracji żylaków przełyku bezlateksowy. Zestaw do podwiązywania żylaków przełyku; tulejowa nasadka zawierająca 7 podwiązek z materiału nie zawierający lateksu; głowica z metalową prowadnicą i zaworem zwrotnym z wejściem do podłączenia giętkiego drenu do irygacji miejsca obliteracji; z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki; do endoskopów o średnicy 8.5-11.5 mm. |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Balon do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika, dróg żółciowych o zmiennej średnicy; z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem); dostępne długości balonu: 50–60 mm; dostępne średnice balonu do wyboru przez Zamawiającego: 6–8, 8–10, 10–12, 12–15, 15-18 i 18–20 mm; długość robocza min. 2400mm; współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2.8mm. |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Balon do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych; trójkanałowy; trójstopniowy; dobrze widoczny przy fluoroskopii; dostępny z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu do wyboru przez Zamawiającego; sterylny; jednorazowy; współpracujący z prowadnikiem średnicy 0.035"; w komplecie strzykawki z ograniczoną pojemnością zapewniające bezpieczną inflację balonu do określonej średnicy; dostępne średnice balonu do wyboru przez Zamawiającego: 12-15mm, 15-18mm. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Koszyk do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji; skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do osłonki; z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza; w stalowym pancerzu; trapezoidalny; czterodrutowy; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035”; kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy min. 3.2 mm; wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3, 2 x 4, 2.5 x 5 i 3 x 6 cm. |  | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Urządzenie do inflacji balonów do poszerzania z manometrem; pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 – 26 ATM; z gwintowanym tłokiem; posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wielorazowe urządzenie współpracujące z koszem do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sfinkterotom z mechanizmem obrotu końcówki w dowolnym kierunku (360°); rękojeść z blokadą utrzymania zagięcia cewnika; z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu; minimalna długość robocza 2000mm; długość noska 5mm; długość cięciwy tnącej 20mm i 30mm do wyboru przez Zamawiającego; średnice noska 4.9Fr, 4.4Fr, 3.9 Fr do wyboru przez Zamawiającego; narzędzie kompatybilne z prowadnikami o długości 4500mm i średnicy 0.025" i 0.035"; kompatybilny z kanałem roboczym śred. min. 2,8mm; jednorazowego użytku; sterylny. |  | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Igła typu EUS-FNB kobaltowo-chromowa z potrójnym ostrzem. Igła do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; końcówka z potrójnym ostrzem typu "korona"; średnica igły 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; długość igły min. 80 mm; regulacja wysunięcia osłonki w zakresie 0 - 4 cm; blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą pokręteł śrubowych; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; długość robocza min. 1370 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; zaokrąglony nitinolowy mandryn; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zestaw do drenażu i stentowania z cewnikem elektrokauteryzującym; zestaw zawierający całkowicie powlekany metalowy samorozprężalny stent nitinolowy z kołnierzami antymigracyjnymi zamontowany na cewniku elektrokoagulującym; do drenażu przezściennego przezżołądkowego oraz przezdwunastniczego pod kontrolą gastroskopu ultrasonograficznego; współpracujący z kanałem roboczym śred. 3.8mm; dostępne średnice stentu: 6, 8, 10, 15, 20 mm do wyboru przez Zamawiającego; dostępne długości stentu 8 i 10 mm do wyboru przez Zamawiającego; współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D. |  | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Prowadnik do dróg żółciowych; końcówka hydrofilna dł. 50mm i 100mm na jednym prowadniku; z nitinolowym rdzeniem; izolowany elektrycznie; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie; system markerów radiologicznych do pomiaru odległości; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu; średnica 0.035"; końcówka prosta - zagięta i prosta-prosta, długości - 4500mm i 2600mm., sztywności - standardowa i usztywniona do wyboru przez Zamawiającego. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cewnik ablacyjny. Bipolarny cewnik do ablacji zwężeń przewodów żółciowych i trzustkowych prądem o częstotliwości fal radiowych; średnica narzędzia maks. 8.5Fr; długość robocza min. 1800mm; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035"; układ elektrod zapewnia generowanie strefy ablacji na odcinku dług. min. 20mm i maks. 30mm; współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D. |  | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Adapter do cewnika ablacyjnego. Bipolarny adapter do podłączenia cewnika ablacyjnego do posiadanego przez Zamawiającego generatora elektrochirurgicznego ERBE VIO 300D; wielorazowego użytku. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pętla do polipektomii; z usztywnionego lub średniogiętkiego lub giętkiego plecionego drutu; wymagane kształty i średnice otwartej pętli: kształt owalny (średnice 13mm, 27mm, 30mm), kształt hexagonalny (średnice 13mm i 27mm) i kształt półksiężycowaty (średnica 27 mm); z możliwością polipektomii z użyciem oraz bez użycia generatora elektrochirurgicznego; długość robocza min. 2400mm; kompatybilna z kanałem roboczym śred. min. 2.8mm; jednorazowego użytku; sterylna. |  | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Pętla do polipektomii z wyskalowaną rękojeścią; z giętkiego lub średniogiętkiego plecionego drutu; wyskalowana rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki; wymagane kształty i średnice otwartej pętli: kształt owalny (średnice 13mm, 27mm, 30mm) i kształt półksiężycowaty (średnica 27mm); z możliwością polipektomii z użyciem oraz bez użycia generatora elektrochirurgicznego; długość robocza min. 2400mm; kompatybilna z kanałem roboczym śred. min. 2.8mm; jednorazowego użytku; sterylna. |  | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pętla do polipektomii na zimno; z usztywnionego plecionego drutu; kształt okrągły; średnica otwartej pętli 10mm; do polipektomii bez użycia generatora elektrochirurgicznego; długość robocza min. 2400mm; kompatybilna z kanałem roboczym śred. min. 2.8mm; jednorazowego użytku; sterylna. |  | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Klipsownica jednorazowa 17mm. Jednorazowy aplikator z załadowanym klipsem dwuramiennym; szerokość otwarcia ramion klipsa min. 17mm; możliwość rotacji klipsa pokrętłem przy rękojeści; możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm; długość robocza min. 2300mm. |  | 60 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Jednorazowa pułapka na polipy; ilość komór do pobierania: min. 4; system wskaźnikowy do komór. |  | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Gąbka do endoskopów. Gąbka do reprocesowania endoskopów; profil zapewniający ochronę endoskopu. |  | 4000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Podkładka transportowa. Trwała podkładka ze sznurkiem do ochrony endoskopu podczas transportu. |  | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 7 Zestaw akcesoriów niestandardowy do krwawień i niedrożności
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Klipsownica jednorazowa 12mm z możliwością MRI. Klipsownica jednorazowego użytku do zaopatrywania krwawiących naczyń; możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem; możliwość obrotu klipsa w obu kierunkach pokrętłem w uchwycie; szerokość rozwarcia ramion klipsa 12 mm; kąt zagięcia ramion klipsa 135⁰; dostępna z przewodem w ochronnej koszulce lub bez koszulki; długość robocza: 1950 i 2300 mm; klips wykonany z materiału umożliwiającego bezpieczne przeprowadzanie badań rezonansu magentycznego (MRI) u pacjentów z założonym klipsem. |  | 50 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsownica jednorazowa min. 15mm z możliwością MRI. Klipsownica jednorazowego użytku do zaopatrywania krwawiących naczyń; możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed ostatecznym uwolnieniem; możliwość obrotu klipsa w obu kierunkach pokrętłem w uchwycie; szerokość rozwarcia ramion klipsa min. 15 mm; kąt zagięcia ramion klipsa 135⁰; dostępna z przewodem w ochronnej koszulce lub bez koszulki; długość robocza: 1950 i 2300 mm; klips wykonany z materiału umożliwiającego bezpieczne przeprowadzanie badań rezonansu magentycznego (MRI) u pacjentów z założonym klipsem. |  | 250 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podwiązka pętlowa hemostatyczna. Jednorazowe narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia z szypuł polipów; wstępnie zmontowany zestaw zawiera: uchwyt, osłonkę, rurkę osłonową i odłączalną pętlę nylonową; długość robocza 2300 mm; dostępne średnice pętli: 15, 20, 30 i 40 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 20 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szczypce hemostatyczne 5mm. Jednorazowe hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne; z funkcją rotacji pokrętłem w uchwycie; do tamowania krwawień w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego; dostępne w długościach roboczych: 1600 i 2300 mm do wyboru; dwuramienne; ramiona płaskie z poprzecznym rowkowaniem; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 1 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z zaczepami. Proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu; pokrywana silikonem na całej długości; z zaczepami do zapobiegania migracji; ze znacznikami cieniującymi w RTG na końcach i w części środkowej stentu; z pętlą do usuwania stentu na końcu dwunastniczym ; średnica stentu po rozprężeniu min. 10 mm,; dostępna długość stentu: 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 mm; w zestawie wprowadzającym o średnicy maks. 9 Fr; długość zestawu do wprowadzania 1850 mm i 2300 mm; zestaw współpracujący z prowadnicą o średnicy 0.035”; sterylny. |  | 30 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych; prowadnica nitinolowa pokryta teflonem - pokrycie prowadnicy dwukolorowe; końcówka miękka, prosta i zagięta (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 50 mm, pokryta substancją hydrofilną, bez rdzenia metalowego; średnica prowadnicy 0.035”; długość prowadnicy min. 4500 mm; dwie sztywności prowadnicy: standardowa i podwyższona (do wyboru przez Zamawiającego); jednorazowego użytku. |  | 100 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sfinkterotom trójkanałowy obrotowy. Sfinkterotom z cięciwą z drutu plecionego; długość cięciwy 20 mm, 25 mm lub 30 mm (do wyboru); długość noska 5 mm; średnica cewnika maks. 7 Fr; średnica końcówki 5 Fr; uchwyt z pokrętłem do obrotu końcówki sfinkterotomu w obu kierunkach; długość robocza min. 2000 mm; jednorazowego użytku; współpracujące z prowadnicą o średnicy 0.035”. |  | 10 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Balon do usuwania złogów trójstopniowy. Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych metodą endoskopową; trójstopniowy; trójkanałowy; ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru przez Zamawiającego); zakres średnic 8.5 -12-15 mm i 12-15-18 mm (do wyboru przez Zamawiającego); znaczniki cieniujące w RTG na cewniku przy obu końcach balonu; średnica cewnika maks. 7Fr; długość robocza min. 2000 mm; temperowany koniec cewnika; balon współpracujący z kanałem roboczym endoskopów o minimalnej średnicy 2.8 mm; kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; w zestawie z balonem trzy strzykawki o określonej pojemności do napełniania balonu do pożądanej średnicy, kranik dwudrożny zintegrowany z przewodem do napełniania balonu; sterylny. |  | 100 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Balon do achalazji. Cewnik z balonem do poszerzania achalazji; długość balonu min. 80mm; średnice balonu 30, 35 i 40mm (do wyboru przez Zamawiającego); długość cewnika min. 1000 mm; jednorazowego użytku. |  | 2 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Urządzenie do inflacji balonów do poszerzania. Urządzenie z maometrem skalowanym do min. 20 atm ciśnienia roboczego; dostępne pojemności 20 i 30 ml do wyboru przez Zamawiającego; w zestawie kranik trójdrożny; sterylne; jednorazowego użytku. |  | 2 | Szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 8 Zestaw akcesoriów do implantacji stentów samorozprężalnych niestandardowych i biopsji żółciowo-trzustkowych
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Samorozprężalny stent nitinolowy przełykowy antymigracyjny; całkowicie pokrywany; znaczniki widoczne w promieniach RTG; koniec dystalny antymigracyjny typu "parasol"; z zastawką antyrefluksową; średnica części środkowej stentu i końca proksymalnego odpowiednio 24mm i 30mm; posiada nić do usunięcia i repozycjonowania; dostępne długości stentu do wyboru przez Zamawiającego: 80mm i 100mm; aplikator długości min. 700mm; na Prowadnicę 0.035". |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Samorozprężalny stent nitinolowy do przezściennego drenażu wewnętrznego torbieli rzekomych trzustki; całkowicie pokrywany; aplikator długości min. 1800mm, średnicy maks. 10.5Fr, na prowadnicę 0.035"; koniec proksymalny: kształt typu "grzyb", średnica 26mm, długość 5mm, 4 znaczniki widoczne w promieniach RTG; koniec dystalny: kształt typu "parasol", średnica 30mm, 4 znaczniki widoczne w promieniach RTG; średnica części środkowej min 16mm; dostępne długości stentu do wyboru przez Zamawiającego: 15mm, 20mm i 30mm. |  | 25 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Samorozprężalny stent nitinolowy jelitowo odbytniczy; Całkowicie pokrywany; znaczniki widoczne w promieniach RTG; średnice części środkowej stentu i końców odpowiednio 18mm i 24mm; dostępne długości stentu do wyboru przez Zamawiającego: 80mm i 100mm; uwalniany przez kanał endoskopu śred. min. 3.7 mm; aplikator długości min. 2300mm; na prowadnicę 0.035". |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Samorozprężalny stent nitinolowy przełykowy segmentowy; całkowicie pokrywany; znaczniki widoczne w promieniach RTG; segmentowa konstrukcja z modułów o niezależnej ruchomości; średnice części środkowej stentu i końców odpowiednio 18mm i 24mm; posiada nić do usunięcia i repozycjonowania; dostępne długości stentu do wyboru przez Zamawiającego: 80mm, 100mm, 120mm, 140mm; aplikator na Prowadnicę 0.035". |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Samorozprężalny stent nitinolowy dwunastniczy; nie pokrywany lub częściowo pokrywany do wyboru przez Zamawiającego; znaczniki widoczne w promieniach RTG; średnice części środkowej stentu i końców odpowiednio 20mm i 26mm; długość stentu 60, 80 i 100mm do wyboru przez Zamawiającego; uwalniany przez kanał endoskopu śred. min. 3.7mm; aplikator długości min. 1800mm; na prowadnicę 0.035". |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Stent do terapii podciśnieniowej przetok; Samorozprężalny stent nitinolowy w pełni powlekany z gąbką i systemem do drenażu podciśnieniowego w jednym urządzeniu; średnica części środkowej stentu i kielichów odpowiednio 14 i 30mm; długość całkowita stentu min. 70mm; odcinek stentu pokryty gąbką min. 50mm; do ubytków ściany przewodu pkarmowego dług. maks. 30mm; załadowany na aplikatorze dług. systemu min. 1000mm; współpracujący z prowadnikiem śred. 0,035". |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Papilotom z załadowanym prowadnikiem. Papilotom trójkanałowy; załadowany prowadnik 0.035"; jednorazowego użytku; stożkowe zakończenie o średnicy 5Fr; stożkowe zakończenie o długości 2mm i 5mm do wyboru przez Zamawiającego; długość cięciwy tnącej 20, 25 i 30 mm do wyboru przez Zamawiającego; cięciwa tnąca bez izolacji; długość części roboczej min. 2000 mm; do kanału roboczego śred. min. 2.8mm. |  | 150 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Papilotom z załadowanym prowadnikiem i izolacją. Papilotom trójkanałowy; załadowany prowadnik 0.035"; jednorazowego użytku; stożkowe zakończenie o średnicy 5Fr; stożkowe zakończenie o długości 2mm i 5mm do wyboru przez Zamawiającego; długość cięciwy tnącej 20, 25 i 30 mm do wyboru przez Zamawiającego; cięciwa tnąca w częściowej izolacji; długość części roboczej min. 2000 mm; do kanału roboczego śred. min. 2.8mm. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Papilotom precut. Papilotom trójkanałowy; jednorazowego użytku; zakończenie o średnicy 5Fr; zakończenie o długości 0mm; długość cięciwy tnącej 25 mm; cięciwa tnąca bez izolacji; długość część roboczej min. 2000 mm; do kanału roboczego śred. Min. 2.8mm. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Papilotom precut z izolacją. Papilotom trójkanałowy; jednorazowego użytku; zakończenie o średnicy 5Fr; zakończenie o długości 0 mm; długość cięciwy tnącej 30 mm; cięciwa tnąca w częściowej izolacji; długość części roboczej min. 2000 mm; do kanału roboczego śred. min. 2.8mm. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Papilotom igłowy. Papilotom trójkanałowy; jednorazowego użytku; zakończenie stożkowe o średnicy 7Fr; długość igły 5 i 7 mm do wyboru przez Zamawiającego; igła bez izolacji; długość części roboczej min. 2000 mm; do kanału roboczego śred. min. 2.8mm. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Papilotom igłowy z izolacją. Papilotom trójkanałowy;jednorazowego użytku; stożkowe zakończenie o średnicy 7Fr; długość igły 5 i 7 mm do wyboru przez Zamawiającego; igła z częściową izolacją; długość części roboczej min. 2000 mm; do kanału roboczego śred. min. 2.8mm. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Prowadnik 0.035". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; giętka końcówka hydrofilna; końcówka prosta i zagięta do wyboru przez Zamawiającego; długość końcówki 65 mm; średnica 0.035"; długość min. 4500 mm. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Prowadnik 0.025". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; giętka końcówka hydrofilna; końcówka prosta i zagięta do wyboru przez Zamawiającego; długość końcówki 65 mm; średnica 0.025"; długość min. 4500 mm. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Prowadnik 0.021". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; prosta końcówka hydrofilna; długość końcówki 65 mm; średnica 0.021"; długość min. 4500 mm. |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Prowadnik 0.018". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; prosta końcówka hydrofilna; długość końcówki 65 mm; średnica 0.018"; długość min. 4500 mm. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Prowadnik sztywny. Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; wzmożona sztywność powłoki; prosta końcówka długości 130 mm; średnica 0.035"; długość min. 4000 mm. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Igła typu EUS-FNA kobaltowo-chromowa. Igła do nakłuć pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych; wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego; średnica igły 19, 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; długość igły 80 mm; długość robocza min. 1350 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki przyciskiem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Igła typu EUS-FNB kobaltowo-chromowa. Igła do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego; końcówka z min. 3 ostrzami; średnica igły 19, 22 i 25 G do wyboru przez Zamawiającego; długość robocza min. 1350 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki przyciskiem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór Odcinający. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Igła typu EUS-FNA 19 G nitinolowa z markerami laserowymi. Igła do nakłuć pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana z nitinolu; średnica igły 19 G; markery echogeniczności wykonane w technologii laserowej; długość maks. igły 80 mm; długość robocza min. 1370 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki mechanizmem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Igła typu EUS-FNA 22 G nitinolowa z markerami laserowymi. Igła do nakłuć pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana z nitinolu; średnica igły 19 G; markery echogeniczności wykonane w technologii laserowej; długość maks. igły 80 mm; długość robocza min. 1370 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki mechanizmem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Igła typu EUS-FNB 22 G nitinolowa z markerami laserowymi. Igła do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana z nitinolu; średnica igły 19 G; markery echogeniczności wykonane w technologii laserowej; końcówka z min. 3 ostrzami; długość maks. igły 80 mm; długość robocza min. 1370 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki mechanizmem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 9 Zestaw akcesoriów do zamykania prforacji, przetok i duzych naczyń
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Zestaw retrakcyjny gastroskopowy. Zestaw do zamykania perforacji, przetok i dużych naczyń; posiada nitinolowy pierścieniowaty min. 9mm klips z koncentrycznymi ostrzami; zamontowany na systemie zakladanym na końcówkę wideoendoskopu giętkiego; system dostępny w średnicy wspólpracującej z posiadanym przez Zamawiającego wideogastroskopem GIF-1TH190 firmy Olympus; z mechanizmem zwalniającym umożliwiającym zrzucenie klipsa jedną ręką; z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu uwolnieniu klipsa; jednorazowego użytku. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw retrakcyjny kolonoskopowy. Zestaw do zamykania perforacji, przetok i dużych naczyń; posiada nitinolowy pierścieniowaty min. 11mm klips z koncentrycznymi ostrzami; zamontowany na systemie zakladanym na końcówkę wideoendoskopu giętkiego; system dostępny w średnicach wspólpracujących z posiadanymi przez Zamawiającego wideokolonoskopami firmy Olympus serii Q165 oraz H185; z mechanizmem zwalniającym umożliwiającym zrzucenie klipsa jedną ręką; z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu uwolnieniu klipsa; jednorazowego użytku. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do resekcji pełnościennej zmian w jelicie grubym; nitinolowy pierścieniowaty klips z koncentrycznymi ostrzami; zamontowany na systemie nasadkowym zakładanym na końcówkę wideokolonoskopu giętkiego; system dostępny w średnicach wewnętrznych współpracujących z posiadanymi przez Zamawiającego wideokolonoskopami serii Q165 oraz H185 firmy Olympus; średnica zewnętrzna systemu nasadkowego maks. 22mm; ze zintegrowaną pętlą diatermiczną do odcięcia zmiany po aplikacji klipsa w jednym urządzeniu; z mechanizmem zwalniającym umożliwiającym zrzucenie klipsa jedną ręką; z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu uwolnieniu klipsa; w zestawie kleszcze typu „grasper” i sonda znakująca; jednorazowego użytku. |  | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do resekcji pełnościennej zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego; nitinolowy pierścieniowaty klips z koncentrycznymi ostrzami; zamontowany na systemie nasadkowym zakładanym na końcówkę wideogastroskopu giętkiego; system dostępny w średnicach wewnętrznych współpracujących z posiadanym przez Zamawiającego wideogastroskopem GIF-1TH190 firmy Olympus; średnica zewnętrzna systemu nasadkowego maks. 20mm; ze zintegrowaną pętlą diatermiczną do odcięcia zmiany po aplikacji klipsa w jednym urządzeniu; z mechanizmem zwalniającym umożliwiającym zrzucenie klipsa jedną ręką; z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu uwolnieniu klipsa; w zestawie balon prowadzący, kleszcze typu „grasper” i sonda znakująca; jednorazowego użytku. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Nóż hybrydowy “I”. Elektrochirurgiczny nóż wodny typu HybridKnife lub równoważny; kompatybilny z posiadanym przerzutnikiem strumieniowym ERBE JET 2 i generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D; typ "I"; długość robocza min. 1900 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm.. |  | 1 | 1 op. = 5 szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nóż hybrydowy “O”. Elektrochirurgiczny nóż wodny typu HybridKnife lub równoważny; kompatybilny z posiadanym przerzutnikiem strumieniowym ERBE JET 2 i generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D; typ “O”; długość robocza min. 1900 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. |  | 1 | 1 op. = 5 szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Moduł pompy. Moduł pompy kompatybilny z portem posiadanego przerzutnika strumieniowego ERBE JET 2 oraz nożami typu HybridKnife lub równoważnymi; jednorazowego użytku. |  | 6 | 1 op. = 5 szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kabel monopolarny endoskopowy; Przewód elektrochiurgiczny jednobiegunowy; do endoskopowych elektrod aktywnych średnicy 3mm; długość min. 3000mm; kompatybilny z posiadanym generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D; wielorazowego użytku, autoklawowalny. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kabel do elektrody biernej; Przewód do przyłączania elektrod neutralnych; długość min. 4000mm; kompatybilny z posiadanym generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D; wielorazowego użytku, autoklawowalny. |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Adapter do sond argonowych. Przewód elektrochirurgiczny do jednorazowych endoskopowych sond argonowych; kompatybilny z systemem rozpoznawiania narzędzi posiadanego generatora elektrochirurgicznego ERBE VIO 300D z modułem APC; wielorazowego użytku, autoklawowalny. |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Sonda endoskopowa argonowa; z czołowym strumieniem plazmy; kompatybilna z posiadanym generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D z modułem APC; średnica maks. 2.3 mm; długość min. 2200mm; jednorazowego użytku. |  | 5 | 1op. = 10 szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sonda endoskopowa argonowa hybrydowa; narzędzie do koagulacji w atmosferze argonu i unoszenia tkanek; kompatybilna z posiadanym generatorem elektrochirurgicznym ERBE VIO 300D z modułem APC oraz przerzutnikiem strumieniowym ERBE JET 2; do kanału roboczego min. 2.8mm; długość robocza min. 1900mm; jednorazowego użytku. |  | 4 | 1op. = 5 szt. |  | 0 |  | 0 | 0
pakiet 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA:
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO OSTATECZNEGO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DOKONANYCH WYLICZEŃ
PODPIS