Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie, pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca: wydajność do 4,3 litrów na minutę średnica szaftu 9F, średnica pompy do 13F, kompatybilna z koszulką 14F (koszulka w zestawie) kompatybilność z prowadnikiem 0,018’’ pomiar całkowitego rzutu serca optyczny czujnik ciśnienia czas wspomagania pompą do 5 dni utworzenie depozytu w siedzibie zamawiającego w ilości 2 sztuk |  |  | 2 | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem jednostki sterującej pompą. Cena zawiera koszt corocznego obowiązkowego przeglądu jednostki przez okres obowiązywania umowy (w ciągu 24 miesięcy). |  |  | 2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie pozycji od 1 do 2 |  |  |  |  |

- Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.

- Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SWZ (rozdział III, ppkt. 1.7.1), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, lp.).