## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 1
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Odczynniki do wstępnej diagnostyki Salmonella B-E i Shigell Sonnei
1 | Odczynnik Shigella sonnei pojedynczy |  | 160 ml
2 | Odczynnik wieloważny – latex Salmonella: odczynnik wieloważny grupy B-E i G |  | 160 ml
3 | Lateks kontrolny Salmonella |  | 16 ml
4 | Antygen kontrolny Salmonella |  | 16 ml
5 | Lateks kontrolny Shigella sonnei |  | 16 ml
6 | Antygen kontrolny Shigella sonei |  | 16 ml
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• odczynniki i materiały kontrolne posiadają znak CE,
• trwałość odczynników po otwarciu wynosi minimum 12 m-cy,
• opakowania nie są ułamkowe.
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim,

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 2
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | stężenie | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Krążki z antybiotykami
1 | Piperacylina |  | 30μg | 400
2 | Pipearacylina/Tazobaktam |  | 30/6μg | 400
3 | Cefotaksym |  | 5μg | 900
4 | Caftazydym |  | 10μg | 900
5 | Netylmycyna |  | 10μg | 400
6 | Nitrofurantoina |  | 100μg | 400
7 | Penicylina benzylowa |  | 1U/l | 400
8 | Linezolid |  | 10μg | 400
9 | Ampicylina |  | 2μg | 400
10 | Gentamycyna |  | 30μg | 400
11 | Vankomycyna |  | 5μg | 600
12 | Fenoksymetylopenicylina |  | 10μg | 400
13 | Ertapenem |  | 10μg | 400
14 | Levofloksacyna |  | 5μg | 400
15 | Pefloksacyna |  | 5 μg | 400
16 | Amoksylylina z kwasem klawulanowym |  | 2-1 μg | 600
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• kontrolne posiadają znak CE,
• cały asortyment posiada świadectwa kontroli jakości,
• cały asortyment posiada pozytywną opinię KORLD,
• wszystkie krążki mają identyczne warunki przewchowywania od 2-8°C z uwzględnieniem antybiotyków β-laktamowych,
• każde opakowanie krążków opisane jest pełną nazwą antybiotyku, stężeniem, numerem serii oraz datą ważności,
• opis jest czytelny, umozliwia jednoznaczną identyfikację rodzaju antybiotyku i jego stężenia,
• każdy krążek posiada nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie zgodnie z zaleceniami EUCAST,
• każda fiolka jest zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego plastiku, zabezpieczonego od spodu folią aluminiową lub plastikiem.
• krążki w automatycznym dozowniku, dozowane są pojedynczo i nie zniekształcają się przy dozowaniu,
• pakowanie zbiorcze zawiera 1* 50 krążków
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim.

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 3
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MIC
1 | Ceftazidime 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
2 | Gentamycin 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
3 | Meropenem 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
4 | Imipenem 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
5 | Penicylina 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
6 | Piperacylina/Tazobactam 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
7 | Tobramycyna 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
8 | Vankomycyna 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
9 | Tygecyklina 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
10 | Kolistyna 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
11 | Trimethoprim/sulfametoxazol 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
12 | E-testy do wykrywania mechanizmu oporności MBL |  | szt. | 150
13 | ESBL-cefepime/cefepime-kwas klawulanowy |  | szt. | 90
14 | ESBL-cefotaxime/cefotaxime+kwas klawulanowy |  | szt. | 90
15 | ESBL-ceftazidime/Ceftazidime+kwas klawulanowy |  | szt. | 90
16 | E-test GRD- do wykrywania oporności na glikopeptydy |  | szt. | 90
17 | Ceftiaxon 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
18 | Cefotaksym 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
19 | Ampicylina 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
20 | Cefepim 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
21 | Tikarcylina/kwas klawulanowy 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
22 | Teikoplanina 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
23 | Ertapenem 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
24 | Levofloksacyna 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 120
25 | Chloramfenikol 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
26 | Amoksycylina/kwas klawulanowy 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
27 | Metronidazol 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
28 | Cefuroxim 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
29 | Ciprofloxacyna 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
30 | Amikacyna 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
31 | Linezolid 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
32 | Erytromycyna 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
33 | Klindamycyna 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
34 | Amphotericin B 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
35 | Fluconazole 0,016 – 256 μg/ml |  | szt. | 90
36 | Voriconazole 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
37 | Flucytosine 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
38 | Caspofungin 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
39 | Micafungin 0,002 – 32 μg/ml |  | szt. | 90
40 | Fosfomycyna |  | szt. | 90
41 | Imipenem-relebactam |  | szt. | 90
42 | Meropenem-vaborbactam |  | szt. | 90
43 | Cefiderocol |  | szt. | 90
44 | Eravacycline |  | szt. | 90
45 | Doripenem |  | szt. | 90
46 | Ceftazidim-avibactam |  | szt. | 90
47 | Ceftolozane-tazobactam |  | szt. | 90
48 | Lefamulin |  | szt. | 90
49 | Ampicylina /sulbactam |  | szt. | 90
50 | Tedizolid |  | szt. | 90
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• cały asortyment posiada certyfikat CE,
• cały asortyment posiada certyfikaty kontroli jakości,
• każdy pasek MIC opisany jest nazwą antybiotyku ( skrót nazwy),
• każde opakowanie pasków MIC opisane jest pełną nazwą natybiotyku, zkrsem stężeń, numerem serii oraz datą ważności,
• ulotki producenta oznaczeń MIC są w języku polskim,
• data przydatności do użycia wynosi minimum 23 m-ce,
• wszystkie paski MIC mają pozytywną opinię KORLD.
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim,

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 4
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | Szacowana ilość kompletów ( liofilizat+ wymazówka rozcieńczalnik ) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Szczepy wzorcowe
1 | Staphylococus aureus ATCC 29213 |  | 4
2 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  | 10
3 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 |  | 10
4 | Escherichia coli ATCC 25922 |  | 4
5 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  | 4
6 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | 4
7 | Moraxella catarrhalis ATCC25238 |  | 10
8 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  | 4
9 | Klebsiella pneumoniae ATCC700603 |  | 4
10 | Gardnerella vaginalis ATCC 14018 |  | 10
11 | Klebsiella pneumoniae BAA-1705 |  | 4
12 | Staphylococcus aureus ATCC 43300 |  | 4
13 | Streptococcus pyogenes ATCC 12384 |  | 4
14 | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 |  | 4
15 | Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750 |  | 4
16 | Enterobacter hormaechei ATCC 700323 |  | 4
17 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 |  | 4
18 | Eikenella corroden ATCC -1152 |  | 10
19 | Haemophilus influenzae ATCC 9007 |  | 10
20 | Bacteroides ovatus ATCC BAA-1296 |  | 10
21 | Clostridium septicum ATCC 12464 |  | 10
22 | Candida albicans ATCC 14063 |  | 4
23 | Escherichia coli ATCC 35218 |  | 4
24 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | 4
25 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-1026 |  | 4
26 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-976 |  | 4
27 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-977 |  | 4
28 | Candida parapsylosis ATCC 22019 |  | 4
29 | Candida krusei ATCC 6258 |  | 4
30 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 |  | 4
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• cały asortyment posiada certyfikat CE,
• cały asortyment ma świadectwa kontroli jakości,
• preparaty pojedynczych szczepów referencyjnych są liofilozowane,
• liofilozowane drobnoustroje pochodzą maksymalnie z czwartego pasażu kultury wzorcowej,
• zestaw zawiera liofilizowaną tabletkę pojedynczego szczepu, zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę,
• zestaw jest szczelnie zamknięty w laminowanej saszetce z osuszaczem wilgoci,
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim.

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 5
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | Szacunkowa ilość badań na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Test kasetowy immunochromatograficzny dla diagnostyki zakażeń Norovirusem
1 | Immunochromatograficzny test kasetowy do jakościowego wykrywania antygenów Norovirusa genogrupy I i II w ludzich próbkach kału |  | 400
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• test posiada cerytifikat CE,
• jest szybkim testem immunochromatograficznym do wykrywania norowirusów genogrupy I i II w ludzkim kale,
• jest jednoznaczna ocena uzyskanego wyniku badania: test doodatni minimum na +++
• zestaw zawiera: kontrolę wewnetrzną i dodatkową kontrolę dodatnią,
• zestaw zaopatrzony jest we wszystkie niezbędne do wykonywania odczynniki gotowe do użycia i jednorazowe akcesoria,
• kasety pakowane są pojedynczo, hermetycznie zamknięte,
• okres przydatności do użycia wynosi minimum 6 miesięcy,
• test nie wchodzi w reakcję krzyżową z powszechnie wystepującymi w jelitach patogenami,
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim.

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 6
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | Szacunkowa ilość badań na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Test kasetowy immunochromatograficzny do diagnostyki zakażeń Campylobacter w kale
1 | Test immunochromatograficzny kasetowy do diagnostyki zakażeń Campylobacter w kale |  | 120
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• posiada cerytyfikat CE,
• jest szybkim immunochromatograficznym testem jakościowym do oznaczania Campylobacter spp w kale,
• ocena uzyskanego wyniku badania jest jednoznaczna: test dodatni minimum na +++,
• zestaw zawiera: kontrolę wewnetrzną i dodatkową kontrolę dodatnią,
• zestaw zaopatrzony jest we wszytskie niezbędne do wykonywania odczynniki gotowe do użycia i jednorazowe akcesoria,
• kastety pakowane są pojedynczo, hermetycznie zamknięte,
• okres przydatności do użycia wynosi minimum 6 miesięcy,
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim,
• test nie wchodzi w reakcję krzyżową z powszechnie wystepującymi w jelitach patogenami.

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 7
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | Szacunkowa ilość badań na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Test do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenamezy
1 | Szybki test paskowy/kasetowy wykrywajacy karbapenemazy u pałeczek Gram-ujemnych:Enterobacteriaceae, Pseudomonas i Acinetobacter |  | 700
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• test posiada cerytyfikat CE,
• jest gotowy do użycia bez konieczności przygotowywania odczynników,
• zawiera wszystkie niezbędne do badania odczynniki i akcesoria,
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim,
• zestaw diagnostyczny jest przeznaczony do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenamezy,
• wykrywa wszystkie karbapenamezy u pałeczek Enterobacteriaceae, Pseudomonas Acinetobacter,
• odczyt testu po 0,5 do 2 godzin,
• ilość oznaczeń w opakowaniu 5-20.

## Zadanie nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 8
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | Szacunkowa ilość płytek na czas trwania umowy | Szacunkowa ilość probówek na czas trwania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
Podłoża mikrobiologiczne stałe i płynne
1 | Columbia Agar+5%krew barania |  | 26000 | X
2 | Columbia CNA +5% krew barania |  | 17000 | X
3 | Macconkey Agar |  | 26000 | X
4 | Mueller Hinton Agar |  | 8000 | X
5 | Mueller Hinton+krew końska +NAD (MH-F) |  | 1500 | X
6 | Brucella Agar+krew+vit. K |  | 920 | X
7 | D-coccosel Agar |  | 2600 | X
8 | Mannitol Salt Agar |  | 2600 | X
9 | Podłoże chromogenne do szybkiej identyfikacji S.aureus MRSA |  | 2600 | X
10 | Podłoże chromogenne dla szczepów z rodz. Enterobacteriaceae wytw. ESBL |  | 2600 | X
11 | Podłoże chromogenne do izolacji i ilościowej oceny drobnoustrojów w próbkach moczu i bezpośredniej identyfikacji pałeczek z rodz. Enterobacteriaceae, S.aureus i C.albicans |  | 10000 | X
12 | Podłoże chromogenne dzielone do karbapenemaz KPC, MBL, OXA 48 na jednym podłożu |  | 1800 | X
13 | Podłoże chromogenne dla wankomycynoopornych enterokoków, różnicujące Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium |  | 1800 | X
14 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności ESBL\VRE na jednym podłożu |  | 1000 | X
15 | Brain Heart Infusion Bulion |  | X | 9000
16 | Agarek amerykański |  | X | 1400
17 | Bulion pneumokokowy |  | X | 800
18 | Bulion +1%glukozy |  | X | 1600
19 | Bulion tryptozowo-sojowy |  | X | 2400
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• podłoża posiadają certyfikat CE,
• cały asortyment posiada świadectwa kontroli jakości,
• dla całego asortymentu metodyki badań są po polsku i w oryginale,
• płytki i buliony posiadają pozytywną opinię KORLD,
• wszystkie podłoża mają gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,
• podłoża są gotowe, rozlane na płytkach z żebrami wentylacyjnymi,
• podłoże opisane jest na wieczku płytki i na probówce: nazwa podłoża, data ważności, data produkcji (rozlania), numer serii, nazwa producenta,
• podłoża chromogenne są od jednego producenta,
• płytki pakowane są po 10 szt. w folię, a nastepnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
• w przypadku podłóż chromogennych (poz. 9-14 ) wzrost drobnoustrojów jest zgodny kolorystycznie z barwą deklarowaną w kolorowym folderze,
• data ważności podłóż jest minimum 1 miesiąc ( podłoża z krwią) , a dla pozostałych 3 miesiące.

## Zadanie nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 9
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowa ilość na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Podłoża i pojemniki do hodowli w atmosferze mikroaerofilnej i beztlenowej
1 | Podłoże do hodowli grzybów z rodzaju Candida, zawierające substrat chromogenny |  | szt. | 5 000 .
2 | Podłoże do hodowli Salmonella/Shigella |  | szt. | 2800
3 | Agar czekoladowy z bacytracyną do hodowli Haemophilus |  | szt. | 5200
4 | Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych z 5% dodatkiem krwi baraniej |  | szt. | 2600
5 | Podłoże selektywne i różnicujące do wykrywania Escherichia coli O157 |  | szt. | 600
6 | Mueler Hinton II Agar z kloksacyliną, do wykrywania szczepów wytw. Indukcyjne b-laktamazy AMP C |  | szt. | 400
7 | Podłoże płynne -bulion Brucella w probówkach |  | szt. | 300
8 | Podłoże płynne z selenianem do hodowli pałeczek Salmonela |  | szt. | 1700
9 | Podłoże płynne tioglikolanowe do hodowli beztlenowców |  | szt. | 800
10 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych Streptococcus agalactiae |  |  | 2400
11 | Bulion Tood Hewitta |  | szt. | 1000
12 | Podłoże selektywne z węglem aktywnym i antybiotykami do identyfikacji Campylobacter (hamujące wzrost pałeczek gram-ujemnych) |  | szt. | 2000
13 | Agar RPMI ( na płytkach) do oznaczania wrażliwości grzybów. |  | szt. | 1600
14 | Podłoże do hodowli rzęsistka |  | ml | 1000
15 | Pojemniki do hodowli w atmosferze mikroaerofilnej i beztlenowej (2500 ml) |  | szt. | 8
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• cały asortyment posiada znak CE,
• gotowe podłoża na płytkach są rozlane na płytkach z żebrami wentylacyjnymi i posiadają na każdej płytce : czytelna datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta,
• czytelny opis probówek posiadajacy: datę ważności, numer serii i produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta,
• płytki sa pakowane sczelnie po 10 szt. w folię, a nastepnie do pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
• wszystkie podłoża gotowe na płytkach mają pozytywną opinię KORLD,
• podłoża mają gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności,
• w przypadku podłóż chromogennych (poz.1 i 10) wzrost drobnoustrojów jest zgodny kolorystycznie z barwą deklarowaną w kolorowym folderze,
• metodyka badań jest w oryginale i w języku polskim,
• termin ważności dla wszystkich podłóż wynosi minimum 1 miesiąc.

## Zadanie nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 10
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Wmazówki + podłoża transportowe
1 | Probówka+wymazówka z wacikiem bawełnianym,sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 30000
2 | Podłoże transportowe dla bakterii tlenowych i beztlenowych:wymazówka+podłoże Stuarta 5ml, bez węgla aktywnego, pakowana pojedynczo, starylna |  | szt. | 22000
3 | Podłoże transportowe dla bakterii tlenowych i beztlenowych:wymazówka+podłoże Stuarta 5ml, z węglem aktywnym, pakowana pojedynczo, starylna |  | szt. | 4000
4 | Bagietki z wacikiem bawełnianym, sterylne, pakowane pojedynczo. |  | szt. | 20000
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• cały asortyment posiada certyfikat CE,
• poz. 1 - wacik wymazówki jest bawełniany,wmazówka jest sztywna i nie uginająca się w trakcie wykonywania wymazu, probówka+ wymazówka są sterylne, komplet: probówka+wymazówka pakowany pojedynczo, probówka oklejona jest naklejką umozliwiającą opis pobranego materiału, na probówce lub foli pakujacej jest opis: numer serii, data ważności,
• poz.2 - podłoże jest transportowe dla bakterii tlenowych i beztlenowych (Stuarta) o objętości 5ml i nie zawiera węgla aktywnego, komplet: wymazówka+podłoże są sterylne, pakowane pojedynczo, probówka oklejona jest naklejką umożliwiającą opis pobranego materiału, na probówce lub foli pakującej opis: numer serii, data ważności,
• poz. 3 - podłoże jest transportowe dla bakterii tlenowych i beztlenowych (Stuarta) o objętości 5 ml z węglem aktywnym, komplet: wymazówka+podłoże są sterylne, pakowane pojedynczo, probówka oklejona jest naklejką umożliwiającą opis pobranego materiału, na probówce lub foli pakującej jest opis: numer serii, data ważności,
• poz. 4 - wymazówka jest sterylna sztywna i nie uginająca się w trakcie wykonywania wymazu, wacik wymazówki jest bawełniany, pakowana pojedynczo, na opakowaniu jest opis: numer serii, data ważności.

## Zadanie nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 11
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zestaw do standaryzacji moczu
1 | Komory plastikowe, przeźroczyste do mikroskopowej oceny osadu moczu, z siatką, na 10 próbek |  | szt. | 8000
2 | Jednorazowy zestaw do standaryzacji mikroskopowej oceny osadu moczu: probówka stożkowa z polistyrenu, przeźroczysta o poj. 12 ml + pipeta plastikowa z kołnierzem, umożliwiającym pozostawienie, po odwirowaniu, 1 ml nadsączu wraz z osadem |  | szt. | 80000
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• poz.1 - wyrób posiada znak CE, komory są plastikowe, jednorazowe, przezroczyste przepuszczające światło lampy mikroskopu, z siatką do mikroskopowej oceny osadu moczu, jedna komora dla 10 probówek, spełnia wymagania dyrektyw o wyrobie medycznym używanym do diagnozy in vitro,
• poz. 2 - wyrób posiada znak CE, jednorazowy zestaw do standaryzacji mikroskopowej oceny moczu zawierający: probówkę stożkową z polistyrenu, przezroczystą o poj. 12 ml, pipetę z kołnierzem umożliwiającym pozostawienie po odwirowaniu 1ml nadsączu wraz z osadem, spelnia wymagania dyrektyw o wyrobie medycznym używanym do diagnozy in vitro.

## Zadanie nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 12
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Końcówki do pipet
1 | końcówki 1-100 µl |  | szt. | 20000
2 | końcówki 100-200 µl |  | szt. | 60000
3 | końcówki 1000 µl |  | szt. | 20000
4 | końcówki 1000-5000 µl |  | szt. | 4000
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• cały asortyment posiada znak CE,
• spełnia wymagania dyrektyw o wyrobie medycznym używanym do diagnozy in vitro,
• końcówki są kompatybilne do pipet HTL ( własność Zamawiającego) i gwarantują szczelność połączenia: pipeta-końcówka
Zamawiający dysponuje nastepującymi rodzajami pipet ( producent HTL):
Pipeta automatyczna regulowana o zakresie 100-1000 µl
-Pipeta automatyczna regulowana o zakresie 10-100 µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 100µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 10µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 20µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 5µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 50µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 1000µl,
-Pipeta automatyczna o pojemnośći 1000-5000µl,
-Pipeta automatyczna 8 kanałowa regulowana o pojemnośći 50-300µl

## Zadanie nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 13
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Pojemniki na kał
1 | Pojemniki na kał |  | szt. | 10000
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• produkt posiada znak CE,
• ma łopatkę w zakrętce,
• ma pojemność 15-20 ml,
• pojemnik jest z polipropylenu z zakretką z gwintem,
• ścianki są sztywne ( możliwość bezpiecznego transportu i zapewnienie szczelnośći połaczenia: nakrętka- pojemnik),
• pojemnik jest sprzedawany jako zamknięty - nie dopuszcza się opakowań, w którym osobno pakowane są pojemniki i osobno nakrętki,
• połączenie pojemnik- nakrętka jest szczelne , uniemożliwiające wylanie materiału biologicznego,
• pojemnik nie pęka podczas otwierania i zamykania,
• pojemnik jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim.

## Zadanie nr 14
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 14
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Sterylne pojemniki na mocz
1 | Sterylne pojemniki na mocz |  | szt. | 12000
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• produkt posiada znak CE,
• ścianki pojemnika są przezroczyste, sztywne i wykonane z polipropylenu ( mozliwość bezpiecznego transportu i zapewnienie szczelności połączenia: nakretka-pojemnik,
• są sterylne i pakowane pojedynczo,
• mają pojemność: 20-40 ml,
• pokrywka jest gwintem,
• połączenie: pojemnik-pokrywka jest szczelne, uniemozliwiające wylewanie się moczu po przechyleniu pojemnika.

## Zadanie nr 15
Załącznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
Zadanie nr 15
Lp. | asortyment | nr katalogowy/ nazwa własna | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | VAT % | Wartość brutto (kol. 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nakłuwacze do drenów
1 | Korki z igłą do pozyskiwania krwi z drenów worków z krwią, kompatybilne do probówki plastikowej bez kołnierza, o śr. 12 mm (ze ściankami probówki; światło probówki 10 mm) |  | szt. | 25000
Razem
Wykonawca oświadcza, że:
• produkt posiada znak CE,
• korki z igłą do pozyskiwania krwi z drenów worków z krwią są kompatybilne do probówki plastikowej bez kołnierza, o średnicy 12 mm ( ze ściankami probówki: światło probówki wynosi 10 mm)