Załącznik nr 1.1

do Formularza oferty

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji - 2022 |  |
| 3. | Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym |  |
| 4. | Bierna kąpiel perełkowa |  |
| 5. | Automatyczny system napełniania |  |
| 6. | Dotykowy panel sterowania |  |
| 7. | Zapewniony łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich |  |
| 8. | Pojemność wanny: 20 l (+/- 5%) |  |
| 9. | Wymiary (+/- 5%): - szerokość - 790 mm - wysokość - 930 mm - długość - 770 mm |  |
| 10. | Regulowana wysokość nóg |  |
| 11. | Wyposażenie: - prysznic ręczny, - bierny masaż perełkowy - system dysz do masażu podwodnego z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (4 dysze), - krzesło do wirówek BETA. |  |
| 12. | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy |  |
| 13. | Autoryzowany serwis na teren Polski |  |
| 14. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………

Pieczątka firmy