|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/20/20** |  |  |

***Dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.***

**WYJAŚNIENIA NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1, dotyczy zadania nr 2**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 12, 13, 14 do osobnego pakietu. Pozwoli to na konkurencyjne złożenie ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2, dotyczy zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji krwi z komorą kroplową o pojemności 18ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3, dotyczy zadania nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4, dotyczy zadania nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,4x19mm lub 0,45x22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5, dotyczy zadania nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści skalpele zapakowane sterylnie bez zmiany koloru po otwarciu?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie jest związane z opisem przedmiotu zamówienia. Pozycja 4 dotyczy igły.

**Pytanie 6, dotyczy zadania nr 1 poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7, dotyczy zadania nr 1 poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8, dotyczy zadania nr 1 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9, dotyczy zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10, dotyczy zadania nr 1 poz. 1, 2**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11, dotyczy zadania nr 1 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,2 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12, dotyczy zadania nr 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji w opakowaniu folia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13, dotyczy zadania nr 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14, dotyczy zadania nr 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji w opakowaniu 250 szt. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15, dotyczy zadania nr 1 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez łącznika do dodatkowej iniekcji. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16, dotyczy zadania nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z zaciskiem rolkowym z miejscem na dren oraz z dodatkowym elementem na zaciskaczu rolkowym w celu zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17, dotyczy zadania nr 2 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,30 x 12 mm zamiast 0,33 x 12 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18, dotyczy zadania nr 2 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej typu motylek w rozmiarze 20 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19, dotyczy zadania nr 2 poz. 13, 14**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkrecyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:**

- składanie ofert do **28-05-2020 r.** do godz. 09.30,

- otwarcie ofert: **28-05-2020 r**. **o godz. 10.00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

 PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086