

 Świdwin 09.10.2019r.

**Dotyczy:** postępowania nadostawę sprzętu medycznego.

Zamawiający informuje, że w dniu 08.10.2019 r. wpłynął wniosek z pytaniem
od Wykonawcy w brzmieniu:

Zadanie nr 1 – PULSOKSYMETR

1. Pkt. 4– Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez torby transportowej ale posiadający etui zabezpieczające urządzenie?
2. Pkt. 9– Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o czasie pracy akumulatora
do 8 godzin? Jest to wystarczająca ilość do poprawnej pracy urządzenia.
3. Pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr pracujący w zakresie temperatur
5 ÷ +40°C? Jest to niewielka różnica w porównaniu do zapisów specyfikacji.
4. Pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr pracujący w zakresie wilgotności

od 15%?

Zadanie nr 3–SSAK PRZENOŚNY

1. Pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak akumulatorowy umożliwiający pracę w systemie przerywanym na ok. 30 min, o pojemności akumulatora 4,5 Ah,
bez sygnalizacji pojemności baterii?
2. Pkt. 7- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak pracujący w zakresie temperatur
0 ÷ +40°C?
3. Pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o temperaturze przechowywania
-5 ÷ +60°C?
4. Pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o stopniu ochrony w klasie IP32?
5. Pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak bez opakowania ochronnego
w postaci skrzynki transportowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zaproszenia.

**DOWÓDCA**

 **21 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO**

**z upoważnienia**

 **KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ**

**PUBLICZNYCH**

**/-/ Karolina JACKIEWICZ**

Agata Wietrak (261 533 509)

09.10.2019r.