ZP/97/2019 Gdańsk, dnia 01.10.2019r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

**Pakiet 7
Pytanie 1 –** Czy Zamawiający wymaga podłączenia zamrażarek do BBMS w czasie instalacji urządzenia przy dostawie? Podłączenie do BBMS wiąże się z następującymi czynnościami:

- dodanie gniazd energetycznych

- włączenie monitoringu temperatury do sieci zamrażarek

- włączenie monitoringu natężenia prądu i zużycia energii

- montaż i włączenie do systemu czujnika otwarcia pokrywy

- zmiana uchwytu pokrywy

- montaż dodatkowych kanałów wylotowych

- ustawienie zamrażarek na klockach

- kalibracja robota

**Odpowiedź:**  Zamawiający potwierdza konieczność podłączenia zamrażarek do systemu BBMS w czasie instalacji urządzenia przy dostawie i wprowadza modyfikację załącznika 3 w zakresie Pakietu 7.

W załączeniu:

Zmodyfikowany załącznik 3 do SIWZ – Pakiet 7

 *Kanclerz*

 */-/*

 *mgr Marek Langowski*