Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59,

87-100 Toruń

tel. (56) 679 3496, faks (56) 679 36 82

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-33/21                     			   Toruń, dnia 30-04-2021 r.

Specyfikacja

Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 214.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy określony art. 275 pkt 1)
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Kod CPV:

50.73.00.00-1 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących)

- Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie 
z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun                                  w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

- W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności,                   w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 Pzp).

- Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty, wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,                       nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że                         nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie 
w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentulane rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że                            w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Opatrzenie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                                     z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zalecenia dotyczące formatu składanych plików:

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

- .zip

- .7Z

  - Wśród formatów powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, 
poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i  w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,  o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.  z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ);

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane 
w SWZ na etapie składania oferty, np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;

- przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i niniejszej SWZ.

  - Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy:

- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ, tj. W.Sz.Z.:TZ-280-33/21.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony strony Zamawiającego uprawnieni są:

– Anna Wutrych-Krajewska, Magdalena Ulińska - w zakresie procedury postępowania,

– Robert Bogacki - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wymaga się, aby komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).  Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na niespełnienie obowiązku określonego
w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                                 w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

- za pośrednictwem posłańca,

- poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

Nie dotyczy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl                 pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14-05-2021 r., do godziny 10:30

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

  - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno,                               w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, 
tj.w dniu 14-05-2021 r., o godzinie 11:00

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

  - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji ,,Komunikaty”.

- Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
i niniejszej SWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, każdy Wykonawca dołącza do oferty, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe 
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),

- art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna).

  - Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

  - Zgodnie z art. 109. ust.1. pkt. 4) Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może                          nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

  - Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

  - Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia                          w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. podmiotowy środek dowodowy potwierdzający okoliczności z art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj.:

    - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, 
że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                           o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

  - Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie, tj.:

- wykaz minimum 2  usług wykonanych w zakresie konserwacji lub serwisu urządzeń
i instalacji klimatyzacyjnych albo konserwacji lub serwisu urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznych o wartości minimalnej dla poszczególnych zadań:

- Zadanie Nr 1 – 68.000,00 zł brutto,

- Zadanie Nr 2 – 52.000,00 zł brutto

w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzający ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.

Wykonawca składający ofertę na obydwa zadania musi wykazać się wykonaną minimum 1 usługą o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu                        bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,                        o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 
w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania                                  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,                         o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

  - Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Udostępnienie zasobów.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                              w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy 
- nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału                                     w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Podwykonawstwo.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępoaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego powykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

  - Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych
 i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostka
 z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny) - Zadanie Nr1.

1.2.	Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych
i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych), ul. Krasińskiego 4/4a (Szpital Obserwacyjno-Zakaźny), ul. M.Skłodowskiej-Curie 27/29 i ul. Mickiewicza 24/26 (Szpital Psychiatryczny), ul. Grudziądzkiej 47-51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego) - Zadanie Nr 2.

2.	Specyfikację przedmiotową zawierającą wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu i numerów seryjnych urządzeń określają Załączniki Nr 2/1 – 2/2 do SWZ.

3.	Specyfikację przedmiotową zawierającą wykaz filtrów podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów określają Załączniki Nr 3/1 – 3/2 do SWZ.

4.	Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z opisem zakresu usług (czynności) określa Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.	Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności nie zawiera wszystkich cech właściwych dla stosunku pracy (m.in. konieczności wykonywania pracy pod kierownictwem i nadzorem przełożonych, świadczenia czynności w konkretnym czasie wskazanym przez pracodawcę), stosownie do regulacji zawartej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320).

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 2 zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych (art. 105-107 ustawy Pzp).

  - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganymi, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

  - Przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Zamawiający wymaga ich złożenia, Wykonawca składa wraz z ofertą.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. [Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.]

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

  - Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

Poziom wymagany w zakresie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego to dysponowanie przez Wykonawcę nw. osobami:

- minimum 2 osoby, które będą skierowane do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, przy czym każda z tych osób musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe:

  - ważny certyfikat zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy z 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2065 z późn. zm..) w zakresie wykonywania czynności instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Sposób oceny w kryterium „kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” określa Zał. Nr 5 do SWZ - ocena będzie przeprowadzona na podstawie danych dotyczących kwalifikacji osób przedstawionych przez Wykonawcę w wykazie osób - wg wzoru w Zał. Nr 7 do SWZ. W wymaganym wykazie należy wskazać nazwę posiadanego certyfikatu, czego dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ustawy Pzp). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Termin realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia Wykonawca określa w formularzu ofertowym, przy czym nie może być on dłuższy niż 60 dni (załącznik Nr 1 do SWZ).

  - Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, w którym Wykonawca wykona wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Termin wykonania usługi liczony będzie od daty zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. do dnia 12.06.2021 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować wszystkie koszty wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym dojazdem do miejsca świadczenia usługi.

  - Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT)
i określa ją w Załączniku Nr 1 SWZ (formularz „oferta“).

  - Cena podana w ofercie nie będzie podlegać waloryzacji.

  - Dla porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

- Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

    - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
 u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

    - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

    - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia | 25 % |
| Termin realizacji | 15 % |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

  - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę                     z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                         w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna                               z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna                     z przesłanek określonych w art. 256 i art. 310 pkt. 1) ustawy Pzp.

  - Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia                      w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się                         od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp).

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 8 (wzór umowy) do niniejszej specyfikacji.

- Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie w przypadku nieniejszego zamówienia, wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie zawiera dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis
w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

- Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera                         w Toruniu:  iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                        z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                         o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                         w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji

z określeniem modelu i numerów seryjnych urządzeń - Załączniki Nr 2/1 – 2/2.

- Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów podlegających wymianie z określeniem   
     rozmiaru, klasy i ilości filtrów  - Załączniki Nr 3/1 – 3/2.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z opisem zakresu usług (czynności)                - Załącznik Nr 4.

- Sposób oceny kryteriów oceny ofert – Załącznik Nr 5.

- Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 6.

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 7.

- Wzór umowy – Załącznik Nr 8.

- Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 9.

- Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 10.

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- BDO ……………………………..

- Rodzaj Wykonawcy: ……………………. (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr   …………………….

- Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr 1:  świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu – jednostka z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny).

Cena  netto ogółem:.................................................................................

wartość VAT:............................................................................................

Cena brutto ogółem: .............................................................................

słownie:.....................................................................................................

Zadanie Nr 2: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych), ul. Krasińskiego 4/4a (Szpital Obserwacyjno-Zakaźny), ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 i ul. Mickiewicza 24/26 (Szpital Psychiatryczny),
ul. Grudziądzkiej 47-51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego)

Cena  netto ogółem:.................................................................................

wartość VAT:............................................................................................

Cena brutto ogółem: .............................................................................

słownie:.....................................................................................................

IV. Zobowiązujemy się realizować usługi w terminie:

Zadanie Nr 1 – ………………

Zadanie Nr 2 - ………………..

(określić ilość dni, nie dłużej jednak niż 60 dni).

V. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Załączniku Nr 8                do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia,                     w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰ prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….……………… + ….. % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

……………………………...................…………………………………………………….........…….

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu                     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy, jeżeli umowę podpisywał będzie pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo)

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…..........................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

- Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………….…………………………

(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

……………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* niepotrzebne skreślić

## Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

Zadanie Nr 1

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz urządzeń

podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu i numerów seryjnych urządzeń

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu 
– jednostka z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny)

| Wentylacja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |  |
| 1. | Apteka Szpitalna | Clima Produkt | APN2-P-1800/180 | 1225542 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Chirurgii | ACSON | A4MC75ER-FBAA-R | 20531404-00166 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Chirurgii | ACSON | A4MC75ER-FBAZ-R | 20500903-00024 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Ginekologii | ACSON | A4LC61CR-FFFA-R | 20494709-00058 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Okulistyki | ACSON | A5LC40CR-FCCOA-R | brak |  |  |
|  | Blok Operacyjny Ortopedii | ACSON | A5LC40CR-FCCOA-R | 20502203-00391 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Ortopedii | ACSON | A5LC50CR-FCCOA-R | 20502203-00852 |  |  |
|  | Sala Dializ Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | ACSON | A5LC40C-FCCOA-R | 20500703-00011 |  |  |
|  | Sala Dializ Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | ACSON | A5LC40CR-FCCOA-R | 20501003-00303 |  |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej | VTS-Clima | VS-30-R-HCH2/F | brak |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej A | Mitsubishi | PUH-P125YHA | 7E00674 |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej B | Mitsubishi | PUH-P125YHA | 7E00678 |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej C | Mitsubishi | PUH-P125YHA | 7E00675 |  |  |
|  | Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | VBW Engineering | SPS-3/70-P-1460/250-3-1-P-T-1 | Brak |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | ACSON | A5LC50C-FCCOA-R | 2050073-0022 |  |  |
| 1 | Oddział Kardiologii | ACSON | A4LC15B-AFCA | 20491702-05030 |  |  |
|  | Oddział Neurologiczny | VBW Engineering | SPS-3/70-P-1610/250-3-1-P-T-1 | brak |  |  |
|  | Oddział Noworodków | Clima Produkt | ASH-13AK | brak |  |  |
|  | Pododdział Ginekologiczny | Mitsubishi | LGH-80RX5 | brak |  |  |
|  | Pododdział Izolacyjny | Mitsubishi | MUZ-GE50VA | brak |  |  |
|  | Sala Konferencyjna | VTS-Clima | CV-41-P/NL-427 | 8103-101-0520 |  |  |
|  | Sala Porodowa | ACSON | A4MC100ER-FBAA | 20491409-00091 |  |  |
|  | Sala Porodowa | ACSON | A4MC125ER-FBAA | 20491409-00059 |  |  |
|  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | VTS-Clima | CV-A2-L/NW-303A/1-F | 22398W |  |  |
|  | Szpitalny Oddział Ratunkowy | VTS-Clima | CV-A1-P/NW-303A/1-F | 22399-N |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | VBW | BD-2 (50)-H | C29434W/12 |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | VBW | BD-1 (50)-H | C29435/12 |  |  |
|  | Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | Clint | MHA 25 | 12/200562 |  |  |
|  | Oddział Neurologiczny | ACSON | A5LC35CR-F | 20512 603-00060 |  |  |
|  | Kardiologia Inwazyjna | Daikin | EWAQ013ACW1P | A2513600806 |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MV5 X500W/V2GN1 | C703718850617519400005 |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOU-48FN8-RD0 | 3415890690486170160004 |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOU-18FN1-QD0 | 3415242940583010130017 |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOEA-48HFN1-RDRA | 2403802680379060160010 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P50 (Centrala Freonowa) | 9566 |  |  |
|  |  |  | Agregat skraplający Midea MDV-V400W/DRN1 | 34176062504931001000004 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P50 Centrala glikolowa | 9568 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9564 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9565 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9567 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9569 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9570 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9571 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9572 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9573 |  |  |
|  | Budynek 530 | Frapol | AF P40 Centrala glikolowa | 9574 |  |  |
| Pompy ciepła |  |  |
|  | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |  |
| 1 | Budynek 520 | Panasonic | U-30GE3E5 | BEN7CQ00028 |  |  |
| 2. | Budynek 520 | Panasonic | U-30GE3E5 | BEN7CQ00168 |  |  |
|  | Budynek 520 | Panasonic | U-30GE3E5 | BEN7CQ00768 |  |  |
|  | Budynek 520 | Panasonic | U-30GE3E5 | BEN7CQ00198 |  |  |
|  | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | BIN7CQ00758 |  |  |
|  | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | BIN7CQ00738 |  |  |
|  | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | BIN7CQ00728 |  |  |
|  | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | BIN7CQ00278 |  |  |
|  | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | BIN7CQ00198 |  |  |
|  | Budynek 530 | Panasonic | U-30GE3E5 | BIN7CQ00588 |  |  |
| Klimatyzacja typu split lub vrf |  |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |  |  |
| 1. | Apteka Szpitalna | AIRWELL | GCN9A | E001765 |  |  |  |
|  | Blok Operacyjny Chirurgii | COOL EXPERT | KFR-09NCz | E001602 |  |  |  |
|  | Centrala Telefoniczna | Toshiba | RAS16UAV-E | 220202002-00732 |  |  |  |
|  | Gabinet Dyrektora Naczelnego | Fuji | RO-12UC | 20502002-00667 |  |  |  |
|  | Sekretariat Dyrektora Naczelnego | Samsung | AQ09 TSBX | B117410202907316120794 |  |  |  |
|  | Naczelny Lekarz | Samsung | AQ09 TSBX | B117410202907317120372 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | C100209260107926120095 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | PLS07K09510G0081 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | brak |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | 05ATI12299 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | E054634 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | E055104 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | 003TKEB03924 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | 8004092 |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Ogólnej | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | 8003682 |  |  |  |
|  | Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | Sinclair | ASH-13AQ | 632299010030 |  |  |  |
|  | Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UPS | Airwell | MAY 70 R407C | 1N006014513 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | Fuji | ROG12LEC | E000035 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | Fuji | ROG9LEC | E001371 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | Fuji | ROG9LEC | E001765 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | Fuji | ROG9LEC | E001602 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | ACSON | A5LC15C-ACPOC-R | 220202002-00732 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | ACSON | A5LC15C-ACPOC-R | 20502002-00667 |  |  |  |
|  | Oddział Neurologiczny | TECTRO | TSC126 | B117410202907317120372 |  |  |  |
|  | Oddział Neurologiczny | TECTRO | TSC 126 | C100209260107926120095 |  |  |  |
|  | Oddział Neurologiczny | VESSER | WGA09IT/GA09IT | PLS07K09510G0081 |  |  |  |
|  | Pododdział Położnictwa | MDV | MSG-12RN2 | brak |  |  |  |
|  | Serwerownia | CARRIER | 38GLP018G | 05ATI12299 |  |  |  |
|  | Serwerownia | Fujitsu | AOYG18LFL | E054634 |  |  |  |
|  | Serwerownia | Fujitsu | AOYG18LFL | E055104 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKEB03924 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKCY03939 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKBM03909 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKGX05143 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKMH05147 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKQE03940 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKAJ03928 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKZU03941 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKMH03923 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKNA03927 |  |  |  |
|  | Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna | LG | ESUH0964SM2 | 003TKZQ05477 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej UPS | Mitsubishi | MSC-GE35VB | 9004744T |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Toshiba | RAS13UAV-E3 | 42502922 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Toshiba | RAS-16UAV-E | 42500074 |  |  |  |
|  | Oddział Noworodków 3 piętro | Fuji |  | E0008913 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | Samsung | AQ12TSBX |  |  |  |  |
|  | Izolacyjny | Mitsubishi | MuH-GA20UB2 | 80114815 |  |  |  |
|  | Izolacyjny | Mitsubishi | MUZ-EE50VA1 |  |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Toshiba | RAS-1075AV-E6 | 52900647 |  |  |  |
|  | Ciemnia RTG | TOSHIBA | RAS-137SAV-E6 | 5300004 |  |  |  |
|  | RTG1 | TOSHIBA | RAS-167SAV-E5 | 522600220 |  |  |  |
|  | UPS akumulatorownia | Airwell | GCN37NRCT300 | GCN37?NRCT300V |  |  |  |
|  | Izba Przyjęć Ogólna rejestracja | Fuji | ROG07LEC | E000201 |  |  |  |
|  | Budynek 530 | Midea | MB-09N8D6-O | 3416371760288040840096 |  |  |  |
|  | Budynek 530 | Midea | MB-09N8D6-O | 3417734300293220840074 |  |  |  |
|  | Budynek 530 | Midea | MOU-24FN8-QDO | 3407931931295080120002 |  |  |  |
|  | Budynek 530 | Midea | MVS- X500W/VGN1 + 71DL/DHN1-C | C703013960617117400001 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fuji | ROG07LEC | E000387 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E036693 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG14LMCA | E013340 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E030679 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E030897 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E030831 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E032288 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E032258 |  |  |  |
|  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Fujitsu | AOYG09LMCA | E032348 |  |  |  |
|  | Kardiologia Inwazyjna | Daikin | 2Mx550H3V1B2 | J006623-2015/7 |  |  |  |
|  | Kardiologia Inwazyjna | Daikin | RXB60CV1B | K002010 |  |  |  |
|  | Kardiologia Inwazyjna | Daikin | RXB25CV1B | J037228 |  |  |  |
|  | Mammografia | Mitsubishi | MUGA35VB | 0001565C345 |  |  |  |
|  | UPS | Fujitsu | AOY09LMCA | E030819 |  |  |  |
|  | USG | Fuji | ROR12LGC |  |  |  |  |
|  | USG | Fuji | ROR12LGC |  |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130247 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130267 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130260 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130268 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130261 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130271 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-18HFN1-QRD0GW(S1) | 3415242890382040860196 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-18HFN1-QRD0GW(S1) | 3415242890382040860229 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-18HFN1-QRD0GW(S1) | 3415242890382040860191 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-18HFN1-QRD0GW(S1) | 352635390382040860231 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130247 |  |  |  |
|  | Budynek 520 | Midea | MOBA02-09HFN1-WRD0GW | 2411785860265270130267 |  |  |  |
|  | Budynek 570 klimatyzator kanałowy | Midea | MOYU-36HFN1-RRD0 | D212322290515115160014 |  |  |  |
|  | Budynek 570 klimatyzator kanałowy | Midea | MOYU-36HFN1-RRD0 | D212322290515115160038 |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii | Toshiba | RAS-10BKV-E | 6504187 |  |  |  |
|  | Oddział Ortopedii | Toshiba | RAS107SAV-E6 | 53100308 |  |  |  |
| Multisplit lub MultiVRF |  |  |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Typ jednostki /Szt. |  |  |  |
| 1 | Oddział Kliniczny Nefrologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | Fujitsu | AJYA90LALH | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Fujitsu | ASYA14LACH | Wewnętrzny / 4 |  |  |  |
|  |  | Fujitsu | ASYA07LACH | Wewnętrzny / 3 |  |  |  |
| 2 | Pododdział Ginekologiczny | Mitsubishi | PUHY-P350YHM-A | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-15VBM-E | Wewnętrzny / 2 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P20VBM-E | Wewnętrzny / 9 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P25VBM-E | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | Wewnętrzny / 5 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P40VHM-E | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
| 3 | Pododdział Izolacyjny | Mitsubishi | PUHY-P250YHM-A | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P25VBM-E | Wewnętrzny / 2 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P15VBM-E | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P32VHM-E | Wewnętrzny / 6 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P20VBM-E | Wewnętrzny / 3 |  |  |  |
| 4 | Oddział Neurologiczny | Armec | MDS300T | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Armec | MSD22WN | Wewnętrzny /4 |  |  |  |
|  |  | Armec | MSD45WN | Wewnętrzny / 6 |  |  |  |
| 5 | Oddział Noworodków | Toshiba | MCY-MAP0601HT | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Toshiba | MMK-AP0092H | Wewnętrzny / 7 |  |  |  |
| 6 | Pododdział Położniczy | Fujitsu | AJYA90LBTF | Zewnętrzny / 2 |  |  |  |
|  |  | Fujitsu | ASYE07LACF | Wewnętrzny / 9 |  |  |  |
|  |  | Fujitsu | ASYE09LACF | Wewnętrzny / 7 |  |  |  |
|  |  | Fujitsu | ASYE12LACF | Wewnętrzny / 6 |  |  |  |
| 7 | Pododdział Patologii Ciąży I | Armec | MSD160T | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Armec | MDS22WN | Wewnętrzny / 3 |  |  |  |
|  |  | Armec | MDS28WN | Wewnętrzny / 5 |  |  |  |
| 8 | Bank Mleka Kobiecego | Sinclair | MC –E24AI | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Sinclair | mc-h09aic pt | Wewnętrzny / 2 |  |  |  |
|  |  | Sinclair | - | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
| 9 | Pracownia Endoskopii | Sinclair | MS – E18AI | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Sinclair | MS-H07AIC PT | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Sinclair | MS-H07AIC PT | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
| 11 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | Mitsubishi | PUHY-P400YHM | Zewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P15VBM | Wewnętrzny / 10 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P25VBM | Wewnętrzny / 3 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P32VHM | Wewnętrzny / 3 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P40VHM | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P50VHM | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
|  |  | Mitsubishi | PKFY-P50VBM | Wewnętrzny / 1 |  |  |  |
| 11 | Budynek 520 | Midea | MDV-V224W-DRN1 | 1 zewnętrzny/3 wewnętrzne |  |  |  |
| 12 | Budynek 520 | Midea | MDV-V160W/DN1(B) | 1 zewnętrzny/3 wewnętrzne |  |  |  |
| 13 | Budynek 530 | Midea | M40-36FHN8-Q | 1 zewnętrzny/3 wewnętrzne |  |  |  |
| 14 | Budynek 530 | Midea | M40-36FN8-Q | 1 zewnętrzny/3 wewnętrzne |  |  |  |
| 15 | Budynek 530 | Midea | M40-36FN8-Q | 1 zewnętrzny/3 wewnętrzne |  |  |  |
| 16 | Budynek 530 | Midea | M40-36FN8-Q | 1 zewnętrzny/3 wewnętrzne |  |  |  |
| 17 | Budynek 530 | Midea | M40-36FN8-Q | 1 zewnętrzny/2 wewnętrzne |  |  |  |
| 18 | Budynek 530 | Midea | M40-36FN8-Q | 1 zewnętrzny/2 wewnętrzne |  |  |  |

## Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

Zadanie Nr 2

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz urządzeń
 podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu i numerów seryjnych urządzeń

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci
 i Dorosłych), ul. Krasińskiego 4/4a (Szpital Obserwacyjno-Zakaźny), ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29
 i ul. Mickiewicza 24/26  (Szpital Psychiatryczny), ul. Grudziądzka 47 -51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego)

| Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 i 42 |  |
| --- | --- |
| Centrale klimatyzacyjne |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Numer seryjny |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | VTS Clima | CV-A1-P/XA-302H | 8105-101-1912 |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | VTS Clima | CV-A1-P/XA-302H | 8105-201-3593 |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | VTS Clima | CV-A1-P/XA-302H | 8105-201-3594 |  |
|  | Pracownia Endoskopii | VTS Clima | CV-A1-L/X-270A/1-1 | 28815 |  |
|  | Pracownia Endoskopii | VTS Clima | CV-PZ-P/N-14B/1-N | 16506 |  |
| 6. | Pracownia Endoskopii | VTS Clima | CV-P1-P/W-256A/1-S | 16507 |  |
| 7. | Pracownia Fizjoterapii | VTS Clima | VS-21-R-PH/F | brak |  |
| 8. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 3087 |  |
| 9. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 27973 |  |
| 10. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 27981 |  |
| 11. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 27987 |  |
| 12. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 27980 |  |
| 13. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 3088 |  |
| 14. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 27979 |  |
| 15. | Centralna Sterylizacja | Klimor Gdynia | ZNWK | 04918 |  |
| 16. | Zakład Diagnostyki Obrazowej | VTS Clima | CV-A1-1/X-266B/71 | 30577 |  |
| 17 | Pracownia Fizjoterapii | VTS Clima | CV-A1-1/X/266B/71 | 30578 |  |
| 18 | Zakład Diagnostyki Obrazowej (tomograf komputerowy) | VTS Clima | CV-A1-P/X/298F/17 | 30576 |  |
| 19. | Zakład Diagnostyki Mikrobiologii | VTS Clima | VS-21-R-PH/F | Brak |  |
| 20. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | VTS Clima | CV-A1-P/XH-270A/7-7 | 8105-101-1568 |  |
| 21. | Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka | VTS Clima | AERMEK AN 0907A | 28822 |  |
| 22. | Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka | VTS Clima | AERMEK AN 0907A | 16509 |  |
| 23. | Izba Przyjęć | VTS Clima | CV-A21X302A/1-1 | 28816N |  |
| 24. | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | VENTUS | VTS | 8-110-14-210-00244 |  |
| 25. | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK | 3092 |  |
| 26. | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK | 3091 |  |
| 27. | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK | 27977 |  |
| 28. | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK | brak |  |
| 29. | Blok Operacyjny | Klimor Gdynia | ZNWK | 3090 |  |
| 30. | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | 3096 |  |
| 31. | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | 3098 |  |
| 32. | Apteka Szpitalna | VTS Clima | CV-P1-L/N-14B/1S | brak |  |
| 33. | Apteka Szpitalna | VTS Clima | CV-A1L/G-10A/1-6 |  |  |
| 34. | Apteka Szpitalna | VTS Clima | CV-P1-L/G-256A-1-7 |  |  |
| 35. | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Hygienos D-1 | 13078/11 |  |
| 36. | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Golem D-2 | 13076/11 |  |
| 37. | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Golem G-1 | 13079/11 |  |
| 38. | Regionalne Centrum Stomatologii | Klima-Produkt | Golem G-1 | 13077/11 |  |
| 39. | Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci | VBW Engineering Sp. z o.o. | BD -3-BIS(50)-L (centrala klimatyzacyjna dachowa) | C 29670W/12 |  |
| Klimatyzacja typu Split |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Typ jednostki | Szt. |  |
| 1. | Zakład Diagnostyki Obrazowej (rejestracja) | GALANZ | AUS-12H53R150L6 | Wewnętrzna /1 | 1 |  |
|  |  | GALANZ | AUS-12H53R150L6 | Zewnętrzna 1 / | 1 |  |
| 2. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | VIVAX | ACP-12CH35GEK | wewnętrzna | 1 |  |
| 3. | Oddział Urazowo – Ortopedyczny dla Dzieci i Dorosłych | McQuay | M5WM015b-ACIAC | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | McQuay | M5WM015b-ACIAC | Zewnętrzna | 1 |  |
| 4. | Pracownia Endoskopii | FUJI | RS-12UD | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | FUJI | RO-12UD | zewnętrzna | 1 |  |
| 5. | Pracownia USG | AUX | ASW-H12B4/EAR1, | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | AUX | AS-H12B4/EAR1 | zewnętrzna | 1 |  |
| 6. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | FUJI | RS-12UD | wewnętrzna | 2 |  |
|  |  | FUJI | RO-12UD | zewnętrzna | 2 |  |
| 7. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | FUJI | RS-14FC | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | FUJI | RO-14FC | zewnętrzna | 1 |  |
| 8. | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | FUJITSU | ASY12USCCW | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | FUJITSU | ASY12USCCW | zewnętrzna | 1 |  |
| 9. | Akumulatorownia | DAIKIN | FHY60FJ7V1 | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | DAIKIN | RY60D7V1 | zewnętrzna | 1 |  |
| 11. | Blok Operacyjny | FUJI | RS-12UD | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | FUJI | RO-12UD | zewnętrzna | 1 |  |
| 12. | Blok Operacyjny | AERMEC | SE 250W | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | AERMEC | SE 250W | zewnętrzna | 1 |  |
| 13. | Centralna Dyspozytornia | DAIKIN | FHYC60-FJ7V1 | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | DAIKIN | RY60D7V1 | zewnętrzna | 1 |  |
| 14. | Dział Diagnostyki Kardiologicznej | SINCLAIR | ASH-13AK | wewnętrzna | 2 |  |
|  |  | SINCLAIR | ASH-13AK | zewnętrzna | 2 |  |
| 15. | Izba Przyjęć | FUJI | RSW-147R | Wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | FUJI | ROW-14RA | Zewnętrzna | 1 |  |
| 16. | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | GALANZ | AUS-12H53R150L6 | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | GALANZ | AUS-12H53R150L6 | zewnętrzna | 1 |  |
| 17. | Apteka Szpitalna | TECTRO | TSC126 | wewnętrzna | 2 |  |
|  |  | TECTRO | TSC126 | zewnętrzna | 2 |  |
| 18. | Apteka Szpitalna | LENNOX | GHM 12NLA | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | LENNOX | GHM 12NLA | zewnętrzna | 1 |  |
| 19. | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | ZIBRO | S3255 | wewnętrzna | 7 |  |
|  |  | ZIBRO | S3255 | zewnętrzna | 7 |  |
| 20. | Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii | ZIBRO | S3331 | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | ZIBRO | S3331 | zewnętrzna | 1 |  |
| 21. | Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci | FUJI | RSG-09NECA | wewnętrzna | 2 |  |
|  |  | FUJI | RSG-09NECA | zewnętrzna | 2 |  |
| 22. | Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej | TECTRO | TSC126 | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | TECTRO | TSC126 | zewnętrzna | 1 |  |
| 23. | Regionalne Centrum Stomatologii | Mitsubishi Electric | PKFY-P40VHIM-E | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | Mitsubishi Electric | PKFY-P40VHIM-E | zewnętrzna | 1 |  |
| 24. | Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci | AIR CONDITIONER | MS11MU-12HRFN1-QRDOW(B) | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | AIR CONDITIONER | MS11MU-12HRFN1-QRDOW(B) | zewnętrzna | 1 |  |
| 25. | Dział Techniczny -RGI | CELCIA | RAS-10BKV-E | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | CELCIA | RAS-10BKV-E | zewnętrzna | 1 |  |
| 26 | Pracownia Toksykologii | TOSHIBA | RAS-10BKV-E | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | TOSHIBA | RAS-10BKV-E | zewnętrzna | 1 |  |
| 27 | Pracownia Toksykologii | TOSHIBA | RAS-10BKV-E | wewnętrzna | 1 |  |
|  |  | TOSHIBA | RAS-10BKV-E | zewnętrzna |  |  |
| Agregat chłodniczy |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Typ jednostki | Szt. |  |
| 1 | Chłodnia odpadów medycznych | FANCOLD | Fancold CC.L.35.2.04 | wewnętrzna | 1 |  |
| 2 | Chłodnia odpadów medycznych | FANCOLD | ECO EHPCR28 | zewnętrzna | 1 |  |
| 3 | Budynek Nr 6A (dach) | AERMEC | AN097/A | zewnętrzna | 1 |  |
| 4 | Patio | AERMEC | ANO907*A***VERS.01 | zewnętrzna | 1 |  |
| 5 | Budynek Nr 7 (dach) | YORK | Y CAM 120 TUV | Zewnętrzna | 2 |  |
| 6 | Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci | SWEGON | Espilon Echos LE13 | zewnętrzna | 1 |  |
| Aparat grzewczo – kanałowy |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Numer seryjny | Szt. |  |
| 1 | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | 045625 | - |  |
| 2 | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | 045570 | - |  |
| 3 | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | 045571 | - |  |
| 4 | Kuchnia Szpitalna | Klimor Gdynia | ZNWK | 045567 | - |  |
| Klimatyzator przenośny |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Numer seryjny | Szt. |  |
| 1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | ALASKA | MAC 12010 | 163229900503 | 1 |  |
| 2 | Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej | CELCIA | WAP-!EB26 | 14010201 | 1 |  |
| 3 | Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej | Equaltion | MPPH-09CRN-QB6GI | 240052838015C180200456 | 1 |  |
| Klimatyzator kasetowy – 47 kaset |  |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Producent | Model | Numer seryjny | Szt. |  |
| 1 | Regionalne Centrum Stomatologii | Mitsubishi | PUHY-P450YHM-A | 02W06543 | 1 |  |
| 2 | Regionalne Centrum Stomatologii | Mitsubishi | PUHY-P350YHM-A | 04W11107 | 1 |  |
| 3 | Regionalne Centrum Stomatologii | Mitsubishi | PUHY-9200YHM-A | 04M05980 | 1 |  |
| Szpital Obserwacyjno – Zakaźny z lokalizacją przy ul. Krasińskiego 4/4a |  |
| Centrala wentylacyjna |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |
| 1 | Apteka | Karstulan Metali OY | CA350CA PLUS | Brak |  |
| 2 | Magazyn odpadów medycznych | Eufilter | FA-292/KL | Brak |  |
| 3 | Pomieszczenie piwnic | Eufilter | FA-292/KL | Brak |  |
| Klimatyzacja typu Split |  |
| 1 | Pomieszczenie agregatu prądotwórczego | Fuji Electric | RS-24UC | E 005650 |  |
| 2 | Magazyn odpadów medycznych | Eufilter | FA-292/KL | Brak |  |
| 3 | Serwerownia | Fuji Electric | Jedn.zewnetrzna ROG 18LFC | E 000530 |  |
|  |  |  | Jedn. Wewnętrzna RSG18FCA | E000334 |  |
| Szpital Psychiatryczny z lokalizacją przy ul. Skłodowskiej – Curie 27/2 |  |
| 1 | Chłodnia odpadów medycznych | Embraco | UNEK6213GK | 1 |  |
| Szpital Psychiatryczny z lokalizacją przy ul. Mickiewicza 24/26 |  |
| Klimatyzator typu split |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |
| 1 | Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży | Haier | 1U12BE5ERA | A9EySE80 0AA |  |
| 2. | Poradnia Zdrowia Psychicznego | Haier | 1U1BE5ERA | AA9E95E0800ABE5P0014 |  |
| Centrala Wentylacyjna |  |
| L.p | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |
| 1 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | Frapol | Envia Eksa 1 | E0192 |  |
| Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Grudziądzka 47 |  |
| Klimatyzator typu split |  |
| Lp. | Oddział | Producent | Model | Numer Seryjny |  |
| 1 | Stacja Pogotowia | Fuji Electric | ROR14LGC | E001235 |  |
| 2. | Stacja Pogotowia | Toshiba | RAS-13BKV-E | 62503232 |  |

Załącznik Nr 3/1

# do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

Zadanie Nr 1

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów

podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostka z lokalizacją przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny).

| Szpital Wielospecjalistyczny z lokalizacją przy ul. Św. Józefa 53-59 |  |
| --- | --- |
| Filtry kieszeniowe |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna/ilość kieszeni | Ilość (szt.) |
| 1 | 592x592x300 | FW-4/7 | 6 szt. |
| 2 | 592x592x200 | FW-4/7 | 3 szt. |
| 3 | 429x287x200 | FW-4/5 | 2 szt. |
| 4 | 287x529x300 | FW-4/3 | 2 szt. |
| 5 | 592x592x360 | FW-4/4 | 2 szt. |
| 6 | 428x428x300 | FW-4/4 | 2 szt. |
| 7 | 592x287x200 | FW-4/6 | 1 szt. |
| 8 | 592x335x200 | FW-4/6 | 1 szt. |
| 9 | 592x335x600 | FW-7/6 | 1 szt. |
| 10 | 287x592x600 | FW-9/3 | 1 szt. |
| 11 | 429x287x600 | FW-9/5 | 2 szt. |
| 12 | 428x428x600 | FW-9/4 | 2 szt. |
| 13 | 592x287x360 | FW-9/8 | 1 szt. |
| 14 | 592x592x600 | FW-9/8 | 3 szt. |
| 15 | 332x332x350 | FW-5/3 | 1 szt. |
| 16 | 428x287x300 | FW-3/4 | 2 szt. |
| 17 | 630x430x590 | FW-7/6 | 2 szt. |
| 18 | 592x592x590 | F7/6 | 2 szt. |
| 19 | 592x490x590 | F7/6 | 2 szt. |
| 20 | 260x235x340/110 | EU7 /4(skośny) | 1 szt. |
| 21 | 490x490x360 | G4/5 | 6 szt. |
| 22 | 592x592x360 | M5 | 16 szt. |
| 23 | 287x592x360 | M5 | 6 szt. |
| 24 | 592x287x360 | M5 | 8 szt. |
| 25 | 592x490x360 | M5 | 2 szt. |
| 26 | 287x287x360 | M5 | 2 szt. |
| 27 | 592x592x600 | F7 | 2 szt. |
| 28 | 287x592x600 | F7 | 1 szt. |
| 29 | 592x490x600 | F7 | 1 szt. |
| 30 | 592x287x600 | F7 | 2 szt. |
| 31 | 592x592x500 | NT1WT1 F5 | 4 szt. |
| 32 | 592x592x360 | M5 | 15 szt. |
| 33 | 287x592x360 | M5 | 3 szt. |
| 34 | 592x287x360 | M5 | 7 szt. |
| 35 | 592x490x360 | M5 | 7 szt. |
| 36 | 287X287X360 | M5 | 2 szt. |
| 37 | 592X592X600 | F9 | 7 szt. |
| 38 | 287X592X600 | F9 | 1 szt. |
| 39 | 592X490X600 | F9 | 4 szt. |
| 40 | 592X287X600 | F9 | 3 szt. |
| 41 | 400x200x400 | M5 | 1 szt. |
| Filtry kasetowe |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 630x430x100 | G4 | 2 szt. |
| 2 | 630x330x100 | G4 | 1 szt. |
| 3 | 580x310x50 | EU3 | 1 szt. |
| 4 | 1060x580x50 | EU3 | 1 szt. |

| Filtry typu HEPA |  |
| --- | --- |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 295x645x78 | H13 | 4 szt. |
| 2 | 695 x395x78 | H13 | 8 szt. |
| 3 | 610x610x69 | H13 | 1 szt. |
| 4 | 900x390x80 | H13 | 2 szt. |
| 5 | 750x395x80 | H13 | 4 szt. |
| 6 | 202x202x69 | H13 | 5 szt. |
| 7 | 995x295x80 (rozmiar wykonywany na zamówienie) | H13 | 4 szt. |
| 8 | 610x300x150 | H13 | 2 szt. |
| 9 | 400x400x150 (rozmiar wykonywany na zamówienie) | H13 | 1 szt. |
| 10 | 610x200x78 | H13 | 1 szt. |
| 11 | 600x300x80 | H13 | 1 szt. |
| 12 | 500x200x80 | H13 | 5 szt. |
| 13 | 300x200x80 | H13 | 1 szt. |
| 14 | 600x300x150 | H13 | 4 szt. |
| 15 | 300x300x150 | H13 | 4 szt. |
| 16 | 600x600x80 | H13 | 5 szt. |
| 17 | 610x610x295 | H13 | 8 szt. |
| 18 | 645x290x80 | H13 | 8 szt. |
| 19 | 495x295x80 | H13 | 8 szt. |
| 20 | 610x610x150 | H13 | 2 szt. |
| 21 | 610x305x292 | H13 | 3 szt. |
| 22 | 305x305x69 | H13 | 12 szt. |
| 23 | 610x610x69 | H13 | 6 szt. |
| 24 | 305x305x69 | H11 | 7 szt. |
| 25 | 305x305x69 | E11 (w nawiewniku) | 12 szt. |
| 26 | 405x405x69 | E11(w nawiewniku) | 8 szt. |
| 27 | 457x457x69 | E11(w nawiewniku) | 4 szt. |
| 28 | 457x457x69 | H13(w nawiewniku) | 19 szt. |
| 29 | 575x575x69 | H13(w nawiewniku) | 4 szt. |
| 30 | 535x535x69 | H13(w nawiewniku) | 11 szt. |

Załącznik Nr 3/2

# do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

Zadanie Nr 2

Specyfikacja przedmiotowa zawierająca wykaz filtrów

podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów

przedmiot zamówienia: świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – jednostki zlokalizowane przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych), ul. Krasińskiego 4/4a (Szpital Obserwacyjno-Zakaźny), 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 i ul. Mickiewicza 24/26  (Szpital Psychiatryczny).

| Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Filtry typu HEPA |  |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 610x610x150 | EU13 | 46 szt. |
| 2 | 610x610x293 | H13 | 3 szt. |
| 3 | 305x610x290 | EU13 | 1 szt. |
| 4 | 457x457x150 | EU13 | 4 szt. |
| 5 | 457x457x80 | EU13 | 2 szt. |
| 6 | 405x405x80 | EU13 | 1 szt. |
| 7 | 405x405x150 | EU13 | 2 szt. |
| Filtry kasetowe |  |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 645x545x100 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 2 | 595x895x100 | G3/EU3 | 10 szt. |
| 3 | 745x470x100 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 4 | 645x645x100 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 5 | 745x465x100 | G3/EU3 | 4 szt. |
| 6 | 545x545x100 | G3/EU3 | 2 szt. |
| 7 | 545x945x100 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 8 | 845x345x100 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 9 | 950x570x100 | G3/EU3 | 4 szt. |
| 10 | 535x570x100 | G3/EU3 | 3 szt. |
| 11 | 645x745x100 | G3/EU3 | 2 szt. |
| 12 | 555x465x100 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 13 | 580x400x50 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 14 | 875x360x50 | G3/EU3 | 1 szt. |
| 15 | 545x645x100 | G4 | 2 szt. |
| 16 | 345x645x100 | G4 | 1 szt. |
| 17 | 745x465x100 | G4 | 1 szt. |
| 18 | 535x570x100 | G4 | 1 szt. |
| Filtry kieszeniowe |  |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna/ ilość kieszeni | Ilość (szt.) |
| 1 | 590x590x300 | G4/EU4/6 | 25 szt. |
| 2 | 590x590x600 | G4/EU4/6 | 3 szt. |
| 3 | 590x790x600 | G4/EU4/6 | 8 szt. |
| 4 | 540x540x600 | G4/EU4/5 | 5 szt. |
| 5 | 590x590x250 | G4/EU4/6 | 2 szt. |
| 6 | 590x285x300 | G4/EU4/6 | 3 szt. |
| 7 | 590x285x200 | G4/EU4/6 | 7 szt. |
| 8 | 590x280x300 | G4/EU4/6 | 6 szt. |
| 9 | 592x290x460 | G4/EU4/6 | 2 szt. |
| 10 | 592x592x360 | G4/EU4/6 | 8 szt. |
| 11 | 592x258x200 | G4/EU4/6 | 4 szt. |
| 12 | 592x592x590 | G4/EU4/6 | 1 szt |
| 13 | 287x592x360 | G4/EU4/6 | 2 szt. |
| 14 | 740x840x600 | G4/EU4/7 | 1 szt. |
| 15 | 770x840x600 | G4/EU4/7 | 4 szt. |
| 16 | 840x540x600 | G4/EU4/8 | 1 szt. |
| 17 | 540x335x600 | G4/EU4/5 | 1 szt. |
| 18 | 428x287x600 | G4/EU4/4 | 2 szt. |
| 19 | 428x287x250 | G4/EU4/4 | 6 szt. |
| 20 | 540x640x600 | G4/EU4/5 | 1 szt. |
| 21 | 590x285x600 | G4/EU4/6 | 1 szt. |
| 22 | 592x592x500 | F5/6 | 4 szt. |
| 23 | 540x540x600 | G4 | 1 szt. |
| 24 | 570x950x250 | M5 | 4 szt. |
| Filtr tłuszczowy |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna/ ilość kieszeni | Ilość (szt.) |
| 1 | 850x565x48 |  | 2 |

| Szpital Obserwacyjno – Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a |  |
| --- | --- |
| Filtry typu HEPA |  |
| L.p. | Wymiar filtrów ( mm ) | Klasa filtracyjna | Ilość ( szt. ) |
| 1 | 302 x 300 20 | H13 | 1 |
| 2 | 305 x 305 x 292 | H13 | 11 szt. |
| 3 | 405 x 405 x 292 | H13 | 8 |
| 4 | 405x405x80 | H13 | 4 |
| Filtry kieszeniowe |
| 1 | 430x290x25 dł 250 | G5 | 4 |

| Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 24/26 |  |
| --- | --- |
| Filtry kasetowe |  |
| Lp. | Wymiary filtrów (mm) | Klasa filtracyjna | Ilość (szt.) |
| 1 | 830x340x100 | F5 | 1 |

Załącznik Nr 4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

z opisem zakresu usług (czynności)

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych na rzecz Zamawiającego 
w zakresie konserwacji urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w 2021 roku,
w obiektach  zlokalizowanych przy:

  - Zadanie nr 1

    - ul. Św. Józefa 53-59,

  - Zadanie nr 2

    - ul. Konstytucji 3 Maja 42,

    - ul. Konstytucji 3 Maja 40,

    - ul. Krasińskiego 4/4a,

    - ul. M. Skłodowskiej – Curie 27/29,

    - ul. Mickiewicza 24/26,

    - ul. Grudziądzkiej 47-51.

- W zakres usługi serwisowej i konserwacyjnej urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych
 i wentylacji mechanicznej wchodzą:

  - a) wymiany wszelkiego rodzaju filtrów w tym filtrów HEPA w sposób zapewniający ich     szczelność i integralność (zakup filtrów należy do Wykonawcy

  - b) czyszczenie i dezynfekcja instalacji oraz kratek nawiewnych i wywiewnych

  - c) czyszczenie wymienników i skraplaczy oraz jednostek wewnętrznych typu SPLIT

  - d) dezynfekcja parowników i kanałów

  - e) sprawdzanie ciśnień czynnika chłodzącego wraz z dokonaniem wpisu do Centralnego  Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,

  - f) sprawdzanie instalacji odprowadzania skroplin,

  - g) utylizacja wymienionych filtrów HEPA, kasetowych, kieszeniowych,

  - h) czyszczenie nagrzewnic,

  - i) wymiana pasków klinowych w przypadku stwierdzenia ich zużycia oraz tacek ociekowych przy klimatyzatorach typu SPLIT w przypadku stwierdzenia ich pęknięcia lub uszkodzenia.

- Każdorazowo po przeprowadzonych pracach Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo sprawności urządzenia oraz udokumentuje dokonanie stosownych wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej  zgodnie z art. 15. 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

- W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub konieczności naprawy któregoś z układów Wykonawca podejmie się naprawy, usunie nieszczelność oraz uzupełni układ odpowiednią ilością wskazanego czynnika chłodniczego.

Przed wykonaniem prac ujętych w pkt 4 Wykonawca przedstawi kosztorys, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do ich wykonywania, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

- Wykonawca zobowiązany będzie podczas świadczenia usług do zachowania właściwego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówkach służby zdrowia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego następującego sprzętu:

  - a) central klimatyzacyjnych,

  - b) klimatyzatorów typu SPLIT,

  - c) kanałów wentylacyjnych,

  - d) klimatyzatorów przenośnych,

  - e) agregatów chłodniczych,

  - f) aparatu grzewczo -kanałowego,

  - g) klimatyzatorów kasetowych.

- Wykonawca po wykonaniu prac będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania 
i przedstawienia wyników czystości powietrza nadmuchiwanego i wydmuchiwanego na pomieszczenie, w którym znajdują się filtry HEPA. Badania powinny być wykonane przez laboratorium posiadające ISO.

Ilość badań przypadających na daną jednostkę Szpitala:

  - a) jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 	– 90 badań

  - b) jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 – 15 badań

  - c) jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 	–   5 badań

- Szacunkowa ilość mb kanałów wentylacyjnych podlegających czyszczeniu i dezynfekcji wynosi:

  - a) jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59

- Budynek Główny 		- 3 500 mb.

- Budynek 520		- 2158m2 + 1047 m2 rur

- Budynek 570		- 255 m2 + 71 m2 rur

- Budynek 530 		- 4200m2 + 3270 mb rur spiro

  - b) jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 – 2 000 mb.

  - c) jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 – 100 mb.

  - d) jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a	– 75 mb.

- Łączna ilość kratek nawiewnych i wywiewnych, które należy zdemontować, wyczyścić 
i ponownie zamontować wynosi:

  - a) jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59  	– 700 szt.

  - b) jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 – 350 szt.

  - c) jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 	– 70 szt.

  - d) jednostka przy ul. Mickiewicza 24/26      – 60 szt.

- W instalacjach wentylacyjnych wewnętrznych znajdują się rewizje, lecz w instalacjach      wentylacyjnych znajdujących się na dachach budynku rewizje nie są zainstalowane Zamawiający nie wymaga zamontowania rewizji przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga sporządzenia rejestru video po czyszczeniu instalacji.

- Wszystkie środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę do czyszczenia central i kanałów klimatyzacji, powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy w tym zakresie.

- Maksymalny czas wyłączenia jednego układu wentylacji w celu przeprowadzenia czyszczenia 
i dezynfekcji ustala się na 4 godziny.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram,
 w którym zawarte zostaną terminy wykonywania świadczeń konserwacyjno-serwisowych,
 z uwzględnieniem zaproponowanego terminu wykonania całego zamówienia.

- Ilość agregatów chłodniczych zainstalowanych na zewnętrznych ścianach budynków:

  - a) jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59:

    - - 4 szt. zainstalowane na wysokości parteru,

    - - 1 szt. zainstalowana na wysokości 1 piętra,

    - - 7 szt. zainstalowanych na wysokości 2 piętra,

    - - 4 szt. zainstalowane na wysokości 4 piętra.

  - b) jednostka przy ul. Konstytucji 3 maja 42:

    - - 13 szt. zainstalowanych na wysokości parteru,

    - - 1 szt. zainstalowana na wysokości 2 piętra.

    - - 1 szt. zainstalowana na wysokości 3 piętra.

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie usług przez Wykonawcę do godziny 2100.

- Z uwagi na fakt wykonywania prac w obiektach służby zdrowia Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia własnemu personelowi wykonującemu przedmiot umowy odzieży ochronnej.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie w filtrach ramek wykonanych z blachy ocynkowanej, aluminium, tworzywa sztucznego lub płyty MDF.

- W przypadku zaprzestania korzystania z niektórych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub wentylacji m.in. z powodu realizacji zadania pn. "Rozbudowa i Przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu" Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w zakresie wycofanych urządzeń.

Rozliczenie za faktycznie wykonane prace będzie rozliczone na podstawie kosztorysów                          sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Załącznik Nr 5

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia | 25 % |
| Termin realizacji | 15 % |

KRYTERIA OCENY OFERT

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

Najniższa cena zadania ogółem spośród ofert nieodrzuconych

PKT  =    ------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena zadania ogółem oferty badanej nieodrzuconej

- 2. Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

- punkty przyznane ofercie badanej nieodrzuconej

- PKT =    -------------------------------------------------------------------------------------   x  100 x 25%

- maksymalna ilość przyznanych punktów spośród ocenianych ofert nieodrzuconych

- Ocena dokonana będzie w oparciu o kwalifikacje zawodowe (odpowiedni certyfikat) posiadane przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia tj. ważny certyfikat zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy z 15.05.2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.) w zakresie wykonywania czynności instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

- Sposób oceny:

- dysponowanie minimum 6 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, które posiadają 
ww. certyfikat - 8 pkt.

- dysponowanie minimum 5 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, które posiadają 
ww. certyfikat - 6 pkt.

- dysponowanie minimum 4 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, które posiadają 
ww. certyfikat - 4 pkt.

dysponowanie minimum 3 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, które posiadają 
ww. certyfikat - 2 pkt

- dysponowanie minimum 2 osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, które posiadają 
ww. certyfikat - 0 pkt. (warunek wymagany bez dodatkowej punktacji).

- Wykaz kwalifikacji osób wyznaczonych do realizacji zamówienia musi być przygotowany wg wzoru zawartego  
w Załączniku Nr 7.

3. Przeliczenie w kryterium „terminu realizacji“

(nie dłużej niż 60 dni)

- Najkrótszy zaproponowany termin realizacji
spośród ofert nieodrzuconych

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x  15%

Termin realizacji oferty badanej nieodrzuconej

Załącznik Nr 6

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

WCZEŚNIEJ USŁUG

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot usługi | Okres realizacji | Wartość brutto usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

..........................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                        w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunki wymagane w ww. zakresie – patrz określenie w rozdziale V pkt. 9.1 lit.a) SWZ.

Warunki ocenne: z uwagi na fakt, że informacje zawarte w niniejszym wykazie niezbędne są dla Zamawiającego także do oceny oferty w kryterium p.n. „Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, Wykonawca musi na etapie składania oferty przedłożyć ten wykaz lub koniecznie inny dokument z informacjami co do warunków jakie oferuje w tym kryterium  stosownie do opisu w Zał. Nr 5 do SWZ.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje nt. kwalifikacji zawodowych, uprawnień, podać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (nazwa posiadanego certyfikatu, czego dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany), | Zakres wykonywanych czynności (nazwa usług przewidzianych do wykonywania) | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami: dysponowanie bezpośrednie (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło), dysponowanie pośrednie (zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobu do dyspozycji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

.............................						               .................................

data								       	 podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 8

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

WZÓR UMOWY ................./2021

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

......................................................................................................................................................,

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ...................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§1

- W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

a) dla jednostki zlokalizowanej przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (Szpital Wielospecjalistyczny) - Zadanie Nr 1;

b) dla jednostek zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 i ul. Konstytucji 3 Maja 40 (Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych), ul. Krasińskiego 4/4a (Szpital Obserwacyjno-Zakaźny), ul. M.Skłodowskiej-Curie 27/29 i ul. Mickiewicza 24/26 (Szpital Psychiatryczny), ul. Grudziądzkiej 47-51 (Stacja Pogotowia Ratunkowego) - Zadanie Nr 2.

zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- wykaz urządzeń podlegających serwisowi i konserwacji z określeniem modelu 
i numerów seryjnych urządzeń - Załącznik Nr …….

- wykaz filtrów podlegających wymianie z określeniem rozmiaru, klasy i ilości filtrów - Załącznik Nr …….

- wymagania dotyczące przedmiotu umowy z opisem zakresu usług (czynności) - Załącznik Nr ……..

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług  będących przedmiotem umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …...........2021 r.

- W przypadku zaprzestania korzystania z niektórych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji lub wentylacji m.in. z powodu realizacji zadania pn. "Rozbudowa i Przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu" Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w zakresie wycofanych urządzeń. Rozliczenie za faktycznie wykonane prace będzie rozliczone na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 2

      - Termin realizacji umowy wynosi ………… dni od daty zawarcia umowy.

  - Przez termin realizacji  rozumie się termin, w którym Wykonawca wykona wszystkie usługi objęte przedmiotem umowy co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy. Termin wykonania usługi liczony będzie od daty zawarcia umowy.

  - Jeśli w toku wykonywania umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane
 w terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie musi zawierać prawdopodobny czas opóźnienia  i jego przyczynę.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi będące przedmiotem umowy przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania napraw wychodzących poza zakres serwisowania i konserwacji.

- Wykonawca zobowiązany będzie podczas świadczenia usług do zachowania właściwego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówkach służby zdrowia.

- Z uwagi na fakt wykonywania prac w obiektach służby zdrowia Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia odzieży ochronnej własnym pracownikom wykonującym przedmiot umowy.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram, w którym zawarte zostaną terminy wykonywania poszczególnych usług konserwacyjno-serwisowych, z uwzględnieniem zaproponowanego w ofercie terminu realizacji zamówienia.

§ 4

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …………….netto + …% VAT = ................................ zł brutto.

(słownie brutto :......................................................................................).

- Należność za wykonanie usługi płatna będzie fakturą końcową w terminie 30 dni, licząc   od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół końcowy odbioru usług będących przedmiotem umowy podpisany przez Strony umowy wraz z wynikami

z badania czystości powietrza i świadectwem sprawności urządzeń.

- Należność za wykonanie usługi Zamawiający przekaże przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

- Zgodnie z art. 436 ust. 4 pkt b) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w tym przypadku Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała podpisania aneksu.

§ 5

- Strony ustalają, że z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający

może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiajacego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.

- Każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych do pełnej wysokości wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że prawo dochodzenia kary umownej z tytułu nieterminowej usługi przysługuje również po odstąpieniu od umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosić będzie 100% wartości brutto.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy                                    z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.).

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1)-4), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Zamawiający przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte wykonanie umowy.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 
o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, 
w szczególności przez:

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania dostaw,

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

§ 7

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,
w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

§ 8

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 9

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, 
w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 10

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

2. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 13

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 14

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2a, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 9

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),                                                                                                          o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………..............................................................…..…………….ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

* wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

Załącznik Nr 10

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-33/21

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),                                                                                                          o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń,                                                         instalacji klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej                                                                                 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

    - ** Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

    - ** Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez                        Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem warunku określonego w pkt .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w Specyfikacji Warunków Zamówienia,                                                                                           w której określono warunek  udziału w postępowaniu, o ile Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu).

W celu wykazania spełniania warunku udziału określonego powyżej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………..…………………………………,
                                                                  (wskazać nazwę i adres podmiotu udostepniającego wskazane zasoby)

** UWAGA! – skreślić niewłaściwe (pkt 1 lub 2). Jeśli Wykonawca skreśli pkt 1, należy wypełnić pkt. 2.

Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem zamieszczonym na końcu formularza niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: …………………,           Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony Wykonawcy: ………………………..…

II. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (odpowiednio do wymogu z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczam, że spełniam warunek/warunki udziału w postępowaniu określony przez                                  Zamawiającego w rozdziale IV pkt. ............................... Specyfikacji Warunków Zamówienia,

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
                    (UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w Specyfikacji Warunków Zamówienia,                                          w której określono warunek  udziału w postępowaniu).

Jednocześnie – odpowiednio do treści art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp – do niniejszego oświadczenia wraz z ofertą, składam (załączam) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..

Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony 
podmiotu udostępniającegoo zasoby: ………………………..……….

Wyjaśnienie:

1) Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wg treści art. 118 ust. 4 ustawy Pzp) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

# Footnotes

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).