## STAPLERY
Część 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. |  | szt | 33
2. | 33141122-1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm, po zamknięciu 1,5mm) lub grubej (wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknieciu 2,0mm), posiadający dwie dźwignie: zamykającą i spustową (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt | 67
3. | 33141122-1 | Jednorazowy, kompatybilny ze staplerem z pozycji 2, ładunek o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt | 15
4. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, 75 mm, o długości linii szwu 77 mm, linii cięcia 73mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknieciu 1,5mm) bądź grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm), posiadającym 4 rzędy szywek, nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). |  | szt | 37
5. | 33141122-1 | Jednorazowy, kompatybilny ze staplerem z pozycji 4, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm, linii cięcia 73mm, do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). |  | szt | 10
6. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler (rączka) liniowy z nożem 75 mm, o długosci linii szwu 81mm, z sekwencyjną regulacją wysokości zszywek wraz z osobno pakowanym kompatybilnym ładunkiem przeznaczonym do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek 3D, nóż w ładunku (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera i ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt | 15
7. | 33141122-1 | Uniwersalny, kompatybilny ze staplerem z pozycji 6, jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt | 8
8. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem, o długości linii szwu 85 mm, o długości linii cięcia 79 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej-niebieski (wysokość zszywki 3,8 mm), pośredniej-złoty (wysokość zszywki 4,2 mm) bądź grubej-zielony (wysokość zszywki 4,5 mm), nóż zintegrowany z ładunkiem, możliwość 11-krotnego ładowania, możliwość wystrzelenia łącznie 12 ładunków (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). |  | szt | 15
9. | 33141122-1 | Jednorazowy, kompatybilny ze staplerem z pozycji 8, ładunek, o długości linii szwu 85 mm, o długości linii cięcia 79 mm, do tkanki standardowej-niebieski (wysokość zszywki 3,8 mm), pośredniej-złoty (wysokość zszywki 4,2 mm) bądź grubej-zielony (wysokość zszywki 4,5 mm), nóż zintegrowany z ładunkiem (Zamawiający każdorazowo określi przy zamawianiu rodzaj ładunku). |  | szt | 8
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm, o wysokości otwartej zszywki min. 5,2 mm, w rozmiarze 21 |  | szt | 3
2. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm, o wysokości otwartej zszywki min. 5,2 mm, w rozmiarze 25 |  | szt | 3
3. | 33141122-1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 29mm, zakrzywiony, o długości trzonka roboczego 200 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie). W zależności od zapotrzebowania Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej techniką klasyczną – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm). |  | szt | 6
4. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm, o wysokości otwartej zszywki min. 5,2 mm, w rozmiarze 33 |  | szt | 6
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler skórny Grena SSG-35W lub równoważny |  | szt | 720
2. | 33141122-1 | Kleszczyki do usuwania zszywek |  | szt | 360
3. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm. |  | szt | 9
4. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm, w rozmiarze 21 |  | szt | 3
5. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości otwartej zszywki 4,8 mm, w rozmiarze 25 |  | szt | 3
6. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości otwartej zszywki 5,3 mm, w rozmiarze 29 |  | szt | 15
7. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości otwartej zszywki 5,3 mm, w rozmiarze 31 |  | szt | 15
8. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości otwartej zszywki 5,3 mm, w rozmiarze 34 |  | szt | 4
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | Urządzenie 5 mm do fiksacji siatek przepuklinowych z pojedyńczymi wchłanialnymi, spiralnymi wkrętami. Rozmiar wkrętki: wysokość 5,1 mm; wysokość aktywna zszywki 4,1 mm. Całkowity czas absorbcji do około 1 roku od wszczepienia. 30 wkrętek w jednym urządzeniu. 15 wchłanialnych zszywek |  | szt | 12
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego o długości 160 mm i 250 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm. Stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności każdorazowego odblokowywania zamkniętego staplera. Ramię staplera obrotowe 360 stopni. Zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia. |  | szt | 15
2. | 33141122-1 | Jednorazowy ładunek z artykulacją 60 stopni do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia: 60 mm, zamykający na 1.5mm, 1.7mm i 2.0mm. Ładunek posiadający ruchomą część ze zszywkami i nieruchome kowadełko. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarami 12 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt | 6
3. | 33141122-1 | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów. Długość linii cięcia 5-9 cm, rozmiar M, pakowane po 5 sztuk. |  | szt | 18
4. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler liniowy w czterech rozmiarach, o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Dodatkowo stapler w rozmiarze 32 dostępny z ładunkiem naczyniowym z trzema rzędami zszywek (wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt | 42
5. | 33141122-1 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego w czterech rozmiarach, o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Dodatkowo dla staplera o rozmiarze 32 mm dostępny ładunek naczyniowy z trzema rzędami zszywek (wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt | 15
6. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | szt | 18
7. | 33141122-1 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | szt | 5
8. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej . Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | szt | 18
9. | 33141122-1 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | szt | 5
10. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Pokryty powłoką antyrefleksyjną. Rozmiary staplera: 21, 25, 28 i 32 mm. Długość staplera 420 mm. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21 to 4,5 mm, dla pozostałych rozmiarów 5,0 mm. Stapler dostępny również w wersji długiej - endoskopowej, długość staplera 520 mm; Stapler 25 dostępny w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Staplery 28 i 32 dostępne w wersji krótkiej prostej; Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia, |  | szt | 15
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi |  | szt | 18
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p | kod CPV | opis wyrobu medycznego | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer, data ważności świadectwa dopuszczenia
1. | 33141122-1 | Jednorazowy stapler zamykający o długości szwu , 90mm do tkanki standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm (2 linie zszywek). Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia cząstkowego. |  | szt | 25
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
karty katalogowe produktu dla każdej pozycji
* zamawiający wymaga użyczenia kapciuchownicy/klipsownicy na czas trwania umowy