# Szp/ZP-057/ 613 /2023					         		       Wrocław, dnia 28.08.2023 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenu dla dorosłych z regulowaną blaszką na nos?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe wykonane z medycznego PCV zawierające śladowe ilości ftalanów?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn pakowanych a`10 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 wycenę szyn pakowanych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.