Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 1 – Wyrostki kłykciowe żuchwy, śruby kompatybilne ze śrubokrętem kątowym firmy Medartis posiadanym przez Zamawiającego lub bezpłatne użyczenie śrubokręta kątowego.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość Brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, do kłykcia żuchwy, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, typu delta-4 otworowe, z otworami do kompresji oraz trapoezoidalne-4 otworowe, długość 13mm i 14 mm. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5 ,7, 9 i 12 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm, skok co 1mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 2 – L/X Ortognatyczny i blokowane, śruby kompatybilne ze śrubokrętem kątowym firmy Medartis posiadanym przez Zamawiającego lub bezpłatne użyczenie śrubokręta kątowego.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, w kształcie litery L, 90o; 4 – otworowe, długość 17,20,23 oraz 5-otworowe długość 29mm; prawa, lewa. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, w kształcie litery L, 6-otworowe, 100o; długość 34mm z mostem 15mm; prawa, lewa. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm w kształcie litery L, 6 otworowe, 100o; długość 34mm, z mostem 15mm; prawa, lewa. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, profil 1.5 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, proste 16 otworowe; długość142mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, profil 1.5 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, anatomicznie wygięte, 24- otworowe prawe i lewe, oraz w kształcie łuku, 16- otworowe. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 w kształcie litery X; 6 otworowe bez mostu i z mostem 9 i 12mm; oraz profil 0,7mm, z mostem 9 i 17mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 w kształcie litery T, 5- otworowe 900 bez mostu i z mostem 9 mm oraz 100o, prawa, lewa z mostem 12mm; płyty w kształcie litery Y, 5 - otworowe bez mostu oraz z mostem 9 i 12mm; płyty o profilu 0,7mm w kształcie litery Y, 5 – otworowe bez mostu i z mostem 12mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19, 21 i 23 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5,7,9 i 12 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; skok co 1mm;otwór heksagonalny lun pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm, dł. 5-13 mm, skok co 1mm; bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.3 mm, dł. 7,8,9,10,12 ,14 i 16 mm oraz przeznaczona do kości gąbczastej; dł.10,12 i 14mm bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.5 mm, dł. 9,10,12,14,16 mm, bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płyty tytanowe żuchwowe otwarte pod śruby 2,0 mm; 6- otworowe, o profilu 0.7 z mostem 5mm; 8 - otworowe, o profilu 0,7 z mostem 10mm oraz 8- otworowe o profilu 0,8 z mostem 15mm; w klipsie. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Slider do płyt żuchwowych , ze śrubą 2,0 lub 2,3 mm; dł. śruby 8 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty tytanowe, bródkowe, profil 0.6 mm; pod śruby 2.0 mm; 6 otworowe, z mostem 0,3,5,7,10 mm oraz profil 1.0 mm, z laserowymi znacznikami, w kształcie litery X, 6 otworowe, z mostem 5 i 10 mm w klipsie. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19, 21 i 23 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby, w klipsie. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5 i 7 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby, w klipsie. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5,6,7,8,9 i 11 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby, w klipsie. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery L, z laserowymi znacznikami, 4 otworowe, z mostem 3 i 5 mm; prawa, lewa, w klipsie. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery L, z laserowymi znacznikami, 5 otworowe, z mostem 7 mm; oraz 6 – otworowe z mostem 5, 7 i 10mm; prawa, lewa, w klipsie. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery Y, z laserowymi znacznikami, 5-otworowe bez mostu i 7- otworowe, z mostem 5 i 10 mm; w klipsie. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruby tytanowe, korowe,1,5 mm, dł. 4,5,6,7,8,9 i 11 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby, w klipsie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby tytanowe korowe awaryjne,1,8mm, długość 5 i 7mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby, w klipsie. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby tytanowe samowiercące średnica 1,5mm, długość 4,5,6,7 i 9mm; ; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby, w klipsie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 3 – Oczodołowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe - siatki oczodołowe, pod śruby 1.5 mm ,profil 0.35 mm; 12- otworowe w rozmiarach : 26/30mm i 31/36mm; profil 0.4 mm,6-otworowe w rozmiarach 39/30mm i 46/36mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przymiar do siatek oczodołowych, w rozmiarach: 26/30mm i 31/36mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatki tytanowe, profil 0,1; 0,2mm pod śruby 0,9/1,2mm; 1,5mm; rozmiar 55x55mm, 55x110mm,90x150mm oraz profil 0,3mm pod śruby 0,9/1,2mm; 1,5mm, 2,0mm rozmiar 55x55mm, 55x110mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 16 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.8 mm, dł. 5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6,7 i 9 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4, 5, 6 mm; otwór typu pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 4 – 1,5 (mikro)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, pod śruby 1.5 mm; proste 16 otworowe długość 71mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, pod śruby 1.5 mm, proste 8- otworowe, bez mostu; 4-otworowe bez mostu i z mostem 6mm, 7,5mm, 9mm oraz 6 –otworowe bez mostu i z mostem 9mm | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szyny tytanowe urazowe o grubości 0,2mm, szerokości 3mm i długości 52mm i 100mm, mocowane za pomocą kompozytu. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Siatki tytanowe oczodołowe, pod śruby 1.5 mm ,profil 0.35 mm; 12- otworowe w rozmiarze : 30x26mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 1.8 mm, dł. 5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe korowe średnica 1.5 mm, dł. 3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14 i 16 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6,7 i 9 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 5 – 0,9/1,2 (nano)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 0.5 mm, pod śruby 0.9/1.2 mm; proste 16 otworowe dł. 63mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 0.9 mm, dł. 2-10 mm, skok co 1mm oraz 1.2 mm; dł. 2,3,4,5,6,8,10,12 i 14 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 6 – Żuchwowy, śruby kompatybilne ze śrubokrętem kątowym firmy Medartis posiadanym przez Zamawiającego lub bezpłatne użyczenie śrubokręta kątowego.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, proste, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, 16 otworowe, długość 95mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta tytanowa typu delta, profil 1,3mm, 4 – otworowa, blokowana. Możliwość wprowadzenia śruby pod zmiennym kątem +/-150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4,5,6,7,8,,9,10,11,12,13,15,17,19,21 i 23 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 5 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5,7,9,11 i 12 mm; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; skok co 1 mm otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm, dł. 5-13 mm, skok co 1mm; bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny lub pogłębiony krzyżak w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby IMF, tytanowe, średnica 2.0 mm, z kołnierzem naśluzówkowym dł. 8 i 11mm i bez kołnierza, dł. 8,11,14 mm; pakowane po 2 szt. w zestawie Otwór heksagonalny oraz typu krzyżak w głowie śruby. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szyny tytanowe o grubości 0,7mm i długości 98mm i 129mm pod śruby IMF 2,0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 7 – Rekonstrukcyjny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, proste, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm, 16 otworowe długość 144mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, proste 12-otworowe o długości 131mm i 16- otworowe o długości 175mm. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku 16-otworowe oraz 17 otworowe prawe i lewe. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku 22–otworowe, prawe i lewe | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane obustronnie w kształcie łuku 25, 28, 29-otworowe. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przymiary do płyt urazowych oraz rekonstrukcyjnych. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa, z 4 śrubami w komplecie; prawa, lewa. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik tytanowy, krótki z 4 śrubami i długi z 5 śrubami w komplecie | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby zapasowe do protezy głowy kłykcia żuchwy, dł. 5 mm – zestaw 3 szt. oraz dł. 6 mm-zestaw 2 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm, dł.6,7,8,9,10,12,14,16,18, 20 i 22 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby tytanowe, korowe, ciągnące, średnica 2.5 mm, dł. 24-30 mm; skok co 2mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm, dł. 10-20 mm; skok co 2mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm, dł. 6-18 mm; skok co 2mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.8 mm, dł. 10-20 mm; skok co 2mm oraz przeznaczone do kości gąbczastej długość 10-16mm; skok co 2mm;otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ:

[] Tak* powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej