Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 286/2021/TP/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 –  worki na śmieci

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Worki czerwone 60 l. na odpady medyczne i sanitarne, wytrzymałe, wykonane są z folii LDPE. |  | 2000 | sztuk |  |  |
|  | Worki czarne 60 l. na odpady medyczne i sanitarne, wytrzymałe, wykonane są z folii LDPE. |  | 2000 | sztuk |  |  |
|  | Worki niebieskie 60 l. na odpady medyczne i sanitarne, wytrzymałe, wykonane są z folii LDPE. |  | 2000 | sztuk |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 2– akcesoria do symulatora

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Pępowina do symulatora Noelle (Gaumard) kompatybilny z noworodkiem oraz łożyskiem. |  | 2 | sztuki |  |  |
|  | Łożysko do symulatora Noelle (Gaumard) |  | 1 | sztuka |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 3– ręczniki papierowe w roli

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Ręczniki papierowe w roli (KOMPATYBILNE Z PODAJNIKIEM LINEA TRADE Autocut 059100). Papier do urywania - bez perforacji, celuloza 100%, ręcznik w zwoju o średnicy maksymalnie 20 cm i wysokości 20 cm, średnica tulejki rolki papieru wynosi 43 mm. |  | 252 | rolek |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 4– akcesoria do defibrylatora

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Treningowy kabel do defibrylacji kompatybilny z symulatorami firmy Laerdal oraz przejściówkami do defibrylatorów Lifepak 15 oraz Corpulse 3. |  | 5 | sztuk |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 5 – akcesoria do spirometru

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Jednorazowe zaciski na nos z grubą warstwą pianki do użytku podczas badania spirometrycznego. |  | 150 | sztuk |  |  |
|  | Przewód powietrzny kompatybilny ze spirometrem AsSPIRO D200, łączący głowicę pneumotachometryczną ze spirometrem. |  | 150 | sztuk |  |  |
|  | Głowica pneumotachometryczna kompatybilna ze spirometrem AsSPIRO D200, przeznaczona do wykonywania badań diagnostycznych układu oddechowego. |  | 100 | sztuk |  |  |
|  | Papier rejestracyjny kompatybilny ze spirometrem AsSPIRO D200, termoaktywny, niewoskowany, o szerokości 112mm ± 0,2mm, o średnicy rolki 42mm ± 1mm. |  | 50 | rolek |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 6 -  papiery termoczułe

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Papier rejestracyjny kompatybilny z defibrylatorem LIFEPAK 15. Papier termoczuły, bezpyłowy wykorzystywany do rejestracji przebiegów EKG, krzywej SpO2, EtCO2 oraz innych danych przy użyciu drukarki / rejestratora defibrylatora. Wyrób medyczny. Rozmiar: szerokość 106mm / długość 25m, rodzaj: rolka. Charakterystyka powierzchni: nadruk milimetrowy. |  | 200 | sztuk |  |  |
|  | Papier rejestracyjny do drukarki kompatybilny z defibrylatorem Philips Efficia DFM100 w rolce o wymiarach: szerokość 50mm, długość 20 m. |  | 100 | sztuk |  |  |
|  | Papier do videoprintera USG kompatybilny z drukarką SONY PRINTER UP-D898MD. |  | 50 | sztuk |  |  |
|  | Papier termiczny z nadrukiem do aparatów EKG kompatybilny z elektrokardiografem M4MEDICAL M-TRACE. Właściwości: rozmiar - 112mm x 25m, nadruk – kratka, papier termiczny. |  | 100 | sztuk |  |  |
|  | Papier do drukarki kompatybilny z defibrylatorem Zoll R- series w rozmiarze: 90 mm x 90 mm x 200 kartek. |  | 100 | sztuk |  |  |
|  | Papier do drukarki kompatybilna z defibrylatorem Corpuls 3, szerokość papieru 106 mm, długość papieru 22m. |  | 100 | sztuk |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 7 – rezerwuar na płyny

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Rezerwuar na płyny, o pojemności 500 ml. Przeznaczony do wspomagania treningu z trenażerami oraz fantomami umożliwiającymi ćwiczenie iniekcji. Wielorazowego użytku. Wlew płynu następuje przez odkręcany, duży zawór. |  | 10 | sztuk |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Część nr 8 – bateria do wideolaryngoskopu

| Lp. | Opis parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(DxF) |
|  | Bateria litowa 3,6 V do wideolaryngoskopu kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath o czasie działania 250 minut. |  | 2 | sztuki |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ