## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Przedmiot zamówienia: sprzęt laktacyjny
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw składający się z: konektora ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenu o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalnej membrany, okalającej krawędzie nakładki na tłok zapewniającej pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny; |  | szt. | 8000
2 | Wymienny lejek do zestawów do zbiórki pokarmu laktatorem Symphony; wykonany z polipropylenu (PP), rozmiar S, M i L (opakowanie zawierające 2szt.) |  | op. | 50
3 | Nakładki ochronne, rozm. S, 16 mm, (opakowanie zawierające 50szt) |  | op. | 2
4 | Nakładki ochronne, rozm. M, 20 mm, (opakowanie zawierające 50szt) |  | op. | 10
5 | Nakładki ochronne, rozm.L, 24 mm, (opakowanie zawierające 50szt) |  | op. | 2
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Przedmiot zamówienia: sprzęt neonatologiczny
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | cewnik typu: Leader Flex – zastosowanie dożylne i tętnicze 2 F, dł 4, 6, 8, 20 |  | szt. | 45
2 | Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią, rozm. mały <1 kg |  | szt. | 5
3 | Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią, rozm. średni 1 kg - 2,5 kg |  | szt. | 5
4 | Igła do nakłuć typu: SPINOCAN o wym. 0,7x40 mm – 22G 1 ½. |  | szt. | 100
5 | Cewnik dwukanałowy wykonany z poliuretanu 4 Fr 20 cm i 40 cm |  | szt. | 80
6 | Wkłucie centralne zakładane z obwodu neonatologicznego 1 Fr 28G 10 cm z kaniulą typu Bioflow i mandrynem. |  | szt. | 5
7 | Wkłucie centralne zakładane z obwodu neonatologicznego 2 Fr 23G 15 cm |  | szt. | 5
8 | Łącznik do ręcznej kontroli siły ssania, rozmiar 6 i 8 Fr |  | szt. | 300
9 | Zestaw do transfuzji wymiennej neonatologicznej w składzie: - 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F; - 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7 F; - 2 strzykawki 20 ml; - 1 strzykawka 10 ml; - 1 igła 0,5x15; - 1 pojemnik; - 1 zestaw do przetaczania krwi; - 1 linijka; - 3 gaziki; - 1 serwetka; - 1 para rękawiczek; - 1 karta kontrolna; - 1 dren do odprowadzania krwi; - 1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków. |  | zestaw | 10
10 | Miękki rozwidlacz 3-kanałowy, dł. 10 cm, zakończony 3 systemami bezigłowymi na 7 dni lub 360 użyć |  | szt. | 300
11 | Miękki rozwidlacz 2-kanałowy, dł. 10 cm, zakończony 2 systemami bezigłowymi na 7 dni lub 360 użyć |  | szt. | 200
12 | Miękki rozwidlacz 1-kanałowy, dł. 10 cm, zakończony 1 systemem bezigłowym na 7 dni lub 360 użyć |  | szt. | 100
13 | Trokar noworodkowy, neonatologiczny, przezroczysty sztywny cewnik z kontrastującymi obrączkami, oznaczenie długości – co 1 cm; dystalna końcówka lejkowata z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Lock, trokar 8F-8 cm. |  | szt. | 30
14 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, do długotrwałej intubacji, nieprzezroczysta, miękka z termoplastycznego materiału – dopasowująca się do kształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem i 25 mm końcówką dystalną w rtg, oznakowanie długości co 0,5 cm – rozmiar od 2.0 – do 5.0 |  | szt. | 40
15 | Cewnik centralny neonatologiczny zakładany metodą Seldingera, cewnik kontrastujący w rtg, poliurentanowy, z integralnym mocowaniem i zestawem wprowadzającym (prosta prowadnica, igła wprowadzająca) 3 F – średnica 0,6 - 0,9 mm, o dł. 8 cm. |  | szt. | 25
16 | Cewnik centralny neonatologiczny zakładany metodą Seldingera cewnik kontrastujący w rtg, poliurentanowy, z integralnym mocowaniem i zestawem wprowadzającym (prosta prowadnica, igła wprowadzająca) 3 F – średnica 0,6 - 0,9 mm, o dł. 12 cm |  | szt. | 25
17 | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania sterylnego pokrowca, kompatybilna z rękojeścią typu Safecsope, rozm. Nr: 00; 0; 1; 2 do wyboru. |  | szt. | 80
18 | Łącznik do zastawki Heimlich z końcówką Luer Lock, męski, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem. |  | szt. | 15
19 | Zastawka transportowa do drenażu typu Heimlich; dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienia. Umożliwiająca ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. |  | szt. | 10
20 | Przeźroczysty cewnik moczowodowy typu Nelaton wykonany z materiału PVC, posiadający linię kontrastującą w rtg - dług. 40 cm, rozmiar 04-06 Fr. |  | szt. | 50
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ..................................................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Przedmiot zamówienia: sprzęt do żywienia enteralnego
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Strzykawka do żywienia enteralnego, zakończenie centryczne pojemność 5 ml, skala co 0,2 ml, z końcówką doustno-dojelitową, luer-lock, kompatybilna z oferowanymi cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego (poz. 3 i 4), kolor tłoka fioletowy i z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 600
2 | Strzykawka do żywienia enteralnego, zakończenie centryczne pojemność 20ml, skala co 0,2 ml, z końcówką doustno-dojelitową, luer-lock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz.4, kolor tłoka fioletowy i z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 3600
3 | Koreczek niekompatybilny z luer-lock, do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, typu Nutrisafe kolor fioletowy, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 150
4 | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5Fr, 6Fr i 8 FR o długości 125 cm i 40 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5 cm do co najmniej 25 cm, z podziałem co 1 cm, z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaoblona z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia co najmniej przez 72 h. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. |  | szt. | 3000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań, pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Słownie wartość brutto ogółem ...............................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
Przedmiot zamówienia: akcesoria do aparatu Vapotherm
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Kaniula donosowa dla wcześniaków Ø = 1,5 mm i maksymalnym przepływie 81/min (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 40
2 | Kaniula donosowa noworodkowa Ø =1,5 mm i maksymalnym przepływie 81/min (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 40
3 | Kaniula donosowa pojedyncza Ø = 1,9 mm, przepływ maksymalny 81/min (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 100
4 | Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-81/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 80
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Przedmiot zamówienia: akcesoria do aparatu Infant Flow
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy układ oddechowy do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Infant Flow |  | szt. | 30
2 | Komora nawilżacza, wolno napełniająca się, z automatyczną regulacją poziomu wody,mikrobiologicznie czysta, posiadająca pływak konwekcyjny, dren do wody z zaciskiem. |  | szt. | 30
3 | Mocowanie/czapeczka w różnych rozmiarach |  | szt. | 30
4 | Maseczka nosowa w rozmiarach S, M, L, XL |  | szt. | 15
5 | Filtr bakteryjny i wyciszający szum od przepływu gazów |  | szt. | 30
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ..........................................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
Przedmiot zamówienia: materiały zużywalne do kardiomonitora Dash, inkubatora Giraffe, lampy Biliblankiet Plus
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Pokrowce na posiadany inkubator Giraffe |  | szt. | 10
2 | Filtr do posiadanego inkubatora Giraffe |  | szt. | 100
3 | Żarówka do posiadanej lampy Biliblanket Plus |  | szt. | 6
4 | Jednorazowe pokrowce do fototerapii lampą Biliblanket Plus ( opakowanie zawierające 50 szt.) |  | op. | 2
5 | Mankiety do nieinwazyjnego mierzenia ciśnienia do posiadanych kardiomonitorów typu DASH, w rozmiarze 2,3,4 (połączenie „MALE SLIP” CLASSIC-CUF), opakowanie zawierające 20 szt. |  | op. | 20
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
Przedmiot zamówienia: akcesoria do karmienia noworodków
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Butelka 50 ml, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w woreczki sterylne |  | szt. | 2000
2 | Butelka 100 ml, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w woreczki sterylne |  | szt. | 2000
3 | Strzykawki do zbioru siary 1 ml z nakładką, pakowane sterylnie po 1 szt. |  | szt. | 1000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań, pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Przedmiot zamówienia: akcesoria do karmienia noworodków
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Smoczek jednorazowy: Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), niepoddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste; Smoczki standardowe - dla noworodków donoszonych, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), niepoddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, kodowane kolorem, z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste; Do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 60000
2 | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; ze skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny z deklaracją zgodności CE; |  | szt. | 100000
3 | Jednorazowy pojemnik na siarę o pojemności 35 ml, wykonany z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z politereftalanu etylenu (PET), niezawierający Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach; posiadający półokrągłe dno dla łatwego pobierania pokarmu strzykawką; z tłoczoną skalą co 1 ml, od 1ml do 35ml, z dodatkowo oznaczonym poziomem 20ml; ze specjalnym szorstkim polem do zapisywania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka; sterylny; |  | szt. | 600
4 | Zestaw wielorazowy pakowany pojedynczo, w składzie: * butelka 150 ml wykonana z polipropylenu, nie zawierająca Bisphenolu A, skala co 10 ml, tłoczona, odporna na ścieranie, * długi smoczek silikonowy, regulacja strumienia pokarmu w zależności od ustawienia smoczka względem nosa dziecka (zawór szczelinowy), wspomaganie ssania w trakcie karmienia poprzez ściśnięcie smoczka, w zestawie zapasowy smoczek oraz membranka,dla wcześniaków dostępny zapasowy smoczek MINI. |  | zestaw | 20
5 | Nakładki ochronne: Rozm. S, 16mm, Rozm. M, 20mm, Rozm. L, 24mm. Do wyboru przez Zamawiającego |  | szt. | 150
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań, pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
Przedmiot zamówienia: akcesoria do respiratorów Bellavista, Stephan i kardiomonitorów Comen
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy układ oddechowy do CPAP w respiratorze Bellavista, o długości 120 cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zasilanie grzałki oraz czujników temperatury kompatybilne z nawilżaczem AIRCON, w zestawie kopułka samonapełniająca się, linia ciśnieniowa, przewody połączeniowe o dł. 40cm i 60 cm |  | szt. | 20
2 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Bellavista, o długości 120 cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zasilanie grzałki oraz czujników temperatury kompatybilne z nawilżaczem AIRCON, w zestawie kopułka samonapełniająca się, linia ciśnieniowa, przewody połączeniowe o dł. 40 cm i 60 cm |  | szt. | 50
3 | Komplet filtrów do respiratora Bellvista skłądajacy się z: - 12 szt. filtrów pacjenta, - 2 szt. filtrów chłodzenia, - 2 szt. filtrów turbiny |  | szt. | 4
4 | Papier do rejestratora termicznego kompatybilny z kardiomonitorami Comen C86 |  | szt. | 6
5 | Mankiety jednorazowe dla noworodków do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego w rozmiarach: - 3-6cm, szer. 2,4 cm - 4-8cm, szer. 3,7 cm - 6-11cm, szer. 4,5 cm - 7-13cm, szer. 5,3 cm System połączeniowy kompatybilny z kardiomonitorem Comen C86 |  | szt. | 50
6 | Jednorazowy układ oddechowy o długości 120 cm i średnicy 10mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym oraz wydechowym, zasilanie grzewcze kompatybilne z respiratorem Stephan F-120 |  | szt. | 50
7 | Zestaw do nebulizacji noworodków kompatybilny z nebulizatorem zewn. Aeroneb Solo w zestawie: - łącznik typu T15 mm z zaślepką, - adapter przejściowy 10mm, - moduł nebulizatora z membraną wibrującą oraz zbiorniczkiem (w zestawie 10 szt) |  | zestaw | 3
8 | Jednorazowy czujnik przepływu dla noworodków kompatybilny z respiratorem Bellvista, długość linii pomiarowej min. 190cm, przestrzeń martwa max. 1,3ml, zakres przepływu max. 40 1/min. |  | szt. | 50
9 | Dwuramienny układ oddechowy dla noworodków o długości 120 cm i średnicy 10 mm z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym do respiratora Babylog. Zasilanie grzałki oraz czujników temperatury kompatybilne z nawilżaczem AIRCON, w zestawie kopułka. |  | szt. | 20
10 | Adapter do stosowania generatorów Medijet kompatybilny z układami oddechowymi do CPAP |  | szt. | 20
11 | Generator Medijet |  | szt. | 20
12 | Kaseta do zintegrowanej zastawki wydechowej do respiratora Bellavista 1000e, w skład musi wchodzić: -pułapka wodna 1 szt. - membrana 2 szt. -obudowa zaworu 1 szt. - pierścień uszczelniający 1 szt. |  | zestaw | 2
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ceny wg oferowanych przez Wykonawcę opakowań, pod warunkiem zachowania zamawianej ilości.
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/21
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10
Przedmiot zamówienia: zestaw do drenażu klatki piersiowej
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej o wyeliminowanej przestrzeni martwej komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml z podziałką co 50 ml oraz z wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania treści do worka, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznym podciśnieniu w opłucnej, sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H2O, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim wyposażony w kontrolkę sygnalizującą rozprężenie płuc wyposażony w kontrolkę sygnalizującą niedrożność drenu w kierunku pacjenta, bezigłowy port do pobierania próbek poprawna praca zestawu w pozycji pionowej oraz poziomej (leżącej), wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem, praca zestawu do siedmiu dni, sterylny |  | szt. | 220
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)