Nr sprawy: DFP.271.21.2024.KK Kraków, dnia 26.04.2024 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatów i dzierżawa urządzeń.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam SWZ:

**Pytanie 1**

Pakiet 5 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów do posiadanego przez Zamawiającego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14 cm, obwód 25 x 35 cm, z wyraźnym oznaczeniem miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej, rozmiar i numer katalogowy producenta, pozbawionych lateksu i szkodliwych ftalanów ?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 1 w zakresie części 5 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 2**

„Czy Zamawiający zaakceptuje i będzie wymagał w pakiecie 25 oryginalnego asortymentu produkowanego przez wytwórcę urządzenia Medrad Spectris Solrais EP MR o następujących parametrach:

Zestawy dedykowane do wstrzykiwacza kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego, Medrad Spectris Solaris EP MR.

Zestaw składający się z :

- 2-ch jednorazowych wkładów:

- 1 x wkład o pojemności 65 ml. z podziałką

- 1 x wkład o pojemności 115 ml. z podziałką

z 2-ch ostrzy:

-1x ostrze typu Spike, duże, do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną

-1 x ostrze typu Spike, małe, do fiolki z kontrastem

-1 x złącze niskociśnieniowe o dł. 250 cm z jednym zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem T o różnej długości ramion, gdzie długość złącza po stronie środka kontrastowego nie przekracza 2cm.?

Opisane powyżej materiały eksploatacyjne są jedynymi dostępnymi na rynku zgodnymi z wymaganiami serwisowymi producenta wstrzykiwacza Spectris Solaris EP MR. Inne oferowane na rynku materiały są chińskimi zamiennikami nie badanymi i niecertyfikowanymi przez producenta urządzenia. Uszkodzenia urządzenia i/lub szkody powstałe u pacjentów wynikające z wadliwego działania takich wkładów obciążają odpowiedzialnością użytkownika.”

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 3**

Dotyczy części 5, punkt 1

Wnosimy o wykreślenie wymogu "o zaokrąglonych łagodnych dla pacjenta brzegach" jako wymogu nie

mającego uzasadnienia medycznego.

Jeżeli jednak dla Zamawiającego "zaokrąglone łagodne brzegi" mają istotne znaczenie to prosimy o doprecyzowanie tego wymogu, żeby nie podlegał interpretacji. Zaokrąglenia po łuku 1 cm na 1 cm będą

bardziej łagodne niż np. 0,5 cm na 0,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 1 w zakresie części 5 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 4**

Dotyczy części 20, pozycja 1

Czy Zamawiający doprecyzuje, czy wymaga mankietów jednożyłowych, czy dwużyłowych?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 5**

Dotyczy Części nr 26 poz. 1

W arkuszu cenowym Zamawiający jako jednostkę miary podał opakowanie, nie podając wielkości opakowania. Prosimy więc Zamawiającego o potwierdzenie, czy oczekuje osłony na sondę do USG przezprzełykowego w opakowaniach a’ 12 szt.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga opakowania a’ 12szt.** **Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 1 w zakresie części 26 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 6**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 pkt. 1

Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie § 7 ust. 2 pkt. 1 na następujący:

„ Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1). Za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3. ”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 7**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…, w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 8**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za nieterminową dostawę produktów w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w §3

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 9**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 100 zł do 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 10**

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 11**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2. ….”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 12**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości   
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku trzykrotnego pisemnego stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 13**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3 (w zakresie Części nr 21)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia produktów z 5 do 6 dni roboczych?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 14**

Dotyczy Załącznika nr 1a, Część nr 21

Prosimy o zmianę opisu wskazanego przedmiotu zamówienia bowiem firma CIVCO nie jest producentem głowic. Producentem posiadanej przez Zamawiającego głowicy jest firma BK Medical.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 1 w zakresie części 21 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 15**

Dotyczy § 7 ust. 3 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy? Zmiana korzystnie wpłynie na postepowanie i pozwoli na obniżenie ceny oferty.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 16**

Dotyczy § 9 ust. 1 lit a), b) i c) wzoru umowy – prosimy o usunięcie niniejszego zapisu z umowy. Zapis ten obarcza znacznym ryzykiem Wykonawcę nawet w sytuacji, kiedy działał w dobrej wierze. W trakcie realizacji umowy może wystąpić wiele czynników, których nie dało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 17**

Dotyczy § 9 ust. 1 lit b) wzoru umowy – zapis ten jest nieprecyzyjny i daje możliwości do nadinterpretacji zapisów umowy na niekorzyść Wykonawcy. Jest to sprzeczne z zasadą równości stron umowy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 18**

Część 5

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mankiety jednorazowe.

Prosimy o wskazanie, czy chodzi o mankiet jedno czy dwużyłowy.

Prosimy o dopuszczenie mankietu o szerokości 13,5 cm i obwodzie 29-35,5 cm

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga mankietów wielorazowych, jednożyłowych o parametrach zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający dokonał doprecyzowania pkt. 1 w zakresie części 5 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 19**

Część 23

Prosimy o dopuszczenie koców o na całe ciało pacjenta dorosłego 195-100 cm.



Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 20**

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera), w skład, którego wchodzą:

- jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie

- nitinolowa (odporna na zaginania) prowadnica Seldingera typu J, umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki

- cewnik prowadzący z ogranicznikiem bezpieczeństwa

- bezpieczny skalpel

- strzykawka 10ml

- 4 gaziki

- igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową

- krótkie rozszerzadło 14Fr

- pakowany sterylnie na pojedynczej tacy

Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez innowacyjny, płaski kanał znajdujący się nad mankietem. W wersji z fenestracją lub bez (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem (w przypadku rurki z fenestracją – dodatkowo 1 kaniula wewnętrzna z fenestracją), jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania, tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP) o łuku wygięcia rurki 100o. Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: 7mm, 8mm, 9mm lub 10mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 1 w zakresie części 16 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 21**

Dotyczy projektowanych postanowień umowy, załącznik nr 3 do SWZ

1. „§ 711
2. 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Szpital Uniwersytecki ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
3. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:
4. 1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3;
5. 2) *z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 4b ust. 1 – 10 Umowy, w wysokości 100,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki*.12

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 22**

Część nr 1

Czy w związku z okresowo przeprowadzanymi przez producenta sprzętu medycznego Combat PRS+ HIPEC aktualizacjami systemu operacyjnego urządzenia oraz planowanym rozwojem i udoskonaleniami zestawów jednorazowych oraz mając na uwadze długi czas obowiązywania umowy (24 miesiące) Zamawiający wymaga by dla zachowania najwyższych standardów i bezpieczeństwa pacjentów dostarczane w okresie podpisania umowy zestawy były najnowszymi dostępnymi wersjami (z aktualnymi potwierdzeniami od producenta), a w przypadku zmiany wersji oprogramowania jego bezpłatną aktualizację przez autoryzowany podmiot?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. Zamawiający wymaga zestawów z najnowszymi dostępnymi wersjami.**

**Pytanie 23**

Część nr 10

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następującej specyfikacji:

• Wykonany z medycznego PCV

• Worek o pojemności 2000ml z zastawką antyzwrotną

• Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką

• Bezigłowy port do pobierania próbek moczy

• Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia

• Komora pomiarowa o pojemności 500ml

• Filtr hydrofobowy w worku i komorze

• Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml

• Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml

• Uniwersalny, zintegrowany wieszak

• Jednorazowego użytku

• Bezlateksowy

• Sterylizowany tlenkiem etylenu

• Opakowanie: folia/papier?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 24**

Część 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 25**

Część 10 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z komory pomiarowej połączonej z niewymiennym workiem zakończonym kranikiem spustowym umożliwiającym jego opróżnianie? Zestaw zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga** **zestawu składającego się z komory pomiarowej połączonej z niewymiennym workiem. Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 1 w zakresie części 10 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 26**

Część 29 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 maski o grubości 2,4mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 27**

Część 29 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 maski z listwami pozbawionymi pinów?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**Pytanie 28**

Dotyczy Pakietu 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 3 Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, Rozmiar 14 G 10 cm oraz 14 G 16 cm?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 3 w zakresie części 11 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 29**

Dotyczy Pakietu 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 4 Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, Rozmiar 14 G 10 cm oraz 14 G 16 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 4 w zakresie części 11 załącznika 1a do SWZ.**

**Pytanie 30**

Dotyczy Pakietu 12 (Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia)

Czy zamawiający omyłkowo nie zamieścił parametrów dot. zużycia prądu w przeliczeniu na godziny pracy i KWh w wytycznych dotyczących dzierżawy urządzenia w pakiecie 12? Prosimy o potwierdzenie, ponieważ w opisie zamawiającego znajduje się urządzenie zasilane akumulatorowo z dostępnym systemem ładowania.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieścił parametry dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej biorąc pod uwagę ładowanie akumulatora dzierżawionego urządzenia.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy produktów do 7 dni roboczych, a w sytuacjach pilnych do 4 dni roboczych dla pakietu 11,12 i 24?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy wzoru umowy § 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia lub wymiany produktu na nowy do 5 dni roboczych dla pakietu 11,12 i 24?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 33**

**Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3**

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 34**

**Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3**

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu dot. naliczania kary umownej, gdy wystąpił zakup interwencyjny. Zamawiający w przypadku zakupu interwencyjnego obciąży wykonawcę różnicą w cenie, zatem dodatkowe nakładanie kary jest nieuzasadnione.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy Formularza cenowego (pakiet 11,12,24)**

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza ofertowego/cenowego i dodanie kolumny „cena jednostkowa netto”, „wartość podatku” oraz „wartość netto” i uwzględnienie sposobu liczenia cen jak niżej:

Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest odgórnym ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/ konkretną umowę.

Uzasadnienie:

Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT.

Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze.

Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym.

Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Przykład:

**Wartość brutto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa brutto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto**  **(zł/j.m.)** | **Wartość brutto**  **(zł)**  ***6 = 4 x 5*** | **Cena jednostkowa netto**  **(zł/j.m.)** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość netto**  **(zł)** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| szt. | 7 650 | 21,50 zł | 164 475,00 zł | 19,91 zł | 8% | 152 311,50 zł |

**Wartość brutto = wartość netto + VAT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto**  **(zł/j.m.)** | **Wartość brutto**  **(zł)**  ***6 = 9+ (9 x 8)*** | **Cena jednostkowa netto**  **(zł/j.m.)** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość netto**  **(zł)** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| szt. | 7 650 | 21,50 zł | 164 496,42 zł | 19,91 zł | 8% | 152 311,50 zł |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 36**

Pakiet 10, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do diurezy godzinowej. Łącznik do cewnika foley wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek z ramką z przezroczystego tworzywa umożliwiającego kontrolę obecności moczu, z zastawką jednokierunkową. Komora pomiarowa wyposażona w zabudowany hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm2, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w filtr, zastawkę antyzwrotną oraz zawór spustowy, zawieszony na stabilnych uchwytach bez klamer. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Możliwość podwieszania zestawu na 2 niezależne sposoby oraz zamontowania haka do podwieszania na dwóch poziomach mocowania. Bez lateksu i DEHP.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.**

**W załączeniu przekazuję uwzględniający zmiany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ).**