### Opis produktu

Wagosuszarka polskiego producenta.

Charakterystyka wagosuszarki

- Prosta i intuicyjna obsługa

- Precyzyjny układ pomiarowy

- Dokładność odczytu 0,01%

- Zalecana masa próbki 5 – 10g

- Średnica szalki 90 mm

- Podświetlany wyświetlacz graficzny

- Złącze: RS232

- Żarniki halogenowe - 2 szt.

- Solidna i wytrzymała obudowa

- Bezpłatne oprogramowanie komputerowe PROmas.

- Wymiary obudowy: 235 x 345 x 200 mm

- Masa wagosuszarki: 7 kg

- Temperatura pracy: +18°C do +33°C

- Gwarancja: 24 miesięcy

### Parametry techniczne

| gwarancja: | 24 miesiące |
| --- | --- |
| poziom: | standardowy |
| max zakres pomiarowy: | 120g |
| działka elementarna d: | 0,001g |
| dokładność pomiaru: | 0,01% |
| wielkość próbki: | 3-10g |
| max temperatura suszenia: | do 160°C |
| język menu: | polski |
| jednostki miary: | %, g |
| mody pracy: | program suszenia standardowy, program suszenia stopniowy, program suszenia szybki, program suszenia wolny |
| kalibracja zewnętrzna: | tak |
| legalizacja: | nie |
| wyświetlacz: | LCD z podświetleniem |
| interfejs: | RS 232 |
| rozmiar szalki: | 90mm |
| układ grzewczy: | halogen |
| walizka transportowa: | nie |
| opcje: | drukarka, filtry z włókna szklanego, szalki jednorazowe |
| zasilacz sieciowy: | 230V 50Hz |
| wymiary: | 235 x 345 x 200mm |
| temperatura pracy: | +18°C do +33°C |
| masa własna: | 7kg |
| producent: | AXIS |