UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

Część nr 1 – Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa Luer bez igły

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa 1 ml Luer bez igły, zakończenie koncentryczne, skala co 0,01 ml, czarna, wyraźna, tłok szczelny, przeźroczysty, płynnie przesuwający się, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z gumowym podwójnym płaskim pierścieniem uszczelniającym (bez dodatkowego trzpienia), wolna od lateksu, apirogenna, nietoksyczna, bez silikonu, cylinder wykonany z polipropylenu lub poliwęglanu, tłok wykonany z polipropylenu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo. Opakowanie 100 szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Igła tępa do pobierania leków bez filtra

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła tępa bez filtra do pobierania i rozpuszczania leków z fiolek, przeznaczona do preparatów o dużej gęstości. Rozmiar 18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm). Igła wykonana z stali nierdzewnej, ostrze ścięte pod kątem 45 stopni, nie powoduje ubytku materiału z korka, kolor konektora odpowiedni do rozmiaru, nietoksyczna, apirogenna, sterylna. Pakowana pojedynczo op. 100szt. | op. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |

Część nr 3 – Żel znieczulający do cewnikowania

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Żel o właściwościach znieczulających i powierzchniowo odkażających z zawartością glukonianu chlorcheksydyny i lidokainy o stężeniu 2%, stosowany w zabiegach cewnikowania pęcherza moczowego, endoskopii i cystoskopii, w postaci jednorazowych sterylnych ampułkostrzykawek poj. 6ml (8,5g) op. 25 szt. (zamawiający dopuszcza zaoferowanie w opakowaniach 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości) | op. (25 szt.) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |

Część nr 4 – Materiały opatrunkowe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lignina biała 200mmx200mm arkusze op.1 kg | op. | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana podtrzymująca (nieelastyczna) 4m x 10cm biała, niesterylna, niestrzępiące brzegi, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo, op.1 szt. | op. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska tkana elastyczna 4m x 10cm z zapinką, biała, o średniej rozciągliwości, niesterylna, niestrzępiące brzegi, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo op.1 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska tkana elastyczna 4m x 15cm z zapinką, biała, o średniej rozciągliwości, niesterylna, niestrzępiące brzegi, przepuszczająca powietrze, pakowana pojedynczo op.1 szt. | op. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa biała op.200 g. | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

Część nr 5 – Zestaw stentu moczowodowego

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw stentu moczowodowego sterylny stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo - moczowodowego do pęcherza. Do stosowania do 12 miesięcy. Skalowany co 5cm. Zestaw zawiera: miękki stent jednostronnie otwarty w rozmiarze 4,7Fr o długości 28cm, prowadnik o długości 145cm, pozycjoner i popychacz do wyboru opcjonalnie 1. cienki do URS o długości 70cm i 2. inteligentny umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu o długości 52cm. Pakowany pojedynczo. | op. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 – System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | System/ zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet techniką pojedynczego nacięcia- mini sling system, taśma beznapięciowa, monofilamentowa (100% polipropylen) z atraumatycznymi brzegami, kotwiczona do mięśni zasłonowych wewnętrznych, nie przechodząca przez otwór zasłonowy. Składa się z części podcewkowej oraz dwóch ramion mocujących zakończonych systemem kotwiczącym. Znak identyfikujący w środkowej części taśmy. System jednorazowy, sterylny. W zestawie wysuwany prowadnik o śr. 2,2mm. op. 1 zestaw (taśma+igła+prowadnik). | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 – Siatka chirurgiczna do naprawy dna miednicy

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka ginekologiczna typ posterior 2 stosowana do zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej leczenia obniżenia narządu rodnego metodą laparoskopową. Siatka wykonana techniką dziewiarską z zastosowaniem polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym o grubości 0,10mm. Ramiona siatki o szerokości ok. 3 cm, nachylone względem siebie pod katem 160º. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka ginekologiczna typ posterior 6 stosowana do zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej leczenia obniżenia narządu rodnego po histerektomii lub w przypadku rectocele lub enterocele. Siatka wykonana jest techniką dziewiarską z zastosowaniem polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym oraz niebieskim, o grubości 0,10 mm. Wyrób ten posiada sześć ramion – dwa ramiona ułożone są prostopadle do długości wyrobu, a cztery równolegle do długości wyrobu, pakowana pojedynczo w podwójny rękaw papier-folia op. 1 szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część nr 8 – Przylepiec dla pacjentów neonatologicznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przylepiec LEUKOPLAST do mocowania sond do karmienia i kaniul oddechowych, rurek intubacyjnych u noworodków i wcześniaków, wykonany z włókna celulozowego (wiskozy) o wodoodpornej powierzchni, klej kauczukowo-żywiczny, mocny i niezawodny, natychmiastowa i długotrwała siła klejąca, wysoka wytrzymałość początkowa i długoterminowa, daje gwarancję, że produkt się nie ślizga, odporny na rozciąganie, przepuszczalny dla powietrza i pary, powierzchnia zatrzymuje brud, wodę i zanieczyszczenia, szerokość 1,25 cm, długości 5m na rolce, kolor cielisty, wodooporny op. 24 szt. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9 – Igła do ostrzykiwania, do podawania botoksu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła iniekcyjna do cystoskopowego ostrzykiwania ścian pęcherza typu InjeTAK (lub równoważna), do podawania botoksu rozmiar igły 23G, długość 70cm do cystoskopów giętkich, długich. Chowana igła z regulowaną końcówką do wysunięcia na 0, 2, 3, 4, i 5mm w zależności od grubości ścian pęcherza, stożkowa końcówka igły zaprojektowana, by minimalizować siłę potrzebną do wkłucia, łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala na łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana po 2 szt. | op./2szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 10 – Igła blokowa do znieczulenia w histeroskopii

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła blokowa do znieczulenia odcinka szyjnego macicy, do zabiegu histeroskopii, skład zestawu: uchwyt wyposażony w aktywator igły, na uchwycie znajduje się znacznik, wskazujacy pozycję igły (wysunieta / bezpieczna), osłona igły w części dystalnej zakończona plastikową kulką, igła wykonana ze stali nierdzewnej, rozmiar: 20Ga (0,89mm), ukośnie ścięta, głębokość nakłucia ok. 4mm, przedłużacz do podłączenia do aparatu do znieczuleń, wykonany z PCV o dł. 200mm, z zakończeniem LuerLock żeńskim, z koreczkiem, pakowana pojedynczo, op. 1 szt. | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 11 – Siatka chirurgiczna przepuklinowa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa sterylna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar 15 x 15cm, pakowana pojedynczo. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 12 – Ładunek do staplera linowego z nożem

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ładunek do staplera linowego z nożem (nóż w ładunku) producenta Grena (stosowanego w jednostce) rozmiar staplera 80mm grubość tkanki standard 1,5mm, jednorazowego użytku op. 10 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 13 – Zestaw akcesoriów jednorazowych do terapii nCPAP do respiratora Maquet i Babylog VN-500- z funkcją nCPAP

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Adapter/przyłącze pacjenta z generatorem, jednorazowego użytku, z rurą karbowaną, ułatwiającą stabilne mocowanie na główce pacjenta za pomocą czapeczki i załączonej gąbki-podkładki, która zapewnia optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorem nCPAP i zwiększa stabilność układu. Zastosowany przegub umożliwia regulację kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek, zakres regulacji 45-60º względem głowy pacjenta co minimalizuje przeciek podczas ruchów pacjenta oraz ogranicza możliwość powstawania odleżyn. Przeznaczony do stosowania do układów respiratora z funkcją nCPAP. Konstrukcja generatora minimalizuje występowanie w nim przestrzeni martwych poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czapeczka jednorazowego użytku wyposażona w rzep umożliwiający przymocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z rozciągliwego materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozmiary czapeczek-kodowane kolorystycznie: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze, jednorazowego użytku, wykonane z silikonu. Strona końcówki skierowana do pacjenta, wyprofilowana owalnie. Wypustki donosowe miękkie. Dostępne dla noworodków i wcześniaków we wszystkich rozmiarach od 500g wagi ciała. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze, jednorazowego użytku, wykonane z silikonu. Dostępne dla noworodków i wcześniaków we wszystkich rozmiarach od 500g wagi ciała. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |

Część nr 14 – Zestaw do kaniulacji żył centralnych noworodkowy

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych jednoświatłowy w rozmiarach: 20G/12cm, 22G/10cm, 24G/9cm. Każdy zestaw składa się z igły punkcyjnej ostrej, cienkościennej, ukośnie ściętej w rozmiarze 21G/3,81cm, prowadnicy drucianej ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia cewnika, cewnik poliuretanowy, nietrombogenny, apirogenny o dobrze wyprofilowanym stożkowatym kształcie, kontrastujący w promieniach Rtg. Na powierzchni cewnika znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia kaniuli. Łatwe mocowanie cewnika do skóry. Opakowanie typu blister, umożliwiające jałowe wyjęcie zestawu, pakowany pojedynczo. | szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 15 – Zgłębnik gastrostomijny

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny G-tube z systemem złącza Enfit z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika 14Ch dł. 23cm (długość efektywna 16cm) z zaworem do wypełniania balonu (poj. balonu 5ml), zgłębnik wykonany z silikonu, linia widoczna w Rtg, skala co 0,5cm, zacisk zabezpieczający przed cofaniem się diety, zewnętrzna płytka mocująca wykonana z silikonu zapewniająca stabilne umiejscowienie w stosunku do powłok brzusznych oraz utrzymująca zgłębnik na zewnątrz pod odpowiednim kątem ok. 90˚ Dalszy koniec cewnika zakończony centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej- połączenie Enfit. Zgłębnik nie zawiera lateksu i DEHP op. 1 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 16 – Kaniula dożylna neonatologiczna

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Bezpieczna kaniula dożylna bez górnego portu z małymi skrzydełkami wykonana z FEP i PUR (do wyboru przez Zamawiającego) z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Zakręcona koreczkiem z ukrytym trzpieniem. Rozmiar 24G 0,7x19mm przepływ 22 ml/min. Pakowana pojedynczo. op. 50 szt. | op. (50szt.) | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 17 – Rurka tracheostomijna

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rurka tracheostomijna, bez mankietu, prowadnica w rurce z łącznikiem 15mm, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z przezroczystego, termoplastycznego PVC, silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie, przezroczyste skrzydełka, tasiemki mocujące. Rozmiary: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm, 5,0mm i 7,0. Pakowana pojedynczo. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 18 – Komora inhalacyjna

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Komora inhalacyjna z maską dla niemowląt, do przyjmowania leków w postaci aerozolu, z zabezpieczeniem jednokierunkowego przepływu powietrza, komora dopasowana do standardowych inhalatorów ciśnieniowych, bez lateksu i BPA, o wysokiej czystości mikrobiologicznej, pakowany pojedynczo | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 19 – Akcesoria do wentylacji donosowej wysokimi przepływami gazów dla noworodków, do systemu Optiflow Junior 2

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw przejściowy do blendera do CPAPu bąbelkowego zawierający zastawkę ciśnieniową, łącznik do układu serii BC161-10, BC151-10 prod. Fisher&Paykel oraz przeznaczoną dla jednego pacjenta donosową kaniulę wysokoprzepływową w rozmiarze XS, S, M, L nie zawierającą PVC ani ftalanów, przeznaczoną do stosowania u niemowląt o masie 900g-20kg. Kaniula kompatybilna z systemem MR850 prod. Fisher&Paykel, umożliwiająca dostarczanie gazów o przepływie między 0,5-23 l/min. Waga zestawu w przedziale 30g-39g. Zawiera złącze obrotowe zaprojektowane dla obwodu RT330 prod. Fisher & Paykel oraz drut spiralny wewnątrz rurki, aby zapobiec zatkaniu przepływu gazu. Jest ona także przepuszczalna dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Kaniula zaprojektowana tak, aby zapewnić dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu, co eliminuje turbulencje między wypustkami, umożliwiając sprawne przeprowadzenie terapii. Mocowanie do pacjenta za pomocą podkładek policzkowych zawierajacych klej hydrokoloidowy, który można usunąć z kaniuli, umożliwiając ponowne mocowanie na twarzy. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. | op./5szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 20 – Utensylia do receptury

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Krążek pergaminowy średnica 75 i 110mm (do wyboru przez zamawiającego) op.100szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pudełko apteczne do maści białe plastikowe, zamykane pokrywką, poj. 50g/ (65ml) op. 20szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pudełko apteczne do maści białe plastikowe, zamykane pokrywką, poj. 100g/ (125ml) op. /20szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Torebka apteczna biała wymiary ok. 12cm x 17cm poj. 75g, bez nadruku, do receptury op./ 100szt | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebka apteczna biała wymiary ok. 12cm x 20cm poj. 100g, bez nadruku, do receptury op./ 100szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |