# Szp/FZ–71/ 721 /2021/2022						             Wrocław, dnia 04.02.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art.284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa, demontaż, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Serwerowni Głównej Szpitala”

Pytanie nr 1

# Czy w systemie jednostki wewnętrzne mają być takie same jak te zdemontowane? 2 jednostki ścienne i 2 sufitowe z tymi samymi mocami?

# Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnego rozwiązania. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego systemu klimatyzacji, spełniającego wymagania opisane w SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.