## Arkusz1
#NAME? | Jednorazówka laryngologiczna 2023
Pakiet 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Szew chirurgiczny pleciony, wchłanialny, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10), powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 30/70), 50% stearynian wapnia, okres wchłaniania od 56 do 70 dni. Wytrzymałość węzła na zerwanie 140% w początkowym okresie. Rozmiar 5/0 1/2koła 17mm dł.70cm | sasz. | 144 | 11.55 | 12.474 | 8% | 1663.2 | 1796.256
[5 empty] | Razem |  | 1663.2 | 1796.256
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 2 PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Jednorazowe sterylne lusterko do badania nosogardła(laryngologiczne) ze zwierciadłem płaskim 1:1, z dłuższą rączką (180mm) o mniejszej średnicy lusterka -13mm (całkowita 15mm) i większym kącie wygięcia między lusterkiem a rączką umożliwia bardziej komfortowe oglądanie nosogardła pacjenta (również pediatrycznego). Możliwe jest rozgrzanie powierzchni lusterka przed badaniem by uniknąć efektu parowania. Lusterko jednorazowe wytworzone z polimerów, które nie mają własności termoabsorpcyjnych, co uniemożliwia poparzenie gardła pacjenta. NIe zawiera lateksu. Sterylnie pakowane w papier- folia. | szt | 200 | 2.1 | 2.268 | 8% | 420 | 453.6
2 | Zestaw jednorazowy laryngologiczny z wziernikami jednorazowego użytku. .Wziernik nosowy ma klasycznie wyprofilowane rękojeści - wedle kształtu wziernika typu Hartmann'a. Materiał w części aplikacyjnej jest gładki, w części rękojeści karbowany, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne. Wziernik uszny jest matowy, czarny w jego wewnętrznej powierzchni - nie ma refleksów i odbić światła podczas badania.Szpatułka w zestawie zbudowana jest z białego, sprężystego białego plastiku wysokiej jakości. Anatomicznie wyprofilowania . Narzędzie w części aplikacyjnej jest gładkie.produkt dostępny w 2 wymiarach wziernika usznego: MAX - 4 mm i MEDIUM - 2 mm. Produkt z międzynarodowym atest CE 0123. Op. 25 szt. Nie zawiera lateksu. | op. | 200 | 3.3 | 3.564 | 8% | 660 | 712.8
3 | łyżeczka uszna jednorazowego użytku, sterylna. Do wykonania procedury łyżeczkowania ucha zewn. | szt. | 200 | 2.2 | 2.376 | 8% | 440 | 475.2
[5 empty] | Razem |  | 1520 | 1641.6
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3 PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stabillizator nosowy, gąbkowy, bezlateksowy. Do pooperacyjnej aplikacji po rhino- i septoplastyce, impregnowany i nieprzylegający z nicią zabezpieczającą o dł. 25cm, z paskiem kontrastowym widocznym w RTG. W rozm. 70 x 20 x 10mm lub 50 x 20 x 10mm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 25 par w op. | op. | 4 | 1019 | 1100.52 | 8% | 4076 | 4402.08
2. | Stabillizator nosowy, gąbkowy, lateksowy. Do pooperacyjnej aplikacji po rhino- i septoplastyce, impregnowany i nieprzylegający z nicią zabezpieczającą o dł. 25cm, z paskiem kontrastowym widocznym w RTG. W rozm. 70 x 20 x 10mm lub 50 x 20 x 10mm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 25 par w op. | op. | 4 | 1019 | 1100.52 | 8% | 4076 | 4402.08
3 | Tamponada Goodman Nasal Dressing 5,5cm . W op.20szt. Opatrunek nosowy zbudowany z rozprężanej gąbki z alkoholu poliwinylowego pokrytej gazą hemostatyczną i zamocowanym sznurkiem lub bez tego pokrycia i bez sznurka. Przy zetknięciu z wodą pokrycie z gazy może tworzyć lepki żel i szybko tamować krwawienie z naczyń włosowatych. Jednocześnie rozprężająca się gąbka daje kontrolowany ucisk miejsca krwawienia. Ta podwójna funkcja pozwala na łatwe uzyskanie hemostazy. Produkt dostępny w różnych rozmiarach. Produkt jałowej, sterylizowany radiacyjnie. | op. | 3 | 1093 | 1180.44 | 8% | 3279 | 3541.32
4 | Tamponada rozprężalna 7,5cm. W op. 10szt. | op. | 7 | 765 | 826.2 | 8% | 5355 | 5783.4
5 | Kompresy na nos Absorba od wewnątrz wykonane z włókniny kompresowej, od zewnątrz zabezpieczone opaską dzianą przechodzącą w troki, troki poprzez związanie z tyłu głowy mocują opatrunek pod nosem. Zastosowanie do pochłaniania płynów po zabiegach laryngologicznych. Jałowe. Rozm. 7cm X 3cm. Op. 50 szt. | szt | 2 | 48.17 | 52.0236 | 8% | 96.34 | 104.0472
[5 empty] | Razem |  | 16882.34 | 18232.9272
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Folia z politetrafluoroetylenu stosowana w otochirurgii w przyp.braku błony śluzowej na promontorium w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniaach struktur ucha środkowego lub w przyp.braku wyściółki ucha. Folia zapobiegapowstawaniu zrostów. Stosowana w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianąboczną nosa. Odporna na działanie temp. i środowiska. Materiał obojętny fizjologicznie, nie powoduje odczynów alergicznych ani toksycznych. Rozm. 40x40x0,4. Można łatwo ją przycinać w czasie zabiegu. Produkt sterylny. | szt. | 100 | 61 | 65.88 | 8% | 6100 | 6588
[5 empty] | Razem |  | 6100 | 6588
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Seton jałowy wykonany z czystej bawełny z tkanymi brzegami. Sterylnie pakowane setony stosowane są do tamponowania naturalnych jam ciała, np. w laryngologii. Rozm. 2m x 2cm . | szt. | 100 | 22 | 23.76 | 8% | 2200 | 2376
2 | Seton jałowy wykonany z czystej bawełny z tkanymi brzegami. Sterylnie pakowane setony stosowane są do tamponowania naturalnych jam ciała, np. w laryngologii. Rozm. 2m x 1 cm | szt. | 100 | 22 | 23.76 | 8% | 2200 | 2376
[5 empty] | Razem |  | 4400 | 4752
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | KLESZCZYKI MIKROCHIRURGICZNE USZNE TYP HARTMANN PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X6 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 80 MM | szt. | 1 | 1224 | 1321.92 | 8% | 1224 | 1321.92
2 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 28 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 160 MM | szt. | 9 | 628 | 678.24 | 8% | 5652 | 6104.16
3 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 2 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 56X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4 | 764 | 825.12 | 8% | 3056 | 3300.48
4 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 3 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 75X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4 | 785 | 847.8 | 8% | 3140 | 3391.2
5 | KONCHOTOM NOSOWY TYP STRUYCKEN DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 4 | 2075 | 2241 | 8% | 8300 | 8964
6 | KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP BRUENINGS SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM DŁUGOŚĆ 190 MM | szt. | 4 | 1780 | 1922.4 | 8% | 7120 | 7689.6
7 | KLESZCZYKI DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,6 MM DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 4 | 1713 | 1850.04 | 8% | 6852 | 7400.16
8 | NOŻYCZKI NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 4 | 520 | 561.6 | 8% | 2080 | 2246.4
9 | ELEWATOR TYP MASING DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 4 | 395 | 426.6 | 8% | 1580 | 1706.4
10 | DŁUTO ROWKOWE DO PRZEGRODY TYP KILLIAN KSZTAŁT BAGNETOWY CZĘŚĆ ROBOCZA ZAOKRĄGLONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | szt. | 4 | 370 | 399.6 | 8% | 1480 | 1598.4
11 | ZGNIATACZ DO KOŚCI I CHRZĄSTEK Z ZDEJMOWANĄ KLAPKĄ | szt. | 4 | 689 | 744.12 | 8% | 2756 | 2976.48
12 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I CALACH | szt. | 4 | 37 | 39.96 | 8% | 148 | 159.84
13 | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ DUROTIP PROSTE 120MM | szt. | 9 | 509 | 549.72 | 8% | 4581 | 4947.48
14 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 4 | 920 | 993.6 | 8% | 3680 | 3974.4
15 | MŁOTEK TYPU COTTLE, 300G, GŁOW.-ŚR.30MM,190MM | szt. | 4 | 524 | 565.92 | 8% | 2096 | 2263.68
16 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM | szt. | 9 | 55 | 59.4 | 8% | 495 | 534.6
17 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4 | 196 | 211.68 | 8% | 784 | 846.72
18 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 100 MM ZĄBKOWANA | szt. | 9 | 121 | 130.68 | 8% | 1089 | 1176.12
19 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 4 | 57 | 61.56 | 8% | 228 | 246.24
20 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 4 | 518 | 559.44 | 8% | 2072 | 2237.76
21 | KANIULA SSĄCA ZAKRZYWIONA PO ŁUKU ŚREDNICA 5 MM DŁ. 175 MM | szt. | 4 | 156 | 168.48 | 8% | 624 | 673.92
22 | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 9 | 190 | 205.2 | 8% | 1710 | 1846.8
23 | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 9 | 190 | 205.2 | 8% | 1710 | 1846.8
24 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 8 | 153 | 165.24 | 8% | 1224 | 1321.92
25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO TĘTNIC TYP DUNHIL PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 4 | 229 | 247.32 | 8% | 916 | 989.28
26 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | szt. | 4 | 26 | 28.08 | 8% | 104 | 112.32
27 | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | szt. | 4 | 26 | 28.08 | 8% | 104 | 112.32
28 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 1 | 320 | 345.6 | 8% | 320 | 345.6
29 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁ. 245MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75MM | szt. | 3 | 205 | 221.4 | 8% | 615 | 664.2
30 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁ. 145MM Z UTWARDZONONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE OSTRO OSTRE | szt. | 4 | 720 | 777.6 | 8% | 2880 | 3110.4
31 | LAMPA CZOŁOWA LEDOWA O NATĘŻENIU ŚWIATŁA 200.000 LUX, ŻYWOTNOŚĆ BATERII PONAD 6,5 GODZINY, WAGA 335 GR, KOMPLET ZAWIERA LAMPĘ, ŁADOWARKĘ, DWA AKUMULATORKI, MASKĘ ORAZ KUFER. | szt. | 2 | 9990 | 10789.2 | 8% | 19980 | 21578.4
32 | KANIULA SSĄCA BELLUCCI Z 3 KOŃCÓWKAM SSĄCYMI DŁ 155 MM. | szt. | 5 | 504 | 544.32 | 8% | 2520 | 2721.6
33 | HAK USZNY TYP WAGENER FIGURA 2 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 5 | 134 | 144.72 | 8% | 670 | 723.6
34 | HAK USZNY TYP ST.BARTS TĘPO ZAKOŃCZONY DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 5 | 128 | 138.24 | 8% | 640 | 691.2
35 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 5 | 196 | 211.68 | 8% | 980 | 1058.4
36 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 5 | 28 | 30.24 | 8% | 140 | 151.2
37 | KLESZCZYKI MIKROCHIRURGICZNE USZNE TYP HARTMANN PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 1X8 MM DŁUGOŚĆ 80 MM | szt. | 5 | 1156 | 1248.48 | 8% | 5780 | 6242.4
38 | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | szt. | 5 | 42 | 45.36 | 8% | 210 | 226.8
39 | PLOMBY DO KONTENERA 1000 SZTUK Z INDYKATOREM - Op. | OP. | 1 | 784 | 846.72 | 8% | 784 | 846.72
40 | POKRYWA KONTENERA O WYM. 300x297x28 MM, ROZMIAR ½ WYKONANA Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. CENTRALNIE W POKRYWIE UMIESZCZONE JEDNO MIEJSCE DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWEGO. WEWNĄTRZ POKRYWY WKLEJONA SILIKONOWA USZCZELKA. WANNA KONTENERA O WYM. 300x297x186 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI WANNY KONTENERA. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA. W KONTENERZE DWA KOSZE NA NARZĘDZIA. | szt. | 5 | 3945 | 4260.6 | 8% | 19725 | 21303
[5 empty] | Razem |  | 120049 | 129652.92
Pakiet 7
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stroik laryngologiczny z wysokiej jakości stali, o częstotliwości 512 Hz, o wysokiej dokładnosci wykonania. | szt | 1 | 310 | 334.8 | 8% | 310 | 334.8
2. | Balon Politzera z oliwkami- komplet | zestaw | 2 | 210 | 226.8 | 8% | 420 | 453.6
[5 empty] | Razem |  | 730 | 788.4
Pakiet 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stolik zabiegowy , znajduje zastosowanie w rozłożeniu narzędzi, materiałów sterylnych, leków i innych przyrządów w gabinecie zabiegowym. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej lakierem proszkowym, odporny na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. Osadzony jest na kółkach jezdnych z hamulcem. Posiada 2 półki o wym. 70 x 45 cm oraz miskę wykonaną z tworzywa. Dopuszczalne obciążenie półki 15 kg. Długość: 86 cm, szer. 44cm , wys. 95 cm, Waga 15 kg | szt | 1 | 310 | 334.8 | 8% | 310 | 334.8
2. | Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości realizowaną za pomocą włącznika nożnego wbudowanego w podstawę. Zakres obrotu fotela to 360º. Oparcie rozkładane manulanie do pozycji horyzontalnej. Podnóżek i podłokietniki składają się symultanicznie z oparciem. Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach. Obicie fotela bezszwowe,wykonane ze skóry syntetycznej odpornej na stosowane środki dezynfekcyjne w szpitalu. | szt. | 1 | 4500 | 4860 | 8% | 4500 | 4860
3 | Ssak medyczny elektryczny z pojemnikiem o pojemności 1000ml. | szt. | 1 | 4500 | 4860 | 8% | 4500 | 4860
4 | Taboret medyczny z ruchomym oparciem, wykonane ze stali nierdzewnej i wytrzymałych materiałów i charakteryzuje się solidną konstrukcją. Pianka użyta do siedziska i oparcia zapewnia komfort, a regulacja wysokości taboretu pozwala na przyjęcie wygodnej, ergonomicznej pozycji. Podstawa krzesła to 5 kół o wysokiej wytrzymałości, wygodne siedzisko wykonane z pianki o średnicy 39 cm, regulacja wysokości krzesła za pomocą sprężyny gazowej: 48 -62 cm. Waga: 7 kg. A nośność: 135 kg. | szt | 1 | 450 | 486 | 8% | 450 | 486
[5 empty] | Razem |  | 9760 | 10540.8
Pakiet 9
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Elektroda igłowa - Długość igieł 10 mm, długość części roboczej 100mm. Dedykowana do laryngologii.Bipolarny instrument do redukcji małżowin nosowych, dwuigłowy, wkłuwany, część robocza dł. 105-115mm, zakrzywiona 20 St., przyłącze pincet bipolarnych EU, wielorazowy | szt | 5 | 1350 | 1458 | 8% | 6750 | 7290 | ERBE
2 | Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. min. 4m, wtyk 2-pinowy 29mm do generatora ERBE VIO 3 i generatora Valleylab | szt. | 5 | 286 | 308.88 | 8% | 1430 | 1544.4
3 | Elektroda neutralna jednorazowa, złożona z dwóch jednakowych części, symetryczna, okrągła, powierzchnia czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm2, elektroda dla pacjentów o masie od 5 kg, elektroda przydatna do użycia w terminie min. 14 dni od otwarcia opakowania, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO3, na opakowaniu jednostkowym umieszczone etykiety samoprzylepne z danymi elektrody, nr serii i datą przydatności. Deklaracja CE. Op.-50szt. | op. | 4 | 300 | 324 | 8% | 1200 | 1296
[5 empty] | Razem |  | 9380 | 10130.4
Pakiet 10
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Laryngologiczna lampa diagnostyczna naczołowa typu Clar. Dostępna ze światłem diodowym lub żarówką standardową 6V. Zamocowane lusterka dają wyjątkowo jasne i zimne światło. Urządzenie jest dostępne w wersji bateryjnej lub akumulatorowej z ładowarką. | szt. | 1 | 1738.8 | 1877.904 | 8% | 1738.8 | 1877.904
[5 empty] | Razem |  | 1738.8 | 1877.904
Pakiet 11
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Filtry hydrofobowe antybakteryjne do ssaka, rozmiar koncówek: 8,5 mm z jednej strony oraz 9,5 mm z drugiej | szt | 600 | 13.8 | 14.904 | 8% | 8280 | 8942.4
[5 empty] | Razem |  | 8280 | 8942.4
Pakiet 12
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Płyn substytucyjny do terapii nerkozastępczej w dwukomorowych workach o pojemności 5000 ml o składzie: HCO-3 30 mmol/l, NA+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca 2+1,25 mmol/l, Mg2+ 0,6 mmol/l, | szt | 50 | 80 | 86.4 | 8% | 4000 | 4320
[5 empty] | Razem |  | 4000 | 4320
Pakiet 13
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Filtry do spirometrii, antybakteryjne , antywirusowe z ustnikiem (GVS) Kompatybilne z Lungtest Basic, Lungtest LAB, Lungtest LAB Body, Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 max Finder | szt | 1500 | 6.97 | 7.5276 | 8% | 10455 | 11291.4
2 | Klipsy na nos z tworzywa sztucznego, przeznaczenie : Lungtest Basic, Lungtest LAB, , Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 max Finder | szt. | 200 | 9.72 | 10.4976 | 8% | 1944 | 2099.52
3 | Ustniki dla dorosłych do spirometru Lungtest 1000 | szt. | 200 | 1.08 | 1.1664 | 8% | 216 | 233.28
[5 empty] | Razem |  | 10455 | 11291.4
Pakiet 14
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Maska pełnotwarzowa CPAP FitLife lub równoważna, z umożliwiająca szybkie , szczelne dopasowanie bez ograniczania widoczności. Dużą powierzchnia musi zapewniać wyrównanie ciśnienia wewnatrz maski, musi minimalizować podrażnienie oczu, wyposażona w port odprowadzania 02 do pomiaru ciśnienia lub napływu O2. Rozmiary S,M,L, XL | szt | 20 | 1500 | 1620 | 8% | 30000 | 32400
[5 empty] | Razem |  | 30000 | 32400
Pakiet 15
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Fartuchy foliowe PE, jednorazowe, kolor niebieski, 400 rolek | szt | 26000 | 0.61 | 0.75 | 8% | 15860 | 17128.8
[5 empty] | Razem |  | 15860 | 17128.8