Szp/ZP – 225/        /2022                                                                               Wrocław, dnia  20.07.2022 r.

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1 - do Zadania nr 2 – Videolaryngoskop do trudnych intubacji – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach w pytaniach od 1 do 7:

- Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 ‘’

- Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji

- Adapter wideolaryngoskopu wyposażony żródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptery dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.

- Wskaźnik stanu naładowania baterii.

- Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej   90 minut pracy urządzenia.

- System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.

- Waga videolaryngoskopu z łyżką poniżej 200g ( w zależności od rozmiaru łyżki)

- Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.

- Na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych w rozmiarze 3-  po 4 szt.

- Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.

- Instrukcja obsługi i menu w języku polskim

- Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z parametrami określonymi w pkt. 1, 3 i 7.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie urządzenia z parametrami określonymi w pkt. 2 i 5.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenie z parametrami określonymi w pkt. 4 i 6 pod warunkiem zapewnienia postaci minutowego wyświetlania stanu naładowania baterii.

Zamawiający pozostawia pozostałe punkty bez odpowiedzi gdyż nie są one pytaniem i nie dotyczą wyjaśnienia treści SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.