ZAŁĄCZNIK NR 2 -  Kosztorys ofertowy

Oprzyrządowanie systemu neuromonitoringu do operacji tarczycy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* | Nazwa na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda 4 – kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, sterylny, kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor). Produkt sterylny, jednorazowy (**) | szt. | 410 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dł. robocza 4,5cm, przewód dł. 3 m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, sterylny, kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor). Produkt sterylny, jednorazowy (**) | szt. | 410 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

**Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprzyrządowanie było kompatybilny z systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor)

(podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty)