## pa55
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | …..
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria bronchoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141323-0 Igły do biopsji, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej USG - zestaw |  |  | szt. | 200
1.1 | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21 i 22G; sposób cięcia ostrza sprawia, że jest ono bardzo ostre i podczas biopsji łatwo wkłuwa się w węzły chłonne; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; owalny przekrój igły pozwala na pełną funkcjonalność igły w endoskopie zagiętym pod dużym kątem; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepsza kontrolę wkłucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, dając większy komfort pracy operatorowi; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczość w obrazie endoskopowym; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy MAJ-1414 | Tak - całość wg. opisu
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 5 zestawów na opakowanie | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.0 | Igła do przezoskrzelowej biopsji histologicznej USG - zestaw |  |  | szt. | 20
2.1 | Jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znacznikowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Ilość w opakowaniu: 1 szt. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 zaworek biopsyjny MAJ-1414 | Tak
3.0 | Igła do bronchoskopu |  |  | op/4 szt | 15
3.1 | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica igły 21G, długość ostrza 15 mm, | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Adapter-zastawka do portu biopsyjnego bronchoskopu |  |  | szt. | 30
4.1 | Adapter-zastawka do portu biopsyjnego bronchoskopu (zaworek biopsyjny) | Tak
4.2 | Umożliwia włożenie i połączenie igły do biopsji z bronchoskopem | Tak
4.3 | Zapewnia większe bezpieczeństwo mikrobiologiczne podczas zabiegu | Tak
4.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z igłą z pozycji 1.0 | Tak
4.5 | Wyrób w pełni kompatybilny z bronchoskopem EBUS BF-UC-180F, producent Olympus | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt. na opakowanie | Tak
5.0 | Zawór ssący do bronchoskopu |  |  | szt. | 20
5.1 | Zawór umożliwiający podłączenie ssaka do bronchoskopu | Tak
5.2 | Wyrób w pełni kompatybilny z bronchoskopem EBUS BF-UC-180F, producent Olympus | Tak
5.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.6 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 20 szt. na opakowanie | Tak
5.7 | Zawór biopsyjny do bronchoskopu |  |  | szt. | 20
5.8 | Zawór umożliwiający biopsję i wprowadzenie narzędzi do bronchoskopu | Tak
6.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/50 szt | 4
6.1 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów bronchoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 6 mm; długość włosia 8 mm; szczoteczka posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0 mm-3,2 mm. | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/10 szt | 1
7.1 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia wąskich kanałów bronchoskopów; długość robocza 950mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 13
8.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; krawędzie typu szczęki aligatora oraz gładkie - do wyboru; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 2
9.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 2
10.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i owalne z okienkiem i igłą mocującą (do wyboru); łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania | Tak - całość wg. opisu
11.0 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa |  |  | op./10 szt. | 6
11.1 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm; długość robocza 1150 mm; długość szczoteczki 10 mm; średnica szczoteczki 3,0 i 5,0 mm do wyboru; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; | Tak - całość wg. opisu