Załącznik nr 4 do SIWZ

WYCENA BUDOWY WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Przedmiot zamówienia:

Budowa 35 szt. węzłów cieplnych na os. B-1 w Tychach.

Część I*

Budowa 14 szt. Węzłów cieplnych na osiedlu B-1 w Tychach w 2019r.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-1" w Tychach.

| L.p. | Moc węzła (kW) | Ilość (szt.) | Adres | Nazwa producenta Węzła cieplnego | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (suma poz.6 – 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. |  |  |  | Dostawa węzła cieplnego | Montaż i uruchomienie węzła cieplnego | Dostawa licznika | Montaż licznika |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c.o. | c.o. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 213 | 1 | ul. Batorego 52 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 178 | 1 | ul. Batorego 53 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 107 | 1 | ul. Batorego 57 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 127 | 1 | ul. Batorego 64 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 105 | 1 | ul. Batorego 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50 | 1 | ul. Bohaterów Warszawy 26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 258 | 1 | ul. Braterska 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 97 | 1 | ul. Braterska 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 88 | 1 | ul. Brzozowa 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 94 | 1 | ul. Brzozowa 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 93 | 1 | ul. Brzozowa 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 108 | 1 | ul. Budowlanych 76 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 125 | 1 | ul. Hlonda 69 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 108 | 1 | ul. Hlonda 75 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 10 L.p. 1 – 14) |  |

Miejscowość i data:..............................

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                 lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

Budowa 35 szt. węzłów cieplnych na os. B-1 w Tychach.

Część II*

Budowa 21 szt. węzłów cieplnych na osiedlu B-1 w Tychach w 2020r.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-1" w Tychach.

| L.p. | Moc węzła (kW) | Ilość (szt.) | Adres | Nazwa producenta Węzła cieplnego | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (suma poz.6 – 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c.o. |  |  |  | Dostawa węzła cieplnego | Montaż i uruchomienie węzła cieplnego | Dostawa licznika | Montaż licznika |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c.o. | c.o. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 204 | 1 | ul. Batorego 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 244 | 1 | ul. Batorego 76 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 241 | 1 | ul. Batorego 92 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 93 | 1 | ul. Bethowena 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 109 | 1 | ul. Bohaterów Warszawy 34 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12 | 1 | ul. Brzozowa 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 128 | 1 | ul. Brzozowa 19 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 92 | 1 | ul. Brzozowa 23 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 69 | 1 | ul. Brzozowa 27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 84 | 1 | ul. Brzozowa 31 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 100 | 1 | ul. Brzozowa 35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 168 | 1 | ul. Brzozowa 39 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 66 | 1 | ul. Budowlanych 67 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 139 | 1 | ul. Budowlanych 80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 99 | 1 | ul. Budowlanych 84 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 187 | 1 | ul. Budowlanych 92 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 132 | 1 | ul. Budowlanych 98 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 182 | 1 | ul. Budowlanych 104 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 152 | 1 | ul. Budowlanych 112 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 122 | 1 | ul. Burschego 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 134 | 1 | ul. Burschego 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 10 L.p. 1 – 21) |  |

Miejscowość i data:..............................

__________________________________________

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy                                                 lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)

* niepotrzebne  skreślić