## CZĘŚĆ NR 6_2 (hidden)
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [7 empty] | Zał. 1 do SWZ
| CZĘŚĆ NR 6 |  |  | ilości na 1rok |  |  |  |  | um.34-17.1/Johnson
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Cena jed, brutto z Oferty | Wartośc brutto z Oferty | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | Realizacja umowy
x | x | x | x | zł | zł |  |  | x | x | x
IMPLANTY DO ZESPOLEŃ OKOŁOSTAWOWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH
1 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej bez i z bocznym podparciem, w długości od 75mm do 153mm przy ilości od 3 do 9 otworów w trzonie płytki od strony bocznej, w długości od 69mm do 147 mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 7 płytki blokowane od strony przyśrodkowej, w długości od 69mm do 134mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 6, płytki blokowane od strony przyśrodkowej, z przedłużeniem 1-6 otw, 72-137mm płytki w wersji prawej i lewej . | sztuk | 25 | 1399.68 | 34992 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 0%
1a | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty na wyrostek dostępne w trzech wersjach: małym, średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe: Wyrostek, Krótkie 2 otw, 73mm Wyrostek, średnie 2-6 otw, 90-142mm Wyrostek, długie 6-12 otw 131-211mm Kość łokciowa, 2-6 otw, 90-142mm | sztuk | 5 | 1399.68 | 6998.4 |  |  |  |  | 1szt.+ kpl. Śrub | 60%
2 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | sztuk | 25 | 1395.36 | 34884 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 68%
3 | Płytki blokująco-kompresyjne z zestawem śrub o średnicy 2,4 i 2,7mm,zakładane z dostępu grzbietowego (dorsal):implanty z podwójnymi otworami akceptującymi śruby blokowane lub korowe: | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 0%
3a | Płytki blokujaco kompresyjne, dłoniowe do dalszej nasady kości promieniowej zakładana z dostepu dłoniowego (volar). Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów. | sztuk | 20 | 1026 | 20520 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 0%
3b | Płyta grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm | sztuk | 15 | 1026 | 15390 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 0%
3c | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 45mm do 75mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty szerokie- w długości od 47mm do 77mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie | sztuk | 20 | 1026 | 20520 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 0%
3d | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wysunięciem poza linię podziału; otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . długość 57mm , 6-7 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie | sztuk | 5 | 1512 | 7560 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub | 0%
4 | Płytka blokujaco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5mm, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 5 do 14, długość od 70 do 200 mm.Materiał stal. | sztuk | 50 | 552.96 | 27648 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 6%
5 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. | sztuk | 100 | 1431 | 143100 |  |  |  |  | 5 szt. + kpl. Śrub | 15%
6 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady bliższej kości łokciowej, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5 oraz kompresyjnych 3.5mm. Płytka z wcięciami ułatwiającymi modelowanie, w części bliższej ugięta pod katem 90 st. Pod wyrostek łokciowy . Płytki prawe i lewe, od 2 do 12 otworów w części dalszej, w długościach od 86 mm do 216 mm. | sztuk | 15 | 1213.92 | 18208.8 |  |  |  |  | 5 szt. + kpl. Śrub | 13%
7 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal . | sztuk | 10 | 1063.8 | 10638 |  |  |  |  | 5 szt. + kpl. Śrub | 0%
8 | Płytka stalowa anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu, 3.5 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Płytki prawe i lewe od 6 do 8 otworów. | sztuk | 6 | 1154.52 | 6927.12 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 17%
9 | Płytka stalowa anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3.5 mm, z bocznym przedłużeniem na śruby blokujące 2.4 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce.Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania.Płytki prawe i lewe od 3 do 8 otworów. | sztuk | 6 | 1154.52 | 6927.12 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 0%
10 | Płytka blokująca -kompresyjna 4,5/5,0mm prosta , szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych , ilość otworów od 6 do 24 , długość od 116 do 440mm. Materiał: stal. | sztuk | 20 | 624.24 | 12484.8 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 15%
11 | Płytka blokujaco-kompresyjna 3,5 mm prosta, wąska,przynasadowa, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 4 do 12, długość od 59 do 163 mm. Materiał stal | sztuk | 80 | 288.36 | 23068.8 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 3.75%
12 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej 2,7 mm. Dł. od 79 do 235 mm, od 3 do 15 otworów. Materiał stal | sztuk | 30 | 1589.76 | 47692.8 |  |  |  |  | 2 szt. + kpl. Śrub | 0%
13 | Wkręt do blokowania w płytce śr.2,7mm,samogwintująca, gwintowana,stożkowa główka ,dł. od 14 do 60mm,stal, gniazdo gwiazdkowe. | sztuk | 300 | 158.76 | 47628 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 14%
14 | Wkręt blokowany zmiennokątowa średnica 2,7 mm z gwintowaną główką dł od 10-60 mm ze skokiem co 2 mm Materiał stal. | sztuk | 150 | 160.92 | 24138 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 9%
15 | Wkręt blokowany zmiennokątowa średnica 3,5 mm z gwintowaną główką dł od 10-60 mm ze skokiem co 2 mm Materiał stal. | sztuk | 150 | 189 | 28350 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 0%
16 | Wkręt do blokowania w płytce śr.3,5mm,samogwintująca, gwintowana,stożkowa główka,dł.od 10 do 60mm,stal, gniazdo gwiazdkowe, gniazdo sześciokątne. | sztuk | 2000 | 180.36 | 360720 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 10%
17 | Wkręt korowy śr.3,5mm,samogwintująca, dł. od 10 do 90mm,stal, gniazdo sześciokątne. | sztuk | 1500 | 43.2 | 64800 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 3%
18 | Wkręt do blokowania w płytce śr.2,4 mm, samogwintująca,gwintowana,stożkowa główka dł.6-30mm.stal, gniazdo gwiazdkowe | sztuk | 300 | 152.28 | 45684 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 1%
19 | Wkręt korowy o śr.2,4mm,samogwintująca,stal,dł.6-40mm, gniazdo gwiazdkowe | sztuk | 150 | 63.72 | 9558 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 0%
20 | Wkręt HCS (do kości łódeczkowatej)kompresyjna z głową chowaną w kości ,tytanowe ,kaniulowane o śr. 2,4 i 3,0mm z gwintowaną głową ,śr. głowy 3,5mm z podwójnym gwintem,skok gwintu 1,25mm stały na całej długości śruby,samotnące ,długość 10-40mm. | sztuk | 300 | 380.16 | 114048 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx | 6%
21 | Wkręt kompresyjny korowy,stal, śr. 4,5mm, dł. 14 do 95mm | sztuk | 100 | 44.28 | 4428 |  |  |  |  | 6 szt. | 6%
22 | Wkręt do blokowania w płytce śr.5.0mm.,samogwintująca, gwintowana główka, dł. od 14 do 90mmm, stal. | sztuk | 100 | 212.76 | 21276 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxx | 26%
23 | Wkręt do blokowania w płytce śr. 2,0mm samogwintująca ,gwintowana, stożkowa główka dł. 6-30mm,stal, gniazdo gwiazdkowe. | sztuk | 50 | 132.84 | 6642 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0%
24 | Wkręt korowy śr.2,0mm samogwintująca,dł. 6-30mm stal,gniazdo gwiazdkowe. | sztuk | 50 | 57.24 | 2862 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0%
25 | Grotowkręty samowiercące, samogwintujące o śr. 2,5 – 6mm (do wyboru) do stabilizatora zewnętrznego średniego. | sztuk | 25 | 278.64 | 6966 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0%
26 | Drut Kirschnera 1,6mm do stabilizatora zewnętrznego, dł. 100mm z gwintowanym końcem. Opakowanie 10 szt. | op. | 3 | 115.56 | 346.68 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0%
27 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, wielopłaszczyznowy, anatomiczny prawy/lewy. Możliwość blokowania śruby w śrubie dodatkową śrubą 3,5 mm. | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | x |  |  | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 0%
27a | Gwóźdź krótki część bliższa/dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5 mm dł 160mm | sztuk | 15 | 1256.04 | 18840.6 |  |  |  |  | 1+kpl. Śrub | 0%
27b | Gwóźdź długi śr 7 i 8,5 mm długość od 180 do 315 mm | sztuk | 3 | 1256.04 | 3768.12 |  |  |  |  | 1+kpl. Śrub | 0%
27c | Śruba blokowana 4,0mm,dł. 18-80 mm. Materiał tytan. | sztuk | 25 | 135 | 3375 |  |  |  |  | xxxxxxxxx | 28%
27d | Śruba blokowana 4,5mm,dł. 20-60mm.Materiał tytan. | sztuk | 60 | 209.52 | 12571.2 |  |  |  |  | xxxxxxxxx | 0%
28d | Śruba blokowana 3,5mm,dł. 16-60mm.Materiał tytan. | sztuk | 25 | 250.56 | 6264 |  |  |  |  | xxxxxxxxx | 0%
29d | Zaślepka , materiał tytan. | sztuk | 18 | 122.04 | 2196.72 |  |  |  |  | xxxxxxxxx | 0%
30 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych { kompresja międzyodłamowa }, podłużne otwory blokująco - kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. | sztuk | 10 | 1512 | 15120 |  |  |  | śruby osobno | nowa pozycja dr Piotrowski
Razem |  |  |  |  | 1237142.16
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie 4 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium )
2. Instrukcje w języku polskim w ilości 4 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
4.Nieodpłatne użyczenia na czas trwania umowy kaset na implanty – do poszczególnych systemów.
5. Nieodpłatne użyczenie 1 zestaw kompletnego napędu wiertarskiego na czas trwania umowy
.........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 1
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Zał. 1 do SWZ | Zał. 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | D10.251.27.C.2024 | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis Szpital Copernicus |  | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | xxxxxx |  | x
1. | Śruby kompresyjne, typu Herberta, samotnące, kaniulowane o średnicy 3,0mm, długości od 10 do 34mm. Kaniulacja pod drut 1mm. Materiał tytan. | sztuka | 70 |  |  |  |  | 20szt.
2. | Drut Kirschnera 1mm. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 2szt.
3. | Tytanowe śruby kompresyjne,samotnące, kaniulowane o średnicy 2,5mm i dł. od 10 do 30mm. Kaniulacja pod drut 0,8mm.Gniazdo śruby typu torx. | sztuka | 40 |  |  |  |  | 10szt.
4. | Wiertło kaniulowane, średnica 1,8mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  | 1szt.
5. | Drut Kirschnera 0,8mm. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 3szt.
6. | Wiertło kaniulowane, średnica 2,2mm. | sztuka | 6 |  |  |  |  | 1szt.
7. | Tytanowe śruby typu ''snap-off'' o średnicy 2mm i 2,7mm, dł. Od 11 do 14mm. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 3szt.
PŁYTKI DO ARTRODEZY PIERWSZEGO STAWU ŚRÓDSTOPNOPALICZKOWEGO
8. | Płytki tytanowe anatomiczne zgięte prawe/lewe blokowane do artrodezy stawu MTP1 w wersji prostej lub T o grubości 2mm i dł. 47-65mm. | sztuka | 4 |  |  |  |  | 1szt.+kpl. Śrub
9. | Śruby korowe, blokowane i kompresyjne 2,5mm w dł. 12-28mm. | sztuka | 25 |  |  |  |  | xxxxxx
IMPLANTY DO ARTRODEZY STAWÓW PRZODOSTOPIA, ŚRÓDSTOPIA I STĘPU
10. | Śruby typu ''Herberta'', dł. Od 30 do 60mm, średnica 5,5mm.Materiał tytan. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 5szt.
11. | Śruby typu ''Herberta'', dł. Od 50 do 90mm, średnica 7,5mm.Materiał tytan. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 5szt.
12. | Śruby typu ''Herberta'', dł. Od 30 do 60mm, średnica 4,5mm.Materiał tytan. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 5szt.
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis Szpital Copernicus | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | x
1. | Implant do zatoki stępu -płaskostopia, o kształcie stożkowym, dostępny w 7 rozmiarach od 7 mm do 13mm z otworem do przyrostu tkanek miękkich, materiał tytan i w 7 rozmiarach od 7mm do 13mm z otworem do przerostu tkanki miękkiej,materiał PEEK | sztuka | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
2. | Implant do zatoki stępu -płaskostopia, o kształcie walcowym lub stożkowym, dostępny w 5 lub 7 rozmiarach od 6 mm lub 7mm do 10 mm lub 13mm lub od 6mm-12mm z podłużnymi lub poprzecznymi nacięciami do przerostu tkanki miękkiej. Implant kodowany kolorem. Materiał tytan. | sztuka | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/nie | Opisać
1. Wyrób medyczny jednorazowy
2. Pakowany pojedynczo
3. Sterylny
4. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
5. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
6.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## CZĘŚĆ NR 26 (hidden)
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Zał. 1 do SWZ
[5 empty] | Johnson & Johnson |  | Unieważniony – brak oferty
CZĘŚĆ NR 26
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Zaciski tytanowe do mocowania płata kostnego po kraniotomii na nie rylowanym trzpieniu o rozm. 13mm,18mm,22mm, z ząbkami lub bez (do wyboru operatora) pakowane sterylnie ,jednostkowo. Zakładane za pomocą jednego aplikatora , którego dynamometryczna konstrukcja umożliwia zaciśnięcie z dużą siłą , stałą dla każdego zacisku oraz odcięcie trzpienia. Identyczność siły docisku zapewnia stabilne mocowanie płata kostnego . | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2szt.
2. | Płytka głowowa prosta z częścią centralną 9mm, 2 otwory, grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
3. | Płytka głowowa prosta z częścią centralną 12mm, 4 otwory, grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
4. | Płytka pokrywająca otwory po trepanie , średnica 15mm, grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
5. | Płytka pokrywająca otwory po trepanie , średnica 17mm, grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
6. | Płytka adaptacyjna , 20 otworów ,grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 5 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
7. | Płytka pokrywająca z wycięciem pod dren ,do otworów po kraniotomii fi 15,0mm, grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
8. | Płytka pokrywająca z wycięciem pod dren ,do otworów po kraniotomii fi 17,0mm, grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
9. | Płytka X , 4 otwory ,grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
10. | Płytka ramkowa ,kwadratowa , 4 otwory , 14 x 14mm, grubość 0,4mm,czysty tytan | sztuk | 3 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
11. | Płytka Y 5 otworów ,grubość 0,4mm, czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
12. | Płytka Y podwójna , 6 otworów ,długość 18mm, grubość 0,4mm,czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
13. | Płytka siatkowa 100 x 100mm, grubość 0,4mm,konturowalna ,giętka ,czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
14. | Płytka siatkowa 100 x 100mm,grubość 0,4mm, konturowalna, sztywna ,czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
15. | Płytka siatkowa do wyrostka sutkowatego ,grubość 0,4mm, mała,czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
16. | Płytka siatkowa do wyrostka sutkowatego ,grubość 0,4mm, średnia,czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
17. | Płytka siatkowa do wyrostka sutkowatego ,grubość 0,4mm, duża,czysty tytan | sztuk | 2 |  |  |  |  | 2szt. + kpl. Śrub
18. | Śruba ze stopu tytanu średnica 1,5mm, czaszkowa typu pogłębiony krzyżak ,samowiercąca , długość 3-5mm, pakowane pojedynczo w klipsie ; profil płytki ze śrubą po implantacji 0,5mm. | sztuk | 150 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx
19. | Śruba awaryjna , średnica 1,8mm, samogwintująca , długość 3-5mm, stop tytanu (TAN) ,pakowane pojedynczo w klipsie. | sztuk | 10 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego: | Podać tak/nie | Opisać
1.Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
...........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 3
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Zał. 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis Szpital Copernicus | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | x
1. | Proteza ścięgna silikonowa tymczasowa, śr. 5, dł. 220mm | sztuk | 15 |  |  |  |  | 2szt.
2 | Proteza ścięgna silikonowa tymczasowa, śr. 6, dł. 220mm | sztuk | 15 |  |  |  |  | 1szt.
Razem
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | Zał. 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 4 | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | x
IMPLANTY DO OSTEOSYNTEZY W ZABIEGACH TWARZOCZASZKI
1 | Płytka resorbowalna, sterylna, kształt L,lewa,średnia, 6 otworów,kompatybilna z pinami resorbowalnym | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
2 | Płytka resorbowalna Magdeburg 4 otworowa, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 4 |  |  |  |  | 1 szt.
3 | Płytka resorbowalna, kształt Y, 5 otworowa średnia, sterylna kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
4 | Płytka resorbowalna, prosta 4 otworowa, gr. 0,8mm,sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 4 |  |  |  |  | 1 szt.
5 | Płytka resorbowalna, do dna oczodołu, gr. 0,3mm, 23x19mm,perforowana, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
6 | Płytka resorbowalna, 5 otworowa, śr. 22mm, gr. 1,0mm,wstępnie wygięta, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
7 | Płytka resorbowalna, 6 otworowa,gr. 1,0mm,podwójnie wygięta, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
8 | Płytka resorbowalna, podoczodołowa, 8 otworowa, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
9 | Płytka resorbowalna, prosta, 8 otworowa, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 4 |  |  |  |  | 1 szt.
10 | Płytka resorbowalna,kształt L, 6 otworowa, prawa, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
11 | Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 4 otwory,kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 4 |  |  |  |  | 1 szt.
12 | Płytka resorbowalna, sterylna, prosta, 22 otwory,kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
13 | Płytka resorbowalna, sterylna, podwójne Y, średnia, 6 otworów,kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
14 | Płytka resorbowalna, sterylna, do dna oczodołu, 0,6mm/23mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
15 | Siatka typu Mesh,resorbowalna, gr.0,8mm, 53x53mm, sterylna,kompatybilna z pinami resorbowalnymi.wprowadzanymi metodą ultradzwiekową | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
16 | Siatka typu Mesh,resorbowalna, gr.0,3mm, 26x26mm, sterylna,kompatybilna z pinami resorbowalnymi.wprowadzanymi metodą ultradzwiękową | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
17 | Siatka typu Mesh,resorbowalna, gr.1,0mm, 26x26mm, sterylna,kompatybilna z pinami resorbowalnymi.wprowadzanymi metodą ultradzwiękową | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
18 | Szablon do siatki typu Mesh 25x25mm. | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
19 | Szablon dla płytki – płytka resorbowalna, podoczodołowa, 8 otworowa, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
20 | Szablon dla płytki – płytka resorbowalna,prosta, 8 otworowa, sterylna, kompatybilna z pinami resorbowalnymi | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
21 | Piny resorbowalne wprowadzane metodą ultradźwiękową, sterylne, o średnicy 2,1 i długościach: 4mm, 5mm, 7mm i 9mm (op. a 5 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  | 1op.
22 | Piny resorbowalne wprowadzane metodą ultradźwiękową, sterylne, o średnicy 2,1 i długościach: 4mm, 5mm, 7mm i 9mm (op. a 2 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  | 1op.
23 | Wiertło stalowe do prostnicy, do pinów resorbowalnych, rozmiar 1,6x50mm, z ogranicznikiem 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm i 10mm | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego:
1. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc nr 5
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Zał. 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 5
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x |  | x | A | B | AxB | x | x | x
AKCESORIA ZUŻYWALNE DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA WSPÓŁPRACUJĄCE Z ENDOSKOPEM FIRMY WOLF BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
1. | Elektroda bipolarna, krótka, jednorazowa do radioablacji kompatybilna z radiodiodiatermią 4MHz (tryb bipolarny), sterylna, dł. 280 mm. Kompatybilna z posiadaną diatermią. Pakowane pojedynczo. |  | sztuk | 100
2. | Elektroda bipolarna, długa, jednorazowa do radioablacji kompatybilna z radiodiodiatermią 4MHz (tryb bipolarny), sterylna, dł. 350 mm. Kompatybilna z posiadaną diatermią. Pakowane pojedynczo. |  | sztuk | 100
3. | Kaniula do kręgosłupa do zabiegów z dostępu Trans/Extra-foraminalnego, śred. 1,5 mm, dł. rob. 250 mm (10 szt. w opakowaniu) |  | sztuk | 100
4. | Ostrze wielorazowe (do 60 min. pracy) owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm. Kompatybilne z posiadanym shaverem. |  | sztuk | 30
5. | Ostrze wielorazowe (do 60 min. pracy) kulowe rozetowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm. Kompatybilne z posiadanym shaverem. |  | sztuk | 30
6. | Ostrze wielorazowe (do 60 min. pracy) owalne z osłoną boczną śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm. Kompatybilne z posiadanym shaverem. |  | sztuk | 30
7. | Ostrze wielorazowe (do 60 min. pracy) owalne, mimośrodowe z osłoną boczną śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm. Kompatybilne z posiadanym shaverem. |  | sztuk | 30
8. | Ostrze wielorazowe (do 60 min. pracy) kulowe rozetowe śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm. Kompatybilne z posiadanym shaverem. |  | sztuk | 30
9. | Ostrze wielorazowe (do 60 min. pracy) kulowe diamentowe śr. 5.5 mm, długość robocza 290 mm. Kompatybilne z posiadanym shaverem. |  | sztuk | 30
10. | Dren jednorazowy z przebijakami, sterylny. Opakowanie 10 sztuk. |  | op. | 30
11. | Mikro-rongeur z długimi branszami, średnica 2,5mm, dł. robocza 360mm – do zestawu Vertebris Lumbar, posiadanego przez Zamawiającego |  | sztuk | 2
12. | O-ring uszczelniający do optyk endoskopowych do chirurgii kręgosłupa. Opakowanie – 10szt. |  | op. | 2
Razem
Wymagania bezwzględne do poz.11 |  | Podać TAK/NIE |  | Opisać
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał następujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | Zał. 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 6 | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | x
1 | Piłki do osteotomii korekcyjnej do napędu CD 8 firmy Stryker będącego na wyposażeniu Zamawiającego. Dostępne we wszystkich długości i szerokościach. | szt. | 1500
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy: | [8 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba kompletów | Ilość w komplecie | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto 1 kompletu (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalog. | Producent/ Nazwa handlowa | Komis Szpital Copernicus | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | C | D=BxC | E=DxA (poz. 1-7), E=D (poz.8,9) | x | x | x | x
TYTANOWY SYSTEM DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ PRZEZSKÓRNEJ ORAZ METODĄ NA OTWARTO KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO– LĘDŹWIOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ WSTAWIENIA TYTANOWEGO IMPLANTU MIĘDZYTRZONOWEGO PRZEZ ZINTEGROWANY RETRAKTOR
1 | Śruba przezskórna | sztuk | 120 | 4 | [5 empty] | 1kpl.
2 | Śruba augmentacyjna | sztuk |  | 2
3 | Delivery Unit | sztuk |  | 2
4 | Bloker | sztuk |  | 6
5 | Pręt | sztuk |  | 2
6 | Drut Kirschnera | sztuk |  | 6
7 | Igła naprowadzająca opakowanie a 6 szt. | op. |  | 1
8 | Tytanowa klatka | sztuk |  | 140 | [5 empty] | 2 sztuki z każdego rozmiaru
9 | Uszczelniacz opony twardej | sztuk |  | 20 | [5 empty] | 1 szt.
Razem
Wymagania zamawiającego:
1. Wyrób medyczny jednorazowy
2. Sterylny
3. Implanty wyposażone w nalepki identyfikujące .
4. Śruby i pręty pakowane podwójnie
5. Dopuszcza wyrób w formie niesterylnej, pakowany pojedynczo, umieszczony w skrzyniach do sterylizacji. Implanty posiadające trwale nadrukowane numery katalogowe oraz numery LOT
6. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
7. Stabilizacja oparta na wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera.
8. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku.
9.Sterylne śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką). Śruby kaniulowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120° względem siebie posiadające 2 długości łopatek. Długość śrub w zakresie 30-90 mm w zależności od średnicy, skokiem co 5 mm w dłuższych co 1mm. Średnica śrub 5.5 do 8.5 co 1 mm. Dostępne śruby monolityczne w zakresie 5.5 do 7.5 w zakresie 30-60 co 5mm w zależności od średnicy, Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm. Do każdej śruby jednorazowa, pakowana sterylnie jednostka doprowadzająca
10.Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm.
11.Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
12.Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm.
13. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm.
14.W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą co stanowi instrumentarium.
15.W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
16.Implanty umożliwiające odtworzenie prawidłowej wysokości przestrzeni międzytrzonowej.
17. Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu w technologii naśladującej budowę kości ludzkiej o porowatości w całym przekroju implantu wynoszącym 55-65%. Implanty mające zdolność do zatrzymywania płynów w swojej strukturze w celu dystrybucji składników odżywczych w całym implancie co skutkuje przerostem kości w całej jego objętości.
18. Uszczelniacz opony twardej z aplikatorem 17 cm. Syntetyczny, absorbowalny, dwuskładnikowy hydrożel uszczelniający. Składniki hydrożelu: Woda, Glikol Polietylenowy, Polietylenoimina. Sterylne opakowanie zawiera: 2 fiolki ze składnikami hydrożelu, urządzenie mieszające z podajnikiem. Fiolki oznaczone kolorystycznie, gdzie kolor zamknięcie fiolki odpowiada kolorowi tłoczka urządzenia podawczego. Urządzenie sterylne, jednorazowe, zasilane bateryjnie, z wbudowaną pompą zapobiegającą zatkaniu się dyszy podawczej. Zwiększenie objętości podanego hydrożelu w jednym kierunku max. 13%. Czas absorbcji: 90 dni. Opakowanie zawiera 5 szt.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (na okres 18 miesięcy)
Nazwa Wykonawcy: | [6 empty] | Zał. 1 do SWZ
D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 8
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | (zł) | x | x | x
1 | Opatrunek do zabezpieczenia drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji, opatrunek niejałowy. Rozmiar: 5,9cmx6,2cm. Opakowanie 50 szt. | op. | 10
2 | Opatrunek do zabezpieczenia drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji, opatrunek niejałowy. Rozmiar: 3,6cmx4cm.Opakowanie 50 szt. | op. | 10
RAZEM
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc_nr_9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (na okres 18 miesięcy)
Zał. 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy: | [6 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x
1 | Zestaw opatrunkowy gazowy mały (rozmiar S) z miękkim, wyściełanym portem (drenem); gaza bakteriostatyczna zawierająca PHMB, bądź mały zestaw opatrunkowy z pianki poliuretanowej | kpl. | 100
2 | Zestaw opatrunkowy gazowy średni (rozmiar M) z miękkim, wyściełanym portem (drenem); gaza bakteriostatyczna zawierająca PHMB, bądź średni zestaw opatrunkowy z pianki poliuretanowej | kpl. | 250
3 | Zestaw opatrunkowy gazowy duży (rozmiar L) z miękkim, wyściełanym portem (drenem); gaza bakteriostatyczna zawierająca PHMB, bądź duży zestaw opatrunkowy z pianki poliuretanowej | kpl. | 220
4 | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową mały, z miękkim, wyściełanym portem (drenem), w rozmiarze: 10,0 x 8,0 x 3,0cm | kpl. | 220
5 | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową średni, z miękkim, wyściełanym portem (drenem), w rozmiarze: 20,0 x 12,5 x 3,0cm | kpl. | 400
6 | Zestaw opatrunkowy z porowatą hydrofobową pianką poliuretanową duży, z miękkim, wyściełanym portem (drenem), w rozmiarze: 25,0 x 15,0 x 3,0cm | kpl. | 300
7 | Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Kanister z klapką pozwalającą postawić urządzenie. Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem typu Quick-Clik .Pojemność 300ml | szt. | 200
8 | Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem typu Quick -Clik .Pojemność 800ml | szt. | 100
9 | Matowy zbiornik na wysięk o pojemności 300ml.Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem typu Quick -Clik | szt. | 1300
10 | Łącznik Y (rozgałęźnik stosowany do podciśnieniowej terapii ran), rozgałęźnik dwuramienny typu "Y'' do ran mnogich, doprowadzający wydzielinę z dwóch opatrunków do zbiornika | szt. | 200
RAZEM
| Wymagania Zamawiającego: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wykonawca zobowiązany jest użyczyć 35 pomp do leczenia ran w warunkach ujemnego ciśnienia, przeznaczonych do stosowania wyżej wymienionych opatrunków. | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (na okres 18 miesięcy)
Nazwa wykonawcy: | [6 empty] | Zał. 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 10 | [6 empty] | D10.251.27.C.2024
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x
1 | Acticoat flex 3, 10cm x 20cm lub równoważny tj. antybakteryjny opatrunek na rany ze srebrem nanokrystalicznym | szt. | 180
2 | Acticoat flex 3, 10cm x 10cm lub równoważny tj. antybakteryjny opatrunek na rany ze srebrem nanokrystalicznym | szt. | 96
3 | Acticoat flex 3, 20cm x 40cm lub równoważny tj. antybakteryjny opatrunek na rany ze srebrem nanokrystalicznym | szt. | 48
4 | Acticoat flex 7, 15cm x 15cm lub równoważny tj. antybakteryjny opatrunek na rany ze srebrem nanokrystalicznym | szt. | 25
5 | Wielowarstwowy opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym, jałowy, rozmiar 10x20cm | szt. | 40
6 | Wielowarstwowy opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym, jałowy, rozmiar 10x10cm | szt. | 60
7 | Wielowarstwowy opatrunek pokryty srebrem nanokrystalicznym, jałowy, rozmiar 20x40cm | szt. | 12
8 | Opatrunek na rany pooperacyjne z małym lub umiarkowanym wysiękiem, zawiera unikalną wkładkę piankową o strukturze podobnej do plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną, rozmiar 35cmx10cm | szt. | 200
9 | Opatrunek na rany pooperacyjne z małym lub umiarkowanym wysiękiem, zawiera unikalną wkładkę piankową o strukturze podobnej do plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną, rozmiar 25cmx10cm | szt. | 200
10 | Opatrunek na rany pooperacyjne z małym lub umiarkowanym wysiękiem, zawiera unikalną wkładkę piankową o strukturze podobnej do plastra miodu oraz przezroczystą folię ochronną, rozmiar 15cmx10cm | szt. | 200
RAZEM
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc_nr_11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (na okres 18 miesięcy)
Nazwa wykonawcy: | [7 empty] | Zał. 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 11 | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | x
1 | Opatrunek z dzianiny wiskozowej nasączonej 10% rozpuszczalnym żelem jodoforowym
| rozmiar: 5cm x 5cm, | szt. | 150
| rozmiar: 9,5cm x 9,5cm, | szt. | 150
RAZEM
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny | tak
| Sterylny | tak
| Zmiana barwy opatrunku sygnalizuje o konieczności jego zmiany | tak
| Trwałe uwalnianie jodyny | tak
| Szerokie spectrum działania | tak
| każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy: | [7 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | x
1 | Kapa zagłębienia międzykłykciowego dalszej nasady kości udowej w 8 rozmiarach. Wykonana ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem. | sztuka | 6
2 | Komponent mocujący – śruba tytanowa bezcementowa lub cementowa | sztuka | 6
3 | Komponent rzepkowy, wykonany z polietylenu UHMWPE, w 3 kształtach. | sztuka | 6
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu do 72h (instrumentarium ).
2. Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc nr 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy: | [8 empty] | D10.251.27.C.2024
CZĘŚĆ NR 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
IMPLANTY DO ARTRODEZY STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO DO PŁYT MTPI FIRMY ARTHREX BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x | X | x
1 | Śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm)tytanowe | sztuka | 100 | [5 empty] | 3 sztuki
2 | Śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,0mm (długość 14-60mm)tytanowe | sztuka | 100 | [5 empty] | 3 sztuki
3 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 3,0mm (długość 10-40mm), implant sterylny | sztuka | 40 | [5 empty] | 3 sztuki
4 | Śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 4,0mm (długość 14-60mm)tytanowe, implant sterylny | sztuka | 50 | [5 empty] | 3 sztuki
Razem
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Arkusz2 (hidden)
Implanty kostne,chirurgiczne,systemy do separacji płytek krwi, łaty naczyniowe
Wartość brutto |  | Wartość netto | Wartość netto euro | umowa
Pakiet nr 1 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 2 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 3 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 4 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 5 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 6 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 7 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż z użyczeniem na czas trwania zabiegu
Pakiet nr 8 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż z użyczeniem
Pakiet nr 9 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 10 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 11 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 12 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż z użyczeniem
Pakiet nr 13 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 14 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 15 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 16 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 17 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż
Pakiet nr 18 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż
Pakiet nr 19 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż
Pakiet nr 20 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż
Pakiet nr 21 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 22 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 23 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 24 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 25 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 26 | 0 | 0 | 0 | komis z użyczeniem
Pakiet nr 27 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż z użyczeniem na czas trwania zabiegu
Pakiet nr 28 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 29 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż z użyczeniem
Pakiet nr 30 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 31 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 32 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 33 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż z użyczeniem na czas trwania zabiegu
Pakiet nr 34 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Pakiet nr 35 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż
Pakiet nr 36 | #REF! | #REF! | #REF! | komis
Pakiet nr 37 | #REF! | #REF! | #REF! | sprzedaż
Pakiet nr 38 | #REF! | #REF! | #REF! | komis z użyczeniem
Razem | #REF! | #REF! | #REF!