## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: ZP/PN/13/20/LBO/JG
L.p. | Opis | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jedn.netto PLN | Stawka VAT % | VAT zł | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Kod katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
| Pakiet nr 1 - implanty okrągłe anatomiczne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Implanty okrągłe o tzw. efekcie „łzy” do rekonstrukcji piersi po mastektomii. Minimalne parametry: 1. produkt sterylny, pakowany pojedyńczo 2. powierzchnia produktu teksturowana 3. produkt posiada certyfikat CE 4. produkt posiada minimum 3 warstwy elastomeru 5. produkt posiada 4 projekcje 6. produkt dostępny w objętościach 160cc do 700cc 7. wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym | 1: szt; 2: 20
Razem dla Pakietu nr 1 | bar: 9 to 11
| Pakiet nr 2 - Implanty anatomiczne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Implanty 1. produkt sterylny, pakowany pojedynczo 2. powierzchnia teksturowana 3. produkt posiada certyfikat CE 4. wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym 5. 3 kształty podstawy - okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie 7. produkt posiada minimum 3 projekcje 8. pojemności od 45ml 9. dożywotnia gwarancja na wymianę w przypadku uszkodzenia powłoki 10. wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji | 1: szt.; 2: 120
2. | Sterylne wzorniki (sizers) gładkie odpowiadające rozmiarom protez oferowanych w pakiecie nr 2 Wymagana jest kompatybilność wzorników (sizerów) protez piersi do ponownego wyjaławiania z urządzeniami sterylizującymi będącymi na wyposażeniu Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii. Wykaz urządzeń sterylizujących będących na wyposażeniu Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii: Sterylizator parowy, wysokociśnieniowy, wytwarzający w procesie sterylizacji próżnię-typ.HS66-10 prod. Getinge. Sterylizator plazmowy Sterrad 100S. | 1: szt.; 2: 30
3. | EKSPANDERY ANATOMICZNE 1. produkt sterylny, pakowany pojedynczo 2. powierzchnia teksturowana 3. produkt posiada certyfikat CE 4. 3 kształty podstawy - okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie 5. kompatybilne z implantami z pozycji 1 pakietu nr 2 6. zakres pojemności od 200ml do 800ml 7. wypełnione solą fizjologiczną przez wbudowany zawór z magnesem. Wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego będącego w zestawie z ekspanderem | 1: szt; 2: 10
Razem dla Pakietu nr 2 | bar: 9 to 11
| Pakiet nr 3 - Implanty okrągłe teksturowane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Implant: 1. produkt sterylny, pakowany pojedynczo 2. powierzchnia teksturowana 3. produkt posiada certyfikat CE 4. bariera antydyfuzyjna , zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu. 5. wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym 6. kształt podstawy - okrągły 7. produkt posiada minimum 3 projekcje 8. pojemności od 55 ml 9. dożywotnia gwarancja na wymianę w przypadku uszkodzenia powłoki 10. wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji | 1: szt; 2: 20
2 | Wzorniki (sizers) odpowiadające rozmiarom protez oferowanych w poz 1 pakietu Wymagana jest kompatybilność wzorników (sizerów) protez piersi do ponownego wyjaławiania z urządzeniami sterylizującymi będącymi na wyposażeniu Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii. Wykaz urządzeń sterylizujących będących na wyposażeniu Działu Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii: Sterylizator parowy, wysokociśnieniowy, wytwarzający w procesie sterylizacji próżnię-typ.HS66-10 prod. Getinge. Sterylizator plazmowy Sterrad 100S. | 1: szt; 2: 20
3 | EKSPANDERY OKRĄGŁE 1. produkt sterylny, pakowany pojedynczo 2. powierzchnia teksturowana 3. produkt posiada certyfikat CE 4. kształt podstawy - okrągły 5. kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej z pozycji 1 pakietu 6. zakres pojemności od 100ml do 800ml 7. dostępne z zastawką integralną bądź dystalną. | 1: szt; 2: 5
Razem dla Pakietu nr 3 | bar: 9 to 11
| Pakiet nr 4 - Implanty okrągłe z nanoteksturą | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Implanty 1. produkt sterylny, pakowany pojedynczo 2. powierzchnia teksturowana 3. produkt posiada certyfikat CE 4. posiada minimum 3 warstwy elastomeru 5. wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym 6. 3 kształty podstawy - okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie 7. produkt posiada minimum 3 projekcje 8. zakres pojemności od 45ml do 800ml 9. dożywotnia gwarancja na wymianę w przypadku uszkodzenia powłoki 10. wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji | 1: szt; 2: 10
2 | Sizer jedorazowy kompatybilny do implantów z poz 1 pakietu 4 | 1: szt; 2: 10
Razem dla Pakietu nr 4 | bar: 9 to 11
| Pakiet nr 5- siatki do implantacji piersi anatomiczne, częściowo wchłanialne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL). Czas absorbcji 90-120 dni. Gramatura przed wchłonięciem 85 g/m2, gramatura po wchłonięciu 28 g/m2, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55mm. Rozmiar 17,5 x 11,5 cm. | 1: szt; 2: 5
2 | Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL). Czas absorbcji 90-120 dni. Gramatura przed wchłonięciem 85 g/m2, gramatura po wchłonięciu 28 g/m2, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55mm. Rozmiar 22,5 x 14,5 cm. | 1: szt; 2: 20
3 | Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL). Czas absorbcji 90-120 dni. Gramatura przed wchłonięciem 85 g/m2, gramatura po wchłonięciu 28 g/m2, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55mm. Rozmiar 28,5 x 17,5 cm. | 1: szt; 2: 5
Razem dla Pakietu nr 5 | bar: 9 to 11
| Pakiet nr 6 - siatki do implantacji piersi anatomiczne, całkowicie wchłanialne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wchłanialny, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorbcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 17,5 x 11,5 cm. | 1: szt; 2: 3
2 | Wchłanialny, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorbcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 22,5 x 14,5 cm. | 1: szt; 2: 3
3 | Wchłanialny, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorbcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 28,5 x 17,5 cm. 22,5 x 14,5 cm. | 1: szt; 2: 3
Razem dla Pakietu nr 6 | bar: 9 to 11