Sprawa ZP 8/24							Załącznik nr 4 do SWZ

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

| L. p. | Parametry pożądane | Spełnia/Nie spełnia | Odpowiedź Wykonawcy (Zamawiający dokona oceny na podstawie próbek) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry oceniane dla aparatu do OB |  |  |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy od 1 do 130mm/godz. | Tak / Nie |  | Tak –15 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Objętość próbki badanej między 50-100ul | Tak / Nie |  | Tak –15 pkt Nie – 0 pkt |
| Parametry oceniane na podstawie próbek |  |  |  |  |
| 1. | Wykonanie rozmazu hematologicznego bez otwierania probówki | Tak / Nie |  | Tak –15 pkt Nie – 0 pkt |
| 2. | Bezpieczeństwo i łatwość przygotowywania zestawów – sposób umocowania igły w adapterze uwzględniający m. in. zagrożenie zakłucia się igłą | Podać sposób |  | bezpieczny – 10 pkt ryzykowny – 5 pkt niebezpieczny – 0 pkt |
| 3. | Odporność probówek na uszkodzenia w trakcie transportu, wirowania i otwierania (pęknięcie, wykruszenie się probówki) | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Możliwość kilkakrotnego przebijania korka bez utraty próżni | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| Parametry oceniane na podstawie deklaracji Wykonawcy |  |  |  |  |
| L. p. | Parametry pożądane | Spełnia/Nie spełnia | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja |
| 7. | Ocena praktycznego zastosowania elementów niezbędnych do pobierania krwi włośniczkowej, szybki kontakt krwi z antykoagulantem – niewykrzepianie krwi (dotyczy probówek hematologicznych) | Tak / Nie |  | probówka z kapilarą lub z lejkiem – 10 pkt, inne – 0 pkt. |
| 8. | Probówki do biologii molekularnej – możliwość mrożenia do - 70°C po odwirowaniu próbek. | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9. | Po odwirowaniu stałe oddzielenie elementów morfotycznych od osocza/surowicy bez możliwości powtórnego mieszania się (stabilny żel separujący) | Tak / Nie |  | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10. | Probówki do analizy osocza z separatorem mechanicznym – możliwość uzyskania materiału do badania w czasie 3 min. przy warunkach wirowania 4000 G | Tak / Nie |  | Tak – 15pkt. Nie – 0 pkt. |
| 11. | Igły motylkowe z pkt. 8 formularza cenowego z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym - aktywacja poprzez przycisk zlokalizowany na korpusie igły. Aktywacja zabezpieczenia nieodwracalna. | Tak / Nie |  | Tak- 15 pkt Nie – 0 pkt. |
| 12 | Igły motylkowe z pkt. 8 formularza cenowego z fabrycznie zintegrowanym uchwytem, kompatybilne z butelkami do posiewu krwi - w pełni sterylny zestaw. | Tak/Nie |  | Tak-15 pkt Nie- 0 pkt |

maksymalnie 155 pkt.